Koszęcin, dnia 24 kwietnia 2019 r.

Nr GKZ.7021.1.12.2019.BI

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT**

Wójt Gminy Koszęcin, ul. Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin, zaprasza
do składania ofert na wykonanie zamówienia p.n. ***„Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w zakresie chłodzenia w sali bankietowej budynku Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach”****.*

Postępowanie niniejsze nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zgodnie z art. 4 pkt 8.

**I. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) **wykonanie projektu klimatyzacji** (kompletnej instalacji chłodzenia) w sali bankietowej budynku Domu Spotkań Wiejskich, ul. Piaskowa, 42-700 Rusinowice. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić regulację miejscową w klimatyzowanych pomieszczeniach. Projekt klimatyzacji powinien zawierać:

a) schematy instalacji oraz ich usytuowanie w poszczególnych pomieszczeniach rzuty + przekroje,

b) dobór urządzeń i akcesoriów [uwaga: w razie konieczności Wykonawca ma obowiązek wystąpienia do TAURON S.A. o zwiększenie przydziału mocy],

c) opis robót instalacji chłodzenia, elektrycznych oraz budowlanych koniecznych do wykonania instalacji klimatyzacji,

d) kosztorys inwestorski,

2) **wykonanie instalacji klimatyzacji** w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego projekt klimatyzacji, którym mowa w pkt 1,

3) **serwis i konieczną konserwację instalacji w okresie gwarancji**.

W celu prawidłowej wyceny należy przeprowadzić wizję lokalną oraz dokonać właściwych pomiarów. W razie konieczności należy w wycenie uwzględnić roboty konieczne do wykonania, a nieopisane w niniejszym ogłoszeniu (roboty montażowe, przebicia, zamurowania, poprawki malarskie, roboty elektryczne itp.)

**II. Miejsca dostawy:** Sala Bankietowa -Dom Spotkań Wiejskich w Rusinowicach, ul. Piaskowa, 42-700 Rusinowice.

**III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia** – od dnia podpisania umowy do dnia 21 czerwca 2019 r.

**IV. Oferta powinna zawierać:**

wypełniony pismem maszynowym lub czytelnym pismem odręcznym, opieczętowany i podpisany przez osobę uprawnioną (osoby uprawnione)
do reprezentowania Wykonawcy formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia.

Do oferty należy dołączyć informacje o oferowanych urządzeniach i materiałach np. niezbędne atesty, certyfikaty itp., w szczególności dokładny opis proponowanych technologii, urządzeń i wstępnych rozwiązań w zakresie instalacji klimatyzacji.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

**V. Kryterium wyboru oferty** jest cena brutto wykonania przedmiotu umowy.Cena winna być wyrażona w formie ryczałtu i musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, pomiarami, wykonaniem projektu, uzgodnieniami i wystąpieniem o zwiększenie mocy do TAURON S.A. (w przypadku powstania takiej konieczności), zakupem i dostawą urządzeń i materiałów, wykonaniem instalacji, serwisem, konserwacją, robotami budowlanymi, ewentualną utylizacją materiałów rozbiórkowych oraz uprzątnięciem i zabezpieczeniem terenu budowy.

**VI. Termin składania ofert:** **30 kwietnia 2019 r. do godz. 12:00.** Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty cenowe niekompletne i otrzymane przez Zamawiającego po terminie nie podlegają ocenie.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert drogą elektroniczną – scan oferty i dokumentów należy przesłać na adres mailowy: koszecin@koszecin.pl

**VII.** W sprawie szczegółów oraz informacji niezbędnych do przygotowania powyższej oferty prosimy o kontakt: osoba upoważniona do kontaktów z Oferentami: **Magdalena Morcinek tel. (034) 3210831.**

**VIII.** Zamawiający informuje, że:

- niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych,

- niniejsze zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny oraz bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert,

- zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie,

- zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranym Oferentem.

W załączeniu:

1. wzór oferty – załącznik nr 1,
2. wzór umowy – załącznik nr 2.

**Wójt Gminy Koszęcin**

 **Zbigniew Seniów**