Koszęcin, dnia 17 grudnia 2019 r.

Nr GKZ.7021.1.37.2019.BI

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA ofert

Wójt Gminy Koszęcin, ul. Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin, zaprasza 
do udziału w konkursie ofert na realizację zadania pn.  „Bieżąca, kompleksowa obsługa oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków w miejscowościach Rusinowice                 i Koszęcin”.

Postępowanie niniejsze nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) - zgodnie z art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

I. Przedmiot zamówienia:

Bieżąca, kompleksowa obsługa oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków 
w miejscowościach Rusinowice i Koszęcin”.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) utrzymanie prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni, gwarantującego wprowadzanie ścieków do środowiska, zgodnie z wymaganiami zawartymi               
w pozwoleniu wodnoprawnym wydanym dla poszczególnych obiektów (treść pozwoleń wodnoprawnych dostępna jest w siedzibie Zamawiającego),

2) eksploatacja oczyszczalni ścieków w Rusinowicach oraz w Koszęcinie wraz 
ze współpracującymi na terenie ww. oczyszczalni  przepompowniami,                               
3) stałe nadzorowanie pracy urządzeń oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków na terenie oczyszczalni,

4) bieżące usuwanie ewentualnych awarii,

5) wykonywanie czynności konserwacyjno-remontowych urządzeń oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków,

6) prowadzenie dokumentacji: przepływu dobowego, książki eksploatacji urządzeń oczyszczalni ścieków,

7) systematyczne wykonywanie bieżących czynności porządkowych – dbanie 
o należyty stan obiektów wewnątrz i na zewnątrz terenu oczyszczalni oraz wylotu ścieków oczyszczonych, bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych, utrzymanie 
w należytym stanie rynien odprowadzających wody opadowe z rur spustowych budynków, porządkowanie całego obiektu,

8) podjęcie czynności zmierzających do uniemożliwienia przebywania na terenie obiektu osób trzecich,

9) przestrzeganie reżimów technologicznych, zapewniających prawidłową eksploatację oddanych Wykonawcy w pieczę urządzeń,

10) przestrzeganie przepisów BHP i przepisów ochrony przeciwpożarowej, zgodnie 
z instrukcjami urządzeń oraz innych przepisów dotyczących wykonywania robót 
na obiektach komunalnych oczyszczalni ścieków, pompowni i przepompowni ścieków,

11) ścisły kontakt z pracownikami Zamawiającego w zakresie zauważonych odchyleń od normatywów pracy obsługiwanych urządzeń, przekazywanie cotygodniowych pisemnych uwag co do stanu technicznego i sprzętu zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków oraz podległych przepompowni ścieków,

12) nadzór specjalistyczny nad kondycją jakościową i ilościową mikroflory osadu czynnego          w bioreaktorach,

13) wykonywanie badań ścieków surowych i oczyszczonych raz w miesiącu (zakres badań 
co do składów dopływających i odpływających z oczyszczalni: BZT5, ChZT), 
na potrzeby comiesięcznego sprawozdania biotechnologicznego,

14) kontrola organoleptyczna mikroflory osadu czynnego (tj. kontrola oddechowa, struktura, podatność na opadanie, objętościowa zawartość osadu w komorach),

15) doradztwo w zakresie eksploatacji, utrzymania oraz wszystkich procesów związanych            z w/w obiektami.

Uwaga - Na Wykonawcy spoczywa każdorazowo obowiązek zakupu części eksploatacyjnych niezbędnych do usunięcia awarii lub zapewnienia prawidłowego działania eksploatowanych urządzeń, w sytuacji gdy koszt zakupu konkretnej części/urządzenia/materiału nie przekracza 100 zł brutto.

II. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawca musi dysponować osobami, które posiadają wymagane uprawnienia 
do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, wiedzę z zakresu obsługi technologicznej obiektów oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków oraz musi dysponować sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca składa oświadczenie                   o spełnieniu ww. warunków na etapie składania ofert, zgodnie ze wzorem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 01 stycznia 2020 r. do dnia 
31 grudnia 2020 r.

IV. Oferta powinna zawierać:

wypełniony pismem maszynowym lub czytelnym pismem odręcznym, opieczętowany                      i podpisany przez osobę uprawnioną (osoby uprawnione) 
do reprezentowania Wykonawcy formularz ofertowy, zgodnie załącznikiem nr 1 do zaproszenia.

V. Kryterium wyboru oferty jest cena brutto wykonania przedmiotu umowy – wynagrodzenie miesięczne.

VI. Termin składania ofert: do dnia 27 grudnia 2019 r. do godz. 12:00. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty cenowe otrzymane przez Zamawiającego 
po terminie nie podlegają ocenie.

VII. Miejsce złożenia ofert: formularz ofertowy należy złożyć    
w siedzibie Zamawiającego - sekretariat Urzędu Gminy w Koszęcinie, pokój nr 10,                           w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Bieżąca, kompleksowa obsługa oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków w miejscowościach Rusinowice    
i Koszęcin”.

VIII. Zamawiający informuje, że:

- niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych,

- niniejsze zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego   
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny oraz bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny 
za jego wykonanie,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranym Oferentem.

Osoba upoważniona do kontaktów z Oferentami: Łukasz Piłot, tel. (34) 3210831.

Wójt Gminy Koszęcin

Zbigniew Seniów

Załączniki:

- formularz ofertowy – załącznik nr 1,

- wzór umowy – załącznik nr 2.