ZAŁĄCZNIK NR 1 KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika w m Wójcin w ciągu drogi gminnej nr 140411C  na odcinku od km 0+000 do km 0+255 strona lewa

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis kosztorysu | Jednostka miary | Ilość jednostek | Cena jednostkowa | Wartość kosztorysu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
|  |  | Odtworzenie trasy |  |  |  |  |
| 1. |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym | km | 0,255 |  |  |
|  |  | Rozbiórka elementów dróg |  |  |  |  |
| 2. |  | Rozebranie chodnika z płytek betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej | m2 |  |  |  |
| 3. |  | Transport materiałów rozbiórkowych na odl. 4 km (płytki betonowe 35x35). Na wskazane miejsce przez zamawiającego. | t |  |  |  |
| 4. |  | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych (trylinki) na wjazdach gr .15cm | m2 |  |  |  |
| 5. |  | Transport płyt betonowych (trylinki) z rozbiórki na odl. 4 km .Na wskazane miejsce przez zamawiającego. | t |  |  |  |
| 6. |  | Rozebranie krawężników betonowych 15x30x100 na podsypce piaskowej | m2 |  |  |  |
| 7. |  | Transport krawężników z rozbiórki na odl.4km Na wskazane miejsce przez zamawiającego. | t |  |  |  |
| 8. |  | Ręczne rozebranie obrzeża betonowego 70x20x6 na podsypce piaskowej | m2 |  |  |  |
| 9. |  | Transport obrzeża z rozbiórką na odl. 4km Na wskazane miejsce przez zamawiającego. | t |  |  |  |
| 10. |  | Regulacja wysokościowa włazów żeliwnych w chodniku | szt. |  |  |  |
|  |  | II Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 11. |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. Kat.III zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odl. 4 km samochodami samowyładowczymi Na skazane miejsce przez zamawiającego lub wysypisko. koryto pod chodnik koryto pod wjazdy | m3 |  |  |  |
|  |  | III Budowa chodnika |  |  |  |  |
| 12. |  | Wykonanie rowka 30x30 cm pod krawężnik w gr.III kat. | m |  |  |  |
| 13. |  | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu B-10 | m3 |  |  |  |
| 14. |  | Ustawienie krawężnika betonowego 100x15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej | m |  |  |  |
| 15. |  | Wykonanie koryta na całej szerokości chodnika o gł .15 cm w gr. kat III | m2 |  |  |  |
| 16. |  | Ustawienie obrzeża betonowe 100x20x6 na podsypce cementowo - piaskowej | m |  |  |  |
| 17. |  | Ułożenie kostki betonowej cegiełki barwy szarej gr 6 cm na podsypce cementowo –piaskowej gr.5 cm i warstwie odsączającej z piasku gr 5 cm. Wypełnienie spoin piaskiem | m2 |  |  |  |
|  |  | IV Wjazdy do bram |  |  |  |  |
| 18. |  | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości o gł. 30 cm w gr.kat III | m2 |  |  |  |
| 19. |  | Wykonanie warstwy odsączającej wraz z zagęszczeniem na całej szer. Koryta o gr 10 cm | m2 |  |  |  |
| 20. |  | Ustawienie opornika 100x12x25 na podsypce cementowo-żwirowej | m |  |  |  |
| 21. |  | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu B-10 | m3 |  |  |  |
| 22. |  | Ustawienie krawężnika betonowego 100x22x15 | m |  |  |  |
| 23. |  | Wykonanie podbudowy betonowej gr. 10 cm z betonu B-10 na wjazdach do bram | m2 |  |  |  |
| 24. |  | Wykonanie wjazdu z kostki brukowej betonowej cegiełki barwa czerwona gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm . Wypełnienie spoin piaskiem | m2 |  |  |  |
|  |  | V. Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
| 25. |  | Plantowanie (obrobienie na czysto) zieleńców wykonywanych ręcznie, z dowozem ziemi między chodnikiem o posesjami. | m2 |  |  |  |
| 26. |  | Uzupełnienie betonem lub mieszanką mineralno bitumiczną między krawężnikiem a jezdnią | m2 |  |  |  |
|  |  |  |  | KALKULACJA WŁASNA | …….. zł/m2 |
|  |  |  |  | RAZEM NETTO |  |
|  |  |  |  | VAT …..% |  |
|  |  |  |  | OGÓŁEM BRUTTO |  |