Załącznik nr 1

do Decyzji z dnia 06.11.2014r.

znak:OŚ.III.6220.08.6.2014

Charakterystyka   planowanego  przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust.3 ustawy               o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                      w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

Planowane przedsięwzięcie, realizowane przez Pana Adama Stępniewskiego, zam. Wilcze Piętki 1, 96-230 Biała Rawska na działce nr ew. 4 obręb Wilcze Piętki gm. Biała Rawska w powiecie rawskim, województwo łódzkie polegać będzie na przebudowie
 z rozbudową istniejącej stacji LPG na stację paliw płynnych.

Celem realizacji zamierzenia inwestycyjnego jest wykonanie:

-   wysepki odmierzaczy paliw z zadaszeniem (wiatą);

- zbiornika magazynowego paliw dwupłaszczowy (z monitoringiem przestrzeni międzypłaszczowej LAG 14), dwukomorowy o pojemności 2x5 m3, (Vc=10 m3) standardowy zbiornik produkcji POMAROL lub równorzędny;

- komory spustowej paliw, rurociągi (w tym oddechowe z zaworami ekologicznymi), studzienki odmierzaczy paliw, odmierzaczy paliw,

- zbiornika magazynowego LPG o pojemności do 4 850 l i średnicy 1250 mm wraz 
z osprzętem (pompa rurociągi technologiczne zasilające dystrybutor),

- podjazdu z nawierzchnią szczelną w miejscu dystrybucji paliwa, - kanalizacji deszczowej do odprowadzenia podczyszczonych w separatorze substancji ropopochodnych wód opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnej związanej z dystrybucją paliwa,

- zbiornika odparowalnego na podczyszczone wody opadowe i roztopowe ujęte 
z nawierzchni szczelnej,

-  wiaty/zadaszenia dystrybutorów.

Przedmiotowy teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, zaś przedmiotowa działka oznaczona jest na mapie  symbolem 49.23 RM. Przeznaczenie terenu rolnictwo z zabudową zagrodową. Na terenach 
o funkcji oznaczonej „RM” obowiązują warunki szczególne, m.in. w ramach zabudowy zagrodowej dopuszcza się realizację obiektów użyteczności publicznej, produkcji, usług produkcyjnych, obsługi gospodarki rolnej, magazynów i składów- o ile nie ograniczają
funkcji zabudowy zagrodowej.

Zasilanie obiektu w energię elektryczną, wodę, odbywać się będzie 
na dotychczasowych warunkach dostawców-gestorów sieci i nie przewiduje się zwiększenia zakresu zapotrzebowania na w/w media.

Teren biologicznie czynny obiektu rozlewni gazu i stacji autogazu LPG stanowią trawniki, nasadzenia zieleni przydomowej (drzewa i krzewy) oraz kwiaty. Na sąsiednich działkach dominują sady drzew owocowych.

W trakcie tankowania i ruchu pojazdów na terenie obiektu (przy prędkości do 5-10 km/h) zredukowany równoważny poziom mocy akustycznej LWAeq wyniesie nie więcej niż 65 [dB]. Tankowanie odbywać się będzie tylko w porze dziennej. Prognozowana moc akustyczna dystrybutorów (LPG i ON/PB 95) LWAeq = 54,6 [dB].

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia można przyjąć, że planowane przedsięwzięcie nie powinno oddziaływać w sposób znaczący 
na obszary geograficzne  i znaczną liczbę ludności. Dla planowanego przedsięwzięcia brak jest transgranicznego oddziaływania na środowisko ze względu na skalę, rodzaj i położenie
 w centralnej Polsce. Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej  można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności 
z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej.