Załącznik do Zarządzenia  Nr 42/2009 Burmistrza Biała Rawska – Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy z dnia 22 lipca 2009 r.

W sprawie  wyznaczenia koordynatora gminnego do nadzoru przygotowań publicznych

urządzeń zaopatrzenia w wodę  do funkcjonowania w warunkach specjalnych.

Dokumentacja zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń  zaopatrzenia w wodę

w warunkach specjalnych

1.  Część opisowa powinna zawierać:

a) zapotrzebowanie wody w warunkach normalnych i w okresie ograniczonych dostaw

( ilości niezbędne i minimalne),

b) zestawienie publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę i ich charakterystykę techniczna

w tym dane dotyczące wyposażenia w zespoły prądotwórcze ich ilość i moc, ilość

chloratorów, pomp itp.,

c) określenie brakujących ilości ( również w ujęciu procentowym zaspokojenia potrzeb )

w zakresie:

d) ilości i wydajności ujęć wody i studni  awaryjnych,

e) ilości i mocy zespołów  prądotwórczych,

f)  innych urządzeń i materiałów  np. pomp głębinowych itp.,

g) dane dotyczące zapewnienia warunków  ochrony  załogi i urządzeń ,

h) opis przysposobienia  publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę  do pracy

w warunkach specjalnych,

i)  wykaz prac wynikłych z założonego sposobu przysposobienia w rozbiciu  na

poszczególne stany gotowości ,

j)  opis czynności niezbędnych  do wykonania w przypadku wystąpienia skażenia

oddzielnie dla każdego rodzaju skażeń wraz z podaniem wielkości dawek

przewidzianych do stosowania reagentów i sposobu ich dawkowania,

k) bilans potrzeb materiałowych i sprzętu technicznego z określeniem czasu ich

kompletowania, sposobu i miejsca magazynowania i dyslokacji,

l)  rodzaj i skład służb wodociągowych niezbędnych  do obsługi w stanie pełnej

gotowości,

m) opis organizacji łączności w stanie pełnej gotowości dla potrzeb powiadamiania

o skażeniu wodociągu,

n)  inne stosownie do potrzeb podejmowania decyzji  w zakresie planowania

i realizacji  zaopatrzenia  ludności w wodę  w warunkach  specjalnych,

2.  Część  graficzna  powinna  zawierać :

a)  schemat wodociągu z zaznaczeniem charakterystycznych elementów niezbędnych

przy jego pracy w warunkach specjalnych,

b)  rozmieszczenie studni awaryjnych istniejących oraz planowanych do wykonania,

c)  rozmieszczenie zespołów prądotwórczych stacjonarnych i przewoźnych, chloratorów 	itp.,

d)  niezbędne plany z określeniem zamknięć i przełączeń wynikających z założonego

przysposobienia  w zależności od rodzaju skażenia,

e)  niezbędne rysunki techniczne pozwalające na realizację przysposobienia wodociągów

w poszczególnych stanach gotowości,

f)  inne – stosownie do potrzeb.

Arkusz  uzgodnień :

1. Powiatowy Inspektor Sanitarny.