Specyfikacja

Istotnych Warunków Zamówienia

z dnia 08.01.2010r

Budowa kanalizacji sanitarnej I etap; Pogorzelce, Teremiski, Budy, Białowieża: ul. Sportowa, ul. Żubrowa, ul. Zastawa.

CPV 45232410-9 – Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Postępowanie prowadzone

wg. art.39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami).

- Zamawiający: Gmina Białowieża, ul. Sportowa 1; 17-230 Białowieża

- Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

- Opis przedmiotu Zamówienia

Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sportowa, ul. Żubrowa

Budowa kanalizacji sanitarnej Budy – Teremiski – Pogorzelce – Zastawa (Białowieża)

CPV 45.23.24.10-9 (roboty w zakresie kanalizacji ściekowej)

3.1. Zakres robót obejmuje wykonanie:

I Etap – Budowa kanalizacji sanitarnej w Białowieży ul. Sportowa, ul. Żubrowa w tym.:

- długość sieci Ø 200 mm – 836 m

- kanał tłoczny  Ø 90 mm – 354 m

- przepompownie ścieków – 1 sztuka

- Ogrodzenie przepompowni – 1 sztuka

- przyłącze energetyczne – 1 sztuka

- odtworzenie nawierzchni jezdni – 16,88 m2

II Etap – Budowa kanalizacji sanitarnej Budy – Teremiski – Pogorzelce – Zastawa (Białowieża)

- długość sieci Ø 200 mm – 6168 m

- długość Ø 160 mm – 579 m

- kanał tłoczny Ø 90 mm – 2562 m

- kanał tłoczny Ø 110 mm – 4423 m

- Przepompownie ścieków – 8 sztuk

- ogrodzenie przepompowni – 8 sztuk

- przyłącza energetyczne – 8 sztuk

- odtworzenie nawierzchni jezdni – 5262 m2
3.2 W ramach przedmiotu zamówienia należy:

- wykonać roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej zgodnie z dokumentacją techniczną oraz zakresem określonym w przedmiarze robót kosztorysu ofertowego (załącznik nr 4)

- wykonać wszystkie inne prace oraz czynności niezbędne do wykonania budowy kanalizacji sanitarnej – wynikające z przepisów “Prawa  budowlanego” i projektu technicznego w tym miedzy innymi: roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowania i oznakowanie placu budowy, obsługa geodezyjna,

- wykonać niezbędny do prowadzenia robót urządzenia placu budowy, utrzymywać ład i porządek podczas wykonywania robót, a po zakończeniu robót usunąć te urządzenia i uporządkować teren,

- oznakować teren robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

- zapewnić obsługę laboratoryjną umożliwiającą przeprowadzenie kompleksowych badań z zakresu kanalizacji,

- sporządzić dokumentację powykonawczą (wg pkt. 4.2)

Uwaga:

Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z terenem planowanej inwestycji i dokumentacją techniczną.

3.3. Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność za:

- uszkodzenie instalacji naniesionej na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których można było przewidzieć w trakcie realizacji robót,

-uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w terenie sąsiadującym z przekazanym terenem budowy,

- szkody i zniszczenia spowodowane na terenie przekazanym Wykonawcy – w tych elementach terenu i jego urządzeniach, które będą użytkowane po zakończeniu robót, nie przewidziane do rozbiórki (np.: zieleńce, krzewy, drzewa, znaki drogowe, chodniki, jezdnie,ogrodzenia, mała architektura itp.:)

-szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami, szkody i zniszczenia spowodowane w wykonywanych robotach – obiektach na skutek zdarzeń losowych i innych powstałe przed odbiorem końcowym obiektu Wykonawca  naprawia na własny koszt.

- Termin wykonania zamówienia

4.1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy:

I Etap – do dnia 31.05.2010r

II Etap – do dnia 31.05.2011r

4.2. W dniu zgłoszenia robót do odbioru Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą zawierającą:

a) geodezyjną inwentaryzację po wykonawczą,

b) kosztorys powykonawczy wykonanych robót

c) dokumenty wymagane przez przepisy “Prawa budowlanego” i normy branżowe (dziennik budowy, książka obmiaru, atesty na wbudowane materiały, wyniki pomiarów sprawdzających, oświadczenie kierownika robót.

4.3. Zamawiający po otrzymaniu w/w dokumentacji powykonawczej ustali termin odbioru końcowego robót, który przeprowadzony zostanie przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty otrzymania niniejszej dokumentacji. Będzie to odbiór komisyjny.

4.4. Protokół odbioru końcowego zostanie podpisany po wykonaniu kamerowania wszystkich odcinków kanalizacji grawitacyjnej: kanał główny PVC 200 oraz prób ciśnieniowych kanałów tłocznych PE fi 90 i 110

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków

5.1. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień a w szczególności:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający, że wykonawca prowadzi działalność w zakresie wykonywanych prac objętych zamówieniem wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia a w szczególności:

- wykaz zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie 3 lat odpowiadających charakterowi zamówień oraz o porównywalnej wartości potwierdzany referencjami,

- wykaz pracowników, którzy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia zawierający potwierdzenie posiadania wymaganych kwalifikacji i doświadczenia w wykonawstwie (minimum:jedna osoba z uprawnieniami branży sanitarnej z doświadczeniem 3 lat pracy w zawodzie),

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

5.2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą “spełnia- nie spełnia”.

Spełnienie powyższych warunków Wykonawca poświadcza w postaci oświadczenia zawartego w druku oferty.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

6.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający, że Wykonawca prowadzi działalność w zakresie wykonania prac objętych zamówieniem wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.2. Wykaz zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat odpowiadających charakterowi zamówienia oraz o porównywalnej wartości potwierdzony referencjami.

6.3. Wykaz pracowników, którzy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia zawierający potwierdzenie posiadania wymaganych kwalifikacji i doświadczenia w wykonawstwie (minimum jedna osoba z uprawnieniami branży sanitarnej z doświadczeniem 3 lat pracy w zawodzie).

6.4. Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ustawy (załącznik nr 2)

6.5. Zaświadczenia

- zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego – potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczone lub rozłożone na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert.

6.6. Bilans oraz rachunek zysków i strat, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania bilansu informacje określające obrót, zysk oraz zobowiązania i należności – za ostatni rok obrotowy.

6.7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 Ustawy “Prawo zamówień publicznych” wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.8. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca,

6.9. Informacje banku, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków finansowych oraz zdolność kredytową Wykonawcy.

6.10. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (jeśli dotyczy)

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz Wykonawcy przekazują droga pisemną:
Urząd Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża.

7.2. Wykonawca może się zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień na każde zapytanie, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytania oraz wyjaśnienia zamawiający przekazuje:

- Wykonawcom, którym przekazał specyfikację, bez ujawnienia źródła zapytania,

- zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona była SIWZ

7.3 Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest Pan Marek Dutkowski, tel (0-85) 681 24 87 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do godz. 15:00

7.4. Nie przewiduje się spotkań z Wykonawcami

- Wymagania dotyczące wadium

Wadium w wysokości 50 000 PLN należy wnieść do dnia 05.02.2010r  do godziny 12:00 w podanej niżej formie:

8.1. W pieniądzu

8.2. W poręczeniu bankowym lub w poręczeniu Spółdzielczej kasy Oszczędnościowo Kredytowej w tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

8.3. W gwarancjach Bankowych

8.4. W gwarancjach ubezpieczeniowych

8.5. W poręczeniach udzielanych przez podmiot o których mowa w art. 6 ust. 5 poz. 2, Ustawy z dnia 9 listopada 2000r. O utrzymaniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. Ustaw nr 109 poz.1158 z późn. zm.

Wadium wnoszone w pieniądzu nelży wnieść w formie przelewu bankowego na wydzielony rachunek zamawiającego:  nr 50807100060014239320000050 z dopiskiem Przetarg Kanalizacja Sanitarna

- Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania oferty

10.1. Oferta ma być sporządzona zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji i musi zawierać:

a) Wypełniony druk oferty  (załącznik nr 1) i podpisany przez upoważnionego przedstawiciela oferenta. Uwaga:

- wszystkie wykropkowane miejsca muszą być wypełnione

- w pkt. 9 należy wpisać listę wszystkich załączonych dokumentów

b) Dokumenty według pkt. 6

c) kosztorys ofertowy – sporządzony w formie kalkulacji uproszczonej zgodnie z załączonym formularzem – załącznik nr 4.

10.2. Ofertę składa się w nieprzejrzystej, zalakowanej, opieczętowanej kopercie z napisem:

Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na

“Budowa kanalizacji sanitarnej I etap; Pogorzelce, Teremiski, Budy, Białowieża: ul. Sportowa, ul. Żubrowa, ul. Zastawa.”

10.3. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.

10.4. oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowanie formy pisemnej. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia wymagają formy pisemnej.

10.5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający odrzuci oferty sporządzone niezgodnie z powyższymi warunkami.

- Miejsca i terminy składania i otwarcia ofert

11.1. Ofertę należy składać w Urzędzie Gminy Białowieża, sekretariat ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża

11.2. Termin składania ofert upływa dnia 05.02.2010r godz. 12:00

11.3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 05.02.2010r o godzinie 12:30 w pokoju nr 9 ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża

- Opis sposobu obliczania ceny

12.1. Cena ofertowa brutto podana w ofercie ma być kwotą, która wynika z kosztorysu ofertowego – ustalona ma zostać w oparciu o zakres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w odniesieniu do niego nie ulegnie zmianie. Cena ta zawierać ma wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia określonego w pkt.3 i ma być wyliczona według wzoru:

cena ofertowa brutto = cena z kosztorysu ofertowego + podatek vat

12.2. Strony ustalają możliwość częściowego fakturowania robót tylko za pisemną zgodą Zamawiającego do wysokości 75% faktycznie wykonanych i odebranych robót przez Inspektora nadzoru. Rozliczenie częściowe i końcowe będzie dokonane dokonywane na podstawie przedłożonych faktur do których należy dołączyć bezusterkowy protokół odbioru zatwierdzony przez Zamawiającego.

Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury częściowej i końcowej oraz protokołu odbiorczego w terminie do 30 dni od daty doręczenia zamawiającemu Faktury wraz z protokołem odbioru częściowego lub końcowego Etapów.

12.3. Wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia określonego w pkt.3 mają być zawarte w cenach jednostkowych poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego sporządzonego zgodnie z pkt. 10.1.c.

12.4. Całkowite wynagrodzenie za roboty objęte zamówieniem będzie równe – cenie oferowanej podanej w kosztorysie ofertowym.

12.5. Wykonanie przez wykonawcę czynności określonych w pkt 3.1 Wykonawca uwzględnia w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego i nie podlega odrębnej zapłacie.

12.6. Sposób obliczenia ceny oferty

* cena(C) – obliczona liczba punktów  (w przedziale od 0 do 100 pkt) według następującej proporcji matematycznej:

C = cena oferty najtańszej/Cena oferty rozpatrywanej X 100 pkt

12.7. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

- Opis kryteriów, którymi będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

13.1. Jedynym kryterium , którym Zamawiający będzie kierował sie przy wyborze ofert jest cena ofertowa

8 – cena – 100%

13.2. Oferty będą oceniane w systemie punktowym.

13.3. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

- Informacje o formalnościach jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

14.1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ze wskazaniem firmy i ceny wybranej oferty wysłane zostanie do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu, zamieszczone zostanie na stronie internetowej Zamawiającego oraz wywieszone zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

14.2. Do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, zostanie wysłana dodatkowa informacja miejscu i terminie zawarcia umowy.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

15.1. oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto).

- Istotne dla strony postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy

16.1. Istotne postanowienia umowy określone zostaną w załączonym wzorze umowy (załącznik nr 3)

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzieleniu zamówienia

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego, określonych w ustawie zasad zamówień, przysługują środki ochrony prawnej – ustawy prawo zamówień publicznych.

- Dodatkowe postanowienia

* - zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

* - zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

* - zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających

* - zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych

* - zamawiający nie przewiduje rozliczenia zadania w walutach obcych

* - zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

* - zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

- Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego lub zakres prac może być ograniczony w związku z pozyskaniem funduszy PROW

W takim przypadku Wykonawca nie będzie miał żadnych roszczeń wobec Zamawiającego.

- Załączniki

1. Druk oferty

2. Wzór oświadczenia art. 22 ustawy

3. Wzór umowy

4. Formularz “Kosztorys ofertowy”

5. Dokumentacja techniczna

Specyfikację przygotował Marek Dutkowski

Zatwierdził:

dnia.08.01.2010r.

Wójt Gminy Białowieża