Białowieża dnia 22.09.2010r

Zapytanie dotyczące kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieci wodociągowej na terenie działek ozn. Nr geod. 474, 498 i 1201 położonych w obrębie geodezyjnym Białowieża [ul. Brzozowa]. gm. Białowieża

- Jakie żeliwo ma być zastosowane do wodociągu na ulicy Brzozowej.  W dokumentacji technicznej nie podano szare czy sferoidalne?

Odpowiedź:  należy przyjąć żeliwo sferoidalne dla wszystkich elementów żeliwnych.