Specyfikacja

Istotnych Warunków Zamówienia

z dnia 14.10.2010r

“Idziemy do przedszkola łatwiejsza nauka – remont przedszkola w Białowieży.”

CPV 45421000 – 4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV 45400000 – 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

CPV 45330000 – 9 Hydraulika i roboty sanitarne

CPV 45310000 – 3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45262300 – 4 Betonowanie

CPV 45430000 – 0 Pokrywanie podłóg i ścian

CPV 45223110 – 0 Instalowanie konstrukcji metalowych

Postępowanie prowadzone

wg. art.39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami).

- Zamawiający: Gmina Białowieża, ul. Sportowa 1; 17-230 Białowieża

Podmiot realizujący Projekt: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Białowieży

- Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

- Opis przedmiotu Zamówienia

System realizacji zgodnie z procedurą przetargu nieograniczonego.

W zakres robót remontowych i modernizacyjnych wchodzi:

- Remont i modernizacja pomieszczeń kuchni, magazynu podręcznego, obieralni, łazienki

maluchów i łazienki starszaków.

- Wymiana części zniszczonej i nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej w salach przedszkolnych, wejściu głównym i szatni.

- Dostosowanie budynku przedszkola dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych.

Schody zewnętrzne i pochylnia ( podjazd) dla osób niepełnosprawnych.

Schody zewnętrzne istniejące o szerokości spocznika 1,0m należy dostosować do wymogów

w zakresie poruszania się poprzez osoby niepełnosprawne wykonując spocznik o szerokości

1,5m zapewniający odpowiednią przestrzeń manewrową dla osób na wózkach. Projektuje się

uzupełnienie schodów z betonu B15 i obłożenie płytkami gres antypoślizgowymi na zaprawie

klejowej mrozoodpornej.

Podjazd dla osób niepełnosprawnych ze ścianami żelbetowymi z betonu B15 zbrojonymi

obustronnie siatką z prętów 8 ze stali St0S, pomiędzy ścianami wykonać podkład piaskowy

zagęszczony, na podkładzie wykonać podbudowę betonową z betonu B15 gr. 12cm, cokolik

pochylni wysokości 10cm i szer. 15cm wylać z betonu B15 równocześnie z wykonywaniem

ścian żelbetowych. Poręcze obustronnych z rur 50mm na słupkach stalowych 50mm.

Poręcze i słupki czyszczone proszkowo i malowane farbą chlorokauczukową podkład +

wierzchniego krycia. Słupki mocowane do ścian pochylni za pomocą kotew metalowych

M12. Podjazd wyłożyć płytkami gres antypoślizgowymi na zaprawie klejowej mrozoodpornej.

Kuchnia, magazyn podręczny i obieralnia.

Istniejące pomieszczenie kuchni o wysokości 3,2m w chwili obecnej wyłożone płytkami z

glazury na wysokości 1,5m, powyżej ściany malowane farbą emulsyjną. Płytki z glazury są

spękane i częściowo z ubytkami, ponadto ściany nie spełniają aktualnie obowiązujących

przepisów, gdyż w pomieszczeniach kuchennych ściany powinny być wyłożone na całej wysokości materiałami nienasiąkliwymi i łatwo zmywalnymi. Posadzki w pomieszczeniach z

płytek terakotowych na zaprawie cementowej częściowo zniszczone i z ubytkami kwalifikującymi się do wymiany. Stolarka drzwiowa drewniana w tychże pomieszczeniach nieszczelna i zniszczona.

Projektuje się rozbiórkę istniejących okładzin ściennych i podłóg. Po skuciu płytek na zaprawie

cementowej należy wykonać tynki cem-wap. ścian i warstwy wyrównawcze posadzek z

zaprawy cementowej uzupełniające powstałe ubytki. Ściany należy wyłożyć płytkami glazurowymi na całej wysokości po uprzednim ich zagruntowaniu środkami szczepliwymi. Posadzki wykonać z płytek gres antypoślizgowego na zaprawie klejowej. Sufity wyrównać gładzią gipsową i pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym. Stolarka drzwiowa na ciągach komunikacyjnych aluminiowa, w pomieszczeniach zastosować drzwi płytowe pełne typowe.

Łazienka starszaków i łazienka maluchów

Istniejące pomieszczenie łazienek o wysokości 3,2m w chwili obecnej wyłożone płytkami z

glazury na wysokości 1,37m, powyżej ściany malowane farbą emulsyjną. Płytki z glazury są

spękane i częściowo z ubytkami, ponadto ściany nie spełniają aktualnie obowiązujących

przepisów, gdyż w pomieszczeniach sanitariatów ściany powinny być wyłożone na wysokości

2,0m materiałami nienasiąkliwymi i łatwo zmywalnymi. Posadzki w pomieszczeniach z

płytek terakotowych na zaprawie cementowej częściowo zniszczone i z ubytkami kwalifikującymi się do wymiany. Ponadto pomieszczenia kabin ustępowych nie spełniają wymogów w zakresie wymiarów wewnętrznych. Stolarka drzwiowa drewniana w tychże pomieszczeniach nie spełniająca warunków technicznych – aktualnie skrzydła drzwiowe są szerokości 60cm.

Projektuje się rozbiórkę istniejących okładzin ściennych i podłóg. Po skuciu płytek na zaprawie

cementowej należy wykonać tynki cem-wap. ścian i warstwy wyrównawcze posadzek z

zaprawy cementowej uzupełniające powstałe ubytki. Ściany należy wyłożyć płytkami glazurowymi na całej wysokości po uprzednim ich zagruntowaniu środkami szczepliwymi. Posadzki wykonać z płytek gres antypoślizgowego na zaprawie klejowej. Sufity wyrównać gładzią gipsową i pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym. Projektuje się

ścianki działowe z cegieł ceramicznych dziurawek. W pomieszczeniach zastosować drzwi

płytowe pełne typowe z otworami nawiewnymi – skrzydła drzwiowe szer. 80cm.

Wymiana stolarki w salach przedszkolnych, korytarzu i wiatrołapie.

Stolarka drzwiowa drewniana w w/w pomieszczeniach nieszczelna i zniszczona. Ponadto

przy głównym wejściu do wiatrołapu skrzydło drzwiowe nie spełnia warunków technicznych

w zakresie ewakuacji (szerokość w świetle ościeżnicy 80cm).

Projektuje się wymianę istniejącej stolarki okiennej drewnianej na okna PCV o profilu pięciokomorowym i współczynniku szyby U = 1,1W/m2K z jednoczesną obróbką obsadzenia.

Okna powinny posiadać mikroszczelinę wentylacyjną oraz dodatkowo należy je wyposażyć

w kratki wentylacyjne.

Drzwi wewnętrzne na ciągach komunikacyjnych i wejść do szatni z profili aluminiowych

(aluminium zimne) częściowo przeszklone. Drzwi wyposażyć w samozamykacze, zamki i

klamki.

Drzwi zewnętrzne przy wejściu głównym z profili aluminiowych (aluminium ciepłe) o

współczynniku U=1,1W/m2K. Drzwi wyposażyć w samozamykacze, zamki i klamki. Wymiana

drzwi wymagać będzie poszerzenia istniejącego otworu w ścianie zewnętrznej i złożenia

nadproża z dwuteownika zwykłego walcowanego 2x160mm ze stali St3S. Po założeniu

belek nadproże należy osiatkować siatką stalową Rabitza i otynkować. Konieczne jest również

rozebranie istniejącej ścinki działowej wiatrołapu i poszerzenia go. Pomieszczenie wiatrołapu

wyłożyć płytkami gres antypoślizgowymi na zaprawie klejowej. Ściany malowane

farbą olejną po gładzi gipsowej, sufit malowany farbą emulsyjną po gładzi gipsowej.

Wentylacja pomieszczeń

Istniejący nawiew poprzez szczeliny wentylacyjne w stolarce okiennej, wywiew powietrza

odbywa się poprzez istniejące kratki wentylacyjne zamontowane na przewodach kominowych

w kuchni i sanitariatach. Ponadto pomieszczenia kuchenne wyposażone w wentylację

mechaniczną, którą pozostawia się bez zmian.

INSTALACJE

-Instalacja elektryczna – istniejąca, w projektowanych pomieszczeniach w przewodach

aluminiowych, kwalifikujących się do wymiany. Projektuje się rozprowadzenie przewodami

miedzianymi w podwójnej izolacji. Oprawy oświetleniowe projektuje się w pomieszczeniach

kuchennych świetlówkowe bryzgoszczelne IP44, w sanitariatach żarowe bryzgoszczelne

IP44.

-Instalacja wod-kan. – istniejąca z rur stalowych w związku z przesunięciem istniejącej armatury

należy ją częściowo wymienić. Istniejąca armatura kuchenna (baterie, umywalki,

kratki ściekowe) oraz armatura sanitarna wyeksploatowana, kwalifikująca się so wymiany.

Ciepła woda z istniejących podgrzewaczy pojemnościowych elektrycznych kwalifikujących

się do wymiany.

- Instalacja c.o. – istniejące grzejniki c.o. żeliwne żeberkowe z widoczną korozją, które nie

spełniają wymogów sanitarnych, projektuje się wymianę na grzejniki stalowe dwupłytowe

z dolnym zasilaniem.

- Termin wykonania zamówienia

4.1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie od dnia 1 kwietnia 2011r

Do 30 sierpnia 2011r.

4.2. W dniu zgłoszenia robót do odbioru Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą zawierającą:

a) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

b) kosztorys powykonawczy wykonanych robót

c) dokumenty wymagane przez przepisy “Prawa budowlanego” i normy branżowe (dziennik budowy, książka obmiaru, atesty na wbudowane materiały, wyniki pomiarów sprawdzających, oświadczenie kierownika robót.

4.3. Zamawiający po otrzymaniu w/w dokumentacji powykonawczej ustali termin odbioru końcowego robót, który przeprowadzony zostanie przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty otrzymania niniejszej dokumentacji. Będzie to odbiór komisyjny.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków

5.1. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień a w szczególności:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający, że wykonawca prowadzi działalność w zakresie wykonywanych prac objętych zamówieniem wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia a w szczególności:

- wykaz zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie 5 lat odpowiadających charakterowi zamówień oraz o porównywalnej wartości potwierdzany referencjami,

- wykaz pracowników, którzy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia zawierający potwierdzenie posiadania wymaganych kwalifikacji i doświadczenia w wykonawstwie

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

5.2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą “spełnia- nie spełnia”.

Spełnienie powyższych warunków Wykonawca poświadcza w postaci oświadczenia zawartego w druku oferty.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

6.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający, że Wykonawca prowadzi działalność w zakresie wykonania prac objętych zamówieniem wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.2. Wykaz zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat odpowiadających charakterowi zamówienia oraz o porównywalnej wartości potwierdzony referencjami.

6.3. Wykaz pracowników, którzy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia zawierający potwierdzenie posiadania wymaganych kwalifikacji i doświadczenia w wykonawstwie (minimum jedna osoba z uprawnieniami branży sanitarnej z doświadczeniem 3 lat pracy w zawodzie).

6.4. Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ustawy (załącznik nr 2)

6.5. Zaświadczenia

- zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego – potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczone lub rozłożone na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert.

6.6. Bilans oraz rachunek zysków i strat, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania bilansu informacje określające obrót, zysk oraz zobowiązania i należności – za ostatni rok obrotowy.

6.7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 Ustawy “Prawo zamówień publicznych” wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.8. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca,

6.9. Informacje banku, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków finansowych oraz zdolność kredytową Wykonawcy.

6.10. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (jeśli dotyczy)

6.11 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale 6 SIWZ, składa równoważne dokumenty z kraju Unii Europejskiej w którym ma siedzibę.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz Wykonawcy przekazują droga pisemną:
Urząd Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża.

7.2. Wykonawca może się zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień na każde zapytanie, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytania oraz wyjaśnienia zamawiający przekazuje:

- Wykonawcom, którym przekazał specyfikację, bez ujawnienia źródła zapytania,

- zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona była SIWZ

7.3 Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest Pan Marek Dutkowski, tel (0-85) 681 24 87 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do godz. 15:00

7.4. Nie przewiduje się spotkań z Wykonawcami

- Wymagania dotyczące wadium

Wadium w wysokości 4000 PLN należy wnieść do dnia 15.11.2010r  do godziny 12:00 w podanej niżej formie:

8.1. W pieniądzu

8.2. W poręczeniu bankowym lub w poręczeniu Spółdzielczej kasy Oszczędnościowo Kredytowej w tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

8.3. W gwarancjach Bankowych

8.4. W gwarancjach ubezpieczeniowych

8.5. W poręczeniach udzielanych przez podmiot o których mowa w art. 6 ust. 5 poz. 2, Ustawy z dnia 9 listopada 2000r. O utrzymaniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. Ustaw nr 109 poz.1158 z późn. zm.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść w formie przelewu bankowego na wydzielony rachunek zamawiającego:  nr 50807100060014239320000050 z dopiskiem Przetarg Remont Przedszkola w Biało wieży.

- Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania oferty

10.1. Oferta ma być sporządzona zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji i musi zawierać:

a) Wypełniony druk oferty  (załącznik nr 1) i podpisany przez upoważnionego przedstawiciela oferenta. Uwaga:

- wszystkie wykropkowane miejsca muszą być wypełnione

- w pkt. 9 należy wpisać listę wszystkich załączonych dokumentów

b) Dokumenty według pkt. 6

c) kosztorys ofertowy – sporządzony w formie kalkulacji uproszczonej zgodnie z załączonym formularzem – załącznik nr 4.

10.2. Ofertę składa się w nieprzejrzystej, zalakowanej, opieczętowanej kopercie z napisem:

Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na

“ Idziemy do przedszkola łatwiejsza nauka – remont przedszkola w Białowieży.”

10.3. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.

10.4. oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowanie formy pisemnej. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia wymagają formy pisemnej.

10.5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający odrzuci oferty sporządzone niezgodnie z powyższymi warunkami.

- Miejsca i terminy składania i otwarcia ofert

11.1. Ofertę należy składać w Urzędzie Gminy Białowieża, sekretariat ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża

11.2. Termin składania ofert upływa dnia 15.11.2010 r godz. 12:00

11.3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 15.11.2010 r o godzinie 12:30 w pokoju nr 9 ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża.

- Opis sposobu obliczania ceny

12.1. Cena ofertowa brutto podana w ofercie ma być kwotą ryczałtową , która wynika między innymi z kosztorysu ofertowego – ustalona ma zostać w oparciu o zakres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w odniesieniu do niego nie ulegnie zmianie. Cena ta zawierać ma wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia określonego w pkt.3

12.2. Strony ustalają  fakturowanie robót po zakończeniu inwestycji. Rozliczenie końcowe będzie dokonywane na podstawie przedłożonych faktur do których należy dołączyć bezusterkowy protokół odbioru zatwierdzony przez Zamawiającego.

Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury częściowej lub końcowej oraz protokołu odbiorczego w terminie do 30 dni od daty doręczenia zamawiającemu Faktury wraz z protokołem odbioru końcowego.

12.3. Wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia określonego w pkt.3 mają być zawarte w cenach jednostkowych poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego sporządzonego zgodnie z pkt. 10.1.c.

12.4. Całkowite wynagrodzenie za roboty objęte zamówieniem będzie równe – cenie ofertowej (ryczałtowej).

12.5. Wykonanie przez wykonawcę czynności określonych w pkt 3.1 Wykonawca uwzględnia w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego i nie podlega odrębnej zapłacie.

12.6. Sposób obliczenia ceny oferty

* cena(C) – obliczona liczba punktów  (w przedziale od 0 do 100 pkt) według następującej proporcji matematycznej:

C = cena oferty najtańszej/Cena oferty rozpatrywanej X 100 pkt

12.7. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

- Opis kryteriów, którymi będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

13.1. Jedynym kryterium , którym Zamawiający będzie kierował sie przy wyborze ofert jest cena ofertowa

– cena – 100%

13.2. Oferty będą oceniane w systemie punktowym.

13.3. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

- Informacje o formalnościach jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

14.1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ze wskazaniem firmy i ceny wybranej oferty wysłane zostanie do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu, zamieszczone zostanie na stronie internetowej Zamawiającego oraz wywieszone zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

14.2. Do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, zostanie wysłana dodatkowa informacja miejscu i terminie zawarcia umowy.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

15.1. oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto).

- Istotne dla strony postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy

16.1. Istotne postanowienia umowy określone zostaną w załączonym wzorze umowy (załącznik nr 3)

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzieleniu zamówienia

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego, określonych w ustawie zasad zamówień, przysługują środki ochrony prawnej – ustawy prawo zamówień publicznych.

- Dodatkowe postanowienia

* - zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

* - zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

* - zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających

* - zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych

* - zamawiający nie przewiduje rozliczenia zadania w walutach obcych

* - zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

* - zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

- Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego lub zakres prac może być ograniczony w związku z pozyskaniem funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego RPO WP

W takim przypadku Wykonawca nie będzie miał żadnych roszczeń wobec Zamawiającego.

- Załączniki

1. Druk oferty

2. Wzór oświadczenia art. 22 ustawy

3. Wzór umowy

4. Formularz “Kosztorys ofertowy”

5. Dokumentacja techniczna

Specyfikację przygotował Marek Dutkowski

Zatwierdził:

dnia.15.10.2010r

Wójt Gminy Białowieża