Załącznik nr 8 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla części drugiej zadania pn.:

***Wykonanie elewacji***

Tynkowanie obiektu zaprawa wapienno - cementowa z drobną strukturą oraz malowaniem. Wykonać ułożenie parapetów pod oknami zcegły pełnej - główkowo, uzupełnienie ubytków na cokole, demontaż i ponowny montaż krat okiennych z piaskowaniem i malowaniem

oraz skucie płytek na schodach i ułożenie nowych antypoślizgowych.