Bodzanów, dnia 3-08-2012 r.

Nr sprawy :RiR.271.19.2012

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

(Zamówienie publiczne poniżej 14 tys. euro nie objęte przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

**I. Zamawiający:**

Gmina Bodzanów

ul. Bankowa 7

09-470 Bodzanów

Tel. 24/260-0-06

Fax 24/260-07-65

e-mail: gmina@bodzanow.pl

[www.bodzanow.pl](http://www.bodzanow.pl)

**II. Osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:**

- Pani Regina Guzanek – st. Specjalista ds. inwestycji Tel. 24/260-70-06 w.30

**III. Opis przedmiotu zamówienia:**

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę agregatu prądotwórczego na wyposażenie dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kanigowie, zgodnie z poniższym opisem:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Przedmiot zamówienia | Opis zamówienia | Ilość /szt./ |
| Dostawa agregatu prądotwórczego na wyposażenie dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kanigowie | Agregat prądotwórczy powinien charakteryzować się następującymi parametrami:* Fabrycznie nowy
* Moc max - 3.6 kVA
* Prąd znamionowy - 15A
* Stabilizacja napięcia - kondensator
* Gniazda AC - 2x230V 16A
* Rozruch silnika - ręczny
* Moc max - 8KM
* Zużycie paliwa maks. 2l/h
* Zbiornik paliwa min. 5l
* Masa agregatu max 60kg
* Głośność pracy max 98dBA
* Wymagania dodatkowe:
* gwarancja na oferowany agregat musi wynosić co najmniej 12 miesięcy, bez względu na czas pracy agregatu,
* oferent musi zabezpieczyć serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
* podjęcia naprawy agregatu musi nastąpić w czasie nie dłuższym jak 72 godziny licząc od czasu zgłoszenia, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczęcia,
* oferowany agregat musi posiadać dokumentację techniczno-ruchową wraz z instrukcją obsługi w języku polskim,
* oferent przeszkoli w czasie dostawy agregatu osobę upoważnioną do jego obsługi,
* oferowany agregat musi mieć niskie zużycie jednostkowe oleju napędowego,
* firma produkująca agregat musi posiadać doświadczenie w zakresie produkcji agregatów nie mniejsze jak 8 lat.
 | 1 |

**IV. Opis sposobu obliczenia ceny:**

1. Cenna oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do poddania całkowitej ceny zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich

**V. Opis sposobu przygotowania ofert.**

Postać oferty:

* oferta winna być sporządzona w języku polskim,
* oferta ma być przedstawiona w formie pisemnej,
* oferta ma być sporządzona w jednym egzemplarzu w oryginale pod rygorem wykluczenia z przetargu,
* oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy, za podpisanie uważa się własnoręczny podpis z pieczątką,
* wszystkie oświadczenia, dokumenty oraz kserokopie dokumentów powinny być uwierzytelnione w formie pisemnej “Za zgodność z oryginałem” własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania firmy lub upoważnionego przez nią przedstawiciela firmy, (tylko w przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości co do jej poprawności, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia),
* upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty o ile to nie wynika z innych załączonych dokumentów,
* każda strona oferty wraz z załącznikami powinna być ponumerowana,
* poprawki lub zmiany powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem oferenta,

**VI. Termin wykonania zamówienia**: 30 września 2012 r.

**VII. Opis kryteriów:**

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena najniższej oferty – 100 pkt.

**VIII. Opis warunków w postępowaniu.**

* wypełniony formularz ofertowy,
* Wykonawca posiada niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
* oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz wzorem umowy i że akceptuje je bez zastrzeżeń,
* oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony agregat.

**VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:**

* Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania,
* Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z treścią zapytania ofertowego pod warunkiem, że zapytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż 6 dni przez terminem składania ofert,
* treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego bez ujawniania źródła zapytania,
* w toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
* w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować zapytanie ofertowe,
* dokonaną modyfikację Zamawiający umieści tę informację na stronie internetowej,
* Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści zapytania ofertowego niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie i umieści tę informację na stronie internetowej,

**IX. Miejsce, sposób i termin składania ofert:**

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty, poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy w Bodzanowie, ul. Bankowa 7, 09470 Bodzanów **do dnia 14 sierpnia 2012 r. do godz. 12.00 pok. 8.** z dopiskiem Oferta na dostawę agregatu prądotwórczego na wyposażenie dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kanigowie,

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków projektu umowy, który jest załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

**X. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie zamówienia :**

1. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 14.08.2012 r., a warunki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w dniu 14.08.2012 r. do godz. 15.30 w siedzibie Urzędu, opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego: [www.bodzanow.pl](http://www.bodzanow.pl) oraz przesłane faxem Wykonawcom, którzy złożyli oferty.
2. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę zostanie podpisania umowa na dostawę agregatu prądotwórczego na wyposażenie dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kanigowie. Jednocześnie wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia oświadczenia zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113poz. 759) jak również zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji działalności gospodarczej bądź wyciągu z krajowego rejestru sądowego.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał sie od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

**Wykaz załączników:**

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – formularz „Oświadczenia”
3. Załącznik nr 3 – wzór umowy

Zatwierdzam:

Wójt Gminy Bodzanów

/-/ Grażyna Pietrzak