RI. 271.25.2015 Bodzanów, dnia 15.03.2016 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: *Zapytanie nr 1 do SIWZ*

Zamawiający – Gmina Bodzanów na podstawie na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Pzp (teks jednolity – Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) w zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo – Działki w ramach zadania pn. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bodzanów” poniżej zamieszcza zapytanie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedzią.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Odpowiedź:

W związku z zapytaniem po konsultacji z autorem projektu Zamawiający odpowie, że nie ma możliwości zamiany studzienek betonowych na studzienki z tworzywa sztucznego.

Projekt kanalizacji sanitarnej uzgadniany był z Zarządem Dróg Powiatowych. Zamiana studni na inne wymusi ponowne uzgodnienie projektu wykonawczego. Jednocześnie zaznaczamy,
że parametry wytrzymałościowe proponowanych studni mogą odbiegać od tych uzgodnionych w projekcie i nie spełniać wymogów na zastosowanie ich w drodze.

Lilla Smorzewska

24 260 70 06 w. 38

l.smorzewska@bodzanow.pl