SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej SIWZ

- Zamawiający:

Gmina Bytnica, 66-630 Bytnica 52

2.   Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007

roku Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwaną dalej Pzp.

- Opis przedmiotu zamówienia:

”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budachów oraz budowa rurociągu

tłocznego przesyłowego z m. Budachów oraz m. Głębokie do Oczyszczalni Ścieków

w Bytnicy”

CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Zamawiający na wykonanie zadania przeznacza kwotę 6.500.000,00 PLN brutto

1. Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Budachów

1.1. Kolektory grawitacyjne z rur i kształtek S PCV kielichowe Ø 200/5,9 mm łączone na kielichy wyposażone w uszczelki gumowe  typu P  - 5576,2 mb
1.2. Mało gabarytowe studzienki kanalizacyjne systemowe np. „VAVIN”  lub równorzędne o średnicy Ø425 na kanałach k200 w komplecie z włazem typu ciężkiego do 40T - 175 szt.
1.3. Studzienki żelbetowe Ø 1000  - 39 szt.

1.4. Studzienki żelbetowe Ø 1200  - 1 szt.
1.5. Kolektor tłoczny z rur  SDR 17,6  Ø 90x5,1 mm  - 213,1 mb,
1.6. Przepompownie ścieków  PS-1 i PS-2 wraz z ogrodzeniem i zasilaniem (zgodnie z projektem).

Przepompownie ścieków  PS-1 ze zbiornika prefabrykowanego z polimerobetonu o średnicy wewnętrznej Ø 1500 na płycie betonowej z betonu B15 zbrojonej krzyżowo stalą A-III przykrytej płytą żelbetową z otworem montażowym i pokrywa żeliwną. Wyposażona w dwie pompy z wirnikiem otwartym o wydajności 59,0 m3/h i mocy 10,0kW.

Przepompownia PS-2 ze zbiornika prefabrykowanego z polimerobetonu o średnicy wewnętrznej Ø 1200 na płycie betonowej z betonu B15 zbrojonej krzyżowo stalą A-III przykrytej płytą żelbetową z otworem montażowym i pokrywa żeliwną.

Wyposażona w dwie pompy z wirnikiem otwartym o wydajności 28,0 m3/h i mocy 1,1 kW.

1.7. Przeciski pod drogami i ciekami.

Rury ochronne Ø 406 mm o łącznej długości – 168,0 mb

Rury ochronne Ø 273 mm o łącznej długości – 15,5 mb

2. Rurociąg tłoczny z m. Budachów do m. Bytnica.

2.1. Kolektor tłoczny z rur SDR 17,6  Ø 110x6,3 mm  - 4308,5  mb,

2.2. Kolektory grawitacyjne z rur i kształtek S PCV kielichowe Ø 200/5,9 mm łączone na kielichy wyposażone w uszczelki gumowe  typu P - 3,0 mb

2.3. Odwodnienie z rur PCV Ø 110 - 6,0 mb

2.4. Studzienka rozprężna z kręgów żelbetowych  Ø 1200    - 1 szt.

2.5. Studzienki odpowietrzające 600mm - 3 szt.

2.6. Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych  Ø 1000  - 1 szt.

2.7. Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych  Ø 1200  - 2 szt.

2.8. Studzienki odwadniające 425mm  „VAVIN” lub równorzędne - 3 szt.

3. Rurociąg tłoczny z m. Głębokie do m. Bytnica.

3.1.  Kolektor tłoczny z rur SDR 17,6  Ø 63x3,6 mm - 2241,0 mb,

3.2.  Kolektory grawitacyjne z rur i kształtek S PCV kielichowe Ø 200/5,9 mm łączone na kielichy wyposażone w uszczelki gumowe  typu P - 6,0 mb

3.3. odwodnienie z rur PCV Ø 63 - 4,0 mb

3.4. Studzienki odpowietrzające 600mm - 2 szt.

3.5. Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych  Ø 1000  - 1 szt.

3.6. Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych  Ø 1200 - 2 szt.

3.7. Studzienki odwadniające 425mm  „VAVIN” lub równorzędne - 2 szt.

3.8. Adaptacja istniejącej przepompowni z montażem 2 pomp NURT 50 PZM 4.0/R1Z-2 lub równorzędne oraz zasilanie i sterowanie.

4. Roboty drogowe

4.1. Odtworzenie drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej

4.2. Odtworzenie dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej

4.3. Odtworzenie dróg gminnych gruntowych tłuczniem kamiennym frakcji 4-31,5mm w

Wymagania normowe dotyczące materiałów i wyrobów.

Wyroby budowlane i materiały powinny spełniać wymagania Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane). Zamawiający będzie żądał aby zastosowane wyroby posiadały oznaczenia zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi, zgodnie z art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006. Materiały wyroby muszą posiadać atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania.

W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania zadania (m. in.: projekt organizacji ruchu, zajęcie pasa drogowego za wyjątkiem dróg gminnych, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, umieszczenie urządzeń na okres budowy i inne koszty, które mogą wystąpić w okresie realizacji robót).

Z zamówienia wyłączono kanalizację sanitarną za torami kolejowymi (t.j. kanał KS-4.3, część kanału KS-4 – tylko za torami, kanał KS-1.3) oraz przejście przez teren zamknięty należący do PKP – wyłączone z przedmiaru robót.

Wykonanie robót budowlanych zgodnie ze specyfikacją wykonania i odbioru robót

budowlanych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki

- Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

- Dokumentacja projektowa

- Przedmiar robót

Wymagany okres gwarancji:

Gwarancja na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

- Termin wykonania zamówienia:

termin zakończenia robót – nieprzekraczalny do 30 listopada 2010r.

5.    Udział w postępowaniu mogą wziąć Wykonawcy, którzy:

spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz

złożą dokumenty i oświadczenia, jak w pkt 6 SIWZ,

ponadto:

1) udokumentują należyte wykonanie robót budowlanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed

dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością

robotom  budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości

oraz daty i miejsc wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty

te zostały wykonane należycie.

Za odpowiadające  swoim rodzajem zamawiający uzna co najmniej jedną robotę budowlaną

za kwotę nie mniejszą niż 4.000.000,00 brutto, polegającą na budowie, przebudowie lub

rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej (w tym rurociągu)

2)  dysponować  będą w celu wykonania zamówienia przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej bez ograniczeń.

3)  ubezpieczeni będą od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na

wartość nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł.

4)  udokumentują, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej  wykonanie

zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł

## 6.   Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

## potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

oświadczenia:

1) o spełnianiu warunków określonych  w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych,

2) o zapoznaniu się z warunkami zawartymi w SIWZ oraz wyrażenie na nie zgody.

dokumenty:

1)  formularz ofertowy,

2)  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert,

3)  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające,

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie

w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert,

4)  aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz

składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie

w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert,

5)  wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed  dniem

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres   prowadzenia działalności

jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom polegającym na

budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej (w tym rurociągu)

stanowiącym przedmiot  zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania

oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,

6)  dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami

budowlanymi przez przynajmniej jedną wskazaną osobę w zakresie niezbędnym do wykonania

zamówienia w specjalności sanitarnej bez ograniczeń oraz zaświadczenia wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa), potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby,

7)  polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości

nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł.

W przypadku polisy z terminem związania krótszym niż czas trwania kontraktu wymagane jest

zobowiązanie Wykonawcy w formie oświadczenia o przedłużeniu polisy na czas realizacji

przedmiotu zamówienia.

8)  Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca

posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność

kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł, wystawioną nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

ponadto:

złożą ofertę zgodną ze SIWZ.

- Zapytania i wyjaśnienia odbywać się będą na piśmie.

1) Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Marcin Nowak, tel. 68-3915796

2) Opłata za wydrukowanie SIWZ zawierającą: dokumentację projektową, załączniki,

przedmiar wynosi 1.000,00 zł brutto

8.   Wadium:

- Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 150.000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ).

- Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości          (t. j. Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275 ze zm.).

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:

bank

BS Krosno Odrzańskie

nr rachunku:

26 9656 0008 0009 4852 2000 0004

z podaniem tytułu:

„wadium dotyczące przetargu na budowę sieci kanalizacyjnej”

- W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin (dzień i godzina) uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego lub dołączyć do oferty.

- Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 5 ustawy oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie

9.   Termin związania ofertą – 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.    Sposób przygotowania ofert:

ofertą będzie wypełniony i podpisany załączony formularz ofertowy, który wraz z załącznikami

należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

”Przetarg na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej.

NIE OTWIERAĆ PRZED 31.12.2009r. , GODZ. 10.15”

11.    Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce składania ofert: w siedzibie zamawiającego w sekretariacie Urzędu Gminy w Bytnicy,

66-630 Bytnica 52

Termin składania ofert: 31.12.2009r. do godz. 10.00.

Miejsce otwarcia ofert: w sekretariacie Urzędu Gminy w Bytnicy, 66-630 Bytnica 52

Termin otwarcia ofert: 31.12.2009r., godz. 10.15.

12.   Sposób obliczania ceny:

każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę ryczałtową.

Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.

Wykonawca po zapoznaniu się ze wzorem umowy, dokumentacją projektową, specyfikacją

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarem robót,

zaproponuje wartość netto, określi podatek VAT i poda cenę ryczałtową brutto za całość.

W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania zadania (m. in.: projekt organizacji ruchu, zajęcie pasa drogowego za wyjątkiem dróg gminnych, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, umieszczenie urządzeń na okres budowy i inne koszty, które mogą wystąpić w okresie realizacji robót).

Z zamówienia wyłączono kanalizację sanitarną za torami kolejowymi (t.j. kanał KS-4.3, część kanału KS-4 – tylko za torami, kanał KS-1.3) oraz przejście przez teren zamknięty należący do PKP – wyłączone z przedmiaru robót.

- Kryteria oceny ofert:

przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się jedynym kryterium: cena 100 %.

14.    Warunki podpisania umowy:

umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie w terminie nie krótszym

niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94

ust. 1 a, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, z Wykonawcą,

który złoży najkorzystniejszą ofertę.

15.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

- Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

bank

BS Krosno Odrzańskie

nr rachunku:

26 9656 0008 0009 4852 2000 0004

z podaniem tytułu:

„zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dotyczącej przetargu  na budowę

sieci wodno-kanalizacyjnej”

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

- Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- Kwota, o której mowa w pkt 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (tj. 15 dni po upływie 60 miesięcy od daty odbioru końcowego).

- W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokółu Odbioru Końcowego).

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
      zawieranej  umowy:

wzór umowy w załączeniu

Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy w ramach regulacji art. 144 Pzp – możliwość

dokonania takiej zmiany zawarta we wzorze umowy.

17.   Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom:

w toku postępowania Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej – zgodnie

z postanowieniami Działu VI Pzp.

18.  Zamówienia częściowe:

zamawiający nie przewiduje zamówień częściowych.

19.   Umowy ramowe:

zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

20.   Zamówienia uzupełniające:

zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których  mowa w art. 67

ust. 1 pkt 6.

21.  Oferty wariantowe:

zamawiający nie przewiduje ofert wariantowych.

22.  Adres poczty elektronicznej:

zamawiający nie przewiduje porozumiewanie się drogą elektroniczną:

23.   Rozliczenia w walutach obcych:

zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

24.  Aukcja elektroniczna:

zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

25.  Zwrot kosztów udziału w postępowaniu:

zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

26. Udział podwykonawców

zamawiający przewiduje udział podwykonawców.

Bytnica, 10.12. 2009 roku                                                       Zatwierdzam:…………………………………

Załączniki:

1. Przedmiar robót

2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

3. Dokumentacja projektowa

##### 4. Wzór umowy

5. Formularz ofertowy

……………………………………, …………….. ……….roku

Urząd Gminy Bytnica,

66-630 Bytnica 52

O F E R T A

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(nazwa i adres wykonawcy, nr telefonu i faksu)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Oferujemy wykonanie robót budowlanych pn.

”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budachów oraz budowa rurociągu    tłocznego przesyłowego z m. Budachów oraz m. Głębokie do Oczyszczalni Ścieków            w Bytnicy”

w nieprzekraczalnym terminie zakończenia robót do 30 listopada 2010 roku.

Za wykonanie całości roboty budowlanej oferujemy  cenę ryczałtową:

netto…………………………………………zł

podatek VAT………………………………zł

cenę brutto………………………………..zł

Słownie brutto: .........................................................................................................................

Oświadczamy, że:

1.   Spełniamy wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku,

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 ze zmianami)

2.   Jesteśmy zapoznani ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

W przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę na warunkach w niej

zawartych.

.............................................................              ......................................................................

(miejscowość i data)                                    (podpis osoby lub osób uprawnionych

do składania ofert)

Załączniki:

1)  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert,

2)  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające,

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie

w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert,

3)  aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz

składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie

w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert,

4)  wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed  dniem

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres   prowadzenia działalności

jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom polegającym na

budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacyjnej (w tym rurociągu),

stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania

oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,

5)  dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami

budowlanymi przez przynajmniej jedną wskazaną osobę w zakresie niezbędnym do wykonania

zamówienia w specjalności sanitarnej bez ograniczeń oraz zaświadczenia, wydane

przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa),

potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby,

6)  polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości

nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł.

7)  Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca

posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność

kredytową Wykonawcy na kwotę 1.000.000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert.