PRACOWNIA BADAWCZO – PROJEKTOWA

„EKO – GRED”                                               mgr inż. Edward Grabowski                                                                                                                                                       Dychów 60A, 66 – 627 Bobrowice

WYTYCZNE PLANU BIOZ.

PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY – I ETAP

BUDACHÓW GMINA BYTNICA WOJ. LUBUSKIE

NAZWA INWESTYCJI :    PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY

ADRES INWESTYCJI   :    Budachów dz nr 116/2

ADRES INWESTORA   :    Bytnica 73, 66 – 630 Bytnica

WYKONAWCA ROBÓT :  Wg postępowania

WYKONAWCA:

Data opracowania:  30.listopad. 2009r

WYTYCZNE PLANU BIOZ.

1. Zakres robót zamierzenia budowlanego.

Na całość zamierzenia objętego niniejszym opracowaniem składają się:                                                                                   - prace geologiczne /badania geotechniczne gruntu/

- remont konstrukcji ścian i dachu SUW,                                                                                                        - demontaż urządzeń wodnych istniejącej SUW, podłączenie tymczasowe do sieci,                                      - instalacja napowietrzania wody,                                                                                                                  - filtracja wody,                                                                                                                                                    - instalacja sprężonego powietrza,                                                                                                               - zbiornik wody czystej V = 50 m 3,                                                                                                                                 - pomieszczenie chloratorni,                                                                                                                                         - sieci międzyobiektowe,                                                                                                                   - przewody wodociągowe / dopływ wody czystej do zbiornika, dopływ wody czystej

do ASUW,                                                                                                                                                          - sieci międzyobiektowe – grawitacyjne / przelew i spust wody ze zbiornika wody czystej,                    - kolektor odprowadzający wody popłuczne /,                                                                                                   - droga obiektowa, chodnik. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

W rejonie projektowanych robót brak jest zabudowy mieszkalnej.                                                                            Najbliższe zabudowania budowy zagrodowej jednorodzinnej oraz użyteczności publicznej znajdują się w odległości ok. 150 m.                                                                                                                Na uzbrojenie terenu inwestycji składają się:                                                                                                                - stniejący budynek stacji uzdatniania wody [hydrofornia],                                                                        - istniejące przyłącza:    - wodociągowe/ dwie studnie głębinowe/,

- kanalizacja wód popłucznych,

- energetyczne,                                                                                                           -  istniejący  budynek  o  parametrach :

-  powierzchnia zabudowy:  -  116,26 m2

-  powierzchnia użytkowa:   -  96,96  m2

-  kubatura:                           -  450,85  m3

3. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

Przewidywane  zagrożenia  wystąpią  przy  wykonywaniu  nowych  fundamentów  oraz przy  docieplaniu  istniejących  ścian  fundamentowych.

Zagrożenia  te  są  związane  z   odkopaniem  istniejących  fundamentów,  które  nie  może

w  żadnym   wypadku  być  głębsze  aniżeli  poziom  posadowienia.                                                Fundamenty  mogą  być  odkopane  na  odcinkach   o  długości  2,0m  w  odstępach  4,0 m.

Duże  zagrożenie  stanowić  będą  roboty  malarskie,  gdzie  wystąpią  stężenia  szkodliwych

oparów.

Pozostałe  prace  budowlano – montażowe  będą  stanowić  pospolite  zagrożenia  budowlane

z  uwagi  na  nieduże  gabaryty  i  ciężary  elementów  oraz  niewielką  wysokość

prowadzonych  prac.

4. Zapobieganie zagrożeniom.

Zapobieganie  zagrożeniom  należy  realizować  przez :

- zatrudnienie  do  prac  pracowników  z  odpowiednim  przygotowaniem  zawodowym.                             - szkolenie  załogi  na  stanowisku  pracy

- stosowaniu  sprzętu  ochrony  osobistej

- używaniu  odpowiednich  i  sprawnych  narzędzi  i  sprzętu.

Podczas realizacji całości zadania należy stosować wszystkie dostępne środki  w tym:                                             a/ plan ewakuacji w razie pożaru, awarii i innych zagrożeń,                                                                        b/ tablice ostrzegawcze i ewakuacyjne umieszczone w miejscach najbardziej widocznych

i odpowiednio oświetlonych,                                                                                                                     c/ rozmieszczenie gaśnic oraz innych środków gaśniczych w miejscach ogólnodostępnych

wraz z odpowiednim oznakowaniem,                                                                                                       d/ utrzymywanie we właściwym stanie dróg ewakuacyjnych przewidzianych w planie

ewakuacji, e/ stała kontrola w zakresie bhp, w trakcie realizacji poszczególnych zadań

inwestycji, przez nadzór bezpośredni oraz specjalistę ds. BHP,                                                                       f/ zaopatrzenie  budowy w apteczkę pierwszej pomocy,                                                                            g/ w przypadku pracy w warunkach szczególnie niebezpiecznych należy stosować się

do odrębnych przepisów w zakresie BHP, które określają wymagania szczegółowe.

Plan BIOZ powinien zostać sporządzony przez kierownika budowy lub innego wykonawcę w oparciu o dane zawarte w Dz. U. Nr 151, poz. 1256 z 27 sierpnia 2002r., na podstawie art. 21a ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 2000r Nr 106, poz. 1126, z późn. zm. ).