Dotyczy ogłoszenia  zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 81060-2012 z dnia 15.03.2012 
WSZYSCY OFERENCI
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytnicy , na podstawie art..38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 nr 113 poz.759     z późn.zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:
[image: image1.emf]
Ad. 1. Nie dopuszcza.
Ad. 2. Powinien być to piaskownik poziomy

Ad. 3. Nie dopuszcza się przebudowy pomieszczenia przeznaczonego na sito piaskownik.

Ad. 4. Sito max.500 mm

Ad.5. Powinien być  dostosowany do spełnienia wymogu efektywności usuwania piasku dla średnicy ziarna >0,2 mm -  90 % 

W związku z prośbą wykonawców zamawiający wydłuża termin złożenia ofert do dnia 02 kwietnia 2012 godz. 1100
