Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytnicy
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

dnia 15.03.2012 r.

Specyfikacja Istotnych

Warunków Zamówienia

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

Dostawa sitopiaskownika dla

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytnicy
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Zakład Gospodarki Komunalnej 

Adres :
Bytnica 73
66-630 Bytnica
województwo lubuskie

tel. ( 068 ) 391 57 96, e-mail: zgk@bytnica.pl

godz. urzędowania 730 – 1530
2. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego stosownie do art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655z późn.zm.).
3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z montażem sito piaskownika, zamontowanego w pomieszczeniu o wymiarach:

1. dł. 3,50 m

2. szer. 3,90 m

3. wysokość 3,30 m 

na oczyszczalni ścieków w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bytnicy.
sitopiaskownik
Sitopiaskownik – jako w pełni automatyczne urządzenie do zatrzymywanie i prasowania skratek oraz zatrzymywanie i wynoszenia piasku – wszystkie czynności powinny odbywać się w pełnej automatyce. 

Sama konstrukcja urządzenia to nieruchomo umiejscowione sito na piaskowniku poziomym.
Perforacja kielichowa, oczyszczanie perforacji za pomocą szczotki nawiniętej na spiralę bezwałową wykonaną w technologii ciągnionej, brak łożysk pracujących w ścieku, wszystkie elementy mające kontakt ze ściekiem wykonane z stali nierdzewnej za wyjątkiem spiral bezwałowych – wykonanych z stali specjalnej, spirale dla zwiększenie żywotności bezwałowe, nie dopuszcza się stosowania spiral wałowych jak również spiral bezwałowych spawanych z półksiężyców.

Piaskownik jako konstrukcja z stali nierdzewnej z automatycznym usuwaniem piasku.
Maksymalny dobowy napływ ścieków 150m3 
Sito 

Przepustowość min: 40l/s dla ścieku 

Perforacja sita 6 mm

Średnica czynna sita min. 500 mm

Moc napędu sita – max 1.1 kW

Piaskownik :  

Piaskownik wirowy – wyposażony w jeden napęd napędzający spiralę do ewakuacji piasku z komory. 

Piaskownik dobrano dla przepustowości średniej 10l/s – przy efektywności usuwania piasku dla średnicy ziarna >0,2 mm -  90 % 

Moc napędu max.   
0,5  kW 
Szafa sterownicza

· zabezpieczenia przeciążeniowe 

· sygnalizacja pracy / awarii 

· możliwość wzięcia sygnałów z styków bezpotencjałowych

· przełączniki ręczne / automatyczne
· ciekłokrystaliczny panel PLC do sterowania pracą 
4. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
5. Informacja o ofercie wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin wykonania zamówienia – 15.05.2012
7. Warunki udziału w postępowaniu wraz z oceną spełniania warunków oraz dokumentami i oświadczeniami wymaganymi przez Zamawiającego             w celu potwierdzenia spełniania tych warunków.
W tabeli poniżej przedstawiono warunki stawiane oferentom ubiegającym się o udzielenie niniejszego zamówienia a także wskazano dokumenty wymagane od oferentów potwierdzające spełnianie tych warunków. Brak spełnienia któregokolwiek warunku wymienionego poniżej spowoduje wykluczenie oferenta z niniejszego postępowania.
	Lp.
	WARUNEK
	DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE

SPEŁNIANIE WARUNKU
	DATA WYSTAWIENIA

LUB SPORZĄDZENIA

DOKUMENTU ALBO

OŚWIADCZENIA

	1.
	Posiadania przez  oferenta uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem oraz niepodleganie  wykluczeniu 
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655)
	1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - potwierdzające uprawnienia do wykonywania działań lub czynności objętych niniejszym zamówieniem.
	Nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem

terminu składania ofert

	
	
	2.Oświadczenie (z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4) sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
	Przed upływem terminu

składania ofert.

	
	
	3.Oświadczenie (z art. 44) sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ
	Przed upływem terminu

składania ofert.

	
	
	4.Oświadczenie (z art. 24 ust. 1 i 2) sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.
	Przed upływem terminu

składania ofert


Kopie dokumentów muszą być potwierdzone

„za zgodność z oryginałem „
Zamawiający dopuszcza dokonanie potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli Oferenta upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu Oferenta zgodnie z wpisem o reprezentacji                              w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem.
8. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wymagania podstawowe.
1) Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

3) Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania oferenta i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny oferenta lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania oferenta upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

4) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania oferenta, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny oferenta (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta oferenta przez osoby do tego upełnomocnione.

5) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z

uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 pzp.
2. Forma oferty.
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie

większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo lub maszynowo.

3) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe

zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką.

4) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny oferenta lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.)                            i niepodlegające ocenie nie muszą być numerowane i parafowane.

5) Wszelkie miejsca w ofercie, w których oferent naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

6) Dokumenty wchodzące w skład oferty, mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
3. Zawartość oferty.

1) Kompletna oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 7            i 20 niniejszej SIWZ.
9. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ
1. Oferent w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści

niniejszej SIWZ. Prośbę taką należy przekazać Zamawiającemu nie później niż 6 dni przed

upływem terminu składania ofert.

2. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim oferentom, którym doręczono SIWZ. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.
10. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentami.
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami jest Wiesław Zielazny Tel +48 698934914; (68)391-56-00
11. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
1. Ofertę należy złożyć w:

Zakładzie Gospodarki Komunalnej Bytnica 73, 66-630 Bytnica, 
w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 26.03.2012 r. do godz. 1100
2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie

(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

„[Nazwa i siedziba Zamawiającego]

Oferta w postępowaniu na [nazwa przetargu zgodna z nazwą z SIWZ]

4. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres oferenta.
12. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.
1. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela oferenta. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.
13. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytnicy – 26.03.2012 r. godz. 1115
14. Tryb otwarcia ofert
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane oferentom bez  otwierania.

3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu  oprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.

4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

1) nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

2) informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofercie.
15. Zwrot oferty bez otwierania.
Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
16. Termin związania ofertą
1. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą do 15.04.2012r. Bieg terminu związania ofertą

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej              7 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do oferentów            o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30

dni.
17. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie oferent z tytułu należytej oraz zgodnej                  z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Cenę ofertową należy podawać w "FORMULARZU OFERTOWYM".

3. Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna. Zostanie wprowadzona do umowy jako obowiązujące strony wynagrodzenie ryczałtowe niezmienne przez okres realizacji zadania.

4. Cenę ofertową należy podać w PLN z wyodrębnieniem należnego podatku VAT,                          z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. VAT wyliczony będzie do faktur zgodnie             z obowiązującymi przepisami.
18. Kryteria oceny ofert.
1.Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
	Lp.
	Kryterium
	Znaczenie procentowe

kryterium
	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

	1.
	Cena (C)
	100%
	100 punktów


2. Zasady oceny kryterium "Cena" (C).
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc

po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (C) = Cmin/Ci• 100 pkt.
gdzie:

Pi(C) -  ilość punktów jakie otrzyma oferta "i"

Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci - cena oferty "i";
3. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu oferentowi, którego oferta uzyska  najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
19. Uzupełnienie oferty.
Stosownie do treści art. 26 ust. 3 pzp, Zamawiający wezwie oferentów, którzy                                w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków działu w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie, chyba że pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
20.Zawartość oferty.
Oferta złożona w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia musi zawierać następujące dokumenty:
1) Formularz Ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1;

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - potwierdzające uprawnienia do wykonywania działań lub czynności objętych niniejszym zamówieniem.

3) Oświadczenie oferenta o spełnianiu przesłanek zawartych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 u.pzp, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2,

4) Oświadczenie oferenta, na podstawie art. 44 u.pzp o spełnianiu warunków udziału w

niniejszym postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr3 
5) Oświadczenie oferenta o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.

24 ust. 1-2 u.pzp, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4,
21. Tryb oceny ofert.
1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

1) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a oferentem negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,                             z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.

Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie oferent zawarł w swej ofercie               z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 pzp.
3. Sprawdzanie wiarygodności ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.
22. Wykluczenie oferenta.
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia:

1) oferentów, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) oferentów, w stosunku, do których otwarto likwidację lub, których upadłość ogłoszono z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3) oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału            w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub

przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione  w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 u.pzp;

11) oferentów, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane                                   z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji

12) oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

13) oferentów, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału                  w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3:
23. Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
1) jest ona niezgodna z ustawą;

2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ;

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu                   o udzielenie niniejszego zamówienia;

6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 u.pzp, lub błędy w obliczeniu ceny;

7) oferent w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

8) jest ona nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
24. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania
1. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

2. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie oferentów, którzy ubiegali się             o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę) i adres oferenta, którego ofertę wybrano oraz

cenę wybranej oferty.

3. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wskazany odrębnym pismem oferentowi, którego ofertę wybrano.
25. Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy                 w sprawie zamówienia publicznego;
26. Środki ochrony prawnej
1. Informacje ogólne.
Środki ochrony prawnej przysługują oferentom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku                      w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy pzp. 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących odwołań i skarg.
2. Protest.
1) Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego.

2) Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
27. Wykaz załączników do niniejszych SIWZ.
Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory:
	Lp.
	Oznaczenie Załącznika
	Nazwa Załącznika

	1.
	Załącznik nr 1
	Wzór Formularza Ofertowego.

	2.
	Załącznik nr 2
	Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu przesłanek

zawartych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 u.pzp

	3.
	Załącznik nr 3
	Wzór oświadczenia wykonawcy, na podstawie art. 44 u.pzp o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

	4.
	Załącznik nr 4
	Wzór oświadczenia wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 u.pzp


Wskazane w tabeli powyżej załączniki wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 9 niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.
Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
1. ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Gospodarki Komunalnej
Bytnica 73
66-630 Bytnica

2. OFERENT:
…………………..

…………………..

…………………..
3. Osoba uprawniona do kontaktów:
	Imię i nazwisko
	

	Adres
	

	Nr telefonu
	

	Nr faksu
	

	Adres e-mail
	


4. Nawiązując do zaproszenia wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym oferujemy

wykonanie niniejszego zamówienia za cenę:
	Część - 1
	Netto
	VAT
	Brutto

	Sitopiaskownik
	
	
	


5. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz

zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,

2. Oświadczamy, że przedstawiony w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany.

3. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy                   w  terminie zaproponowanym przez Zamawiającego nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą.

4. Oświadczamy, że uważamy się związanych niniejszą ofertą na czas wskazany              w SIWZ.

5. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania

zamówienia i realizacji przyszłej umowy.
6. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. …………………………………………………………………………..
2 …………………………………………………………………………..
3 …………………………………………………………………………..
4 …………………………………………………………………………..
5 …………………………………………………………………………..
6 …………………………………………………………………………..
7 …………………………………………………………………………..
........................... dnia ......................
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(podpis upełnomocnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 2
Wzór oświadczenia oferenta o spełnianiu przesłanek zawartych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655),
1. ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Gospodarki Komunalnej

Bytnica 73
66-630 Bytnica

2. OFERENT:
…………………
…………………
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
stosownie do treści 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655):

1) posiadam(-y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych

niniejszym zamówieniem;

2) posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem techniczny, a także dysponuję(-emy) osobami zdolnymi do wykonania niniejszego

zamówienia;

3) znajduję(-emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

niniejszego zamówienia;

4) nie podlegam(-y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.

........................... dnia ......................
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela)
Załącznik nr 3
Wzór oświadczenia oferenta, na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), o spełnianiu

warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
1. ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Gospodarki Komunalnej

Bytnica 73
66-630 Bytnica

2. OFERENT:
…………………
…………………
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
stosownie do treści art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), spełniam(-y) warunki udziału                          w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
........................... dnia ...................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 4

Wzór oświadczenia oferenta o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.

24 ust. 1 - 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655),.
1. ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Gospodarki Komunalnej

Bytnica 73
66-630 Bytnica

2. OFERENT:
…………………
…………………
OŚWIADCZAM, ŻE:
stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), nie podlegam wykluczeniu          z udziału w niniejszym postępowaniu.
........................... dnia ...................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(podpis upełnomocnionego przedstawiciela)

UMOWA nr ……. (wzór)

Zawarta w dniu ………….. w Bytnicy
pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej w Bytnicy
reprezentowanym przez:
1. Wiesława Zielaznego – Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej
zwanym dalej Zamawiającym,

z jednej strony, a:
…………………………………………
zwanym dalej Dostawcą,

w rezultacie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę następującej treści:
§1

Zamawiający zleca, a Dostawca zobowiązuje się dostarczyć sitopiaskownik
wyszczególniony w specyfikacji technicznej zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącymi

integralną część niniejszej umowy.
§2

1.Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie do 15.05.2012 r. 2.Zamawiający zostanie poinformowany przez Dostawcę o terminie dostawy.

3.Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu podpisanego przez obie strony.
§3

1. Wynagrodzenie Dostawcy za dostarczenie przedmiotu umowy ustalone zostało na kwotę ryczałtową:

a) netto: ………………………………………….……

słownie: ……………………………………………….
b) VAT: ……………………………………………….

słownie: ……………………………………………….
c) brutto: ………………………………….…………..
słownie: ……………………………………………….

3. Zamawiający dokona zapłaty w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

4.Podstawą wystawieni faktury przez Dostawcę będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru.

5. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§4

1. Warunki gwarancji stanowią integralną część niniejszej umowy.

§5

1.Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy                  z przyczyn niezależnych od Dostawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w określonym terminie w wysokości

0,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki;

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego                   w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto;

3. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia dodatkowego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

4. Powyższych zapisów nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w §6.
§6

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§7

1. Dostawca przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego oraz osób trzecich z tytułu szkód spowodowanych wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

2. Dostawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych wad w przedmiocie umowy w terminie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego.
§8

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy

kodeksu cywilnego i ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez sąd powszechny

właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§9

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenia nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego chyba, że konieczność wprowadzania takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§10
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
………………………..





           ……………………
ZAMAWIAJĄCY 
DOSTAWCA
