# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Zamawiający:

Gmina Bytnica, 66-630 Bytnica 52, tel. 68 391 57 96

## Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej Pzp.

## Opis przedmiotu zamówienia:

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Bytnica”

Zadanie nr 1

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bytnica – Tartak

W ramach projektowanego zadania należy wybudować:

1/ Sieć kanalizacji sanitarnej dla osady oraz tartaku.

Sieci kanalizacyjne zostaną ułożone częściowo w działkach posesji a częściowo w ciągach dróg gruntowych lub utwardzonych gminnych. Na obiekt składają się:

-	sieci kanalizacyjne grawitacyjne PCW DN 200 mm L = 280 ,0 m

-	studzienki rewizyjne Ø 425 mm – 12 szt,

-	studzienka przyłączeniowa dla ścieków z tartaku Ø 600 mm – 1 szt,

-	kanalizacja ciśnieniowa PE DN 90 mm ; L = 213,5 m,

-	studzienka rozprężna Ø 1000 mm – 1 szt,

-       przepompownia ścieków

2/ Sieć wodociągową wraz z przyłączami wodociągowymi dla osady Bytnica - Tartak.

Sieci wodociągowe rozdzielcze z rur PCW DN 125 mm, zostaną ułożone częściowo w działkach posesji a częściowo w ciągach dróg gruntowych lub utwardzonych – gminnych.  Na obiekt wodociągowy składają się:

-	sieci wodociągowe rozdzielcze PE DN 125 mm – L = 367,0 m,

-	przyłącza wodociągowe PE DN 50 mm – L = 11,5 m – 1 szt,

-	przyłącza wodociągowe PE DN 32 mm – L = 8,0 m – 4 szt.

Zadanie nr 2

Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bytnica – wodociąg przesyłowy

W ramach projektowanego zadania należy wybudować:

- rurociągi 160 PE - 1291 m,

- hydrant poż. nadz. - 2 szt.

- zasuwy 150 - 2 szt,

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:

- Dokumentacja projektowa

- Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

## Termin wykonania zamówienia:

Czas wykonania zamówienia – nieprzekraczalny do 30 września 2013 roku

## Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 22 ust 1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, zgodnie ze wzorem oświadczenia załączonym do SIWZ.

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Udokumentują należyte wykonanie przynajmniej 1 lub więcej robót budowlanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsc wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Za odpowiadające swoim rodzajem Zamawiający uzna co najmniej jedną robotę budowlaną na kwotę nie mniejszą niż 700 000,00 PLN brutto lub dwóch robót budowlanych o łącznej wartości nie mniejszej niż 700 000,00 PLN brutto, polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej (w tym rurociągu)

Jeżeli wartości robót podanych w dokumentach potwierdzających, że roboty zostały wykonane  podano w innych walutach niż PLN Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg. średniego kursu NBP na dzień wystawienia tych dokumentów.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 22 ust 1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, zgodnie ze wzorem oświadczenia załączonym do SIWZ oraz wykaz robót budowlanych zgodnie z powyższymi wymogami.

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował następującymi osobami, które będą wykonywać zamówienie:

- jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji wodnej i kanalizacyjnej - bez ograniczeń.

- jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych -  bez ograniczeń

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 22 ust 1 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, zgodnie ze wzorem oświadczenia załączonym do SIWZ oraz wykazu osób z podaniem imienia i nazwiska, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia oraz zakresu wykonywanych czynności.

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał:

- minimalną zdolność kredytową w kwocie 700 000,00zł lub posiadał na koncie firmowym środki finansowe w kwocie minimum 700 000,00 zł lub dysponował środkami finansowymi w kwocie700 000,00 zł jako suma środków finansowych zgromadzonych na koncie firmowym wraz ze zdolnością kredytową.

- posiadanie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, określoną na poziomie minimalnej wartości zamówienia.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 22 ust 1 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, zgodnie ze wzorem oświadczenia załączonym do SIWZ oraz informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana za pomocą kwalifikatora „spełnia/ nie spełnia”.

W przypadku niewykazania przez wykonawców spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie art.24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

Na podstawie art. 26 ust.2a ustawy Pzp, wykonawca na żądnie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 Pzp i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24. ust. 1 ustawy Pzp według wzoru załączonego do SIWZ.

Na podstawie art. 44 ustawy Pzp, wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp według wzoru załączonego do SIWZ.

## Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału       w postępowaniu

Oświadczenia:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

- Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

Dokumenty

1)  formularz ofertowy,

2)  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy to wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego), a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. - załącznik nr 3 do SIWZ.

3)  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4)  aktualne zaświadczenie z oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5)  Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty o których mowa powyżej zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

6) Polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

7)  Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

## Zapytania i wyjaśnienia odbywać się będą na piśmie.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Marcin Nowak, Krzysztof Grabiński

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem za potwierdzeniem czytelności, w ślad za którym adresat przekazuje (przesyła) treść pisemnie.

Nr faks: 68 391 58 88

## Wadium:

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości    (Dz. U nr 109, poz. 1158 z póź. zm.)

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

4.  Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Krośnie Odrzańskim

nr rachunku: 26 9656 0008 0009 4852 2000 0004

z podaniem tytułu:

„Wadium dotyczące przetargu na zadanie pn. uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Bytnica”

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin (dzień i godzina) uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego lub dołączyć do oferty.

7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

9.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta

została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2)  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn lecących po stronie wykonawcy.

10. Zamawiający zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Pzp zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postepowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeleniem ust. 4a cytowanej na wstępie ustawy.

## Termin związania ofertą – 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## Sposób przygotowania ofert:

Ofertą będzie wypełniony i podpisany załączony formularz ofertowy.

## Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

Wypełniony i podpisany formularz – ofertę wraz z załącznikami, należy złożyć w opakowaniu z napisem:

Przetarg na zadanie pn.

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w

miejscowości Bytnica”

Termin składania ofert: do dnia 09.10.2012 roku, do godz. 12:00

Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Bytnicy, 66-630 Bytnica 52

Termin otwarcia ofert: 09.10.2012 roku o godz. 12:15

Miejsce otwarcia ofert: Gabinet Wójta Gminy, Urząd Gminy w Bytnicy, 66-630 Bytnica 52

## Sposób obliczania ceny:

1.  Cena oferty musi być określona jednoznacznie i w ostatecznej wysokości.

2.   Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu

zamówienia.

- Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę za całość zadania

określonego jak w pkt III SIWZ.

- Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.

- Wykonawca po zapoznaniu się z istotnymi postanowieniami, które zostaną

wprowadzone do treści zawieranej umowy, poda wartość netto, podatek VAT

i cenę brutto za wykonanie całości zadania.

## Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się jedynym kryterium:

cena 100 %.

## Warunki podpisania umowy:

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane faksem, z potwierdzeniem jego otrzymania

Zamawiający zawrze umowę przed upływem terminu jw. w przypadku zaistnienia

okoliczności określonej w art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a lub pkt 3 lit. a.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał, przed podpisaniem umowy, wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny podanej w ofercie.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Krośnie Odrzańskim

nr rachunku: 26 9656 0008 0009 4852 2000 0004

z podaniem tytułu:

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dotyczące przetargu na zadanie pn. uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Bytnica”

7.  W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

8.  Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości. Kwota zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane.

10. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokółu Odbioru Końcowego).

## Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:

Wzór umowy w załączeniu.

Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy w ramach regulacji art. 144 Pzp – możliwości dokonania takiej zmiany zawarte są we wzorze umowy w § 13.

## Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom:

W toku postępowania Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, zgodnie          z postanowieniami Działu VI Prawa zamówień publicznych.

## Zamówienia częściowe:

Zamawiający nie przewiduje zamówień częściowych.

## Umowy ramowe:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

## Zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających

## Oferty wariantowe:

Zamawiający nie przewiduje ofert wariantowych.

## Adres poczty elektronicznej:

Zamawiający  nie przewiduje porozumiewanie się drogą elektroniczną.

## Rozliczenia w walutach obcych:

Zamawiający  nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

## Aukcja elektroniczna:

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

## Zwrot kosztów udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

## Wymagania , o których mowa w art. 29 ust. 4

Zamawiający nie przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4

- Udział podwykonawców

Zamawiający przewiduje udział podwykonawców.

Załącznik:

- Dokumentacja projektowa

- Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

- Formularz ofertowy

- Wzór umowy

- Oświadczenie wykonawcy

Bytnica, dnia ……………….roku