# Zatwierdzam, dnia ……………….roku

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Zamawiający:

Gmina Bytnica, 66-630 Bytnica 52, tel. 68 391 57 96

## Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej Pzp.

## Opis przedmiotu zamówienia:

„Remont Ośrodka Zdrowia, lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na lokale socjalne oraz biura po posterunku policji z przeznaczeniem na biura dla OPS w miejscowości Bytnica, gmina Bytnica”

Zadanie nr 1 - „Remont pomieszczeń ambulatorium niepublicznego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej na parterze budynku nr 125 w miejscowości Bytnica”

Przedmiotem niniejszego zadania są roboty remontowe istniejących pomieszczeń budynku zakładu podstawowej opieki zdrowotnej w Bytnicy nr 125.

Pomieszczenia remontowane znajdują się na parterze obiektu z odrębnym wejściem.

Do wykonania projektuje się roboty remontowe w zakresie :

- zamontować dodatkowe drzwi pełne 90x200 między gabinetem lekarskim i gabinetem zabiegowym z punktem szczepień, zamurować przejście między gabinetem przygotowawczo-zabiegowym a komunikacją i przejście do budynku gospodarczego w celu wydzielenia wszystkich pomieszczeń,

- we wszystkich pomieszczeniach założyć wykładzinę typu TARKET odporną na zabrudzenia krwią i środki dezynfekcyjne (homogeniczna gr.2,0mm, grupa ścieralności P, waga 3150g/m2), zgrzewaną na łączeniach i wywinięciem na ściany, z demontażem istniejących wykładzin podłogowych-linoleum i wyrównaniem podłóg zaprawą samopoziomującą w celu likwidacji progów w otworach drzwiowych, w pomieszczeniach WC, w pomieszczeniu porządkowym, rejestracji i komunikacji płytki ceramiczne gresowe antypoślizgowe jasne z cokolikiem wysokości nie mniej niż 10cm,

- w gabinecie zabiegowym z punktem szczepień ułożyć okładziny ceramiczne na ścianach na pełnej wysokości pomieszczeń, w pomieszczeniach WC i porządkowym okładziny ceramiczne ścian do wysokości 2,0m, w pomieszczeniach gdzie zamontowane są umywalki wykonać fartuch z płytek ceramicznych wysokości 1,60m i 0,60cm poza obrys umywalki,

- w gabinecie zabiegowym z punktem szczepień zamontować baterię bezdotykową przy umywalce, z demontażem baterii istniejącej i montażem podgrzewaczy elektrycznych cwu podumywalkowych,

- w gabinecie zabiegowym z punktem szczepień, gabinecie dentystycznym i pom.porządkowym zamontować zlew z baterią i montażem podgrzewaczy elektrycznych c.w.u. podumywalkowych,

- obok umywalek we wszystkich pomieszczeniach zamontować pojemnik na płyn do dezynfekcji rąk i mydło w płynie oraz pojemnik na papierowe ręczniki jednorazowe oraz kosz,

- zamontować we wszystkich pomieszczeniach kratki wentylacji grawitacyjnej z nawietrzakami, w pomieszczeniach WC zamontować wentylatory elektryczne (zapewniające wymianę 50m3/h) uruchamiane łącznie z oświetleniem,

- wykonać pomieszczenie ustępu dla pacjentów z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, wykonać pomieszczenie ustępu dla personelu przy pomieszczeniu socjalnym dla personelu,

- wymienić wszystkie okna drewniane skrzynkowe na okna z profili PCV (o współczynniku nie więcej niż K=1,1 W/m2K z nawiewnikami higrosterowalnymi, zachowując podział i rysunek okien) z wymianą parapetów wewnętrznych z płyty postformingowej i zewnętrznych z blachy powlekanej i wyprawieniem ościeży zewnętrznych i wewnętrznych okien,

- wymienić drzwi zewnętrzne wejściowe na drzwi z profili PCV z naświetlem, (z zamkiem rolkowym i uchwytem z dwoma zamkami), zamontować nad drzwiami wejściowymi daszek lukowy z poliwęglanu komorowego o wym.200x75cm,

- wymienić wszystkie drzwi wewnętrzne, z wykuciem starych ościeżnic, założeniem nowych ościeżnic stalowych FD1 i założeniem nowych drzwi płycinowych konfekcjonowanych w kolorze bukowym jasnym, do pomieszczeń WC i pom. czystościowego zaopatrzone w kratkę nawiewną zamocowaną dołem (o wymiarach podanych na rysunku nr 2),

- wymienić drzwi wejściowe do zakładu od strony klatki schodowej mieszkalnej na stalowe ppoż. ocieplone,

- wymienić całą instalacje podtynkową elektryczną oświetleniową i gniazd wtykowych z wymianą opraw oświetleniowych (oprawy świetlówkowe 4x20W, natężenie oświetlenia 500 lx w gabinetach lekarskich, zabiegowych i rejestracji,

- wymienić wszystkie grzejniki żeliwne na grzejniki przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia PURMO Hygiene w kolorze białym, z zaworami termostatycznymi z zabudową pionów,

- montaż ścianki działowej z profili ocynkowanych gr 10cm obłożonych płytami GKB gr 12,5mm, wypełnionych wełną mineralną gr 5cm wydzielających poszczególne pomieszczenia,

- malowanie ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach farbami nienasiąkliwymi z atestem do stosowania w służbie zdrowia,

- w pomieszczeniu gabinetu lekarskiego, w gabinecie zabiegowym z punktem szczepień i gabinetu dentystycznego zamontować lampy bakteriobójcze naścienne, przepływowe, zasięg lampy 10-20m2, dezynfekowna kubatura 25-50m3, wydajność 132m2/h, moc 60W (np. NBVE 60N firmy ULTRA-VIOL),

- odpady medyczne niebezpieczne przechowywane będą w urządzeniu chłodniczym i odbierane przez firmę upoważnioną,

- pojemnik na brudną bieliznę znajduje się w pomieszczeniu porządkowym,

- nad drzwiami wejściowymi zamontować kurtynę powietrzną o długości do 120cm,moc grzewcza do 6,0 kV.

Zadanie nr 2 - „Remont istniejących pomieszczeń biurowych byłego posterunku policji na pomieszczenia biurowe OPS w Bytnicy nr 130”

Przedmiotem niniejszego zadania są roboty remontowe istniejących pomieszczeń biurowych byłego posterunku policji na pomieszczenia biurowe OPS w Bytnicy nr 130.

Pomieszczenia remontowane znajdują się na parterze obiektu z odrębnym wejściem.

Do wykonania projektuje się roboty remontowe w zakresie :

- zdjąć istniejące wykładziny PCV z podłóg, wywieźć i utylizować, wykonać warstwy wyrównawcze z płyt OSB 25mm ułożyć wykładziny PCV z listwami, w korytarzu i pom. WC posadzka z płytek gresowych z cokolikami,

- wykuć istniejące drzwi zewnętrzne, osadzić nowe drzwi wejściowe i z wiatrołapu z zamkiem rolkowym, pochwytem, samozamykaczem, dwoma zamkami, z szybą bezpieczną, dołem płycina, w kolorze ciemny orzech (dopasować kolor do drzwi wewnętrznych) 90/200,

- wykuć stare ościeżnice, założyć ościeżnice drewniane regulowane i nowe drzwi PORTA w kolorze ciemnym,

- wykuć i wstawić kratki wentylacyjne w każdym pomieszczeniu,

- wymienić istniejącą stolarkę okienną na PCV, wykuć zamurowane otwory okienne, osadzić nowe okna, parapety z płyty POLFORMING, wymienić obróbki blacharskie, zdemontować kraty okienne,

- wyburzyć ściankę w WC, zdemontować przybory sanitarne i podgrzewacz wody, wykonać nową ściankę działową do pełnej wysokości pomieszczenia, założyć nowe ościeżnice stalowe i skrzydła z zamkami łazienkowymi, zamontować, nowe podejścia i piony kanalizacyjne z rur PCV, zamontować nowe przybory sanitarne i podumywalkowy elektryczny podgrzewacz wody, założyć wodomierz,

- wydzielić pomieszczenia biurowe ściankami w technologii suchych tynków,

- skuć tynki ścian i założyć nowe cem-wapkat.III w pom.7, całość ścian i sufitów w lokalach zmyć, 1xkrotnie szpachlować, malować 2xkrotnie farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych ściany, sufity w kolorze białym, w pom.6 i 7 do wysokości 2,0 założyć tynk kamyczkowy w kolorze jasnym,

- zamontować w pomieszczeniach biurowych grzejniki elektryczne konwektorowe,

- ułożyć nową instalację elektryczną, wymienić oprawy oświetleniowe na jarzeniowe,

z odrębnym zabezpieczeniem i pomiarem,

- wykonać podjazd dla niepełnosprawnych, poszerzyć schody, nawierzchnie wyłożyć płytkami gresowymi antypoślizgowymi, zamontować balustrady stalowe, nad wejściem zamontować daszek z płyt poliwęglanowych.

Zadanie nr 3 - „Remont istniejącego lokalu mieszkalnego na I-piętrze budynku mieszkalnego i podział na cztery odrębne lokale socjalne w Bytnicy nr 125 ”

Przedmiotem niniejszego zadania są roboty remontowe istniejącego lokalu mieszkalnego na  I-piętrze budynku mieszkalnego i podział mieszkania na cztery odrębne lokale socjalne  w Bytnicy nr 125.

Do wykonania projektuje się roboty remontowe w zakresie :

• zdjąć istniejące wykładziny PCV z podłóg, wywieźć i utylizować, wykonać warstwy wyrównawcze i założyć wykładziny PCV z listwami, w korytarzu i pom. WC posadzka z płytek gresowych z cokolikami,

• wykuć istniejące drzwi zewnętrzne, osadzić nowe drzwi wejściowe z klatki schodowej metalowe 80/200, przekuć nowe otwory drzwiowe między pom.1Ai 1B,2A i 2B, osadzić nowe ościeżnice stalowe ze skrzydłami szklonymi 80/200, osadzić nowe skrzydła drzwiowe wejściowe do lokali pełne 80/200 z okuciami i zamkiem patentowym, drzwi w okleinie syntetycznej drewnopodobnej w kolorze ciemnym,

• zamurować otwory drzwiowe między pomieszczeniami 1B i 2A, 2B i 3B, uzupełnić tynk cem-wap kat.III,

• wykuć i wstawić kratki wentylacyjne w każdym pomieszczeniu,

• opalić i pomalować  2xkrotnie stolarkę okienną  i parapety, wyregulować i spasować wszystkie skrzydła okienne  drewniane, zdjąć stare obróbki blacharskie okien, podkuć, wylać nowe spadki i założyc nowe obróbki blacharskie,

• wyburzyć ściankę w WC, zdemontować przybory sanitarne i podgrzewacz wody, wykonać nową ściankę działową do pełnej wysokości pomieszczenia, założyć nowe ościeżnice stalowe i skrzydła z zamkami łazienkowymi, zamontować, nowe podejścia i piony kanalizacyjne z rur PCV, zamontować nowe przybory sanitarne i prysznic, zamontować czasowy automat sterujący n monety do płatnego zużycia wody z podgrzewaczem elektrycznym przepływowym w kabinie prysznicowej, w pom. WC założyć płytki ceramiczne do wysokości 2,0m, w

• w celu uzyskania odpowiedniej ochrony cieplnej i dźwiękowej między korytarzem i pom.1B wykonać ściankę działową obłożyć płytami suchego tynku na ruszcie metalowym z izolacją z wełny mineralnej gr.10cm,

•skuć tynki ścian i założyć nowe cem-wap. kat.III w pom.1A, całość ścian i sufitów w lokalach zmyć, 1xkrotnie szpachlować, gruntować 1xkrotnie, malować 2xkrotnie farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych ściany, sufity w kolorze białym, w pom.5 nowa olejnica malować 2xkrotnie i szpachlować do wysokości 1,60m,

• wykonać podejścia do pionu i nową instalacji wody zimnej w bruzdach, podejścia do baterii i zaworu czerpalnego ustępu, założyć w lokalach wodomierze zimnej wody,

• wykonać podejścia do pionu kanalizacyjnego i podejścia do muszli ustępowej i umywalki, założyćw lokalach zlewozmywaki 1-komorowe na szafkach z fartuchem z płytek 1,60x1,20m,

•  pomalować istniejące grzejniki i rury co,

• ułożyć nową instalację elektryczną do każdego lokalu odrębnie z odrębnym zabezpieczeniem i pomiarem oraz odrębną instalację elektryczną WC i oświetlenia korytarza wewnętrznego z odrębnym zabezpieczeniem i pomiarem.

45000000-7 Roboty budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:

- Dokumentacja techniczna, szkice i rysunki oraz opisy

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- Przedmiary robót

Wykonawca przed rozpoczęciem prac uzgodni z Zamawiającym kolejność wykonywania poszczególnych zadań.

## Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zadania :

1. Rozpoczęcie przedmiotu zamówienia – z dniem przekazania terenu budowy,

2. Zakończenie wykonania robót – 90 dni od dnia przekazania terenu budowy.

## Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 22 ust 1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, zgodnie ze wzorem oświadczenia załączonym do SIWZ.

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Udokumentują należyte wykonanie przynajmniej jednej lub więcej robót budowlanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsc wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Za odpowiadające swoim rodzajem Zamawiający uzna co najmniej jedną robotę budowlaną na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 PLN brutto, polegających na remoncie lub budowie, przebudowie, rozbudowie budynków użyteczności publicznej.

Jeżeli wartości robót podanych w dokumentach potwierdzających, że roboty zostały wykonane  podano w innych walutach niż PLN Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg. średniego kursu NBP na dzień wystawienia tych dokumentów.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 22 ust 1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, zgodnie ze wzorem oświadczenia załączonym do SIWZ oraz wykaz robót budowlanych zgodnie z powyższymi wymogami.

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował następującymi osobami, które będą wykonywać zamówienie:

- jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - bez ograniczeń.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 22 ust 1 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, zgodnie ze wzorem oświadczenia załączonym do SIWZ

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał:

- minimalną zdolność kredytową w kwocie 500 000,00zł lub posiadał na koncie firmowym środki finansowe w kwocie minimum 500 000,00 zł lub dysponował środkami finansowymi w kwocie 500 000,00 zł jako suma środków finansowych zgromadzonych na koncie firmowym wraz ze zdolnością kredytową.

- posiadanie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, określoną na poziomie minimalnej wartości zamówienia.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 22 ust 1 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, zgodnie ze wzorem oświadczenia załączonym do SIWZ oraz informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana za pomocą kwalifikatora „spełnia/ nie spełnia”.

W przypadku niewykazania przez wykonawców spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie art.24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

Na podstawie art. 26 ust.2a ustawy Pzp, wykonawca na żądnie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 Pzp i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24. ust. 1 ustawy Pzp według wzoru załączonego do SIWZ.

Na podstawie art. 44 ustawy Pzp, wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp według wzoru załączonego do SIWZ.

## Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału       w postępowaniu

Oświadczenia:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

- Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

Dokumenty

1)  formularz oferty,

2)  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy to wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego), a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. - załącznik nr 6 do SIWZ,

3)  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4)  aktualne zaświadczenie z oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5)  Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty o których mowa powyżej zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – załącznik nr 4 do SIWZ,

6) Polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

7)  Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

## Zapytania i wyjaśnienia odbywać się będą na piśmie.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Marcin Nowak, Krzysztof Grabiński

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem za potwierdzeniem czytelności, w ślad za którym adresat przekazuje (przesyła) treść pisemnie.

Nr faks: 68 391 58 88

## Wadium:

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100).

2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości    (Dz. U nr 109, poz. 1158 z póź. zm.)

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

4.  Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Krośnie Odrzańskim

nr rachunku: 26 9656 0008 0009 4852 2000 0004

z podaniem tytułu:

„Wadium dotyczące przetargu na zadanie pn. Remont Ośrodka Zdrowia, lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na lokale socjalne oraz biura po posterunku policji z przeznaczeniem na biura dla OPS w miejscowości Bytnica, gmina Bytnica”

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin (dzień i godzina) uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego lub dołączyć do oferty.

7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

9.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta

została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2)  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn lecących po stronie wykonawcy.

10. Zamawiający zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Pzp zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postepowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeleniem ust. 4a cytowanej na wstępie ustawy.

## Termin związania ofertą – 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## Sposób przygotowania ofert:

1. Oferta powinna być sporządzona na druku przygotowanym przez Zamawiającego.

2. Cena oferty musi być podana w złotych polskich.

3. Oferta i pozostałe dokumenty do niej załączone oraz ewentualne naniesione poprawki, muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę do tego uprawnioną, a kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”

4. Oferta musi być napisana w języku polskim, być jednoznaczna i czytelna.

5. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, ułożone w zalecanej w rozdziale VI kolejności i spięte w sposób trwały.

6. Opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantując zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.

7. Zmiany w złożonej już ofercie lub jej wycofanie może dokonać Wykonawca tylko przed upływem terminu składania ofert na takich samych zasadach jak składanie ofert z dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ (z kompletem dokumentów).

10. Tajemnica przedsiębiorstwa:

1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być one oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się umieszczenie takich dokumentów na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub oddzielnie);

2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

## Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

Wypełniony i podpisany formularz – ofertę wraz z załącznikami, należy złożyć w zamkniętym i zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu z napisem:

Przetarg na zadanie pn.

„Remont Ośrodka Zdrowia, lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na lokale socjalne oraz biura po posterunku policji z przeznaczeniem na biura dla OPS w miejscowości Bytnica, gmina Bytnica”

Termin składania ofert: do dnia 28.01.2013 roku, do godz. 12:00

Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Bytnicy, 66-630 Bytnica 52

Termin otwarcia ofert: 28.01.2013 roku o godz. 12:15

Miejsce otwarcia ofert: Gabinet Wójta Gminy, Urząd Gminy w Bytnicy, 66-630 Bytnica 52

## Sposób obliczania ceny:

1.  Cena oferty musi być określona jednoznacznie i w ostatecznej wysokości.

2.   Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu

zamówienia.

- Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę za całość zadania

określonego jak w pkt III SIWZ.

- Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.

- Wykonawca po zapoznaniu się z istotnymi postanowieniami, które zostaną

wprowadzone do treści zawieranej umowy, poda wartość netto, podatek VAT

i cenę brutto za wykonanie całości zamówienia.

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego ofertą ustala się wynagrodzenie kosztorysowe.

- Cena oferty wynikać będzie z opracowanej przez Wykonawcę kalkulacji.

- Cena ofertowa powinna obejmować koszty wykonania robót budowlanych oraz innych kosztów koniecznych do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty składowania i utylizacji materiałów pobudowlanych, koszty doprowadzenia do stanu poprzedniego terenu, likwidacji zaplecza budowy, a także koszty przeprowadzenia wszelkich pomiarów celem sprawdzenia zgodności wykonania z założeniami projektowymi oraz wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty wymaganych zezwoleń, decyzji itp..

- Każdy z Wykonawców ma obowiązek dokonać wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia uwarunkowań placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac.

- Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

a) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,

b) wykonanie przyłączy energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej, wody podczas realizacji zadania,

c) poniesienie kosztów zajęcia pasa drogowego (jeżeli wystąpią), jak również kosztów wypłaty odszkodowań na rzecz osób trzecich,

d) naprawienie uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

e) przywrócenie porządku na terenach używanych przez Wykonawcę do stanu

pierwotnego,

## Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się jedynym kryterium:  cena 100 %.

## Warunki podpisania umowy:

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane faksem, z potwierdzeniem jego otrzymania

Zamawiający zawrze umowę przed upływem terminu jw. w przypadku zaistnienia

okoliczności określonej w art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a lub pkt 3 lit. a.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał, przed podpisaniem umowy, wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny podanej w ofercie.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Krośnie Odrzańskim

nr rachunku: 26 9656 0008 0009 4852 2000 0004

z podaniem tytułu:

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dotyczące przetargu na zadanie pn. Remont Ośrodka Zdrowia, lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na lokale socjalne oraz biura po posterunku policji z przeznaczeniem na biura dla OPS w miejscowości Bytnica, gmina Bytnica”

7.  W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

8.  Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości. Kwota zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane.

10. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokółu Odbioru Końcowego).

## Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:

Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy w ramach regulacji art. 144 Pzp

1) Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.

2) Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

3) W razie nienależytego wykonania robót lub powstania szkody z winy Wykonawcy, zobowiąże się on do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty nienależytego wykonania zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

4) Do zawarcia umowy wybrany Wykonawca skieruje osobę posiadając pełnomocnictwo do wszelkich czynności związanych z zawieraniem umowy na zasadach wynikających art. 99 Kodeksu Cywilnego. Pełnomocnictwo powinno zawierać zakres czynności osoby wyznaczonej i czas jego działania.

5) Wykonawca na własny koszt oznakuje i zabezpieczy teren robót.

6) Podpisanie protokołu odbioru przedmiotu zamówienia nastąpi po jego wykonaniu.

## Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom:

W toku postępowania Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, zgodnie          z postanowieniami Działu VI Prawa zamówień publicznych.

## Zamówienia częściowe:

Zamawiający nie przewiduje zamówień częściowych.

## Umowy ramowe:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

## Zamówienia uzupełniające:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.

## Oferty wariantowe:

Zamawiający nie przewiduje ofert wariantowych.

## Adres poczty elektronicznej:

Zamawiający  nie przewiduje porozumiewanie się drogą elektroniczną.

## Rozliczenia w walutach obcych:

Zamawiający  nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

## Aukcja elektroniczna:

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

## Zwrot kosztów udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

## Wymagania , o których mowa w art. 29 ust. 4

Zamawiający nie przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4

- Udział podwykonawców

Zamawiający przewiduje udział podwykonawców.

Załącznik:

- Nr 1 - Formularz oferty

- Nr 2 -  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

- Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

- Nr 4 - Wykaz zrealizowanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat

- Nr 5 - Wzór umowy

- Nr 6 - Oświadczenie wykonawcy