# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zw. dalej SIWZ

- Zamawiający:

Zakład Gospodarki Komunalnej, 66-630 Bytnica 73

## Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Przetarg nieograniczony - zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) zwaną dalej Pzp.

## Opis przedmiotu zamówienia:

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bytnicy wraz z przepompowni ścieków”

CPV: 45-25-21-27-4, 45-25-21-24-3, 45-23-24-23-3

- Dostawą i montaż oraz podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej prasy filtracyjnej wraz z przenośnikiem osadu do odwodnienia osadu ścieków

1) Opis istniejącego stanu odwadniania osadów.

Osad nadmierny gromadzony jest w dwóch zbiornikach osadu nadmiernego – każdy o pojemności  15 m3. Pompa osadu podaje osad na prasę typu Drajmad. Do osadu dodawany jest polielektrolit zespołem  przygotowania polielektrolitu. Prasa zamontowana jest w ocieplonym pomieszczeniu zwanym pomieszczeniem prasy o wymiarach 3,40 x 3,90 x 3,50 m. Wejście do pomieszczenia prasy odbywa się drzwiami bezpośrednio z zewnątrz (z placu) o wymiarach w świetle ościeżnicy  1,30 x 2,30m. Pompa osadowa zespołu przygotowania polielektrolitu jest obok prasy.  Prasa do odwadniania osadu i zespołu przygotowania polielektrolitu  umieszczone są  w pomieszczeniu osadu. W pomieszczeniu znajduje się również zbiornik na pix o poj. 1000l ze stacją dozowania pixu.

2)  Wymagania techniczno- eksploatacyjne zestawu do odwadniania osadu (przedmiot zamówienia):

Prasa taśmowa:

- wydajności objętościowej od  5 do 7 m3/h.

- wydajności masowej od 150 do 210 kg suchej masy/h.

- elektroniczna regulacja prędkości taśmy za pomocą falownika

- napęd min. 0,5 kW

Pompa wody popłucznej:

- wydajność  min. 5,5 m3/h.

- moc  od 2 d. 3 kW

Automatyczna stacja polielektrolitu:

- pojemność zbiornika min. 1000 litrów

- moc mieszadła min  0,75 kW

- wydajność pompy elektrolitu dobrana do prasy odwadniania osadu

- pompa śrubowa

Pompa osadu:

- śrubowa

- wydajność 1,5-9 m3/h

- moc od 1,5 do 2,5 kW

- regulacja pracy za pomocą falownika

Szafka sterownicza:

- ma zapewniać sterowanie wszystkimi urządzeniami w procesie odwadniania osadu dostarczonymi przez Wykonawcę

- klasa ochronna IP 55

- zasilanie szafki sterowniczej prasy przewodem z szafy elektroenergetycznej w budynku oczyszczalni (pom. sterowni) lub przewodem zasilającym istniejące urządzenia do odwadniania osadu pod warunkiem, że istniejący przewód będzie wystarczający do zasilania nowego zespołu urządzeń do odwadniania osadu.

Przenośnik spiralny bezwałowy do transportu osadu:

a) przenośnik

- przepustowość przenośnika od 4 do 6 m3/h

- długość przenośnika min. 5,0m

- koryto w kształcie litery U o grubości  min 2,5 mm

- pokrywa rynny o grubości min.  2 mm

- kąt instalacji 15°-25°

- koryto i pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej

- spirala wykonania ze stali specjalnej odpornej na ścieranie

b) napęd

- min. 18 obr./min.

- moc silnika min. 0,5 kW

- zasilanie 400V50Hz 9,0 A

- klasa ochronna IP 55

3) Instalacja i uruchomienie w obiekcie 1 komplet

- Dostawa i montaż sond tlenowych.

- Wymagania techniczno – eksploatacyjne zestawu do pomiaru poziomu zawartości tlenu w reaktorach

- przetwornik pomiarowy tlenu szt. 2 ( jeden przetwornik powinien obsługiwać 2                                           czujniki tlenowe, na wyświetlaczu powinny być widoczne wskazania stężenia tlenu rozpuszczonego i temperatury medium na każdym torze pomiarowym), wyjścia analogowe 0/4 – 20 mA dla obu torów tlenu umożliwiające sterowaniu napowietrzaniem, klasa ochronności IP65,

- czujnik tlenowy Os-8 lub równorzędny o nie gorszych parametrach technicznych z przewodem  szt. 4,

- głowica pomiarowa nurnikowa  MN 120K lub równorzędna o nie gorszych parametrach technicznych do zanurzenia czujnika tlenowego w zbiorniku reaktora szt. 4,

- wysięgnik l = 2m wraz z uchwytem i łańcuchem do zawieszenia głowicy nurnikowej w zbiorniku szt. 4,

- szafa termostatowana  do instalacji przetwornika tlenu wraz z osprzętem szt. 2.

2) Instalacja i uruchomienie w obiekcie – 2 komplety

3. Dostawa i montaż przepływomierza ścieków surowych

1) Wymagania techniczno – eksploatacyjne zestawu do pomiaru przepływu ścieków surowych:

- elektromagnetyczny czujnik przepływu MAG 5100 lub równorzędny o nie gorszych parametrach technicznych zoptymalizowany do aplikacji wodno – ściekowej o średnicy dn 100 mm, zakres prędkości 0,1 do 10 m/s , zakres przepływów do 250 m3/h , temperatura otoczenia  -40 do + 70 ˚ C, temperatura mediów od 0 do + 70˚C szt.1

- przetwornik pomiarowy MAG 5000 lub równorzędny o nie gorszych parametrach technicznych, dokładność o,4% aktualnego przepływu + /- 1mm/s, wyświetlacz ciekłokrystaliczny 3 liniowy, funkcje: przepływ chwilowy 2 liczniki, przepływ jedno dwu kierunkowy, komunikaty o błędach, detekcja pustej rury, wyjście prądowe 0/4 – 20 mA, wyjście binarne 11-30 vdc, temperatura pracy -20 do + 50˚C, oprogramowanie w języku polskim

- zestaw uszczelniający `

- zestaw do montażu rozłącznego naściennego przetworników pomiarowych

- przewody do podłączenia czujnika przepływu

- Dostawa i montaż mieszadła zatapialnego

1) Wymagania techniczno – eksploatacyjne mieszadła zatapialnego

-  moc  silnika od 2,8 do 3,0 KW, napięcie znamionowe 400V średnica skrzydła 300 mm, obroty od  850 do 900 obr/min, masa urządzenia ok. 50 kg, kabel o dł. min 10 mb do zamontowania w zbiorniku retencyjnym

- sygnalizator wilgotności i temperatury zsynchronizowany z mieszadłem

2) Warunki montażu mieszadła zatapialnego

Warunkiem montażu mieszadła w zbiorniku jest wcześniejsze przygotowanie zbiornika polegające na :

- demontażu istniejącej przegrody oddzielającej część przeznaczoną do odświeżania ścieków od części stanowiącej komorę czerpalną pomp

- demontaż instalacji do napowietrzania ścieków

- pozioma oś mieszadła powinna być zlokalizowana 30 cm nad dnem zbiornika

- minimalny poziom ścieków w zbiorniku przy którym można włączyć mieszadło Hmin = 70-80 cm

- maksymalny poziom ścieków w zbiorniku Hmax = 220 cm

3) Szczegółowy zakres montażu mieszadła został zawarty w projekcie modernizacji ( w części : Technologia  i Elektryczna) istniejącego zbiornika retencji ścieków.

5.Dostawa i montaż 6 szaf sterowniczych w przepompowniach ścieków wraz z  monitoringiem GPRS i sondami hydrostatycznymi.

1) Warunki techniczno – eksploatacyjne szaf sterowniczych przepompowniami ścieków:

- układ grzejny z termostatem, wyłącznik różnicowo – prądowy czteropolowy wyłącznik główny, ,gniazdo serwisowe 230/10A, wyłącznik silnikowy zabezpieczające pompy przed przeciążaniem i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej, stycznik dla każdej pompy,  zasilacz z układem akumulatorów, alarm głosowy i świetlny, przełącznik trybu pracy, wyłącznik otwarcia drzwi szafy sterowniczej, antena GSM, gniazdo agregatu

- sterowanie w oparciu o  moduł telemetryczny

- przekładnik prądowy

- sonda hydrostatyczna wraz z 2 łącznikami pływaków

2) Szafy sterownicze powinny być dostosowane do parametrów   technicznych istniejących pomp w przepompowniach.

Parametry techniczne pomp zainstalowanych w przepompowniach:

- PS 1 ścieki oczyszczone działka 58/4  pompy o mocy 2 x  4,0 kW

- PS 2 ścieki surowe działka 58/4 pompy o mocy 2 x 4,0 kW

- PS 3 działka 36/7 pompy o mocy 2 x 1,9 kW

- PS 4 działka 380 pompy o mocy 2  x 1,5 kW

- PS 5 działka 335/1 pompy o mocy 2 x 4,0 kW

- PS 6 działka 321/5 pompy o mocy 1,1 kW

## Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zadania :

1. Wykonanie całości zamówienia – 60 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.

## Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp i:

- złożą, w zakresie niezbędnym do spełnienia warunku posiadania uprawnień od wykonywania określonej działalności lub czynności, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w ofercie wspólnej każdy z wykonawców),

- wykażą, w zakresie niezbędnym do spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują, co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości proporcjonalnej do wartości złożonej oferty (netto), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane,

- udowodnią, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

- złożą, w zakresie niezbędnym do spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- złożą, w zakresie niezbędnym do spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- potwierdzą,  że znajdują  się  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają:

- ubezpieczenie OC od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności firmy Wykonawcy na minimalną sumę ubezpieczenia określoną na poziomie minimalnej wartości  zamówienia,

2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp i:

- wykażą, że w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości 
(z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego),

- potwierdzą niezaleganie z uiszczeniem podatków (z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji),

- potwierdzą niezaleganie z uiszczeniem składek społecznych lub zdrowotnych (z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji),

Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełnienia warunków  według kwalifikatora „spełnia – nie spełnia”.

UWAGA

Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uzna się za odrzuconą.

## Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  w postępowaniu.

- Oświadczenia:

  - o spełnianiu warunków określonych  w art. 22 ust. 1 Pzp,

  - o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp,

  - o przynależności do tej samej grupy kapitałowej - do złożenia na formularzu  ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz (jeżeli dotyczy) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp.

- Dokumenty:

  - wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane,

  - dowodów, dotyczące głównych dostaw, określające, czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  - aktualne  zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że  Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i  społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24, ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na poziomie minimalnej wartości  zamówienia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

UWAGA

Wymagane dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub  czytelnej, nie budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości kserokopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Upoważnienie lub pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania   Wykonawcy musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.

Ponadto Wykonawcy złożą:

- ofertę zgodną z SIWZ.

- zaparafowany wzór umowy

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dołączając pełnomocnictwo do oferty.

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. VI, pkt 2, ppkt. od 3) do 6)  składa dokumenty wystawione w kraju,  w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1.  nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.

2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3.  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o realizację zamówienia.

Dokumenty o których mowa w  pkt 1 i 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a dokumenty wymienione w pkt 2 nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

UWAGA:

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej załączają ponadto umowę spółki.

## Zapytania i wyjaśnienia odbywać się będą na piśmie.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Mieczysław Pilecki

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem za potwierdzeniem czytelności, w ślad za którym adresat przekazuje (przesyła) treść pisemnie.

Nr faks: 68 391 56 00

## Wadium:

Zamawiający nie wymaga wadium.

## Termin związania ofertą – 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## Sposób przygotowania ofert:

1. Oferta powinna być sporządzona na druku przygotowanym przez Zamawiającego.

2. Cena oferty musi być podana w złotych polskich.

3. Oferta i pozostałe dokumenty do niej załączone oraz ewentualne naniesione poprawki, muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę do tego uprawnioną.

4. Oferta musi być jednoznaczna i czytelna.

5. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, ułożone w zalecanej w rozdziale VI kolejności i spięte w sposób trwały.

6. Opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantując zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.

7. Zmiany w złożonej już ofercie lub jej wycofanie może dokonać Wykonawca tylko przed upływem terminu składania ofert na takich samych zasadach jak składanie ofert z dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ (z kompletem dokumentów).

10. Tajemnica przedsiębiorstwa:

1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być one oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się umieszczenie takich dokumentów na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub oddzielnie);

2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

## Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

Wypełniony i podpisany formularz – ofertę wraz z załącznikami, należy złożyć w zamkniętym i zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu z napisem:

Przetarg na zadanie pn.

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bytnicy wraz z przepompowni ścieków”

Nie otwierać przed dn. 04-04-2014 godz. 12:15

- Termin składania ofert: do dnia 04-04-2014 r., do godz. 12:00

Miejsce składania ofert: sekretariat Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytnicy, 66-630 Bytnica 73

- Termin otwarcia ofert: 04-04-2014 r. o godz. 12:15

Miejsce otwarcia ofert: Gabinet Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytnicy,  66-630 Bytnica 73

## Sposób obliczania ceny:

1.  Cena oferty musi być określona jednoznacznie i w ostatecznej wysokości.

2.  Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę za całość zadania określonego jak w pkt III SIWZ.

- Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.

- Wykonawca po zapoznaniu się z istotnymi postanowieniami, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, poda wartość netto, podatek VAT i cenę brutto za wykonanie całości zadania.

## Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się jedynym kryterium:

cena 100 %

co oznacza, że Zamawiający w wyniku zbadania i oceny ofert, wybierze wśród złożonych nieodrzuconych ofert tę, która zawierać będzie najniższą cenę.

## Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Termin zawarcia umowy

1) Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2) ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane faksem, albo 10 dni jeżeli zostanie przesłane w inny sposób tj. pisemnie drogą pocztową.

2) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem wyżej określonego terminu w okolicznościach, o których mowa w art. 94 ust.2.

2. Na podstawie art. 94 ust.3 - jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

3. Przez uchylanie się przez wybranego wykonawcę od zawarcia umowy należy rozumieć dwukrotne nieusprawiedliwione przez wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy.

Taka sytuacja upoważniać będzie zamawiającego do zastosowania procedury przewidzianej art.94 ust.3 ustawy Pzp.

## Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:

1. Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji i rękojmi na okres 24 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia.

2. Istotne postanowienia umowy określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

3. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach podanych w projekcie umowy z uwzględnieniem treści wybranej oferty. Umowa będzie zawarta na wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w rozdziale III niniejszej SIWZ.

4. W związku z postanowieniami z art. 144 ust.1 Pzp cyt: „Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.”

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w zakresie i na warunkach określonych w § 11 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ tj:

      - Zamawiający dopuszcza w trybie art. 144 ustawy Pzp możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie:

1) Zmiany terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 2 ust.1 w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy po ich uwzględnieniu przez Zamawiającego, szczególnie w przypadku:

a) wystąpienia awarii na systemie oczyszczania ścieków uniemożliwiającej prowadzenie prac na obiektach objętych zamówieniem

b) siły wyższej,

c) utrzymywania się nadmiernym poziomem wód gruntowych,

d) wystąpienia zamówień dodatkowych nie objętych umową.

2) Zmiany zakresu rzeczowego i lokalizacji zamówienia wynikających z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, i nie powodujących zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

3) Zmiany warunków płatności, w tym sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wynikających z potrzeb Zamawiającego lub Wykonawcy i nie naruszających interesu Zamawiającego,

4) Zmiany wysokości wynagrodzenia wynikającej ze zmiany stawki podatku VAT.

5) Zmiany podwykonawców w stosunku do zgłoszonych w ofercie, z zachowaniem postanowień § 4 umowy.

2.Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu realizacji umowy, jeżeli zmiana jest skutkiem uchybienia czy naruszenia umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z taką zmianą ponosi Wykonawca.

3.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

4.Nie wymaga zmiany treści umowy w sytuacjach:

1) zmiany siedziby firmy Wykonawcy i Zamawiającego, w przypadku otrzymania pisemnego zawiadomienia o zaistniałej zmianie,

2) zmiany osób do kontaktu ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, w przypadku otrzymania

pisemnego zawiadomienia o zaistniałej zmianie,

3) zmiany zapisów w harmonogramie rzeczowo-finansowym do umowy nie prowadzących do zmiany wynagrodzenia umownego.

## Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom:

W toku postępowania Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, zgodnie                      z postanowieniami art. 180 ust. 2 pkt 2, 3 i 4 Pzp

## Zamówienia częściowe:

Zamawiający nie przewiduje zamówień częściowych.

## Umowy ramowe:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

## Zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

## Oferty wariantowe:

Zamawiający nie przewiduje ofert wariantowych.

## Adres poczty elektronicznej:

Zamawiający  nie przewiduje porozumiewanie się drogą elektroniczną.

## Rozliczenia w walutach obcych:

Zamawiający  nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

## Aukcja elektroniczna:

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

## Zwrot kosztów udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

## Wymagania , o których mowa w art. 29 ust. 4

Zamawiający nie przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4

## Udział podwykonawców

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Warunki udziału podwykonawców w realizacji zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

Bytnica, 26 marca 2014roku

Zatwierdzam…………………………

Załącznik:

- Formularz ofertowy

- Projekt umowy