Bytnica, dnia 09.02.2016 roku

P. T. Wykonawcy

Zamawiający Gmina Bytnica odpowiada na zapytanie dotyczące zapytania ofertowego pn.

**„Remont stropu nad piwnicą i wykonanie nowego pokrycia zejścia do piwnicy w budynku świetlicy wiejskiej w Budachowie”.**

Pyt. 1. Proszę jeszcze o dokładne określenie jaki dwuteownik 160: IPE, HEB, HEA.

Odpowiedź: W projekcie budowlanym projektant przewidział zastosowanie dwuteowników normalnych (zwykłych) 160.

Pyt. 2. Mogę prosić o bardziej szczegółowe informacje dotyczące materiałów, kolor dachówki, kolor farby silikatowej.

Odpowiedź:

Kolor dachówki grafitowy, kolor farby beżowy jasny.