Chrostkowo:dnia:23 kwietnia 2008 r

GMINA CHROSTKOWO

Dotyczy zamówienia pod nazwą” Remont najstarszej części budynku

Szkoły Podstawowej z adaptacją pomieszczeń na Przedszkole i segment

żywieniowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Chrostkowo na działce 491”.

W związku ze skierowanymi zapytaniami  od Wykonawców uprzejmie

wyjaśniam, iż  w ofercie na w/w  zamówienie należy uwzględnić :

1. OKAPY WYCIĄGOWE                   TYP                    MOC

DM – 3603              0,19 KW

DM  - 3606              0,16 KW

zgodnie z dokumentacją techniczną –„ PROJEKT BLOKU ŻYWIENIA”

2. WENTYLATOR –  bębnowy jednostrumieniowy  TYP  WBS – 7

o mocy   -   0,06 KW  FIRMY  KONWEKTOR LIPNO lub innej

o tych samych parametrach.

3.  SEPARATOR   - AQUAFIX   S   TYP -  SF 4/400  FIRMY HAURATON

lub  innej o tych samych parametrach.

4. KOCIOŁ  -  LOGO BLOC  L 240  C      FIRMY    BROTJE  lub innej

o tych samych parametrach.

W Ó J T

ELŻBIETA  MAZANOWSKA