ZNAK SPRAWY : U.G. 341-2/08

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

ZAMAWIAJĄCY

GMINA  CHROSTKOWO

87-602 Chrostkowo

tel.. (fax) :054 287 00 39

Zaprasza do złożenia oferty w trybie

przetargu nieograniczonego  o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych

na podstawie art.11 ust.8 Ustawy

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2007 r, nr 223, poz. 1655.) zwanej dalej w skrócie Prawo zamówień publicznych
na:

Remont najstarszej części budynku Szkoły Podstawowej z adaptacją pomieszczeń na przedszkole i segment żywieniowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą

w miejscowości Chrostkowo na działce 491.

CPV  45214210-5;  45214100-1;  45214200-2

Chrostkowo   marzec  2008 roku

§ 1.

Zamawiający

Zamawiającym jest:

GMINA Chrostkowo

87 – 602 Chrostkowo

woj. Kujawsko-Pomorskie, powiat  lipnowski

tel.-fax: 054 287 00 39

§ 2.

Tryb przetargu

Postępowanie przetargowe prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

§ 3.

## Określenie przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest  remont najstarszej części budynku Szkoły Podstawowej z adaptacją pomieszczeń na przedszkole i segment żywieniowy wraz z infrastruktura towarzyszącą  w miejscowości Chrostkowo na działce 491. - CPV 45214210-5; 45214100-1; 45214200-2

- Zakres zadania obejmuje:

Wymiana więźby dachowej, dachu  i ocieplenie konstrukcji dachu, wymiana stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana podłóg, przebudowa ścian działowych, przemurowanie kominów, wymiana  podłóg, wykonanie- przedłużenie klatki schodowej na strych, przystosowanie strychu na cele administracyjno-socjalne, wykonanie samodzielnego bloku żywieniowego wraz zapleczem kuchennym zaprojektowanego w poziomie parteru w wydzielonej części modernizowanego budynku, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, wodno- kanalizacyjnej i elektrycznej, wykonanie prac wykończeniowych (obłożenie ścian  w sanitariatach płytkami glazurowymi, malowanie pomieszczeń i korytarzy  ), ocieplenie ścian i wykonanie elewacji zewnętrznej budynku.

- Zadania należy wykonać zgodnie z pozwoleniem na budowę, projektem technicznym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorysem ofertowym oraz sztuką budowlaną. Estetyka i kolorystyka bezwzględnie powinna zostać uzgodniona z Zamawiającym.  W przypadku realizacji robót w trakcie trwania roku szkolnego na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia możliwości technicznych pracy szkoły i prowadzenia lekcji ( toalety, ogrzewanie, prąd, woda, gaz).

- Teren budowy wyznaczony jest przez granice działki Szkoły Podstawowej, z wszelkich mediów należy korzystać po spełnieniu warunków lub wytycznych dołączonych do pozwolenia na budowę. Zabezpieczenie placu budowy, ochrony środowiska, organizacji ruchu  oraz warunków bezpieczeństwa pracy na podstawie odnośnych przepisów i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane.

§ 4.

## Opis części zamówienia

Zamawiający nie  dopuszcza składanie ofert częściowych – oferent winien złożyć ofertę  na całość zadania określonego  w § 3 pkt   2   SIWZ.

§ 5.

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający   przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających – do 20 % wartości zamówienia .

§ 6.

## Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

§ 7.

## Termin wykonania zamówienia

- Termin wykonania umowy: do 31 października .2008 r. i jest terminem ostatecznym z uwagi na obowiązek rozliczenia się przez Zamawiającego z otrzymanych dotacji na realizowane zadanie.

§ 8.

## Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonania oceny spełnienia warunków

- O udzielenie zamówienia określonego w § 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie orz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawcy muszą załączyć do oferty sporządzonej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty wymienione w poniższej tabeli.

| Lp. | Warunki wymagane do spełnienia przez Oferenta | Nazwa (rodzaj) dokumentu i jego cechy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień | aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do rejestru działalności gospodarczej, potwierdzające, że przedmiot działania wykonawcy, obejmuje zakres niezbędny do wykonania zamówienia. /dokument wystawiany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert/ | dokument ten będzie stanowić załącznik nr 1 do oferty, |
| 2 | Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia | Oświadczenie oferenta | dokument ten będzie stanowić załącznik nr 2.1. do oferty, wzór dokumentu jest dodatkiem do siwz |
|  | Posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia | Kserokopia, potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, uprawnień budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność wykonawcy do tej izby na dzień składania ofert. + | dokument ten będzie stanowić załącznik nr 2.2. do oferty, |
|  | Udokumentowanie wykonania w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej trzech robót budowlanych o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem | Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku muszą być: a) wykaz zawierający następujące dane: nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres budowy, podstawowe dane charakteryzujące wykonane roboty (w tym powierzchnia), opis wykonanych robót, termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót, wartość zrealizowanych robót, b) dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością np. referencje | dokument ten będzie stanowić załącznik nr 2.3 do oferty, |
| 3 | Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia | Oświadczenie oferenta | zg załącznikiem nr 2.1. od oferty |
| 4 | Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego | Oświadczenie oferenta | zg załącznikiem nr 2.1. od oferty |
| 5 | Warunek realności oferty | Wypełniony kosztorys ofertowy, który jest podstawą do określenia ceny oferty, sporządzony na podstawie załączonego do siwz przedmiaru robót | Dokumenty będą stanowić załączniki nr 3 do oferty |
| 6 | Upoważnienie do podpisania oferty popisane przez osobę lub osoby figurujące w rejestrze handlowym (lub innym dokumencie, o którym mowa w rubryce 1) jako posiadającą uprawnienia do podpisywania zobowiązań w imieniu Oferenta w przypadku podpisania oferty przez osobę nieupoważnioną | Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje konieczność odrzucenia oferty | dokument ten będzie stanowić załącznik nr 4 do oferty, wzór dokumentu jest dodatkiem do siwz |
| 7 | Gotowość do zawarcia umowy ubezpieczenia na czas remontu obiektu wraz z przylegającym terenem budowy od zdarzeń losowych, i odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków | Oświadczenie oferenta | Załącznik nr 5 do oferty |
| 8 | Harmonogram prac | Wypełniony harmonogram prac | Załącznik nr 6 do oferty wzór dokumentu jest dodatkiem do siwz |
|  | Wadium | Dowód wniesienia wadium. wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych. | dukument ten będzie stanowić załącznik nr 7 do oferty |
| 8 | Umowa | Parafowanie ostatniej strony umowy | dokument ten będzie stanowić załącznik nr 8 do oferty |

- Oferent może załączyć do oferty inne dokumenty, które jego zdaniem spełniają warunki stawiane przez ustawę o zamówieniach publicznych i zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak zamawiający może odrzucić każdy z tych dokumentów, jeżeli nie spełni on warunków zamówienia.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą zamiast dokumentów wymienionych w pkt. 3 powyższej tabeli składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

  - jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,

  - nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.

- Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeżeli ich nieuzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.

- Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

§ 9.

## Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, lecz nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert.

- Adres do korespondencji jest zamieszczony w § 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z przetargiem, w tym ewentualne zapytania lub protesty oraz informacje o wniesieniu odwołania, były kierowane wyłącznie na ten adres i były opatrzone numerem sprawy: U.G.341-2/08. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej, co może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą  faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

- Zamawiający nie dopuszcza formy porozumiewania się drogą elektroniczną.

§ 10.

Sposób porozumiewania się z pracownikiem zamawiającego, 
uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z dostawcami i wykonawcami

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą  faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

- Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

- Upoważnionym pracownikiem  do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień jest:

Marianna Kwiatkowska

tel. 054 287 00 39

- Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacje z zebrania z wykonawcami, jeśli się odbyło, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowić będą załączniki do protokołu.

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

§ 11.

Wymagania dotyczące wadium

Wykonawca pod rygorem wykluczenia oferenta wnosi wadium w wysokości:

20.000,00  PLN

do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 05 maja 2008 r. do godz. 10.00 i dołącza do oferty oryginał lub poświadczoną kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium.

2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed terminem składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1.1. pieniądzu;

1.2. poręczeniach bankowych;

1.3. gwarancjach bankowych;

1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz.596 i Nr 216, poz. 1824) dołączonych w oryginale do oferty.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego:

Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim O/Kikół Nr 67 9537 0000 2004 0040 6613 0001

z dopiskiem: „Remont i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrostkowie”

- Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

  - upłynął termin związania ofertą;

  - zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

  - zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

  - który wycofał ofertę przez upływem terminu składania ofert;

  - który został wykluczony z postępowania;

  - którego oferta została odrzucona.

- Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczona z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

§ 12.

Termin związania ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu 30 dni od upływu terminu składania.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

§ 13.

Opis sposobu przygotowywania oferty

- Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę wg poniższych zasad:

  - treść oferty  musi odpowiadać treści SIWZ;

  - wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z przetargu,

  - nie dopuszcza się nanoszenia poprawek w ofercie.

  - oferta składana jest w jednym egzemplarzu.

  - oferta winna być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej;

  - oferta powinna być złożona zgodnie z dodatkiem nr 1 do SIWZ – formularz oferty;

  - oferta winna być sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem;

  - oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty;

  - upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z dokumentów dołączonych do oferty;

  - kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do jej podpisania;

  - nie dopuszcza się składania ofert wariantowych;

  - nie dopuszcza  się składania ofert częściowych.

  - oferta powinna być umieszczona bezwzględnie w dwóch zamkniętych kopertach. Wewnętrzna koperta powinna zawierać tytuł postępowania oraz adres składającego ofertę natomiast zewnętrzna koperta powinna być  zaadresowana do zamawiającego i z napisem zawierającym tytuł postępowania:

OFERTA – Remont i adaptacja najstarszej części budynku Szkoły Podstawowej w Chrostkowie

nie otwierać przed dniem otwarcia ofert tj. 21.04.2008 r., godz. 10:30

adres:

URZĄD GMINY CHROSTKOWO

87 – 602 Chrostkowo

  - ofertę przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać;

  - oferta może być zmieniona lub wycofana, poprzez złożenie oferty oznaczonej w sposób określony 
w pkt. 12 z dodatkowym opisem: WYCOFANE lub ZMIANA OFERTY;

  - oferta powinna być spięta w sposób trwały, strony ponumerowane;

  - koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent;

Oferent, składając ofertę może zastrzec, że nie mogą być udostępniane znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie winno być wówczas dokonane poprzez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako „część jawna oferty” i jako „część tajna oferty”. Oferta złożona bez podziału na części jest ofertą jawną. Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

- Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

  - formularz ofertowy

  - oświadczenia i zaświadczenia określone w § 8, punkcie 1.5 ,

- Dokumenty, o których mowa w ust. 2 są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez wykonawcę.

§ 14.

## Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.05..2008r. godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Chrostkowo, 
87-602 Chrostkowo.

- Ofertę złożoną po terminie składania ofert zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu, bez względu na przyczyny opóźnienia.

- Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji SIWZ.

- Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

- O przedłużeniu terminu zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego wykonawcę, któremu przesłano SIWZ.

- Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

- Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 05.05..2008r., o godz. 10:30, w pok. 29  w siedzibie zamawiającego.

- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny zamówienia.

- Informacje, o których mowa w ust.  8, doręcza się wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

§ 15.

## Opis sposobu obliczenia ceny oferty i kryteria wyboru ofert

- Oferent oblicza cenę oferty dodając wartości netto, bez podatku VAT, poszczególnych elementów  zamówienia, a następnie od tej sumy oferent może odjąć wszelkie zniżki i dodaje wartość podatku VAT (należy brać pod uwagę stawkę VAT 22%). Tak wyliczoną cenę z podatkiem VAT zamieszcza w ofercie. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.

- Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

- Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Kryteria

A    Cena wykonania zamówienia		- 100%

Komisja oceniając oferty przyznaje im punkty w następujący sposób:

Kryterium A - cena wykonania zamówienia:

cena najniższa

X =     ( ---------------------------------)       x  100 pkt   x   100%

cena określona w ofercie

- Zamawiający przyzna zamówienie Oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie o zamówieniach publicznych i spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą.

- Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert.

§ 16.

## Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone w PLN.

§ 17.

## Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.O wyborze oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację.

2.Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1). nie złożono żadnej oferty  niepodlegającej odrzuceniu,

2). wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

3). postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4.W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

5.Wybrany oferent ma obowiązek skontaktować się w terminie 3 dni od momentu powiadomienia go o wybraniu oferty i uzgodnić sposób i termin wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także uzgodnić inne kwestie konieczne do sprawnego zawarcia umowy.

6. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

7.Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.

§ 18.

Ogłoszenie wyników postępowania

- Zawiadomienie o wyborze oferty oraz jej cenie zostanie niezwłocznie wysłane do wszystkich oferentów po zakończeniu pracy komisji przetargowej.

- Zamawiający doręczy niezwłocznie wybranemu oferentowi zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy.

- Zamawiający przewiduje wywieszenie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty na tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji zamówienia:

URZĄD  GMINY CHROSTKOWO

87 – 602 Chrostkowo

§ 19

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę złożenia, przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisania, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto oferty.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

- Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

- Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.

- Kwota, o której mowa w ust.4, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 20.

## Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

- Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

- Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem tego przepisu jest nieważna.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 21.

Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących dostawcy lub wykonawcy w toku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia

- Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Przepisy art. 27 ust. 1 – 3 stosuje się odpowiednio.

- Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

- Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego także dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

- W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

- Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6.

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

- W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

- Zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się wyniku wniesienia protestu.

- Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania:

  - w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w ust. 3.

  - do upływu terminów, o których mowa w art. 180 ust. 3, jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest.

- Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 3 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

- Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 3 nie mogą następnie wnieść protestu powołując się na te same okoliczności.

- Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu zamawiający nie może zawrzeć umowy.

- Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

  - treści ogłoszenia;

  - postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

  - wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę,

  - wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia albo odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w  postępowaniu prowadzonym  w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

- Protest inny, niż wymieniony w ust. 1 zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia..

- Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w ust. 1 i 2 uznaje się za jego oddalenie.

- Rozstrzygnięcie protestów wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszcza również na stronie internetowej, na której jest udostępniana.

- W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej:

  - niezwłocznie – jeżeli uwzględnił wszystkie zgłoszone żądania;

  - po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu – jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych żądań nie zostało uwzględnione.

- O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców.

§ 22.

Wykaz dodatków

Zamawiający dostarcza do specyfikacji istotnych warunków zamówienia niżej wymienione dodatki i załączniki:

- Karta oferty

- Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu.

- Wzór upoważnienia do podpisania oferty.

- Przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót

- Projekt  branży: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, segment żywieniowy

- Wzór umowy

- Wzór wykazu robót wykonanych w przeciągu ostatnich 5 lat

- Wzór harmonogramu prac

- Wzór wykazu podwykonawców

- Wzór oświadczenia o gotowości do zawarcia umowy ubezpieczenia

ZATWIERDZAM

.................................

WZÓR UMOWY

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr ………………./2008

W dniu .............................. roku, w Chrostkowie  pomiędzy:

1.Urzędem Gminy w Chrostkowie  87 602 Chrostkowo  nr NIP: 893-12-23-479 nr REGON: 000 9945 03  w imieniu którego działa: Elżbieta Mazanowska –  Wójt Gminy, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

Zofii  Kiełkowskiej

zwanym dalej w tekście „Zamawiającym”,

- a

- 2. .................................................................................................................. reprezentowanym przez ..........................................................................., nr REGON: ........................, nr NIP: ...............................................................................................

zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”,

- w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Z 2007 Nr 223 poz. 1655) oraz postępowania przetargowego nr .......................................................... została zawarta umowa o następującej treści:

I. Przedmiot umowy

# §1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  remont najstarszej części budynku Szkoły Podstawowej z adaptacją pomieszczeń na przedszkole i segment żywieniowy wraz z infrastruktura towarzyszącą  w miejscowości Chrostkowo na działce 491. –

Zakres zadania obejmuje: wymiana więźby dachowej, dachu  i ocieplenie konstrukcji dachu, wymiana stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana podłóg, przebudowa ścian działowych, przemurowanie kominów, wymiana  podłóg, wykonanie- przedłużenie klatki schodowej na strych, przystosowanie strychu na cele administracyjno-socjalne, wykonanie samodzielnego bloku żywieniowego wraz zapleczem kuchennym zaprojektowanego w poziomie parteru w wydzielonej części modernizowanego budynku, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, wodno- kanalizacyjnej i elektrycznej, wykonanie prac wykończeniowych (obłożenie ścian  w sanitariatach płytkami glazurowymi, malowanie pomieszczeń i korytarzy), ocieplenie ścian i wykonanie elewacji zewnętrznej budynku.

2. Umowa obejmuje także:

- realizację wszystkich robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- obsługę geodezyjną Wykonawcy na etapie:

  - wytyczeń w terenie,

  - realizacji inwestycji,

  - sporządzenia dokumentacji powykonawczej z inwentaryzacją geodezyjną,

- wykonanie niezbędnych rysunków wykonawczych.

3. Materiały rozbiórkowe, z wyjątkiem gruzu, Wykonawca wywiezie na odpowiednie wysypisko we własnym zakresie w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Gruz oczyszczony bez elementów drewnianych i innych zanieczyszczeń Wykonawca spryzmuje na placu budowy w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego.

4. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może wprowadzić żadnych zmian w projekcie budowlanym, a ewentualna zgoda musi być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.

5. Zakres robót i wymagania jakościowe, powinny być zgodnie z dostarczoną dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami oraz wymogami określonymi w specyfikacji technicznej.

6. Zamawiający zastrzega, że wszystkie materiały budowlane, instalacyjne, wykończeniowe itp. muszą posiadać wymagane atesty.

7. Dokumentację obiektów i urządzeń zaplecza tymczasowego opracowuje Wykonawca we własnym zakresie.

8. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do bezpłatnego korzystania z wynalazku lub wzoru użytkowego, dokonanego w wyniku realizacji umowy.

9. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

10. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględnił je w wynagrodzeniu ryczałtowym.

11. Przedmiar robót (kosztorysy nakładcze) został wręczony Wykonawcy jedynie jako materiał pomocniczy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego i został zweryfikowany przez Wykonawcę.

12. Jeżeli w przedmiarze robót  nie zostały ujęte wszystkie niezbędne materiały i nakłady pracy lub zostały ujęte w innym rozmiarze, Wykonawca wykona przedmiot umowy w zakresie określonym w dokumentacji projektowej jedynie stosując materiały i rozwiązania techniczne przyjęte w przedmiarze robót (informując Zamawiającego o istniejących rozbieżnościach na piśmie co najmniej 3 dni przed planowanym przystąpieniem do prac).

§ 2

Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się zakres rzeczowy obejmujący wykonanie robót zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji projektowej uzupełnionej i uszczegółowionej w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót..

§ 3

Integralną część składową niniejszej umowy stanowi: dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym, harmonogram robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

## Termin wykonania umowy

§ 4

1. Terminy realizacji przedmiotu umowy:

- wykonanie robót   do  30 października  2008 r.

2. Termin realizacji poszczególnych etapów przedmiotu umowy w ramach powyższego terminu określa harmonogram rzeczowy prac.

3. Termin zakończenia robót  może ulec zmianie  jedynie w przypadku :

- przyjęcia do wykonania robót dodatkowych lub istotnej zmiany zakresu robót (nie dotyczy to wykonania robót zamiennych o tej samej pracochłonności wykonania) ,

- wystąpienia warunków atmosferycznych zdecydowanie uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z harmonogramem i obowiązującymi normami.

Powyższy fakt musi zostać pisemnie zgłoszony Zamawiającemu. W takim przypadku, dla zachowania terminu końcowego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót, na które warunki atmosferyczne nie będą miały negatywnego wpływu, a których wykonanie będzie możliwe i niesprzeczne z obowiązującym harmonogramem. Prace te muszą być każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym.

4. Ustalenie nowego terminu wykonania umowy wymaga sporządzenia aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności. Wykonawca w terminie 2 dni od zaistnienia okoliczności mogących wywołać konieczność zmiany terminu wykonania umowy przedstawi Zamawiającemu projekt aneksu zawierający proponowany nowy termin wykonania całości przedmiotu umowy. W przypadku niepodpisania aneksu obejmującego roboty dodatkowe, uzupełniające lub zamienne Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy określony w umowie w terminie wynikającym z mowy.

- Wynagrodzenie i sposób jego rozliczenia

§ 5

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z dokumentacją przetargową będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu, obejmujące obowiązujący podatek VAT.

- Ustalone niezmienne wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy wyraża się kwotą:.....................................PLN

słownie: ...............................................................................................................brutto .......

- Płatności dokonywane będą na podstawie faktur wystawionych po dokonaniu odbioru całkowitego elementów zgodnie z harmonogramem robót. Podstawą do wystawienia każdej faktury będzie protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 70 % wynagrodzenia ryczałtowego.

- Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy...........................................................................

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP 784-17-59-483.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny

...........................................................................................................................................................................

- Wynagrodzenie obejmuje zakres rzeczowy określony w zakresie przedmiotu zamówienia.

- Roboty dodatkowe, uzupełniające i zamienne, nie objęte umową, mogą być wykonane na podstawie sporządzonego protokołu konieczności i zlecenia wydanego przez Zamawiającego, na które będzie sporządzona oddzielna umowa.

- Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót. Płatność z wyżej wymienione media będzie dokonywana na podstawie faktur wystawionych przez Urząd Gminy w Chrostkowie, w oparciu o obowiązujące stawki, pod koniec każdego miesiąca.

- Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających, których zakres nie przekroczy 20% uprzedniego zamówienia, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na podstawie dodatkowego zamówienia Zamawiającego, udzielonego z wolnej ręki przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów za wynagrodzeniem nie wyższym niż określone w oparciu o czynniki cenotwórcze podane w kosztorysie ofertowym. Jeżeli roboty uzupełniające lub dodatkowe zostaną zlecone w okresie do 60 dni przed końcem obowiązywania umowy Wykonawca wykona je w terminie nie dłuższym niż do 30 października 2008 r. w sposób nie powodujący wydłużenia terminu wykonania podstawowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace nie objęte dokumentacją, jeżeli okażą się niezbędne dla bezpieczeństwa obiektu lub zabezpieczenia przed awarią. Powyższe okoliczności po ich pisemnej akceptacji przez Zamawiającego stanowić będą podstawę sporządzenia kosztorysu powykonawczego w oparciu o czynniki cenotwórcze podane w kosztorysie ofertowym i zwrotu kosztów ich wykonania po podpisaniu stosownej oddzielnej umowy.

- Zwrot powyższych kosztów nie przysługuje jeżeli okoliczności opisane powyżej były następstwem działania lub zaniechania Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru realizacji poszczególnych zadań zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym i posiadanymi środkami, jak i ograniczenie zakresu umowy.

- Sposób wykonania umowy

§ 6

Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w dniu podpisania niniejszej umowy przez obie Strony.

§ 7

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie ................................................................

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć i strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Po skończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 9

      - Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urządzeń podziemnych zinwentaryzowanych w planie uzbrojenia terenu oraz istniejącego budynku szkoły. W celu uściślenia lokalizacji naniesionych urządzeń podziemnych w miejscu wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest dokonać ręczne przekopy kontrolne.

      - W przypadku realizacji robót w trakcie trwania roku szkolnego na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa w szkole (uczniom, pedagogom, rodzicom i innym osobom czasowo przebywającym na terenie szkoły) oraz możliwości technicznych prowadzenia lekcji (toalety, ogrzewanie, prąd, woda, gaz).

§ 10

1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, uzgodnioną dokumentacją, pozwoleniami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, polskimi normami i rysunkami normatywnymi.

2.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zastosowaniu materiałów i urządzeń odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom Zamawiającego.

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów budowlanych: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Stanowi to rozszerzenie odpowiedzialności gwarancyjnej Wykonawcy.

4. Jażeli Zamawiający zażąda wykonania badań w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót lub materiałów i urządzeń wbudowanych (dostarczonych) to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

5. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Wykonawcę. W przypadku gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 11

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przede wszystkim własnymi siłami.

§ 12

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- Zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montażu dla dostarczonych przez siebie  maszyn i urządzeń.

- Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 -miu dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- Informowanie Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

- Doprowadzenie na własny koszt i ryzyko energii i wody dla potrzeb placu budowy.

- Poniesienie kosztów niezbędnych prób i badań, a w tym rozruchu próbnego dla potrzeb końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- Gwarancja dobrego wykonania umowy. Kaucja gwarancyjna

§13

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego określonego w § 5 pkt 2 umowy, w trybie art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

- Ustala się, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostanie w .......................................................

- Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji (kaucja gwarancyjna), zaś 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania robót zostanie wypłacone po dokonaniu końcowego odbioru robót i usunięciu wad wymienionych w protokole odbioru końcowego.

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w pkt 1 wysokość zabezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonej wartości robót  wysokości wynagrodzenia lub jeżeli z powodu zwiększenia się wartości robót należałoby zabezpieczenie zwiększyć, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 -tu dni od daty wezwania go o to przez Zamawiającego. W takim przypadku zabezpieczenie może być wniesione w wekslach za poręczeniem wekslowym banku.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w Prawa  zamówieniach publicznych.

Kary umowne

§ 14

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i okolicznościach:

  - Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy większe niż 10 dni karę umowną w wysokości 350.000,00 zł tj. w wysokości równej dotacji z Funduszu Wsparcia;

- za opóźnienie wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego ustalonego w § 5 pkt 2 umowy za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,5% wynagrodzenia ustalonego w §5 pkt 2 umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na ich usunięcie;

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,5% wynagrodzenia ustalonego w §5 pkt 2 umowy za każdy dzień przerwy;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie 350.000,00 zl .

2.2. Kary umowne określone w pkt.pkt. 2.1. a i 2.1. b ulegają sumowaniu.

2.3.Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy oraz uniemożliwienie rozpoczęcia prac lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robót z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego ustalonego w §5 pkt 2 umowy za każdy dzień zwłoki lub przerwy;

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia ustalonego w §5 pkt 2 umowy;

- za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawca będzie naliczał odsetki ustawowe.

2.3.Stony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

VII. Odbiór poszczególnych etapów i odbiór końcowy

Wady w przedmiocie umowy

§15

1.Strony postanawiają, że przedmiot umowy będzie realizowany częściami zgodnie z harmonogramem realizacji przedsięwzięcia.

2.Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru  prac pisemnym powiadomieniem.

3.Zamawiający wyznaczy termin Wykonawcy i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 -miu dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.

4.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

4.1.Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

4.2.Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub jeżeli ich usunięcie trwałoby dłużej niż 14 dni lub było połączone z nadmiernymi trudnościami, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

7. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

8. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi nastąpi zwrot kaucji gwarancyjnej.

9. Odbiór pogwarancyjny jest odbiorem ostatecznym.

10. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia.

11.Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość kosztów z tym związanych. W razie nie usunięcia wad w terminie określonym w protokole odbioru, Zamawiający może zlecić zastępcze wykonanie robót innemu wykonawcy, a ich koszt pokryje z pozostawionej u niego kaucji gwarancyjnej.

12.Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

- dostarczenia zaktualizowanej dokumentacji powykonawczej wraz z wymaganymi atestami i certyfikatami na zastosowane przez siebie materiały i urządzenia;

- nieodpłatnego przeszkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń.

- Gwarancja i rękojmia

§16

1.Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

2. Termin gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynosi 36 miesięcy licząc od daty protokolarnego odbioru i przekazania do eksploatacji.

3. Na zainstalowane urządzenia gwarancji udziela producent.

4.Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy i przedłuża się o czas trwania napraw gwarancyjnych.

5. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela 4 letniej rękojmi.

- Odstąpienie od umowy

§17

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1.1.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający nie ponosi konsekwencji w postaci kar umownych;

1.2.Zostanie zgłoszony wniosek o upadłość lub likwidację firmy Wykonawcy;

1.3.Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

1.4.Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

1.5.Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 10 dni.

2.Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie jednego miesiąca licząc od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

3.Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez konsekwencji odszkodowawczych w przypadku:

3.1.Zamawiający nie wywiązuje się z zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania, w terminie 1 -go miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie;

3.2.Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru.

4.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

5.W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcą oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

5.1.W terminie 7 -miu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

5.2.Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z której winy odstąpienie nastąpiło;

5.3.Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

5.4.Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający;

5.5.Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 -tu dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

5.6.Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w pkt 3 niniejszego paragrafu umowy;

- rozliczenia z Wykonawcą z tytułu nieuregulowanych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń;

- przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Postanowienia końcowe

§18

1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2.Niedopuszczalne jest jednak, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§19

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla Zamawiającego

§20

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

§21

Umowę niniejszą sporządza się w pięciu - jednobrzmiących egzemplarzach.

ZAMAWIAJĄCY:									WYKONAWCA:

:

#### OFERTA

Nazwa i siedziba oferenta:.........................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Regon:	..............................................................................................................................

NIP:	..............................................................................................................................

- Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Remont najstarszej części budynku Szkoły Podstawowej z adaptacją pomieszczeń na przedszkole i segment żywieniowy wraz z infrastruktura towarzyszącą  w miejscowości Chrostkowo na działce 491. - CPV 45.21.41.00-1

- Oferujemy wykonanie robót zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej oferty za kwotę:

......................................................................zł .
słownie: ................................................................................................................................

w tym VAT 22% wynosi:

....................................................... zł

słownie:................................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. Ponadto oświadczamy, iż otrzymaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Ponadto oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. Ponadto w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 27a pkt 3 u.o.z.p i art. 5-17 ustawy z dnia 16.04.1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211, z 1996 r Nr 106, poz. 496 z 1997r

- W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do:

- podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego,

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości (5% oferowanej wartości zamówienia za okres objęty umową) …………… zł,
słownie: ………………………………………………. zł
w terminie zawarcia umowy w formie …………………………………… .

Na ….. kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

Załącznikami do formularza ofertowego są:

- Oświadczenia wykonawcy.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do rejestru działalności gospodarczej.

- Kserokopia, potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, uprawnień budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność wykonawcy do tej izby na dzień składania ofert.

- Udokumentowanie wykonania w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej trzech robót budowlanych o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem.

- Dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością np. referencje

- Upoważnienie do podpisania oferty – jeżeli dotyczy.

- Harmonogram prac.

- Wypełniony kosztorys ofertowy.

- Dowód wniesienia wadium.

- Wykaz podwykonawców

- Wzór umowy.

.................................., dnia ......................                                     ..................................................

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa oferenta .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Adres oferenta .......................................................................................................................................................

Numer telefonu ............................................. numer fax ..............................

Niniejszym przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Remont najstarszej części budynku Szkoły Podstawowej z adaptacją pomieszczeń na przedszkole i segment żywieniowy wraz z infrastruktura towarzyszącą  w miejscowości Chrostkowo na działce 491.

własnoręcznym podpisem potwierdzam/-y/, że nasza firma oraz osoby wymienione w ustawie prawo o zamówień publicznych spełniamy następujące warunki jako oferent:

- Jesteśmy uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;.

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podpisano ....................................................................................................

(pieczęcie imienne i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania firmy)

Załącznik nr ….. do oferty

Aktualny dokument potwierdzający, że profil działalności oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia, oraz że oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi

dokument wystawiany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert/

/wzór strony z kopią dokumentu/

Załącznik nr ….. do oferty

Kserokopia, potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, uprawnień budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność wykonawcy do tej izby na dzień składania ofert.

Załącznik nr ….. do oferty

Udokumentowanie wykonania w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej trzech robót budowlanych o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem

| Nazwa i adres zamawiającego | Nazwa i adres budowy | Charakterystyka wykonanych robót | Opis wykonanych robót | Termin rozpoczęcia / zakończenia robót | Wartość zrealizowanych robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

W załączeniu .......... (min trzy) referencje potwierdzające, że świadczenie zostało wykonane z należytą starannością.

Podpisano ....................................................................................................

(pieczęcie imienne i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania firmy)

UPOWAŻNIENIE  DO PODPISANIA OFERTY

Zarejestrowana nazwa firmy: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ ____ ____ __

Siedziba firmy: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  __ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ __

Adres firmy: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  __ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

Telefony firmy: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  __ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ __

Miejsce rejestracji lub wpisu do ewidencji: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  __ ____ ____ ____ __

- Upoważnionym przedstawicielem do uczestnictwa w przetargu, podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Remont najstarszej części budynku Szkoły Podstawowej z adaptacją pomieszczeń na przedszkole i segment żywieniowy wraz z infrastruktura towarzyszącą  w miejscowości Chrostkowo na działce 491.

podejmowania decyzji w imieniu firmy jest:

.............................................................................................................................................................................

- Upoważniamy zamawiającego, lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedstawionych informacji oraz do wyjaśnienia wszystkich aspektów zgłoszonej oferty.

- Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w ofercie i załącznikach są aktualne i kompletne.

Miejsce i data: ............................................................................................................................................

_________________________________________________________

(podpis przedstawiciela upoważnionego w dokumentach rejestrowych)

Miejsce i data: ................................................................

_________________________________________________________

(podpis przedstawiciela upoważnionego w dokumentach rejestrowych)

Miejsce i data: .................................................................

_________________________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

OŚWIADCZENIE

Nazwa oferenta .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Adres oferenta .......................................................................................................................................................

Numer telefonu ............................................. numer fax ..............................

Niniejszym przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Remont najstarszej części budynku Szkoły Podstawowej z adaptacją pomieszczeń na przedszkole i segment żywieniowy wraz z infrastruktura towarzyszącą  w miejscowości Chrostkowo na działce 491.

Własnoręcznym podpisem potwierdzam/-y/, że jesteśmy gotowi do zawarcia umowy   ubezpieczenia na czas remontu obiektu wraz z przylegającym terenem budowy od zdarzeń losowych,  odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków z dniem zawarcia umowy na wykonanie zadania.

Podpisano ....................................................................................................

(pieczęcie imienne i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania firmy)

Dowód wniesienia wadium

HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zadanie 1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chrostkowie

| Lp. | ELEMENT ROBÓT | RAZEM WARTOŚĆ | 2008 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Termin realizacji | Termin realizacji | Termin realizacji | Termin realizacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |

HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zadanie 2. Remont wraz z termomodernizacją dachu starego budynku Szkoły Podstawowej w Chrostkowie

| Lp. | ELEMENT ROBÓT | RAZEM WARTOŚĆ | 2008 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Termin realizacji | Termin realizacji | Termin realizacji | Termin realizacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |

# PODWYKONAWCY

| Nazwa i adres podwykonawcy | Rodzaj powierzonej części zamówienia | Wartość powierzonej części zamówienia |
| --- | --- | --- |

Podpisano ....................................................................................................

(pieczęcie imienne i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania firmy)