SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na roboty budowlane w postępowaniu  o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655) oraz jej aktów wykonawczych o ustalonej wartości zamówienia do 4 845 000 euro.

WSTĘP

Niniejsza  specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia  zawiera  informacje                  i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Modernizacja polegająca na  przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych, ul. Polna w Dzielnej, ul. Młyńska w Jeżowej i droga od ul. Oleskiej do ul. Długiej w Sierakowie Śląskim”.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. z 2007r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655) oraz jej aktów wykonawczych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy i kodeksu cywilnego

## DEFINICJE I SKRÓTY

Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:

- Zamawiający – Gmina Ciasna

- Wykonawca – podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia,

- SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

4)       Ustawa – ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. z  2007r.

Dz. U.  Nr 223 poz. 1655) oraz jej aktów wykonawczych.

5)       Konsorcjum – Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.

#### I. ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym  jest  GMINA CIASNA, ul. Nowa 1a

tel.: 034 3535100

faks: 034 3535105

e-mail: ciasnargk@ug.pl

#### II. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest jako RGK.ID.ZP-6/10

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

#### III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  - Postanowienia ogólne.

Przedmiotem zamówienia jest : „Modernizacja polegająca na  przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych, ul. Polna w Dzielnej, ul. Młyńska w Jeżowej i droga od ul. Oleskiej do ul. Długiej w Sierakowie Śląskim”.

2.   Zakres obejmuje następujące zadania:

2.1. Przebudowa ul. Polnej w Dzielnej

2.1.1.  wykonać korytowanie na średnią gł. 30 cm odcinka drogi o długości 1514 m i

szerokości 4,0 m o łącznej powierzchni 6571,73 m2,

2.1.2. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesort (0/63 mm) gr.  25 cm

i na powierzchni 6571,73 m2,

2.1.3. wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego  gr. 5 cm na powierzchni

6571,73 m2

2.1.4. wymienić istniejące rury żelbetowe typu WIPRO śr. 40 cm  oraz wykonać

murki czołowe żelbetowe,

2.1.5.  na wszystkich wjazdach i wejściach wykonać nawierzchnię z betonu

asfaltowego gr. 5 cm na podbudowie tłuczniowej gr. 25 cm.

2.1.6.  w km 0+004,50 przebudować przepust po drogą (ułożyć nowe rury WIPRO śr.

80 cm długości 10 m wraz z nowymi murkami czołowymi),

2.1.7.  w km 0+177,00 przebudować przepust pod drogą (ułożyć nowe rury WIPRO

o śr. 100 cm długości 8 m wraz z nowymi murkami czołowymi),

2.1.8. oczyszczenie rowów z namułu na długości 927 m.

2.1.9. plantowanie poboczy na powierzchni 2271 m2

2.1.10.Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych gr. 10 cm obustronnie po 0,75 mb

szerokości i powierzchni 2271 m2.

2.1.11. humusowanie skarp na pow. 2628 m2

2.2. Przebudowa ul. Młyńskiej w Jeżowej.

2.2.1.  wykonać korytowanie na średnią gł. 30 cm odcinka drogi o długości 1515 m i

szerokości 4,0 m o łącznej powierzchni 6378,15 m2,

2.2.2. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesort (0/63 mm) gr.  25 cm

i na powierzchni 6378,15 m2,

2.2.3. wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego  gr. 5 cm na powierzchni

6378,15 m2

2.2.4. wymienić istniejące rury żelbetowe typu WIPRO śr. 40 cm  oraz wykonać

murki czołowe żelbetowe,

2.2.5.  na wszystkich wjazdach i wejściach wykonać nawierzchnię z betonu

asfaltowego gr. 5 cm na podbudowie tłuczniowej gr. 25 cm.

2.2.6. oczyszczenie rowów z namułu na długości 345 m.

2.2.7. plantowanie poboczy na powierzchni 2272,5 m2

2.2.8. wykonanie poboczy z kruszyw łamanych gr. 10 cm obustronnie po 0,75 mb

szerokości i powierzchni 2272,5 m2.

2.2.9. humusowanie skarp na pow. 2518 m2.

2.3. Przebudowa drogi od ul. Oleskiej do ul. Długiej w Sierakowie Śląskim

2.3.1.  wykonać korytowanie na średnią gł. 30 cm odcinka drogi o długości 514 m i

szerokości 4,0 m o łącznej powierzchni 2174,63 m2,

2.3.2. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesort (0/63 mm) gr.  25 cm

i na powierzchni 2174,63m2,

2.3.3. wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego  gr. 5 cm na powierzchni

2174,63 m.

2.3.5.  na wszystkich wjazdach i wejściach wykonać nawierzchnię z betonu

asfaltowego gr. 5 cm na podbudowie tłuczniowej gr. 25 cm.

2.3.6. w km 0+153,00 przebudować przepust po drogą (ułożyć nowe rury WIPRO śr.

80 cm długości 8 m wraz z nowymi murkami czołowymi),

2.3.7. oczyszczenie rowów z namułu na długości 196  m.

2.3.8. plantowanie poboczy na powierzchni 764,4 m2

2.3.9. wykonanie poboczy z kruszyw łamanych gr. 10 cm obustronnie po 0,75 mb

szerokości i powierzchni 764,4 m2.

2.3.10. humusowanie skarp na pow. 964,0 m2

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają  projekty budowlane specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar.

  - Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień

Kod CPV: 45100000-8roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233000-9 roboty w zakresie budowy dróg.

5. Oferty częściowe i wariantowe.

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień

6. Zamawiający wprowadza możliwość zamówień uzupełniających zgodnie

z art. 67 ust. 1 pkt. 5, 6  ustawy Prawo zamówień publicznych polegających na wykonaniu zamówienia tego samego rodzaju co podstawowe.

7. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Zamawiający wprowadza do umowy możliwość  zmian technologicznych lub konstrukcyjnych w realizacji zadania jeżeli taka zmiana zgłoszona zostanie przez projektanta, inspektora nadzoru lub Wykonawcę i podyktowana będzie względami funkcjonalności budowli.

8. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający wprowadza możliwość zmian umowy w przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających dotrzymanie przez Wykonawcę terminu umowy z uwagi na:

- niekorzystne warunki pogodowe,

- niekorzystne warunki gruntowe na skutek nadmiernych opadów atmosferycznych,

- na wypadek klęski żywiołowej.

IV. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin zakończenia robót budowlanych: do dnia 30.09.2010r.W tym terminie należy

przekazać Zamawiającemu następujące dokumenty:

1.1. atesty budowlane na użyte materiały,

1.2. spisać końcowy protokół odbioru całego zadania,

1.3. kosztorys powykonawczy.

2. Miejsce wykonania zamówienia: miejscowości  Dzielna, Jeżowa i Sieraków Śląski.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:

      - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

      - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

      - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)  spełniają warunki  dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2)   wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich 5 latach, a jeśli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedno

zamówienie publiczne (zgodnie Prawem zamówień publicznych) w postaci

wykonanych robót drogowych długości powyżej 0,5 km polegających na

korytowaniu, ułożenia podbudowy tłuczniowej z warstwą asfaltobetonu.

- dysponują sprzętem oraz kadrą osobową do wykonania zamówienia,

- posiadają odpowiedni potencjał ekonomiczny w celu wykonania zamówienia,

- nie zalegają z opłatami podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz  nie byli karani sądowo w związku z zamówieniem publicznym,

- przedstawią kosztorysy ofertowe uproszczone z podaniem cen jednostkowych tj. roboczogodziny, kosztów ogólnych i zysku na każde zadanie (drogi) oddzielnie.

2.   W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się, aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, a członkowie łącznie spełniali warunki określone w pkt.  1b), 1c) 1d), 2), 3), 4), 6)    oraz każdy oddzielnie spełniał warunek określony w pkt. 1a) i 5)  niniejszego rozdziału .

3. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

- VI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V niniejszej specyfikacji Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do

ewidencji  działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż sześć miesięcy

przed upływem  terminu składowania ofert,

b) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego oraz zaświadczenie właściwego

oddziału   ZUS  o  nie  zaleganiu przez  Wykonawcę  z opłatami  podatków,  opłat  oraz

składek na   ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wystawione nie wcześniej niż trzy

miesiące przed  upływem terminu składania ofert

c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego wystawiona nie wcześniej niż

sześć  miesięcy przed upływem terminu składania ofert w zakresie określonym w art 24

ust. 1 pkt 4 – 9 ustawy,

d) dla potwierdzenia posiadania wymaganego w pkt V.2 doświadczenia należy przedłożyć:

dokumenty wykazujące wykonanie jednego zamówienia publicznego (zgodnie

Prawem zamówień publicznych) w postaci wykonanych robót drogowych długości

powyżej 0,5 km polegających na korytowaniu, ułożenia podbudowy tłuczniowej z

Ww. dokumenty  muszą zawierać następujące informacje:

- nazwę zadania z rodzajem wykonanych prac,

- miejsce realizacji,

- zakres rzeczowy wraz z kosztem zadania,

- okres czasowy (data rozpoczęcia i zakończenia zadań),

- potwierdzenie właściwego, rzetelnego i starannego wykonania przedmiotowego

zadania przez inwestora.

- umowę regulującą  współpracę podmiotów występujących wspólnie, na etapie spisania  umowy z Wykonawcą do wykonania zamówienia.

f)  oświadczenie o dysponowaniu sprzętem oraz kadrą osobową do wykonania

zamówienia, o  posiadaniu odpowiedniego potencjału ekonomicznego umożliwiającego

wykonanie zamówienia, o posiadaniu odpowiedniego doświadczenia w prowadzeniu

zadań o  zakresie rzeczowym wyszczególnionym w SIWZ, (załącznik nr 3),

- kosztorysy ofertowe uproszczone wraz z tabelami elementów scalonych na poszczególne  zadania wykonane na podstawie załączonych  do SIWZ przedmiarów i dokumentacji projektowej. Kosztorysy ofertowe  muszą uwzględniać elementy pominięte w przedmiarach a niezbędne do wykonania zdania jak również elementy dołączone do zakresu w trakcie procedury przetargowej (wynikłe z wyjaśnień Zamawiającego na zapytania Wykonawców).

2.  Dokumenty, o których mowa w rozdziale VI niniejszej specyfikacji, należy przedstawić w

formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y

uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

3.  W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający

pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie

zamówienia publicznego.

4.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej  składa dokumenty zgodnie z § 2.1 rozporządzenia z dnia

19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od

Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

#### VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Wykonawca przystępujący do przetargu  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 9 000,- zł . Wadium można wnieść w pieniądzu, poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych  przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 66 poz. 596 i Nr  216 poz. 1824).

- Wadium w postaci pieniądza należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy Nr 97 8457 0008 2012 0300 0231 0002. Wadium w formie niepieniężnej należy złożyć w oryginale w kasie Urzędu Gminy. Wymagana ważność tej formy wadium – 30 dni od daty otwarcia ofert.

- Jeżeli wadium wpłacone jest przelewem na konto Urzędu, środki finansowe muszą być na koncie Zamawiającego w dniu otwarcia ofert, tj.  17.06.2010r. do godz. 11:00.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami:

4.1. w sytuacji określonej art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych,

4.2. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy

w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

4.3. Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania

umowy,

4.4. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wymagania ogólne.

  - Oferta musi być złożona w formie pisemnej zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ.

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny, na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

  - Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty.

  - Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane.

  - Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Opakowanie oferty

Wykonawca powinien umieścić formularz oferty wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie: „Drogi do pól”

i „Nie otwierać przed 17.06.2010r.godz. 12.05” oraz adres Wykonawcy.

- 2.  Tajemnica przedsiębiorstwa

Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: “Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.

- 3.  Zmiana lub wycofanie oferty

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem “zmiana”.

2. Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem “wycofane”.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Ciasnej ul. Nowa 1a (pokój Nr 15)

Termin składania ofert upływa w dniu 17.06.2010r.o godz. 12.00(czasu lokalnego).

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

X. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Szczegółowych informacji w sprawach postępowania o zamówienie publiczne udziela Eugeniusz Krogulecki pokój nr 12 Urzędu Gminy Ciasna, tel. (034 3535100 wew. 14)

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu na podstawie kosztorysów ofertowych.

- Podstawą obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia   bez których nie można wykonać zamówienia.

- W ofercie należy uwzględnić ewentualne elementy pominięte, bez  których zamówienie nie byłoby możliwe do wykonania. W związku z powyższym   Wykonawcom zaleca się  szczegółowe zapoznanie w terenie z warunkami wykonania zamówienia.

- 5.   Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w

- złotych polskich.

- 6.   Wykonawca na formularzu ofertowym poda cenę brutto, netto oraz podatek VAT

- naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena musi być podana w złotych

- polskich cyfrowo i słownie i nie podlega zmianom przez okres ważności umowy.

XII. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili wszystkie warunki niniejszej specyfikacji  (formalne i przedmiotowe), komisja dokona oceny ofert według następujących kryteriów:

| LP. | OPIS KRYTERIÓW OCENY | OZNACZENIE | ZNACZENIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CENA | C | 100% |

Ocena wg poszczególnych kryteriów przedstawia się następująco:

- CENA  - C

Sposób obliczania  wartości punktowej  kryterium

Ilość punktów za cenę ocenianej oferty:

C = Cn/Cb x 100

Gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych

Cb – cena oferty rozpatrywanej

- Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami ceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

#### XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy w Ciasnej ul. Nowa 1a, I piętro, sala Nr 14 w dniu  17.06.2010r. godz. 12 .05 (czasu lokalnego).

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zostaną przekazane Wykonawcom, którzy byli nieobecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres  30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art. 181 ust. 1 ustawy).

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO

WYKONANIA UMOWY

Nie wymaga się

XVI. WARUNKI UMOWY

Warunki umowy zostały określone w załączniku nr  2  do SIWZ

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH

WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

#### XVIII. INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE

Zamawiający wymaga informacji w ofercie, które części zamówienia będą powierzone podwykonawcom. Brak takiej informacji będzie równoznaczny z deklaracją o samodzielności wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Do wykorzystania druk (załącznik nr 4)

#### XIX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

- Oferta – załącznik Nr 1 do SIWZ

2.   Projekt umowy – załącznik Nr 2 do SIWZ

3.   Oświadczenie – załącznik Nr 3 do SIWZ

4.   Informacja o zakresie prac powierzonych podwykonawcom – załącznik Nr 4 do SIWZ

5.   Projekt budowlany, specyfikacja techniczna, przedmiar robót

Ciasna, dnia 12.05.2010r.                                                                            Zatwierdzam

Załącznik nr  1  do SIWZ

....................................................................

....................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

....................................................................

....................................................................

(nazwa i adres Zamawiającego)

...........................................................

(miejscowość i data)

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu pn:  „Modernizacja polegająca na przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych, ul. Polna w Dzielnej, ul. Młyńska w Jeżowej i droga od ul. Oleskiej do ul. Długiej w Sierakowie Śląskim” zgodnie wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia składamy niniejszą ofertę.

Oferujemy wykonanie zadania pn. „Modernizacja polegająca na przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych, ul. Polna w Dzielnej, ul. Młyńska w Jeżowej i droga od ul. Oleskiej do ul. Długiej w Sierakowie Śląskim”.

za cenę brutto …………………………………….... zł.

(Słownie ……………………………………………………………………………….…zł.)

Cena netto ………………………………………….. zł.

(Słownie …………………………………………………………………………………..zł.)

Podatek VAT 22% tj. ………………….. zł.

(Słownie ………………………………………………………………………………….zł.)

- Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zakończenia realizacji zamówienia w terminie  wymaganym w rozdz. IV SIWZ.

- Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji – 36 miesięcy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym z warunkami umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych:

a) posiadamy uprawnienia do wykonywania zamówienia,

b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie,

c) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia,

d) znajdujemy się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia.

5.  W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6.  Oferta wraz z załącznikami została złożona na …… stronach.

7. Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w

rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane

przez Zamawiającego.

8.  Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:

osoba do kontaktu

……..............................................................................................………………………………

……..............................................................................................………………………………

(podać adres)

tel.: ……………………….......……………..

faks: …………………………………………

e-mail: ……………………………………….

......................................................................................
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje.

# Załączniki

- ………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………..

Załącznik Nr 2

UMOWA Nr RGK.ID.ZP-6/10

W dniu ..............................r. pomiędzy Gminą Ciasna z siedzibą w miejscowości Ciasna przy ul. Nowa la zwaną dalej „Zamawiającym", którą reprezentuje:

Zdzisław Kulej           - Wójtem Gminy Ciasna

przy kontrasygnacie

Urszuli Szukalskiej   - Skarbnika Gminy Ciasna

a ..................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą", którego reprezentuje:

.................................................................
została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

l.   Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień

Publicznych ................................................................................

2.  Wykonawca przyjmuje do realizacji: „Modernizacja polegająca na przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych, ul. Polna w Dzielnej, ul. Młyńska w Jeżowej i droga od ul. Oleskiej do ul. Długiej w Sierakowie Śląskim” w następującym zakresie:

2.1. Przebudowa ul. Polnej w Dzielnej

2.1.1.  wykonać korytowanie na średnią gł. 30 cm odcinka drogi o długości 1514 m i

szerokości 4,0 m o łącznej powierzchni 6571,73 m2,

2.1.2. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesort (0/63 mm) gr.  25 cm

i na powierzchni 6571,73 m2,

2.1.3. wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego  gr. 5 cm na powierzchni

6571,73 m2

2.1.4. wymienić istniejące rury żelbetowe typu WIPRO śr. 40 cm  oraz wykonać

murki czołowe żelbetowe,

2.1.5.  na wszystkich wjazdach i wejściach wykonać nawierzchnię z betonu

asfaltowego gr. 5 cm na podbudowie tłuczniowej gr. 25 cm.

2.1.6.  w km 0+004,50 przebudować przepust po drogą (ułożyć nowe rury WIPRO śr.

80 cm długości 10 m wraz z nowymi murkami czołowymi),

2.1.7.  w km 0+177,00 przebudować przepust pod drogą (ułożyć nowe rury WIPRO

o śr. 100 cm długości 8 m wraz z nowymi murkami czołowymi),

2.1.8. oczyszczenie rowów z namułu na długości 927 m.

2.1.9. plantowanie poboczy na powierzchni 2271 m2

2.1.10.Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych gr. 10 cm obustronnie po 0,75 mb

szerokości i powierzchni 2271 m2.

2.1.11. humusowanie skarp na pow. 2628 m2

2.2. Przebudowa ul. Młyńskiej w Jeżowej.

2.2.1.  wykonać korytowanie na średnią gł. 30 cm odcinka drogi o długości 1515 m i

szerokości 4,0 m o łącznej powierzchni 6378,15 m2,

2.2.2. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesort (0/63 mm) gr.  25 cm

i na powierzchni 6378,15 m2,

2.2.3. wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego  gr. 5 cm na powierzchni

6378,15 m2

2.2.4. wymienić istniejące rury żelbetowe typu WIPRO śr. 40 cm  oraz wykonać

murki czołowe żelbetowe,

2.2.5.  na wszystkich wjazdach i wejściach wykonać nawierzchnię z betonu

asfaltowego gr. 5 cm na podbudowie tłuczniowej gr. 25 cm.

2.2.6. oczyszczenie rowów z namułu na długości 345 m.

2.2.7. plantowanie poboczy na powierzchni 2272,5 m2

2.2.8. wykonanie poboczy z kruszyw łamanych gr. 10 cm obustronnie po 0,75 mb

szerokości i powierzchni 2272,5 m2.

2.2.9. humusowanie skarp na pow. 2518 m2.

2.3. Przebudowa drogi od ul. Oleskiej do ul. Długiej w Sierakowie Śląskim

2.3.1.  wykonać korytowanie na średnią gł. 30 cm odcinka drogi o długości 514 m i

szerokości 4,0 m o łącznej powierzchni 2174,63 m2,

2.3.2. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesort (0/63 mm) gr.  25 cm

i na powierzchni 2174,63m2,

2.3.3. wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego  gr. 5 cm na powierzchni

2174,63 m.

2.3.5.  na wszystkich wjazdach i wejściach wykonać nawierzchnię z betonu

asfaltowego gr. 5 cm na podbudowie tłuczniowej gr. 25 cm.

2.3.6. w km 0+153,00 przebudować przepust po drogą (ułożyć nowe rury WIPRO śr.

80 cm długości 8 m wraz z nowymi murkami czołowymi),

2.3.7. oczyszczenie rowów z namułu na długości 196  m.

2.3.8. plantowanie poboczy na powierzchni 764,4 m2

2.3.9. wykonanie poboczy z kruszyw łamanych gr. 10 cm obustronnie po 0,75 mb

szerokości i powierzchni 764,4 m2.

2.3.10. humusowanie skarp na pow. 964,0 m2

3.  Roboty muszą być wykonane zgodnie z  obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

4.  Integralną częścią umowy jest oferta oraz Specyfikacja Istotnych Warunków

Zamówienia oraz projekt budowlany.

5.  Kod we Wspólnym Słowniku Zamówień.

Kod CPV: 45100000-8roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233000-9 roboty w zakresie budowy dróg

§ 2

Ryczałtowa wartość robót zgodnie z. przeprowadzonym przetargiem wynosi:

Cena ryczałtowa brutto : 
(słownie: …)

Cena ryczałtowa netto: 
(słownie: …)

Podatek VAT  22% tj.
(słownie: …)

§ 3

- Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawiona na podstawie protokołu odbioru końcowego i przyjęciu zadania do użytkowania.  Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30-dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie
pomniejszona o wysokość kar umownych ustaloną w oparciu o zapisy umieszczone
w § 11 umowy.

- Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy Nr……………………………………(podać numer konta)

§ 4

1. Termin zakończenia robót budowlanych: do dnia 30.09.2010r.W tym terminie należy

przekazać Zamawiającemu następujące dokumenty:

1.1. atesty budowlane na użyte materiały,

1.2. spisać końcowy protokół odbioru całego zadania,

1.3. dostarczyć kosztorys powykonawczy.

2. W sytuacji wystąpienia warunków opisanych w dziale III pkt. 8 SIWZ

uniemożliwiających wykonanie zadania w umówionym terminie Wykonawca ma

prawo wystąpić do Zamawiającego o przesunięcie terminu określonego w pkt.1.

§ 5

- Zakres robót powierzonych Podwykonawcom jest następujący:

1.1. ..................................................................................................................................

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy tych Podwykonawców.

§ 6

Nadzór z ramienia Zamawiającego nad robotami przewidzianymi niniejszą umową prowadzić będzie :……………………….. Zakres uprawnień inspektora nadzoru wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126 z późniejszymi zmianami). Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczeń budowy.

§ 7

- Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.

- Wykonawca występuje o  niezbędne zgody do administratora  terenu  celem zrealizowania zadania zgodnie z umową,

- Wykonawca musi posiadać, ważną  polisę  ubezpieczeniową  od odpowiedzialności cywilnej na cały czas trwania zadania, w wysokości minimum kwoty ceny ofertowej

§ 8

- Odbiór  częściowy oraz odbiór końcowy dokonywany będzie przez Zamawiającego z udziałem inspektora nadzoru.

- Odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego po potwierdzeniu gotowości wykonanych robót do odbioru przez inspektora nadzoru.

- Odbiór końcowy robót może nastąpić tylko wtedy gdy strona Zamawiającego nie stwierdzi żadnych wad czy usterek w przedmiocie odbioru.

§ 9

- Wykonawca udziela 36 - miesięcznej gwarancji na wykonany przez siebie przedmiot zamówienia  licząc od dnia odbioru robót przez Zamawiającego.

- Strony umowy ustalają 36 - miesięczny okres rękojmi na wykonany na podstawie Umowy przedmiot zamówienia zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

- Dla robót wykonanych ponownie w ramach gwarancji termin o którym mowa w pkt. l biegnie od  nowa.

- W sprawach nie uregulowanych dot. gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego

§ 10

- Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  w  następujących
  okolicznościach:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie
       leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy -  odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od

dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego

wezwania w terminie jednego miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur,

określonego w Umowie,

b) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia

podpisania protokołu odbioru robót,

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec

Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają

następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku

według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na

koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych Umową,

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które

Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych, usunie z

terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

5.  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które

zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w punkcie 4c, po cenach

przedstawionych w kosztorysie ofertowym,

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy
         obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
         budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

6. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z jego winy nie należy mu się zapłata za

wykonane prace.

§ 11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy  z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz przyczyn,

za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – 5% wynagrodzenia umownego za

przedmiot umowy,

b) za zwłokę w oddaniu określonego w Umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,1 % 
         wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od określonego wg § 4 umowy,

terminu zakończenia robót budowlanych.

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,1 %

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na

usunięcie wad.

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez

Wykonawcę z  przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości

5 % wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art.

145 ustawy z dnia  29.01.2004r.  Prawo zamówień publicznych, (j.t. z 2007r. Dz. U. Nr

223, poz. 1655 z późn. zm.).

3.  Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę

w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej

Wykonawcy. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na

zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

§13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§14

Wykonawca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Urząd Gminy Ciasna. Otrzymane informacje nie będą udostępniane innym firmom, bądź osobom trzecim. Wykonawca posiada prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

§ 15

Postanowienia tej Umowy, bez zgody drugiej strony nie mogą być ujawnione osobom trzecim.

§16

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze dla
Zamawiającego i 2 egzemplarze dla Wykonawcy.

WYKONAWCA	ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr  3  do SIWZ

OŚWIADCZENIE

- Oświadczamy iż dysponujemy odpowiednim sprzętem budowlanym oraz posiadamy kadrę osobową do wykonania przedmiotowego zamówienia.

- Oświadczamy iż posiadamy odpowiedni potencjał ekonomiczny do wykonania przedmiotowego zamówienia.

- Oświadczamy, iż posiadamy odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu zadań  o  porównywalnym zakresie rzeczowym wykazanych w SIWZ.

......................................................................................
( podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr  4  do SIWZ

ZAKRES CZYNNOŚCI POWIERZONYCH DO WYKONANIA PODWYKONAWCOM

| 1. | Zakres czynności powierzonych do wykonania |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Zakres czynności powierzonych do wykonania |  |

* powtórzyć tabelę w razie konieczności

................................................................
         (podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)