INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Projekt budowlany boiska wielofunkcyjnego w Wędzinie dz. nr 248/122

Inwestor :Urząd Gminy w Ciasnej  ul. Nowa 1a

- Podstawy formalno-prawne:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 )

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w 	sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 	planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 	bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;

Projekt budowlany budynku;

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w 	sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 	pracy (Dz. U. nr 62, poz. 285);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 	sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, 	poz. 	1650);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 	warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 	(Dz. U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami);

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

- Dane o obiekcie :

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy 	 w Wędzinie dz. nr 248/122.

W skład niniejszej inwestycji wchodzą następujące 	obiekty:

- boisko do mini piłki nożnej /ręcznej

- boisko do koszykówki

- boisko do piłki siatkowej

3.         Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

roboty przygotowawcze

- zagospodarowanie placu budowy , oznaczenie i ogrodzenie

- prace pomiarowe - geodezyjne wytyczenie projektowanych boisk

- roboty ziemne - zdjęcie humusu, korytowanie (z zachowaniem ostrożności przy ewentualnych podziemnym uzbrojeniu),

- wykop pod sprzęt sportowy - stojaki koszy do koszykówki oraz fundamenty pod stojaki do siatkówki,

- wykopy pod ogrodzenie , niwelacja terenu, wykonanie i zagęszczenie warstw podbudowy roboty ciesielskie

-  deskowanie stóp fundamentowych roboty betonowe

- stopy fundamentowe stojaków do koszykówki

- stopy fundamentowe pod sprzęt sportowy

- zabetonowanie słupków ogrodzenia

- ułożenie obrzeży na chudym betonie

roboty asfaltowe

- ułożenie podbudowy asfaltobetonowej

roboty montażowe

- zabetonowanie w stopy fundamentowe stojaków do koszykówki,

- montaż tulei i słupków do siatkówki,

- montaż żelbetowych elementów prefabrykowanych odwodnienia liniowego

roboty malarskie i impregnacyjne

- zabezpieczenie antykorozyjne tulei i elementów metalowych

roboty nawierzchniowe

- ułożenie opaski z kostki betonowej i nawierzchni poliuretanowej boisk

roboty porządkowe i transportowe

- uporządkowanie terenu budowy i wywiezienie pozostałości po robotach budowlanych

- przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej

4.       Wytyczne prowadzenia prac budowlanych:

W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego wystąpią prace budowlane określone w rozporządzeniu  jako stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- wykonanie wykopu nie kwalifikuje się do pracę na głębokości powyżej 2,0 m – praca grozić może nagłym zasypaniem

- wykonanie prac przy użyciu sprzętu mechanicznego winno być wykonywane tylko przez osoby przeszkolone i przygotowane do pracy ze sprzętem

- prace wykonywane na terenie szkolnym wymagają zachowania szczególnej ostrożność, nie można zezwolić na przebywanie w pobliżu wykonywanych prac osobom trzecim

- przy wykonywaniu wykopów w pobliżu transformatorów i  słupów sieci energetycznych przekopy i podkopy należy wykonywać sposobem ręcznym

- w zależności od terminu zlecenia robót - prace przygotowawcze mogą być prowadzone w warunkach zimowych

- nie przewiduje się prowadzenia prac na wysokości

- roboty budowlane wymagające montażu ciężkich elementów konstrukcyjnych (prefabrykaty) powinny być prowadzone przy zastosowaniu szczególnej ostrożności

- roboty spawalnicze i naprawcze winny być prowadzone w wyznaczonych miejscach

- roboty malarskie i natryskowe

- układanie nawierzchni poliuretanowych wymaga stosowania odzieży i środków ochronnych

- podczas robót wykorzystywany będzie sprzęt ciężki: koparki, spycharki, walce, dźwigi i samochody ciężarowe - kierownik budowy jest zobowiązany do wykonania organizacji budowy i jej oznakowania.

- Zapewnienie bezpieczeństwa na budowie:

Przed przystąpieniem do robót , kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem bioz" zawierający informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia, a także sposoby zapobiegania tym zagrożeniom.

W celu zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia i ich sąsiedztwie, kierownik budowy powinien:

- wdrożyć Plan BiOZ oraz procedury BHP na terenie budowy;

- upewnić się, że prace wykonywane są w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników na budowie;

- zwrócić szczególną uwagę na zakres przeszkolenia załogi;

- ustalić sprawną strukturę bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi;

- opracować prawidłową organizację budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń;

- prawidłowo oznakować teren budowy, wydzielić i oznakować strefy zagrożenia itp.,

- prawidłowo rozmieścić sprzęt ratunkowy;

- właściwie rozładowywać materiały i składować zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w miejscach, do których będzie utrudniony dostęp osób niezatrudnionych

- przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych należy sprawdzić sieci podziemne;

- przed przystąpieniem do wykonania podbudowy i nawierzchni należy sprawdzić kompletność uzbrojenia podziemnego;

- przekopami wykonywanymi ręcznie w miejscach występowania uzbrojenia podziemnego płytkiego należy sprawdzić jego lokalizację i faktyczną głębokość posadowienia.

- materiały użyte do konstrukcji nawierzchni winny odpowiadać PN oraz

posiadać wymagane atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności, które należy jako komplet zachować do odbiory końcowego robót oraz przekazać inwestorowi;

- roboty ziemne prowadzić pod stałym dozorem nadzoru geotechnicznego;

- zaplanować prace tak, aby firmy wykonawcze - brygady robocze miały czas na wykonanie swoich prac z zachowaniem bezpieczeństwa pracy. Sytuacje, w których prace jednego z wykonawców stwarzają zagrożenie dla pozostałych muszą być eliminowane poprzez opracowanie harmonogramu prac;

- nadzorować by tylko osoby upoważnione miały dostęp do miejsc, gdzie prowadzone są prace i kontrolować strój ochronny stosowny do wykonywanych prac i związanych z nimi zagrożeniami;

- prowadzić listę osób, które uczestniczyły w szkoleniu bhp wraz z datą szkolenia;

- zadbać oto, aby każdy wchodzący na teren budowy był informowany o zagrożeniach typowych dla tego rodzaju miejsca - informacje te powinny być przekazane podczas szkolenia bhp, które powinien przejść każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy na budowie jak również, w razie potrzeby, podczas rutynowych codziennych lub cotygodniowych spotkań;

- kontrolować wszystkie miejsca pracy na terenie budowy pod względem bezpieczeństwa przynajmniej raz dziennie i podejmować akcję tam, gdzie istnieje zagrożenie bezpieczeństwa pracowników, aby zapewnić wszystkim pracownikom bezpieczeństwo pracy oraz bezpieczny dostęp do niej;

- prowadzić narady z pracownikami i podwykonawcami, ujmując wytyczne i harmonogram w protokole z roboczego spotkania;

- w trakcie prowadzonych prac należy przestrzegać przepisy BHP określone w rozporządzeniu

- wszelki sprzęt, urządzenia, maszyny,  należy czyścić i konserwować oraz poddawać okresowym przeglądom technicznych;

- Wytyczne stosowania środków ochrony indywidualnej:

Wszystkie osoby zatrudnione przy prowadzeniu prac budowlanych zobowiązane są do stosowania poniższych środków ochrony indywidualnej:

- kask ochronny spełniający polskie normy. Kask powinien być opisany imieniem i nazwiskiem osoby, której został wydany. Kask powinien być zaopatrzony w pasek pod brodę, jeżeli jest to konieczne. Spawacze powinni być wyposażeni w specjalnie dostosowany kask z elementem ruchomym, chroniącym twarz;

- gogle ochronne spełniające polskie normy, wyposażone w ochronne elementy boczne;

- obuwie ochronne ze stalowymi noskami i ochronnymi podeszwami, zgodne z polskimi normami;

- rękawice przemysłowe właściwe niebezpieczeństwu, jakie może grozić pracownikowi;

W przypadku prowadzenia specjalistycznych prac budowlanych należy pracowników wyposażyć w pasy ochronne, kompletny zestaw wyposażony w ściągacz linowy, zgodny z polskimi normami.

Ochrona słuchu i układu oddechowego musi być zgodna z polskimi normami i dostosowana do stopnia zagrożenia. Szczególną ochroną należy objąć osoby pracujące przy spawaniu, przy maszynach tnących. Minimalnym zabezpieczeniem dla pracowników powinna być dbałość o to by odzież i sprzęt ochronny były sprawne i bezpieczne. Pracownikom nie wolno pracować w krótkich spodniach i z odkrytą górą.

Opracował :