WÓJT GMINY CIASNA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

terenów w miejscowości Molna

w gminie CIASNA

## CIASNA 2013 r.

Uchwała Nr ............../............/2013

Rady Gminy w Ciasnej

z dnia .......................

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 717) oraz art.18 ust.2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Ciasnej

stwierdza, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Molna w gminie Ciasna nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciasna, przyjętego Uchwałą Nr ............. Rady Gminy w Ciasnej z dnia .............

oraz uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów  w miejscowości Molna

w gminie Ciasna.

ROZDZIAŁ1

PRZEPISY OGÓLNE

§1

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem, obejmuje tereny w miejscowości Molna w gminie Ciasna.

- Granice planu określa rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.

- Treść uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

  - Przepisy ogólne – Rozdział 1;

  - Zakres obowiązywania ustaleń planu – Rozdział 2;

  - Przepisy obowiązujące w granicach całego obszaru objętego planem – Rozdział 3;

  - Przepisy szczegółowe, warunki zagospodarowania dla poszczególnych terenów – Rozdział 4;

  - Przepisy końcowe – Rozdział 5.

§2

- Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

- kształtowanie przestrzeni wyznaczonej granicami planu w sposób zgodny z zasadami ładu przestrzennego, uwzględniając wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne;

- zapewnienie integracji wszelkich działań, bezpieczeństwa powszechnego oraz ochrony środowiska w tym obiektów budowlanych;

- określenie sposobu wykonania prawa własności, ochrona interesów publicznych oraz ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich.

- §3

- Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §1 uchwały;

- uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy w Ciasnej o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

- przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi obowiązujące na dzień uchwalenia niniejszego planu oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;

- rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu w skali 1 : 2000, stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały;

- terenie – należy przez to rozumieć teren wydzielony liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczony symbolem cyfrowo-literowym;

- przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć wyznaczony w planie sposób użytkowania działki budowlanej w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, który przeważa, i któremu winny być podporządkowane inne sposoby użytkowania określone jako przeznaczenie dopuszczalne;

- przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć istniejący lub wyznaczony w planie sposób użytkowania działki budowlanej w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe, albo może współistnieć z przeznaczeniem podstawowym na warunkach określonych w planie;

- usługach nieprodukcyjnych – należy przez to rozumieć usługi ogólnospołeczne: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa, sportu, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, obsługi bankowej oraz usługi komercyjne związane z handlem detalicznym, gastronomią, turystyką, w tym hotele oraz inne usługi związane z wykonywaniem napraw artykułów użytku domowego i osobistego, usługi świadczące czynności na rzecz ludności oraz usługi projektowe i biurowe;

- usługach produkcyjnych – należy przez to rozumieć usługi będące współdziałaniem w procesie produkcyjnym, ale nie tworzące bezpośrednio nowych dóbr, które nie należą do przedsięwzięć powodujących przekraczanie standardów jakości środowiska oraz przekraczanie dopuszczalnych poziomów emisji substancji i energii do środowiska w rozumieniu przepisów dotyczących ochrony środowiska;

- nieprzekraczalna linia zabudowy – należy przez to rozumieć linię określającą minimalną odległość usytuowania ściany projektowanych budynków od określonej linii rozgraniczającej, nieprzekraczalna linia zabudowy nie obliguje do wznoszenia budynków w granicy jej przebiegu; nie dotyczy to elementów architektonicznych takich jak: gzyms, okap dachu, podokiennik i inne detale wystroju architektonicznego oraz schody i pochylnie dla osób niepełnosprawnych.

- Pozostałe określenia użyte w ustaleniach planu należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

ROZDZIAŁ 2

PRZEDMIOT PLANU

ORAZ ZAKRES OBOWIĄZYWANIA USTALEŃ PLANU

§4

- Przedmiotem ustaleń planu jest określenie przeznaczenia terenów oraz zasad ich zagospodarowania i zabudowy wynikających z istniejących uwarunkowań i przepisów obowiązującego prawa.

- Dla obszaru objętego planem ustala się następujące przeznaczenia oraz przyporządkowane im symbole literowe:

|  | MNU | - teren zabudowy mieszkaniowej z usługami; |
| --- | --- | --- |
|  | PU | - teren zabudowy przemysłowo-usługowej; |
|  | KDD | - teren drogi publicznej – ulicy dojazdowej; |
|  | KDW | - teren drogi wewnętrznej; |

- §5

- Integralną częścią planu jest:

- rysunek planu, stanowiący załącznik graficzny nr 1 do uchwały;

- rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;

- rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

- Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- granica opracowania;

- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu bądź różnych sposobach zagospodarowania;

- linie zabudowy – nieprzekraczalne;

- symbole literowe i cyfrowe, określające przeznaczenie terenu.

ROZDZIAŁ 3

PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE W GRANICACH TERENU OBJĘTEGO PLANEM

§6

Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania

Tereny wyznaczone liniami rozgraniczającymi, mogą być przeznaczone wyłącznie na cele zgodne z ich przeznaczeniem podstawowym lub częściowo na cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, zgodnie z ustaleniami określonymi w Rozdziale 4 oraz zasadami określonymi w dalszych przepisach planu.

Przeznaczenie dopuszczalne nie może stanowić więcej niż 50% zagospodarowania terenu.

Każdorazowo w ramach terenu mogą być lokalizowane: wewnętrzna droga komunikacyjna, niezbędne dla obsługi danego terenu miejsca postojowe i parkingowe, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń izolacyjna i urządzona o ile nie są wykluczone w przepisach Rozdziału 4.

Określone w przepisach szczegółowych wskaźniki określające maksymalną powierzchnię zabudowy i minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego należy odnosić do terenu działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi dla danego przeznaczenia i sposobu zagospodarowania.

§7

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Ustalenia niniejszego rozdziału odnoszą się do lokalizacji nowych obiektów budowlanych, jak również wszelkiego rodzaju rozbudów, nadbudów i remontów elewacji oraz remontów lub wymiany ogrodzenia, elementów reklamowych i obiektów małej architektury.

Zmiana zagospodarowania terenu oraz lokalizacja obiektów budowlanych i urządzeń na działce nie mogą naruszać:

praw właścicieli, użytkowników i administratorów terenów sąsiednich;

norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych;

obowiązujących przepisów prawa budowlanego i warunków technicznych.

Lokalizowanie nowej zabudowy – zgodnie z określonymi w Rozdziale 4 parametrami i wskaźnikami zabudowy oraz wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.

Teren pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy, a linią rozgraniczającą można wykorzystać jedynie pod lokalizację:

utwardzonego wjazdu na teren działki, dojścia do budynku, zadaszonego i osłoniętego miejsca na pojemniki na śmieci;

miejsc postojowych;

sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

zieleni urządzonej.

Dopuszcza się lokalizacje budynków garażowych o wysokości do 4,5 m w linii zabudowy budynku mieszkalnego, jeśli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej. W takiej sytuacji obowiązuje nakaz ujednolicenia formy architektonicznej i zewnętrznych materiałów wykończeniowych budynku mieszkalnego i garażowego.

Dopuszcza się lokalizację budynku gospodarczego i garażowego w granicy działki. Nie dotyczy to granicy frontowej działki.

Zasady kształtowania zabudowy:

rozwiązania architektoniczne dla zabudowy, ogrodzeń i obiektów małej architektury w obrębie działki należy kształtować w sposób jednolity;

zakaz stosowania materiałów wykończeniowych paneli z tworzyw sztucznych, z wyjątkiem budynków związanych z działalnością produkcyjną, magazynową, składową i rzemieślniczą;

zakaz stosowania dachów o przesuniętych połaciach dachowych w linii kalenicy;

dopuszcza się realizację lukarn i wykuszy dachowych;

za zgodne z planem uznaje się przebudowę i rozbudowę istniejących budynków o geometrii dachu lub wysokości niezgodnej z ustaleniami planu dla nowej zabudowy, bez konieczności dostosowania formy dachu i wysokości budynku do ustaleń planu, z zastrzeżeniem ustaleń określonych w pkt 6;

w przypadku nadbudowy i przebudowy istniejących budynków w zakresie geometrii dachu, obowiązują ustalenia określone w planie jak dla nowej zabudowy.

Zakazuje się realizacji ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych z wyłączeniem słupków nośnych i podmurówki o wysokości nie większej niż 50 cm oraz ogrodzeń pełnych.

Zasady kształtowania elementów reklamowych typu: szyldy, reklamy, tablice informacyjne:

zakaz realizacji reklam wielkopowierzchniowych typu billboard, jeśli ustalenia Rozdziału 4 nie stanowią inaczej;

zakaz lokalizacji reklam świetlnych;

zakaz wykonywania napisów bezpośrednio na dachach, ścianach budynków oraz ogrodzeniach;

zakaz umieszczania szyldów i elementów reklamowych na ścianach budynków mieszkalnych powyżej wysokości pierwszej kondygnacji oraz na połaci dachowej;

zakaz wykorzystania obiektów małej architektury w celu łączenia ich w jeden element z jakimkolwiek nośnikiem elementów reklamowych;

ogranicza się powierzchnię elementów reklamowych, rozumianych jako całość, do 3,0 m2.

§8

Zasady ochrona środowiska

W granicach terenu objętego planem obowiązuje zakaz:

realizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz przepisów z nimi związanych, z wyjątkiem:

realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnych do obsługi zabudowy w tym inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej,

realizacji dróg i ulic publicznych,

terenów oznaczonych w planie symbolami 1PU, 2PU, na których dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;

lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z wyłączeniem infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu w rozumieniu przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;

realizacji działalności usługowej, wytwórczej lub rzemieślniczej, prowadzonej zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym oraz na zasadach określonych ustaleniami planu, stwarzającej uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich, w postaci:

przekraczania obowiązujących norm wytwarzania hałasu i wibracji, pola elektromagnetycznego,

wykorzystania surowców lub materiałów niebezpiecznych w szczególności toksycznych i łatwopalnych, mogących stanowić zagrożenie,

wytwarzania drażniących woni lub światła o dużym natężeniu;

wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód lub ziemi, zgodnie z ustawą prawo wodne oraz przepisami z nią związanymi.

Nakazuje się stosowanie w trakcie realizacji planu przepisów dotyczących szczegółowych zasad ochrony powierzchni ziemi, w szczególności:

minimalizowanie przekształceń powierzchni ziemi i jej ochronę poprzez właściwe zagospodarowanie terenu i odprowadzenie wód opadowych;

masy ziemi przemieszczone w trakcie budowy należy wykorzystać w pierwszej kolejności do celów niwelacji terenu lub ukształtowania form terenu spełniających funkcje estetyczne.

Gospodarkę odpadami, w tym odbiór i segregację odpadów należy prowadzić zgodnie z przepisami o utrzymaniu porządku i czystości w gminie oraz kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. W związku z tym w granicach obszaru objętego planem obowiązują następujące zasady:

postępowanie z odpadami powinno być prowadzone zgodnie z przepisami ustawy o odpadach;

w przypadku powstawania odpadów niebezpiecznych i szkodliwych, obowiązek selektywnego ich gromadzenia i przechowywania, a następnie przekazywania odpowiednim odbiorcom.

W rozumieniu przepisów o ochronie przed hałasem, wskazuje się następujące tereny oznaczone symbolami:

MNU – należy traktować jak tereny przeznaczone na cele mieszkaniowo-usługowe.

§9

Ze względu na istniejące uwarunkowania w granicach obszaru objętego planem nie mają zastosowania wymagania określone obowiązkowym zakresem art. 15 ust. 2  pkt 3, 4 i 5  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), t.j określenie zasad ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego, ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony zabytków, dóbr kultury współczesnej oraz wymagań kształtowania przestrzeni publicznych.

W granicach obszaru objętego planem nie występują:

tereny górnicze;

tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi;

tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych,

.

§10

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

W granicach obszaru objętego planem określa się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dla terenów:

- MNU – minimalna powierzchnia działki 900 m2, minimalna szerokość frontu działki 20 m;

- PU – minimalna powierzchnia działki 2000 m2, minimalna szerokość frontu działki 10 m.

Dla nowo wydzielonych działek ustala się kąt położenia granicy działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego 70 – 110o.

Dopuszcza się możliwość wydzielenia działek dla lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

W granicach obszaru objętego planem nie wyznacza się granic terenów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

§11

Zasady rozbudowy i modernizacji systemu komunikacyjnego

W granicach obszaru objętego planem obsługa komunikacyjna odbywać się będzie drogami publicznymi gminnymi, o klasie D-dojazdowe, oznaczonymi na rysunku planu symbolem KDD o parametrach określonych w przepisach szczegółowych,

W celu uzupełnienia systemu komunikacji oraz obsługi istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, na terenie objętym planem wyznacza się tereny dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW.

W granicach całego obszaru objętego planem dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych.

§12

Zasady rozbudowy i modernizacji systemu infrastruktury technicznej

Ustalenia ogólne:

przebiegi projektowanych sieci i lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej może być realizowana zgodnie z potrzebami poszczególnych dysponentów i użytkowników mediów pod warunkiem zgodności z ustaleniami planu dla poszczególnych terenów oraz ustaleniami przepisów szczególnych;

zaleca się realizację projektowanych sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających tereny komunikacji z wyłączeniem terenu drogi krajowej;

dopuszcza się przebudowę, zmianę przebiegu istniejących sieci oraz zmianę lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej;

możliwość realizacji innych niż wymienione w ust.2 – 8 sieci i urządzeń infrastruktury technicznej np. telewizji kablowej, instalacji alarmowych, pod warunkiem nie naruszania pozostałych ustaleń planu.

W granicach obszaru objętego planem obowiązują następujące ustalenia dotyczące
 zaopatrzenia w wodę:

obsługa z istniejącej sieci wodociągowej, zasilanej z ujęcia wody w Sierakowie Śląskim,

obowiązek zapewnienia zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W granicach obszaru objętego planem obowiązują następujące ustalenia dotyczące 
odprowadzania ścieków sanitarnych:

rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, docelowo obsługa wszystkich obszarów wyznaczonych pod realizację inwestycji i odprowadzenie ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków w Ciasnej;

do czasu realizacji rozbudowy sieci kanalizacyjnej dopuszcza się realizację indywidualnych, szczelnych, bezodpływowych zbiorników do gromadzenia ścieków i wywóz ich do oczyszczalni ścieków;

W granicach obszaru objętego planem obowiązują następujące ustalenia dotyczące 
odprowadzania wód opadowych:

możliwość realizacji sieci kanalizacji deszczowej w celu obsługi całego obszaru objętego planem;

odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych zgodnie z przepisami ustawy prawo wodne i przepisami z nią związanymi.

W granicach obszaru objętego planem obowiązują następujące ustalenia dotyczące zaopatrzenia 
w energię elektryczną:

możliwość rozbudowy istniejącej sieci średniego i niskiego napięcia oraz budowa nowych stacji transformatorowych 15/04 kV  w celu przyłączenia nowych odbiorców, jeśli nie narusza to innych ustaleń planu;

zaleca się prowadzenie sieci niskiego napięcia jako linii kablowych.

W granicach obszaru objętego planem obowiązują następujące ustalenia dotyczące zaopatrzenia 
w energię cieplną:

zaopatrzenie w energię cieplną ze źródeł indywidualnych;

zaleca się wykorzystanie dla celów grzewczych nośników energii o niskiej emisji pyłów, tlenku węgla, sadzy oraz tlenków siarki i azotu.

W granicach obszaru objętego planem obowiązują następujące ustalenia dotyczące 
sieci teletechnicznych:

adaptacja i modernizacja istniejących sieci i urządzeń telekomunikacyjnych;

możliwość rozbudowy istniejących sieci telekomunikacyjnych w celu przyłączenia nowych abonentów;

możliwość lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej na budynkach, w sposób wykluczający oddziaływanie na ludzi, zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska oraz przepisami z nią związanymi.

§13

Zasady tymczasowego zagospodarowania terenów

- W granicach obszaru objętego planem nie określa się sposobu tymczasowego użytkowania terenu. Do czasu realizacji zagospodarowania zgodnego z planem, teren pozostaje w dotychczasowym użytkowaniu.

- ROZDZIAŁ 4

# PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

#### ZASADY ZAGOSPODAROWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW

- §14

- MNU zabudowa mieszkaniowa z usługami

- Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 MNU ustala się:

- przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie dopuszczalne:

- usługi nieprodukcyjne w tym obiekty administracyjno-socjalne,

- urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji w tym miejsca postojowe;

- minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej – 900 m2,

- zasady zagospodarowania działki:

- budynek mieszkalny wolnostojący,

- dopuszcza się lokalizację przeznaczenia dopuszczalnego jako w parterze zabudowy mieszkaniowej, jako obiekty dobudowane do budynku mieszkalnego lub jako budynek wolnostojący,

- maksymalna powierzchnia zabudowy – 30%,

- intensywność zabudowy od 0,1 do 0,5,

- minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 40% powierzchni działki,

- nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu: 6,0 m od linii rozgraniczającej ulicy lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD,

- zapewnienie miejsc postojowych na działce budowlanej:

  - dla obsługi funkcji mieszkaniowej – nie mniej niż 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie,

  - dla obsługi funkcji usługowej – nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 50 m2 powierzchni użytkowej,

  - dla samochodów dostawczych związanych z prowadzoną działalnością usługową należy zapewnić co najmniej 1 miejsce postojowe;

- zasady kształtowania nowej zabudowy:

- wysokość zabudowy:

  - budynki mieszkalne – jedna kondygnacja nadziemna oraz poddasze użytkowe, możliwość podpiwniczenia,

  - maksymalna wysokość budynku mieszkalnego – 10,0 m,

  - budynki usługowe  – dwie kondygnacje nadziemne, możliwość podpiwniczenia,

  - maksymalna wysokość budynku usługowego – 10,0 m,

  - maksymalna wysokość budynku gospodarczego lub garażowego – 5,0 m,

  - budynki gospodarcze i garażowe – jedna kondygnacja nadziemna,

  - maksymalna wysokość innych obiektów budowlanych – 12 m,

- geometria dachu:

  - dachy budynków mieszkalnych dwuspadowe, symetryczne o jednakowym nachyleniu połaci dachowych 30-45o,

  - dachy budynków usługowych dwu lub wielospadowe, o nachyleniu połaci dachowych 12-30o,

  - dachy budynków gospodarczych i garaży wolnostojących dwuspadowe, symetryczne o jednakowym nachyleniu połaci dachowych 15-30o,

  - w przypadku łączenia budynków gospodarczych i garaży z budynkiem mieszkalnym, należy stosować kąty nachylenia połaci dachowych jak dla budynków mieszkalnych.

§15

PU zabudowa przemysłowo-usługowa

Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 – 2PU ustala się:

- przeznaczenie podstawowe – przemysł niepowodujący pogorszenia stanu środowiska,

usługi produkcyjne;

- przeznaczenie dopuszczalne:

- obiekty administracyjno-socjalne,

- usługi nieprodukcyjne,

- magazyny i składy,

- urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji w tym drogi wewnętrzne i miejsca postojowe;

- zasady zagospodarowania terenu:

- minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej – 2000 m2,

- budynki wolnostojące,

- maksymalna powierzchnia zabudowy – 40%,

- intensywność zabudowy od 0,2 do 0,8

- minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 20% powierzchni działki,

- nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD,

- nakazuje się nasadzenie pasa zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 5 m, wzdłuż granicy z terenem zabudowy mieszkaniowej, z rodzimych gatunków drzew i krzewów,

- zapewnienie miejsc postojowych na działce budowlanej:

  - nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 10 osób zatrudnionych,

  - nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej,

  - nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych;

- zasady kształtowania zabudowy:

- maksymalna wysokość budynku – 12,0 m,

- maksymalna wysokość innych obiektów budowlanych – 18 m,

- geometria dachu:

  - dla budynków przemysłowych – w zależności od specyfiki działalności i względów funkcjonalno-konstrukcyjnych,

  - dla budynków przeznaczenia dopuszczalnego – dostosowane do geometrii dachów obiektów przeznaczenia podstawowego.

- dla terenu 2P- możliwość zachowania i przebudowy istniejącej zabudowy mieszkaniowej, przy kształtowaniu geometrii dachów jak dla zabudowy mieszkaniowej terenu oznaczonego symbolem 1MNU.

§16

KDD droga publiczna

Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1KDD ustala się:

- przeznaczenie podstawowe – teren ulicy publicznej klasy „d”- dojazdowej w ciągu drogi gminnej;

- przeznaczenie dopuszczalne – sieci i urządzenia infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających drogi;

- zasady zagospodarowania:

- szerokość w liniach rozgraniczających 12 m,

- w kompleksach zabudowy mieszkaniowej i usług nieprodukcyjnych, obowiązek realizacji chodnika (ciągu pieszego).

§17

DW droga wewnętrzna

Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1DW ustala się:

    - przeznaczenie podstawowe – teren drogi wewnętrznej.

    - przeznaczenie dopuszczalne – sieci i urządzenia infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających drogi.

    - zasady zagospodarowania – szerokość w liniach rozgraniczających minimum 5,0 m.

# ROZDZIAŁ 5

# PRZEPISY KOŃCOWE

§18

Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36. ust. 3. Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się w sposób następujący :

| dla terenu MNU | - ..... % |
| --- | --- |
| dla terenu PU | - ..... % |
| dla terenu KDD | - ..... % |
| dla terenu DW | - ..... % |

§19

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciasna.

§20

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.