Załącznik Nr 2

do ogłoszenia o wszczęciu procedury dialogu technicznego poprzedzającej procedurę udzielenia zamówienia publicznego - Opis planowanego przedsięwzięcia: „Modernizacja i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciasna”

Wstęp
Głównym celem zadania jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej potrzebnej do oświetlenia ulic, na terenie  Gminy Ciasna co w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw oraz ograniczenie kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego zarówno w sferze dostaw energii elektrycznej ale również w ramach kosztu konserwacji i eksploatacji instalacji.  Dodatkowym celem jest zwiększenie trwałości oświetlenia dzięki zastosowaniu oświetlenia opartego lampach typu  LED, co dodatkowo pozytywnie wpłynie na środowisko..

Cel dialogu technicznego

Gmina Ciasna (dalej Inicjator) zamierza zbadać warunki na jakich może powierzyć zadanie modernizacji i przebudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciasna podmiotowi prywatnemu. Zakłada się, że podmiot prywatny na podstawie umowy oraz własnych planów, projektów i harmonogramów, zaprojektuje, zamontuje/wybuduje, wspólnie z Gminą sfinansuje i  będzie prowadził wieloletnią eksploatację instalacji i urządzeń optymalizujących zużycie energii elektrycznej w zmodernizowanych i na nowo wybudowanych instalacjach oświetlenia ulicznego, gdzie tego typu działania będą korzystne dla Inicjatora i partnera prywatnego. Zakłada się że wynagrodzenie podmiotu prywatnego będzie pochodziło z oszczędności uzyskanych w rezultacie z procesu optymalizacji zużycia wraz z opłatą podmiotu publicznego (Zamawiającego).

Mając na względzie skomplikowany charakter przedsięwzięcia, zarówno w zakresie koncepcyjnym, technicznym, finansowym jak i prawnym oraz obiektywne przesłanki wykluczające możliwość określenia optymalnego trybu i zakresu postępowania, Inicjator postanowił poprzedzić wszczęcie postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzeniem dialogu technicznego zgodnie z art. 31a, 31b, 31c ustawy z dnia 29 grudnia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907).

W tym celu Gmina Ciasna postanowiła zbadać możliwości realizacji przedsięwzięcia również w oparciu o formułę ESCO. Celem dialogu technicznego jest określenie warunków ramowych, na jakich we współpracy z podmiotem prywatnym lub grupą takich podmiotów mogłoby zostać zrealizowane przedmiotowe przedsięwzięcie.

Cel dialogu technicznego zostanie osiągnięty poprzez pozyskanie informacji, które mogłyby być wykorzystywane w przygotowywaniu opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub przy określaniu warunków umowy w postępowaniu, prowadzonym w celu udzielenia zamówienia publicznego.

Temat, zakres i przedmiot dialogu technicznego.

Tematem dialogu technicznego będą warunki na jakich podmioty prywatne mogłyby przystąpić do prac nad optymalizacją zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację i dobudowę instalacji oświetlenia ulicznego w Gminie Ciasna.

Zakres dialogu technicznego obejmie zagadnienia ekonomiczne, finansowe, prawne i techniczne, w tym brzegowe warunki na jakich technologia, rozwiązania, urządzenia i sprzęt konieczny do wykonania zadania mogą  zostać zaprojektowane, zamontowane, sfinansowane i eksploatowane przez podmiot prywatny, na podstawie wieloletniej umowy.

Przedmiotem dialogu technicznego będzie określenie koncepcji dla realizacji przedsięwzięcia z udziałem podmiotu prywatnego.

Uwarunkowania i wstępne założenia dla realizacji przedsięwzięcia

Stan obecny - Istniejące oświetlenie drogowe na terenie Gminy wykonane jest w oparciu o oprawy rtęciowe oraz sodowe. Większość stanowią oprawy rtęciowe o mocy 250W i 125W w dość dużym stopniu  już wyeksploatowane. Istniejąca siatka konstrukcji wsporczych jest całkowicie przypadkowa,  wynikająca z potrzeb zasilania abonentów,  a nie  normatywnego oświetlenia ulic i chodników. Sieć  oświetleniową na analizowanym obszarze jest siecią napowietrzną skojarzoną z siecią abonencką nn., poprowadzona na słupach drewnianych  i typu ŻŃ. Z faktu tego wynikają ograniczenia i niedoskonałości obecnego systemu oświetleniowego.

– rozstawy słupów są duże, dostosowane do potrzeb sieci rozdzielczej, a nie oświetleniowej,

- słupy, głównie na terenie Gminy, usytuowane są z dala od krawędzi jezdni,

# - oprawy są zamontowane z dala na słupach bez uwzględnienia wymagań PN-EN 13201.

Zastosowane oprawy w chwili obecnej nie spełniają wymagania norm co do luminacji i natężenia oświetlenia oraz jego równomierności, są przestarzałe technicznie, posiadają zardzewiałe odbłyśniki oraz maja szczelność komory układu optycznego, co powoduje ograniczenie strumienia świetlnego wysyłanego z oprawy oraz znaczne straty pobieranej energii elektrycznej.

Słupy na których zainstalowane są oprawy oświetleniowe oraz same oprawy są własnością TAURON S.A.

Stan pożądany - Modernizacja oświetlenia polegać będzie na wymianie, przebudowie i budowie nowych odcinków oświetlenia łącznie 615  szt. opraw oświetleniowych z istniejących na oprawy LED. Nowe oprawy będą własnością Gminy Ciasna i zainstalowane zostaną na istniejących słupach oświetleniowych i energetycznych. Gmina Ciasna wystąpi do TAURON S.A. o   umowę dzierżawy stanowisk słupowych. Umowa  zostanie podpisana przed realizacją inwestycji.

Gmina obecnie eksploatuje 510 opraw o następujących mocach:

- 250 W – 58 sztuk,

- 150 W – 126 sztuk,

- 125 W – 209 sztuk,

- 100 W – 64 sztuki,

- 70 W – 53 sztuki.

Zmodernizowane zostaną następujące oprawy:

- 250 W – 58 sztuk na oprawy LED,

- 150 W – 126 sztuk na oprawy LED,

- 125 W – 209 sztuk na oprawy LED,

- 100 W – 64 sztuki na oprawy LED.

Dobudowane zostanie  158 opraw LED.

Pożądany efekt ekologiczny - nie mniejszy niż poniższy:

| Lp | EFEKT EKOLOGICZNY - MODERNIZACJA | Wyniki | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aktualne zużycie energii | 263,70 | w MWh |
| 2 | Zużycie energii po modernizacji | 123,00 | w MWh |
| 3 | Roczna oszczędność energii | 140,70 | w MWh |
| 4 | Wskaźnik oszczędności | 53% | w stosunku do stanu aktualnego |
| 5 | Współczynnik Emisji | 0,89 | na podstawie NFOŚiGW |
| 6 | Oszczędność CO2 | 125,22 | w Mg |

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo – gzowych do atmosfery.

Efekt ekologiczny będzie wynosił kg/rok :

- SO2 – 538,75

- NOx  - 405,14

- CO – 594,78

- Pył – 4715,14

- Benzo(a)piren – 0,1724

Wykaz miejscowości i ulic, gdzie przewidziano przeprowadzenie zmian:

| Miejscowość / ulica | Ilość lamp | Miejscowość / ulica | Ilość lamp |
| --- | --- | --- | --- |
| Ciasna |  | Glinica |  |
| ul. Dobrodzieńska | 24 szt. | ul. Asfaltowa | 10 szt. |
| ul. Jeżowska |  | ul. Kochcicka | 4 szt. |
| ul. Magazynowa | 6 szt. | ul. Lubecka | 3 szt. |
| ul. Zjednoczenia | 15 szt. | ul. Dolna | 3 szt. |
| ul. Hubala | 3 szt. | ul. Mleczna | 5 szt. |
| ul. Dworcowa | 3 szt. | ul. Równa | 6 szt. |
| ul. Leśna | Brak | ul. Szczyrkowa | 4 szt. |
| ul. Nowa | 6 szt. | ul. Dąbrowa | 4 szt. |
| ul. Lubliniecka | 10 szt. | ul. Górna | Brak |
| ul. Szkolna | Brak |  |  |
| RAZEM | 67 szt. | RAZEM | 39 szt. |
| Dzielna |  | Jeżowa |  |
| ul. Polna | 4 szt. | ul. Asfaltowa | 17 szt. |
| ul. Asfaltowa | 12 szt. | ul. Wiejska | 3 szt. |
| ul. Wiejska | 11 szt. | ul. Leśna | Brak |
| ul. Boczna | 4 szt. | ul. Polna | Brak |
| ul. Szkolna | 5 szt. | ul. Zielona | Brak |
| ul. Leśna | 6 szt. | ul. Boczna | 1 szt. |
|  |  | ul. Oleska | Brak |
| RAZEM | 42 szt. | RAZEM | 21 szt. |
| Molna |  | Panoszów |  |
| ul. Sierakowska | 1 szt. | ul. Młyńska | 3 szt. |
| ul. Wiejska | 37 szt. | ul. 1 Maja | 27 szt. |
| ul. Polna | Brak | ul. Tysiąclecia | 5 szt. |
| ul. Jeżowska | 5 szt. | ul. Łąkowa | Brak |
| ul. Tylna | Brak | ul. Leśna | 7 szt. |
| ul. Cegielniana ( do Nowy Dwór) | Brak | ul. Nadrzeczna | 11 szt. |
| ul. Łąkowa | Brak | ul. Ceramiczna | 3 szt. |
| ul. Boczna | 13 szt. |  |  |
| ul. Osiedlowa | 2 szt. |  |  |
| ul. Nowy Dwór | 10 szt. |  |  |
| ul. Ogrodowa | 6 szt. |  |  |
| RAZEM | 74 szt. | RAZEM | 56 szt. |
| Sieraków Śląski |  | Zborowskie |  |
| ul. Osiedlowa | 16 szt. | ul. Dolna | 17 szt. |
| ul. Dobrodzieńska | 8 szt. | ul. Główna | 26 szt. |
| ul. Oleska + Lubliniecka | 28 szt. | ul. Tylna | Brak |
| ul. Podole | 3 szt. | ul. Piaskowa | 4 szt. |
| ul. Okólna | 4 szt. | ul. Górna | 10 szt. |
| ul. Wyzwolenia | 10 szt. | ul. Wczasowa | 2 szt. |
| ul. Stawowa | 9 szt. | ul. Fabryczna | 7 szt. |
| ul. Długa | 5 szt. | ul. Myśliwska | 2 szt. |
| Al. Parkowa | 3 szt. | ul. Niedźwiedzka | 10 szt. |
| ul. Dworcowa | 11 szt. | ul. Stasiowe | Brak |
| ul. Ogrodowa | 10 szt. | ul. Polna | 4 szt. |
| ul. Słoneczna | 2 szt. | ul. Wierzbowa | 3 szt. |
| ul. Szyszków | Brak | ul. Borkowa | 2 szt. |
|  |  | ul. Stawowa (Bogdale) | Brak |
| RAZEM | 109 szt. | RAZEM | 87 szt. |
| Wędzina |  |  |  |
| ul. Szklarska | Brak | ul. Muzealna | Brak |
| ul. Szkolna | 16 szt. | ul. Sosnowa | 4 szt. |
| ul. Łąkowa | 4 szt. | ul. Wyzwolenia | 30 szt. |
| ul. Lompy | 24 szt. | ul. Dębowa | Brak |
| RAZEM |  | 78 szt. |  |