- XIV Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnych opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED  w ramach zadania „energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Ciasna”

- Kod CPV   - 31.52.00.00-7 – Lampy i oprawy oświetleniowe.

- Opis przedmiotu zamówienia:

wykaz ilościowy opraw przyjętych do realizacji zamówienia został wyszczególniony w tabeli nr 1 poniżej.  Moc całkowita zaproponowanych typów opraw oświetleniowych nie może przekroczyć założonych w programie wartości.

Poniżej przedstawiono wybrane parametry opraw oświetleniowych oraz przewidywaną ilość :

Tabela nr 1

| OPRAWA | Moc maksymalna | Strumień świetlny oprawy minimalny | Typ rozsyłu | montaż | sztuk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oprawa A | 56 W | 5100 lm | drogowy | wysięgnik lub słup | 292 |
| Oprawa B | 72W | 6400 lm | drogowy | wysięgnik lub słup | 20 |
| Oprawa C | 108 W | 9600 lm | drogowy | wysięgnik lub słup | 62 |
|  |  |  |  | SUMA | 374 |

Oprawy mogą być montowane na wysięgniku, trzpieniu słupa.W przypadku  opraw montowanych na wysięgniku lub trzpieniu słupa uchwyt montażowy powinien umożliwiać zamontowanie oprawy na końcówce o średnicy 48-60 mm.