SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA ROBOTY BUDOWLANE NA

„MODERNIZACJĘ  NAWIERZCHNI DRÓG GRUNTOWYCH W WĘDZINIE I JEŻOWEJ, ZBOROWSKIEM I SIERAKOWIE ŚLĄSKIM”

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI POWYŻEJ 60 000 EURO

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

WSTĘP

Niniejsza  specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia  zawiera  informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na  „Modernizacji nawierzchni dróg gruntowych ul. Sosnowej w Wędzinie, ul. Bocznej w Jeżowej, ul. Osiedlowej w Sierakowie Śląski i ul. Górnej w Zborowskiem”

Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) oraz jej aktów wykonawczych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy.

## DEFINICJE I SKRÓTY

Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:

- Zamawiający – Gmina Ciasna

- Wykonawca – podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia,

- SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- Ustawa – ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.)

- Konsorcjum – Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.

#### I. ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym  jest  GMINA CIASNA, ul. Nowa 1a

tel.: 034 3535100

faks: 034 3535105

e-mail: ciasnargk@ug.pl

#### II. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest jako RGK.ID.ZP-6/07

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

#### III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  - Postanowienia ogólne

Przedmiotem zamówienia jest : „Modernizacji nawierzchni dróg gruntowych ul. Sosnowej w Wędzinie  ul. Bocznej w Jeżowej, ul. Osiedlowej w Sierakowie Śląski i ul. Górnej w Zborowskiem”

2.   Zakres obejmuje następujące zadania:

2.1. Modernizacja ul. Sosnowej w Wędzinie, od skrzyżowania z ul. Muzealną

2.1.1.  mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża  wraz z uzupełnieniem

podbudowy z kruszywa łamanego do łącznej grubości  przekroju  po

uwałowaniu  20 cm na dł. 1700 m i szer. 4,0m oraz  korytowanie w miarę potrzeb z

uzupełnieniem kruszywa łamanego do łącznej grubości 20 cm, na dł. 386 m i szer.

4,0 m

2.1.2. odwóz ziemi – 308 m3

2.1.3. wykonanie nawierzchni z  masy bitumicznej gr. 5 cm lub destruktu bitumicznego

gr.5 cm wraz z  powierzchniowym utrwalaniem nawierzchni z podwójnym

rozsypaniem grysów  kamiennych o wym. 5-8 mm i podwójnym skropieniem

emulsją asfaltową  - 8481 m2

2.1.4. oczyszczenie rowów z namułu o gr. 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu od km 1 +

300,0 do km 1 + 476,0 obustronnie – 352 m

2.1.5. Ręczne plantowanie poboczy  2086 x 1m x 2

2.2. Modernizacja ul. Bocznej w Jeżowej i Osiedlowej w Sierakowie Śląskim:

2.2.1.Modernizacja ul. Bocznej w Jeżowej, od skrzyżowania z ul. Wiejską  do

skrzyżowania z ul. Osiedlową.

2.2.1.1. mechaniczne profilowanie i zagęszczenie  podłoża z elementami korytowania

na szerokości 4,0 m – 12497 m2.

2.2.1.2. odwóz ziemi – 1250 m3

2.2.1.3. podbudowa gr. 20 cm po uwałowaniu z kruszywa łamanego – 12497 m2

2.2.1.4. wykonanie nawierzchni z  masy bitumicznej gr. 5 cm lub destruktu bitumicznego

gr.5 cm wraz z  powierzchniowym utrwalaniem nawierzchni z podwójnym

rozsypaniem grysów  kamiennych o wym. 5-8 mm i podwójnym skropieniem

emulsją asfaltową  - 12497 m2

2.2.1.5. ręczne plantowanie poboczy 3055 x 1m x 2

2.2.1.6. regulacja pionowa studzienek  zaworów wodociągowych  - 7 szt.

2.2.1.7. rozebranie przepustów rurowych o śr. 40 cm – 3 szt.

2.2.1.8. wykonanie nowych przepustów rurowych pod zjazdami z rur bet. o śr. 40 cm,

dł. 11m, 6m i  8 m

2.2.1.9. wykonanie ścianek czołowych dla rur o śr. 40 cm –  6 szt.

2.2.1.10. wykonanie ław fundamentowych żwirowych 25m x 0,4 m x 0,4 – 4,0 m3

2.2.2. Modernizacja  nawierzchni ul. Osiedlowej jako przedłużenia  ul. Bocznej  do skrzyżowania  z drogą krajową nr 11 w Sierakowie Śląskim

2.2.2.1. mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża  wraz z uzupełnieniem

podbudowy z kruszywa łamanego do łącznej grubości  całego przekroju  po

uwałowaniu  20 cm na powierzchni 1050m2.

2.2.2.2. wykonanie nawierzchni z  masy bitumicznej gr. 5 cm lub destruktu bitumicznego

gr.5 cm wraz z  powierzchniowym utrwalaniem nawierzchni z podwójnym

rozsypaniem grysów  kamiennych o wym. 5-8 mm i podwójnym skropieniem

emulsją asfaltową  - 1050 m2

2.2.2.3. ręczne plantowanie poboczy  494 m2

2.2.2.4. regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej  Ø 300 mm – 5 szt.

2.3. Modernizacja  nawierzchni ul. Górnej w Zborowskiem od skrzyżowania z ul. Wczasową do utwardzonego fragmentu drogi.

2.3.1. korytowanie na szer. 4,0 m w ilości – 1640 m2

2.3.2. odwóz ziemi – 246 m3

2.3.3. mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża 1640 m2

2.3.4. podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm – 1640 m2

2.3.5. wykonanie nawierzchni z  masy bitumicznej gr. 5 cm lub destruktu bitumicznego

gr.5 cm wraz z  powierzchniowym utrwalaniem nawierzchni z podwójnym

rozsypaniem grysów  kamiennych o wym. 5-8 mm i podwójnym skropieniem

emulsją asfaltową  - 1640 m2

2.3.6.Oczyszczenie rowów z namułu o gr. 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu

obustronnie – 285 m

2.3.7. Ręczne plantowanie poboczy  685 m2

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień

Kod CPV: 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 roboty w zakresie budowy dróg

  - Oferty częściowe

Zamawiający wymaga złożenia oddzielnych ofert na poszczególne zadania oznaczone jako zadanie nr 2.1,  zadanie nr 2.2.  oraz zadanie nr 2.3.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, dwa lub trzy zadania oddzielnie.

4.   Zamawiający  nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.

5.    Zamawiający wprowadza możliwość zamówień uzupełniających zgodnie

z art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.  Stosowane materiały w przedmiotowym zadaniu muszą spełniać wszelkie parametry techniczne założone przez projektanta oraz standardowe normy techniczne.

#### IV. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin zakończenia zadania :  30 września 2007 r. W tym terminie należy przedłożyć wszelkie wymagane dokumenty, między innymi:

1.1. atesty budowlane na użyte materiały

1.2. ostateczny protokół odbioru całego zadania

2. Miejsce wykonania zamówienia: teren miejscowości  Wędzina, Jeżowa, Zborowskie i Sieraków Śląski

- V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:

      - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

      - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

      - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)  wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich 5 latach, a jeśli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej  jedno

zadanie  o porównywalnym zakresie rzeczowym .

Jeżeli składana oferta dotyczy technologii nawierzchni z destruktu to należy

przedstawić wykonywane zadanie w tej technologii, jeżeli natomiast dotyczy ułożenia

nawierzchni bitumicznej to należy przedstawić wykonywane zadanie w tej technologii.

- wykażą się dysponowaniem  osobą kierownika   budowy   w    branży  drogowej

- dysponuje sprzętem oraz kadrą osobową do wykonania zamówienia,

- posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny w celu wykonania zamówienia,

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, na wartość  minimum kwoty ceny oferty.

- nie zalegają z opłatami podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

oraz  nie byli karani sądowo w związku z zamówieniem publicznym,

2   W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się, aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, a członkowie łącznie spełniali warunki określone w pkt 3), 4), 5) i 6)  oraz każdy oddzielnie spełniał warunek określony w pkt 1), 2)  i 7) niniejszego rozdziału .

3. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

- VI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V niniejszej specyfikacji Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do

ewidencji  działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż sześć miesięcy

przed upływem  terminu składowania ofert,

b) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego oraz zaświadczenie właściwego

oddziału   ZUS  o  nie  zaleganiu przez  Wykonawcę  z opłatami  podatków,  opłat  oraz

składek na   ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wystawione nie wcześniej niż trzy

miesiące przed  upływem terminu składania ofert

c)  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego wystawiona nie wcześniej niż

sześć  miesięcy przed upływem terminu składania ofert w zakresie określonym w art 24

ust. 1 pkt 4 – 9 ustawy

d)  umowa regulującą  współpracę podmiotów występujących wspólnie

e) wykaz robót zgodnie z warunkiem zawartym w punkcie 1 podpunkt  2 rozdziału V

sporządzony wg załącznika  nr 3

f)  informację o osobie, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy wraz z załączeniem

uprawnień kierownika budowy w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia

oraz zaświadczenia właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające

przynależność kierownika budowy do tej izby na dzień składania ofert.

g) oświadczenie o dysponowaniu sprzętem oraz kadrą osobową do wykonania zamówienia

(załącznik nr 4)

h)  aktualną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w wysokości minimum ceny

ofertowej,

i) oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego potencjału ekonomicznego umożliwiającego

wykonanie zamówienia, (załącznik nr 4)

2.  Dokumenty, o których mowa w rozdziale VI niniejszej specyfikacji, należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

3.  W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej  składa dokumenty zgodnie z § 2.1 rozporządzenia z dnia

19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od

Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

#### VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Wykonawca przystępujący do przetargu  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 9 000,- zł . Wadium można wnieść w pieniądzu, poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych  przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 66 poz. 596 i Nr  216 poz. 1824).

- Wadium w postaci pieniądza należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy Nr 97 8457 0008 2012 0300 0231 0002. Wadium w formie niepieniężnej należy złożyć w oryginale w kasie Urzędu Gminy. Wymagana ważność tej formy wadium – 30 dni od daty otwarcia ofert.

- Termin wpłaty wadium do dnia 25.06.2007r. do godz. 12.00

- Jeżeli wadium wpłacone jest przelewem na konto Urzędu, należy do ofert dołączyć dowód przelewu lub okazać go komisji przetargowej przed otwarciem.

#### VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wymagania ogólne.

  - Oferta musi być złożona w formie pisemnej zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ.

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny, na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

  - Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty.

  - Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane.

  - Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Opakowanie oferty

Wykonawca powinien umieścić formularz oferty wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie: „Oferta na modernizację dróg” i „Nie otwierać przed 25.06.2007r. godz. 12.05” oraz adres Wykonawcy.

- 3.  Tajemnica przedsiębiorstwa

Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: “Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.

- 4.  Zmiana lub wycofanie oferty

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem “zmiana”.

  - Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem “wycofane”.

#### IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Ciasnej ul. Nowa 1a (pokój Nr 15)

Termin składania ofert upływa w dniu 25.06. 2007r. o godz. 12.00(czasu lokalnego).

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

#### X. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Szczegółowych informacji w sprawach postępowania o zamówienie publiczne udziela Eugeniusz Krogulecki pokój nr 12 Urzędu Gminy Ciasna, tel. (034 3535100 wew. 14)

#### XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.

- Podstawą obliczenia ceny oferty jest zakres określony w SIWZ.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia   bez których nie można wykonać zamówienia.

- W ofercie należy uwzględnić ewentualne elementy pominięte  bez  których zamówienie nie

byłoby możliwe do wykonania. W związku z powyższym   Wykonawcom zaleca się

szczegółowe zapoznanie w terenie z warunkami wykonania zamówienia.

- 5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w

- złotych polskich.

- 6. Wykonawca na formularzu ofertowym poda cenę brutto, netto oraz podatek VAT

- naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena musi być podana w złotych

- polskich cyfrowo i słownie i nie podlega zmianom przez okres ważności umowy.

- XII. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili wszystkie warunki niniejszej specyfikacji  (formalne i przedmiotowe), komisja dokona oceny ofert według następujących kryteriów:

| LP. | OPIS KRYTERIÓW OCENY | OZNACZENIE | ZNACZENIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CENA | C | 85% |
| 2 | TECHNOLOGIA | T | 15 % |

Ocena wg poszczególnych kryteriów przedstawia się następująco:

- CENA  - C

- Sposób obliczania  wartości punktowej  kryterium

- Ilość punktów za cenę ocenianej oferty:

- C = Cn/Cb x 100

- Gdzie:

- Cn – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych

- Cb – cena oferty rozpatrywanej

- TECHNOLOGIA  - T

- Za zastosowanie w ofertach  nawierzchni z masy bitumicznej  - 100 pkt.

- Za zastosowanie nawierzchni z destruktu                                   -     0 pkt.

Końcowa ocena oferty wynika z następującego wzoru:

N  =  C x  85%   +  T x 15%

gdzie:

N   - ilość punktów uzyskana przez ocenianą ofertę

C   - ilość punktów uzyskane za kryterium nr 1

T   - ilość punktów uzyskane za kryterium nr 2

- Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami ceny

- ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

#### XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy w Ciasnej ul. Nowa 1 a, I piętro, sala Nr 14 w dniu 25 czerwca  2007r, godz. 12 .05 (czasu lokalnego).

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zostaną przekazane Wykonawcom, którzy byli nieobecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

#### XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres  30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art. 181 ust. 1 ustawy).

- XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy wybranego do wykonania zamówienia złożenia przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania , zabezpieczenia należytego wykonania umowy wysokości 6 % ceny brutto oferty wybranej w postępowaniu przetargowym.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach;

- - pieniądzu

- - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

- z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

- - gwarancjach bankowych

- - gwarancjach ubezpieczeniowych

- - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt2 ustawy z

- dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

#### Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Urzędu Gminy Ciasna: Bank Spółdzielczy w Ciasnej, nr konta 97 8457 0008 2012 0300 0231 0002.

Zabezpieczenie w formie niepieniężnej należy złożyć w oryginale w kasie Urzędu Gminy

#### XVI. WARUNKI UMOWY

Warunki umowy zostały określone w załączniku nr  2  do SIWZ

- XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

#### XVIII. INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE

Zamawiający wymaga informacji w ofercie, które części zamówienia będą powierzone podwykonawcom. Brak takiej informacji będzie równoznaczny z deklaracją o samodzielności wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Do wykorzystania druk (załącznik nr 5)

#### XIX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

- Oferta – załącznik nr  Nr 1 do SIWZ

2.   Projekt umowy – załącznik Nr 2 do SIWZ

3.   Wykaz robót – załącznik Nr 3 do SIWZ

4.   Oświadczenie – załącznik Nr 4 do SIWZ

5.   Informacja o podwykonawcach – załącznik Nr 5 do SIWZ

6.  Projekt budowlany i specyfikacja techniczna dla zadania nr  2.1. i 2.2 (tylko w zakresie ul.

Bocznej w Jeżowej).

Ciasna, dnia 15.05.2007r                                                                     Zatwierdzam

Wójt

mgr  inż. Zdzisław Kulej

Załącznik nr  1  do SIWZ

....................................................................

....................................................................

....................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

....................................................................

....................................................................

....................................................................

(nazwa i adres Zamawiającego)

...........................................................

(miejscowość i data)

OFERTA

Odpowiadając na .....................................................................…………………………… ……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………....., zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia składamy ofertę.

            - Oferujemy wykonanie zamówienia za całkowitą cenę ofertową brutto ................................................... (słownie ............................................................... złotych).

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi:

........ % tj. ............................. złotych (słownie ...................................................... złotych).

            - Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia w terminie …………………………….………………………. .

            - Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji – 36 miesięcy.

            - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym z warunkami umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

            - Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych:

  - Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,

  - Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  - Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  - Nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

            - W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

            - Oferta wraz z załącznikami została złożona na …… stronach.

            - Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego.

            - Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:

osoba do kontaktu

……..............................................................................................………………………………

……..............................................................................................………………………………

……..............................................................................................………………………………

……..............................................................................................………………………………

(podać adres)

tel.: ……………………….......……………..

faks: …………………………………………

e-mail: ……………………………………….

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje.

# Załączniki

- ………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………..

Załącznik Nr 2

UMOWA Nr RGK.ID.ZP-6/07

W dniu ..............................r. pomiędzy

Gminą Ciasna z siedzibą w Ciasnej przy ul. Nowa la

zwaną dalej „Zamawiającym", którą reprezentuje:

Zdzisławem Kulejem            - Wójtem Gminy Ciasna

a ..................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą", którego reprezentuje:

.................................................................
została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

l.   Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych ................................................................................

2.  Wykonawca przyjmuje do realizacji:

2.1. Modernizację ul. Sosnowej w Wędzinie, od skrzyżowania z ul. Muzealną

2.1.1.  mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża  wraz z uzupełnieniem

podbudowy z kruszywa łamanego do łącznej grubości  łącznego przekroju  po

uwałowaniu  20 cm na dł. 1700 m i szer. 4,0m oraz  korytowanie w miarę potrzeb z

uzupełnieniem kruszywa łamanego do łącznej grubości 20 cm, na dł. 386 m i szer.

4,0 m

2.1.2. odwóz ziemi – 308 m3

2.1.3. wykonanie nawierzchni z  masy bitumicznej gr. 5 cm lub destruktu bitumicznego

gr.5 cm wraz z  powierzchniowym utrwalaniem nawierzchni z podwójnym

rozsypaniem grysów  kamiennych o wym. 5-8 mm i podwójnym skropieniem

emulsją asfaltową  - 8481 m2

2.1.4. oczyszczenie rowów z namułu o gr. 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu od km 1 +

300,0 do km 1 + 476,0 obustronnie – 352 m

2.1.5. Ręczne plantowanie poboczy  2086 x 1m x 2

Dokładny zakres prac został określony wg załączonego projektu budowlanego.

2.2. Modernizacja ul. Bocznej w Jeżowej i Osiedlowej w Sierakowie Śląskim.

2.2.1.Modernizacja ul. Bocznej w Jeżowej, od skrzyżowania z ul. Wiejską  do

skrzyżowania z ul. Osiedlową.

2.2.1.1. mechaniczne profilowanie i zagęszczenie  podłoża z elementami korytowania

na szerokości 4,0 m – 12497 m2.

2.2.1.2. odwóz ziemi – 1250 m3

2.2.1.3. podbudowa gr. 20 cm po uwałowaniu z kruszywa łamanego – 12497 m2

2.2.1.4. wykonanie nawierzchni z  masy bitumicznej gr. 5 cm lub destruktu bitumicznego

gr.5 cm wraz z  powierzchniowym utrwalaniem nawierzchni z podwójnym

rozsypaniem grysów  kamiennych o wym. 5-8 mm i podwójnym skropieniem

emulsją asfaltową  - 12497 m2

2.2.1.5. ręczne plantowanie poboczy 3055 x 1m x 2

2.2.1.6. regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych  - 7 szt.

2.2.1.7. rozebranie przepustów rurowych o śr. 40 cm – 3 szt.

2.2.1.8. wykonanie różnych przepustów rurowych pod zjazdami z rur bet. o śr. 40 cm, 11m,

6m,  8 m

2.2.1.9. wykonanie ścianek czołowych dla rur o śr. 40 cm –  6 szt.

2.2.1.10. wykonanie ław fundamentowych żwirowych 25m x 0,4 m x 0,4 – 4,0 m3

Dokładny zakres prac został określony wg załączonego projektu budowlanego.

2.2.2. Modernizację  nawierzchni ul. Osiedlowej jako przedłużenia z ul. Boczną  do skrzyżowania  z drogą krajową nr 11 w Sierakowie Śląskim

2.2.2.1. mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża  wraz z uzupełnieniem

podbudowy z kruszywa łamanego do łącznej grubości  całego przekroju  po

uwałowaniu  20 cm na powierzchni 1050m2.

2.2.2.2. wykonanie nawierzchni z  masy bitumicznej gr. 5 cm lub destruktu bitumicznego

gr.5 cm wraz z  powierzchniowym utrwalaniem nawierzchni z podwójnym

rozsypaniem grysów  kamiennych o wym. 5-8 mm i podwójnym skropieniem

emulsją asfaltową  - 1050 m2

2.2.2.3. ręczne plantowanie poboczy  494 m2

2.2.2.4. regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej  Ø 300 mm – 5 szt.

2.3. Modernizację  nawierzchni ul. Górnej w Zborowskiem od skrzyżowania z ul. Wczasową do utwardzonego fragmentu drogi.

2.3.1. korytowanie na szer. 4,0 m w ilości – 1640 m2

2.3.2. odwóz ziemi – 246 m3

2.3.3. mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża 1640 m2

2.3.4. podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm – 1640 m2

2.3.5. wykonanie nawierzchni z  masy bitumicznej gr. 5 cm lub destruktu bitumicznego

gr.5 cm wraz z  powierzchniowym utrwalaniem nawierzchni z podwójnym

rozsypaniem grysów  kamiennych o wym. 5-8 mm i podwójnym skropieniem

emulsją asfaltową  - 1640 m2

2.3.6.Oczyszczenie rowów z namułu o gr. 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu

obustronnie – 285 m

2.3.7. Ręczne plantowanie poboczy  685 m2

3.  Roboty muszą być wykonane zgodnie z  obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

4.  Integralną częścią umowy jest oferta oraz specyfikacja istotnych warunków

zamówienia.

5.  Kod we Wspólnym Słowniku Zamówień

Kod CPV: 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 roboty w zakresie budowy dróg

§ 2
   Ryczałtowa wartość robót zgodnie z. przeprowadzonym przetargiem wynosi:

Cena ryczałtowa brutto : 
słownie:

Cena ryczałtowa netto: 
słownie:

Podatek VAT 7 % tj.
słownie:

§ 3

1.Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się rozliczanie robót fakturami częściowymi.

2. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru
części robót, wartość pierwszej faktury nie może być mniejsza niż 30% wartości
zadania.

3. Faktury regulowane będą w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez
zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót.

4. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, która nie
może być mniejsza niż 30% wartości zadania brutto, wystawiona na podstawie protokołu
odbioru końcowego i przyjęciu zadania do użytkowania.  Faktura końcowa
będzie płatna w terminie do 21 dni od daty jej otrzymania przez zamawiającego.

5. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie
pomniejszona o wysokość kar umownych ustaloną w oparciu o zapisy umieszczone
w § 11 umowy.

6. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy Nr……………………………………………………………

§ 4

1. Termin zakończenia zadania :  30 września 2007 r. W tym terminie należy przedłożyć wszelkie wymagane dokumenty, między innymi:

1.1. atesty budowlane na użyte materiały budowlane

1.2. ostateczny protokół odbioru całego zadania

§ 5
Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy  po podpisaniu umowy.

§ 6

Nadzór z ramienia Zamawiającego nad robotami przewidzianymi niniejszą umową prowadzić będzie : mgr inż. Michał Siatkowski

Zakres uprawnień inspektora nadzoru wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 106 z 2000r., póz. 1126 z późniejszymi zmianami). Zamawiający upoważnia
inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczeń budowy.
2. Kierownikiem budowy będzie: …………………………………….

§ 7

1. Podczas całego okresu trwania robót wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania
przez cały czas trwania realizacji zadania

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.

§ 8

1 Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez
Zamawiającego z udziałem inspektora nadzoru

2 Odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego po potwierdzeniu     gotowości wykonanych robót do odbioru przez inspektora nadzoru.
3. Odbiór końcowy robót może nastąpić tylko wtedy gdy strona Zamawiającego nie stwierdzi

żadnych wad czy usterek w przedmiocie odbioru

§ 9

1. Wykonawca udziela 36 - miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty licząc od
dnia odbioru robót przez Zamawiającego.

2. Strony umowy ustalają 36 - miesięczny okres rękojmi na wykonane na podstawie niniejszej umowy roboty.
3 Dla robót wykonanych ponownie w ramach gwarancji termin o którym mowa w pkt. l biegnie od nowa.

§ 10

l Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  w  następujących
okolicznościach:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie jednego miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego
w mniejszej umowie,

b) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia
podpisania protokołu odbioru robót,

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień
odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych mniejszą umową,
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które
Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez mego dostarczone lub wzniesione.

5 Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które
zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w punkcie 4c, po cenach
przedstawionych w kosztorysie ofertowym,

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy
obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wykonania części umowy
będzie następujący:

a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót nastąpi odliczenie wartości tego
elementu od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia,

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu obliczenie wykonanej części
tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych
przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego.
Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych, a ilości
wykonanych robót z książki obmiarów,

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD
(jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych
będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji - KNNR-y, a następnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na
podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych     przez Wykonawcę,
a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego.

§ 11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy  z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy

c) za zwłokę w oddaniu określonego w Umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,4 % 
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie
wad.

d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,4 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości
10 % wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej
w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz., U. Nr 19 póz. 177 z 2004 r.)

3.  Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę

w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej

Wykonawcy, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach

Kodeksu  Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 12

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 6 % ceny oferty       brutto, co stanowi kwotę:

słownie:

2.Zabezpieczenie musi  być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości, czyli w kwocie stanowiącej   równowartość   6%   ceny   brutto   przedstawionej   w   ofercie.

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz   Wykonawca powinien zawierać dwie umowy na bezgotówkowe formy zabezpieczenia(dopuszczone przez Zamawiającego) w wysokości 30% (co stanowi kwotę……………  i 70%(co stanowi kwotę…………….) wartości zabezpieczenia.

4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji
jakości.

5. W przypadku należytego wykonania robót - 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót, potwierdzającym ich należyte wykonanie, pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji, o których mowa w § 9 niniejszej umowy.

§ 13

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§14

Wszelkie roszczenia powstałe przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 80 póz. 904 z2000 r. z późniejszymi zmianami) obciążają Wykonawcę.

§15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§16

Wykonawca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Urząd Gminy Ciasna. Otrzymane informacje nie będą udostępniane innym firmom, bądź osobom trzecim. Wykonawca posiada prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

§ 17

Postanowienia tej Umowy, bez zgody drugiej strony nie mogą być ujawnione osobom trzecim.

§18

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze dla
Zamawiającego i 2 egzemplarze dla Wykonawcy.

WYKONAWCA	ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr  3   do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT

ROBÓT BUDOWLANYCH

| 1. | # Przedmiot umowy |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa podmiotu na rzecz którego wykonano roboty |  |
|  | Adres podmiotu na rzecz którego wykonano roboty |  |
|  | Zakres zamówienia |  |
|  | Wartość zamówienia wykonana przez Wykonawcę |  |
|  | Daty wykonania robót (od – do) |  |
| 2. | Przedmiot umowy |  |
|  | Nazwa podmiotu na rzecz którego wykonano roboty |  |
|  | Adres podmiotu na rzecz którego wykonano roboty |  |
|  | Zakres zamówienia |  |
|  | Wartość zamówienia wykonana przez Wykonawcę |  |
|  | Daty wykonania robót (od – do) |  |

powtórzyć tabelę w razie konieczności

Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót.

......................................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr  4  do SIWZ

OŚWIADCZENIE

- Oświadczamy iż dysponujemy odpowiednim sprzętem budowlanym oraz posiadamy kadrę osobową do wykonania przedmiotowego zamówienia

- Oświadczamy iż posiadamy odpowiedni potencjał ekonomiczny do wykonania przedmiotowego zamówienia

......................................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr  5  do SIWZ

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA (PODWYKONAWCÓW)

| 1. | Nazwa podmiotu |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zakres czynności powierzonych do wykonania |  |
| 2. | Nazwa podmiotu |  |
|  | Zakres czynności powierzonych do wykonania |  |

* powtórzyć tabelę w razie konieczności

......................................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)