# SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

Nazwa budowy: 	SIEĆ WODOCIĄGOWA ŁĄCZĄCA WODOCIĄGI

„DMOSIN- WOLA CYRUSOWA”

Rodzaj robót:   	INŻYNIERYJNE

| FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO |
| --- | --- |
| OPRACOWAŁA | MAŁGORZATA TRACZ |
| KIEROWNIK PRACOWNI | mgr inż. DOMINIK KOROL |

MAJ -  2009 r.

- Wiadomości wstępne.

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

  - Zakres stosowania ST.

  - Zakres robót objętych ST

- Materiały.

- Przepisy związane

- Sprzęt.

- Transport.

- Wykonanie robót.

- Ogólne warunki wykonania robót.

7.1.  Przestrzeganie prawa.

  - Dokumenty dostarczone przez Inwestora.

  - Kierownictwo robót.

  - Przekazanie terenu budowy.

  - Zajęcie terenu.

  - Zagadnienia związane z terenem inwestycji.

  - Ochrona środowiska i p.poż.

- Geodezyjna obsługa inwestycji.

- Obsługa geotechniczna.

- Wymagania odnośnie wykonawcy.

- Kontrola jakości robót.

- Obmiar robót.

- Odbiór robót.

- Wiadomości wstępne.

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót sieci  wodociągowej łączącej wodociągi „Dmosin – Wola Cyrusowa” w rejonie wsi Lubowidza, Szczecin, Nowostawy Dolne, gm. Dmosin.

  - Zakres stosowania ST.

Specyfikacja została sporządzona do celów przetargowych. Ma na celu uściślenie warunków wykonawczych dla dokładniejszego określenia przedmiotu zadania inwestycyjnego i zakresu robót pod względem techniczno-organizacyjnym. Niniejszą dokumentację należy rozpatrywać wyłącznie razem z „projektem budowlanym sieci  wodociągowej łączącej  wodociągi „Dmosin – Wola Cyrusowa” w rejonie wsi Lubowidza, Szczecin, Nowostawy Dolne , gm. Dmosin.

1.2. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy budowie:

- Sieci wodociągowej z rur PCW i PEHD

- Materiały.

Zasadniczymi materiałami do budowy sieci wodociągowej z przyłączami będą:

- Rury  PCW  -    110 mm						- mb. 1184,49

- Rura przeciskowa stalowa  219 mm lub PEHD -    200 mm		- mb. 177,62

- Rury PEHD -   110 mm						- mb. 186,00

- Hydranty p.poż.  80 mm typu nadziemnego				- kpl. 6

- Łuk 11o PCW  110 mm 						- szt. 10

- Łuk 30o PCW  110 mm 						- szt. 5

- Łuk 45-60o PCW  110 mm 						- szt. 6

- Łuk 90o PCW  110 mm 						- szt. 6

- FW  100 mm 							- szt. 17

- FW  80 mm 							- szt. 1

- Rury stalowe przewodowe śr. 219 mm					- mb.10,15

- Skrzynki uliczne do zasuw						- szt. 4

- Skrzynki uliczne do hydrantów					- szt. 6

- Słupki betonowe do tabliczek						- szt.10

- Trójniki żeliwne kołnierzowe 100/100/100 mm				- szt. 2

- Trójniki żeliwne kołnierzowe 100/80/100 mm				- szt. 6

- Zasuwy żeliwne kołnierzowe  80 mm					- szt. 7

- Zasuwy żeliwne kołnierzowe  100 mm					- szt. 3

- MMW PCW  110 mm  						- szt. 8

Materiały budowlane stosowane do wykonania projektowanych obiektów, które mają wpływ na spełnianie przez wykonywane obiekty budowlane tzw. wymagań podstawowych określonych w Ustawie Prawo Budowlane, muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Wyroby te winny być oznakowane odpowiednim znakiem świadczącym o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. W przypadku braku znaku na wyrobie, dostawcy materiałów muszą wydać Wykonawcy potwierdzoną kopię odpowiedniego dokumentu wydanego przez producenta wyrobu bądź jednostkę certyfikującą, na podstawie którego można stwierdzić dopuszczenie do stosowania w budownictwie i warunki stosowania.

Przedstawianie dokumentów nie jest konieczne, jeżeli na wyrobie w sposób trwały jest umieszczony jeden z poniższych znaków:

- znak dopuszczenia wyrobu w budownictwie „B”;

- deklaracja zgodności z norma lub aprobatą techniczną w postaci symbolu tej normy lub aprobaty;

- w odniesieniu do wyrobów (urządzeń) stosowanych jednostkowo – oświadczenie producenta lub dostawcy o ich wykonaniu zgodnie z projektem.

Przydatność materiałów do zastosowania w projektach podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Należy zaznaczyć, że dotyczy to tylko materiałów mających wpływ na spełnianie przez obiekt tzw. wymagań podstawowych, a więc w praktyce materiałów zasadniczych. Za przydatne do zastosowania uważa się materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie., posiadające znak kontroli jakości u producenta na podstawie oznakowań umieszczonych na wyrobie, a jeżeli brak jest takich oznakowań lub inspektor ma wątpliwości co do wyrobów oznakowanych. Wykonawca powinien przedstawić stosowne dokumenty. Dokumenty stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie powinny  mieć wiarygodną formę, za wystarczające należy uważać kopie tych dokumentów potwierdzone przez dostawcę materiału.

W projekcie podano konkretne materiały z katalogu producentów, lub o ściśle określonych własnościach, które zostały dobrane jako zapewniające spełnienie wymagań podstawowych przez obiekt budowlany , oraz warunki projektowe. Możliwe jest zastosowanie innych materiałów, jeżeli te posiadają właściwości wynikające z tych warunków.

- Przepisy związane

Wymienione w projekcie materiały winny spełniać wymogi określone w np. normach:

- PN-B – 10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

- PN – EN 13244 – 3:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do

wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej ,układane pod i nad ziemią Polietylen (PE). Część 3:-

kształtki.

- PN – B – 10725:1997 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

- Sprzęt.

Sprzęt do wykonania projektowanych robót: przyjęto podstawowy sprzęt w postaci:

- Maszyna do wierceń poziomych

- koparka gąsienicowa

- spycharka gąsienicowa

- samochód skrzyniowy

- ubijak spalinowy – 200 kg

- wciągarka mech. 1,6 – 3,2 t.

- Wyciąg do urobku ziemi elektr. 0,18 t

- zagęszczarka wibracyjna

- żuraw samochodowy 5 – 6 t

- Transport.

Do transportu rur, urządzeń i armatury zaleca się stosować samochód skrzyniowy.

- Wykonanie robót.

Wykonanie robót winno być zgodne z projektem budowlanym w zakresie lokalizacji, wymiarowania oraz rzędnych.

Roboty należy wykonać zgodnie z:

- Projektem budowlanym

- „Warunkami technicznymi Wykonania i odbioru robót z rur z tworzywa sztucznego”.

Szczegółowe dane wykonywania robót:

- przejścia pod projektowanymi trasami szybkiego ruchu wykonać przewiertem sterowanym o długościach: 138 mb i 28 mb

- wykopy pod wodociąg pionowe z umocnieniem

- dno wykopu przed ułożeniem rurociągów  należy wyrównać z zachowaniem projektowanego spadku.

- po ułożeniu  i  zmontowaniu  sieci poddać próbie  szczelności  i wykonać inwentaryzacje geodezyjną;

- na okres wykonywania robót należy wykop zabezpieczyć zgodnie z przepisami;

- sieć wodociągowa wykonana będzie z rur PEHD  110 mm

- przejścia projektowanymi rurociągami pod drogami wykonać w rurach osłonowych

Zasypka rurociągów piaskiem, warstwą gr. 0,20 – 0,30 m ponad wierzch rury wykonać ręcznie z mechanicznym zagęszczaniem do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is > 0,97. Pozostałą część rurociągu przewiduje się zasypać mechanicznie, warstwami gr.0,20 – 0,30 m z mechanicznym zagęszczaniem do uzyskania Is j.w.

- Ogólne warunki wykonania robót.

  - Przestrzeganie prawa.

Wszystkie strony procesu inwestycyjnego przestrzegają  w swoim zakresie przepisów obowiązującego prawa. Oferta Wykonawcy musi uwzględniać koszty przestrzegania obowiązujących przepisów. Podpisana umowa zakłada stosowanie się do obowiązujących przepisów bez dodatkowych zastrzeżeń lub wnoszenia roszczeń.

  - Dokumenty dostarczone przez Inwestora.

Inwestor przed podpisaniem umowy winien:

- dostarczyć Wykonawcy dokumentację przetargową, a w szczególności dotycząca spraw technicznych wraz z niniejszą specyfikacją.

- Przedstawić do wglądu w oryginale: pozwolenie na budowę, uzgodnienie ZUDP, zgody innych jednostek na wejście w teren stanowiący ich własność lub znajdujący się w ich władaniu, zawiadomić Oferenta o wszelkich okolicznościach mogących  mieć wpływ na warunki wykonania, które wystąpiły, a tym samym na koszty inwestycji.

Po podpisaniu umowy Inwestor musi dostarczyć Wykonawcy następujące dokumenty i materiały:

- P.B. w 2 egz., w tym 1 do użytkowania na budowie, drugi do wykonania dokumentacji powykonawczej.

- Decyzja  w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z załącznikiem graficznym.

- Oryginał pozwolenia na budowę wraz z klauzulą o uprawomocnieniu i ewentualnie z innymi załącznikami.

- Ostemplowany dziennik budowy.

- Uzgodnienie ZUDP (protokoł + załącznik mapowy).

- Zgody właścicieli i władających terenami.

  - Kierownictwo robót.

Wykonawca musi zapewnić objęcie kierownictwa budowy w zakresie powierzonych robót przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

  - Przekazanie terenu budowy.

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego musi nastąpić protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy. W protokole przejęcia placu budowy należy m.in. wyszczególnić przekazane dokumenty oraz ewentualnie określić inne konieczne, wraz z terminem ich dostarczenia. Ponadto należy dokonać odpowiednich wpisów w dziennik budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a także ewentualnie opisać stan terenu i obiektów na nim w momencie jego przekazania. Od chwili przekazania terenu budowy odpowiedzialność za teren w zakresie powierzonych robót, wynikająca z prowadzenia robót budowlanych, przejmuje kierownik budowy.

  - Zajęcie terenu.

Czasowe zajęcie terenu na potrzeby zaplecza należy do Wykonawcy.

  - Zagadnienia związane z terenem inwestycji.

Teren budowy powinien być zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w razie potrzeby powinny być umieszczone tablice ostrzegawcze. Czynności te należą do Wykonawcy. Odnośnie zakresu odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego, każdy z nich ponosi odpowiedzialność w zakresie przewidzianym obowiązującymi przepisami prawa oraz bezpośrednią odpowiedzialność za podejmowane czynności (lub ich zaniechanie). W związku z tym każdy uczestnik może we własnym zakresie ubezpieczyć swoją odpowiedzialność, chyba, że inne ustalenia wynikną z zawartej umowy o wykonanie prac budowlanych.

  - Ochrona środowiska i p.poż.

Za wykonanie robót zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz ochrony p.poż. odpowiada Wykonawca w zakresie prowadzonych prac.

W zakresie p.poż. Wykonawca musi zapewnić podręczny sprzęt gaśniczy dla użytkowanego dla siebie zaplecza budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Geodezyjna obsługa inwestycji.

Wykonawca musi zapewnić geodezyjną obsługę budowy przez geodetę posiadającego odpowiednie uprawnienia. Obsługa geodezyjna obejmuje wytyczenie obiektów w terenie, założenie reperów roboczych, ewentualne zmiany i inne czynności w trakcie wykonywania robót oraz inwentaryzację powykonawczą. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza powinna być wykonywana przed zakryciem (zasypaniem) inwentaryzowanych rurociągów, oraz po zakończeniu robót i zarejestrowana w Składnicy Map Starostwa.

- Obsługa geotechniczna.

Wykonawca musi zapewnić obsługę realizacji robót w zakresie badań geotechnicznych przez jednostkę specjalistyczną.

- Wymagania odnośnie Wykonawcy.

Wykonawca musi zapewnić wykonanie wszystkich obiektów zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej i przepisami prawa, przy czym odstępstwa dopuszczalne są tylko w przypadkach przewidzianych przepisami Prawa budowlanego. Wszelkie odstępstwa muszą być zgłoszone w dzienniku budowy i rozwiązane w trybie nadzoru autorskiego, a jeżeli przekraczają ramy tego nadzoru – na podstawie uzupełniającej dokumentacji technicznej projektowej.

Koszty nadzoru autorskiego ponosi Inwestor. Koszty ewentualnej dokumentacji projektowej ponosi:

- Inwestor, gdy konieczność jej wykonania wynika z tzw. uwarunkowań obiektywnych, tj. niezależnych od  Wykonawcy robót;

- Wykonawca, gdy potrzeba jej wykonania wynika ze zmian wprowadzonych przez Wykonawcę.

Na terenie zaplecza przewidzieć należy pomieszczenie biurowe dla potrzeb kierownika budowy i osób sprawujących nadzory.

Za bezpieczeństwo pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych oraz właściwe zabezpieczenie ruchu kołowego w rejonie wykonywanych robót tj. na drodze powiatowej i gminnej i wewnętrznego na budowie, odpowiada Wykonawca w zakresie prowadzonych robót. Kierownik budowy jest osobiście odpowiedzialny za stan oznakowania zamontowanego w związku z prowadzonymi robotami.

Utrzymanie odpowiednich warunków sanitarnych na terenie zaplecza budowy podlega szczególnej kontroli ze strony inspektora nadzoru inwestorskiego i organów nadzoru budowlanego.

Wykonawca zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej i odpowiednie warunki pracy pod względem BHP.

Stosowny sprzęt powinien posiadać wymagane dopuszczenia do użytkowania, a w szczególności aktualne świadectwo Dozoru Technicznego, jeżeli jest wymagane.

Prace należy wykonywać wyłącznie przeznaczonymi do tego celu narzędziami pomocniczymi. Przestoje lub opóźnienia spowodowane warunkami pogodowymi winien przewidzieć Oferent, a jeżeli trwałyby one dłużej niż normalnie , to sposób postępowania należy określić w umowie.

W razie spowodowania przez Wykonawcę awarii urządzeń inżynieryjnych występujących na terenie placu budowy i uszkodzenia dróg publicznych oraz ich skutki, całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca robót.

Wykonawca musi zapewnić wykonanie określonych czynności przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, zgodnie z przepisami dotyczącymi zatrudniania pracowników. W szczególności:

- kierownik robót musi mieć uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi;

- operatorzy maszyn budowlanych i kierowcy muszą mieć uprawnienia do obsługi tych maszyn oraz kierowania pojazdami;

- spawacze muszą mieć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania prac spawalniczych;

- elektrycy muszą mieć uprawnienia do wykonywania montażu i konserwacji urządzeń elektrycznych odpowiedniego napięcia;

- geodeci muszą mieć uprawnienia do wykonywania prac polowych geodezyjnych i obsługi budowy.

To samo dotyczy osób zatrudnianych przez  Podwykonawców.

- Kontrola jakości robót.

Stosowane materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest producenta.

Kontroli wymiarów podlegają:

- głębokości posadowienia sieci wodociągowej.

- Obmiar robót.

Jednostki obmiarowe dla poszczególnych rodzajów robót zostały podane w przedmiarach robót.

- Odbiór robót.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami technicznymi, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg: Warunków technicznych Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz „Warunkami technicznymi Wykonania i odbioru robót z rur z tworzywa sztucznego” dały wyniki pozytywne. Jednostką odbioru robót sieci  wodociągowej są jednostki przyjęte w przedmiarze robót.