## Arkusz1
Przedmiar robót "Dostosowanie pomieszczeń ŁAZIENKI dla dzieci i personelu"
Lp. | opis | Podstawa wyceny | jednostka | ilość | szczegółowy opis | kwota jednostkowa | wartość netto
I) Dostosowanie pomieszczeń w Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Kołacin "DZIECI"
1) Dostosowanie pomieszczeń w Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Kołacin "DZIECI"
1. | Dozownik na ręczniki papierowe w listkach | kalkulacja indywidualna | szt. | 1 | Dozownik na ręczniki papierowe w listkach wykonany z białego tworzywa ABS. Wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz plastikowy zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami. Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej. wielkość listka 25 x 23 cm, poj. 500 szt., wym. 29,4 x 14,8 x 26,3 cm
2 | Dozownik na myło w płynie 0,5l | kalkulacja indywidualna | szt | 3 | Dozownik do mydła wykonany z białego tworzywa ABS. Uruchamiany przyciskiem. Wyposażony w wizjer do kontroli poziomu mydła, zdejmowaną pokrywę i zawór niekapek. Przykręcany do ściany. Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami. Sprężyna wykonana ze stali hartowanej. wym. 8 x 8 x 14,5 cm
Dostosowanie pomieszczeń w Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Kołacin "DZIECI" RAZEM: | [6 empty] | 0
2) Dostosowanie pomieszczeń w Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Kołacin "PERSONEL"
3 | Podajnik ręczników papierowych ZZ w listkach | kalkulacja indywidualna | szt | 1 | Dozownik na ręczniki papierowe ZZ w listkach wykonany z biało-szarego tworzywa ABS. Wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz plastikowy zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami. Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej. Gwarancja 12 miesięcy. wielkość listka 25 x 23 cm, poj. 400 szt., wym. 27 x 13 x 27 cm, waga 0,7 kg
4 | Lustro łazienkowe 60x60 cm | kalkulacja indywidualna | szt. | 1 | Lustro może być używane w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności. Ochronna folia zmniejsza uszkodzenia w przypadku stłuczenia szyby. wym. 60 x 60 cm
5 | Podajnik na mydło | kalkulacja indywidualna | szt | 1 | Podajnik na mydło wykonany z białego tworzywa ABS. Wyposażony w zawór niekapek i ergonomiczny przycisk. Sprężyna wykonana ze stali hartowanej. Napełnianie z kanistra. wym. 11 x 11 x 17,5 cm, poj. 1 l
Dostosowanie pomieszczeń w Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Kołacin "PERSONEL" RAZEM: | [6 empty] | 0
Dostosowanie pomieszczeń w Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Kołacin RAZEM: | [6 empty] | 0
II) Dostosowanie pomieszczeń w Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Kołacin Filia w Woli Cyrusowej "DZIECI"
6 | Dozownik na ręczniki papierowe w listkach | kalkulacja indywidualna | szt. | 1 | Dozownik na ręczniki papierowe w listkach wykonany z białego tworzywa ABS. Wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz plastikowy zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami. Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej. wielkość listka 25 x 23 cm, poj. 500 szt., wym. 29,4 x 14,8 x 26,3 cm
9.
10.
7 | Dozownik na myło w płynie 0,5l | kalkulacja indywidualna | szt | 1 | Dozownik do mydła wykonany z białego tworzywa ABS. Uruchamiany przyciskiem. Wyposażony w wizjer do kontroli poziomu mydła, zdejmowaną pokrywę i zawór niekapek. Przykręcany do ściany. Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami. Sprężyna wykonana ze stali hartowanej. wym. 8 x 8 x 14,5 cm
8 | Lustro łazienkowe | kalkulacja indywidualna | szt. | 1 | Ze względu na bezpieczeństwo dziecka lustro zostało wykonane z miękkiego, odpornego na działanie zewnętrzne plastiku. wym. 55 x 47 cm, waga 0,7 kg
II) Dostosowanie pomieszczeń w Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Kołacin Filia w Woli Cyrusowej "DZIECI" RAZEM: | [6 empty] | 0
III) Dostosowanie pomieszczeń Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Dmosinie
(1) OP w SP Dmosin
9 | Zestaw wc kompakt z deską "PERSONEL" | kalkulacja indywidualna | szt. | 1 | Zestaw składający się z miski kompaktowej lejowej z odpływem poziomym oraz spłuczki kompaktowej ceramicznej z armaturą 3/6 l. Zasilanie boczne.
(1) OP w SP Dmosin RAZEM: | [6 empty] | 0
(2) OP w SP Dmosin
10 | Umywalka. bateria. syfon "DZIECI" | kalkulacja indywidualna | szt. | 1 | Umywalka z ceramiczną głowicą z możliwością ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody, mocowana na śrubach, bez korka automatycznego. Montaż jednootworowy. Elastyczne wężyki przyłączeniowe, perlator. Bateria umywalkowa. wym. 50 x 38 cm
11 | Zestaw wc kompakt z deską"PERSONEL" | kalkulacja indywidualna | szt. | 1 | Zestaw składający się z miski kompaktowej lejowej z odpływem poziomym oraz spłuczki kompaktowej ceramicznej z armaturą 3/6 l. Zasilanie boczne.
(2) OP w SP Dmosin RAZEM: | [6 empty] | 0
(3) OP w SP Dmosin
12 | Podajnik ręczników (400szt.) "DZIECI" | kalkulacja indywidualna | szt. | 1 | Dozownik na ręczniki papierowe ZZ w listkach wykonany z biało-szarego tworzywa ABS. Wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz plastikowy zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami. Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej. Gwarancja 12 miesięcy. wielkość listka 25 x 23 cm, poj. 400 szt., wym. 27 x 13 x 27 cm, waga 0,7 kg
13 | Zestaw wc kompakt z deską"PERSONEL" | kalkulacja indywidualna | szt. | 1 | Zestaw składający się z miski kompaktowej lejowej z odpływem poziomym oraz spłuczki kompaktowej ceramicznej z armaturą 3/6 l. Zasilanie boczne.
14 | Umywalka. bateria. syfon"PERSONEL" | kalkulacja indywidualna | szt. | 1 | Umywalka z ceramiczną głowicą z możliwością ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody, mocowana na śrubach, bez korka automatycznego. Montaż jednootworowy. Elastyczne wężyki przyłączeniowe, perlator. Bateria umywalkowa. wym. 50 x 38 cm
15 | Podajnik na mydło 1l "PERSONEL" | kalkulacja indywidualna | szt. | 1 | Podajnik na mydło wykonany z białego tworzywa ABS. Wyposażony w zawór niekapek i ergonomiczny przycisk. Sprężyna wykonana ze stali hartowanej. Napełnianie z kanistra. wym. 11 x 11 x 17,5 cm, poj. 1 l
(3) OP w SP Dmosin RAZEM: | [6 empty] | 0
(4) OP w SP Dmosin
16 | Elektryczny podgrzewacz wody "DZIECI" | kalkulacja indywidualna | szt. | 1 | Zbiornik pokryty emalią tytanową „titanium plus“. Nowe moce (2 kW), anoda magnezowa, zewnętrzna regulacja temperatury, potrójny system bezpieczeństwa, izolacja z grubej pianki poliuretanowej. Gwarancja 24 miesiące na produkt, 7 lat na zasobnik. Dane techniczne: • Rodzaj - elektryczny - pojemnościowy • Moc - 2000 W • Typ zasilania - 230V~ • Mocowanie - nadumywalkowy • Pojemność zasobnika - 30 l • Inne - Przyłącze wejście-wyjście 1/2” • Wydatek c.w.u. - Czas podgrzewania (?T = 45°C) wynosi 52 minuty • Wymiary - 44,7 x 44,7 x 37 cm
17 | Zestaw wc kompakt z deską "DZIECI" | kalkulacja indywidualna | szt. | 2 | Zestaw składający się z miski kompaktowej lejowej z odpływem poziomym oraz spłuczki kompaktowej ceramicznej z armaturą 3/6 l. Zasilanie boczne.
18 | Umywalka. bateria. syfon"PERSONEL" | kalkulacja indywidualna | szt. | 1 | Umywalka z ceramiczną głowicą z możliwością ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody, mocowana na śrubach, bez korka automatycznego. Montaż jednootworowy. Elastyczne wężyki przyłączeniowe, perlator. Bateria umywalkowa. wym. 50 x 38 cm
19 | Podajnik na mydło 1l "PERSONEL" | kalkulacja indywidualna | szt. | 1 | Podajnik na mydło wykonany z białego tworzywa ABS. Wyposażony w zawór niekapek i ergonomiczny przycisk. Sprężyna wykonana ze stali hartowanej. Napełnianie z kanistra. wym. 11 x 11 x 17,5 cm, poj. 1 l
(4) OP w SP Dmosin RAZEM: | [6 empty] | 0
Dostosowanie pomieszczeń Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Dmosinie RAZEM: | [6 empty] | 0
Dostosowanie pomieszczeń ŁAZIENKI dla dzieci i personelu" RAZEM netto: | [6 empty] | 0
Dostosowanie pomieszczeń ŁAZIENKI dla dzieci i personelu" RAZEM brutto: