## Opis przed. zam. Tabela pubktów
Zestawienie punktów poboru energii elektrycznej
Lp. | l.p. punktów | Adres punktu poboru energii elektrycznej - (Miejscowość) | Adres punktu poboru energii elektrycznej - (ul.; oś.; al.) | średnie złużycie dobowo | złużycie w 1 miesiącu | szcunkowe zapotrzebow nie energii w okresie 12 miesięcy kWh Strefa I | szcunkowe zapotrzebowanie energii w okresie 12 miesięcy kWh Strefa II | Grupa taryfowa | Numer licznika | Moc umowna | Nr ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego sprzedawcy (z faktur) | Szacunkowe Roczne zapotrzebowanie energii elektrycznej na punkcie poboru w kWh | Umowa dystrybucji
1. | 1. | GOPS. Świetlica profilaktyczno - wychowacza | NAGAWKI | 10.0139 | 300.4167 | 3605 | 0 | C11 | 13925162 | 6 | PLZELD 040020960178 | 3605 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
2. | 2. | Świetlica profilaktyczno - wychowawcza | DMOSIN 4 | 5.5556 | 166.6667 | 2000 | 0 | C11 | 23485866 | 4 | PLZELD 040021040186 | 2000 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
|  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Razem energia swietlice GOPS w kWh | 5605 |  | 5605
1. | 3. | Zespół Szkół Samorządowych | DMOSIN 4 | 125 | 3750 | 45000 |  | C21 | 13789417 | 50 | PLZELD 040786080157 | 45000 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
2 | 4. | Dom Nauczyciela punkt przedszkolny | DMOSIN | 2.7778 | 83.3333 | 1000 |  | G11 | 1203184 | 4 | PLZELD 040785830132 | 1000 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
3 | 5. | Mieszkanie | DMOSIN | 0.16667 | 5 | 60 |  | G11 | 25962626 | 4 | PLZELD 040785840133 | 60 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
|  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Razem energia ZSS w Dmosinie w kWh | 46060 |  | 46060
1. | 6. | Szkoła podstawowa Kołacin | KOŁACIN | 38.8889 | 1166.6667 | 14000 |  | C11 | 12872403 | 20 | PLZELD 040001200142 | 14000 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
2. | 7. | Szkoła podstawowa Wola Cyr. | WOLA CYRUSOWA | 3.8889 | 116.6667 | 1400 |  | C11 | 10713933 | 7 | PLZELD 040037890125 | 1400 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
|  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Razem energia Szkoła w Kołacinie w kWh | 15400 |  | 15400
1 | 8. | Urząd Gminy (BUDYNEK URZĘDU) | DMOSIN 9 | 50 | 1500 | 18000 |  | C11 | 11516158 | 7 | PLZELD 040033140135 | 18000 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
2 | 9. | Ząbki hydrofornia | ZĄBKI | 63.8889 | 1916.6667 | 23000 |  | C11 | 11592323 | 7 | PLZELD 040020810163 | 23000 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
3 | 10. | Wola Cyrusowa OSP | WOLA CYRUSOWA | 0.27778 | 8.3333 | 100 |  | C11 | 3462825 | 4 | PLZELD 040020820164 | 100 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
4 | 11. | Wola Cyrusowa hydrofornia | WOLA CYRUSOWA | 69.4444 | 2083.3333 | 25000 |  | C11 | 9108160 | 7 | PLZELD 040020830165 | 25000 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
5 | 12. | Kołacinek hydrofornia | KOŁACINEK | 55.5556 | 1666.6667 | 20000 |  | C11 | 6626446 | 7 | PLZELD 040020860168 | 20000 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
6 | 13. | Syrena | LUBOWIDZA | 1.3889 | 41.6667 | 500 |  | C11 | 11367329 | 7 | PLZELD 040020880170 | 500 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
7 | 14. | Kołacin OSP | KOŁACIN | 11.1111 | 333.3333 | 4000 |  | C11 | 8683653 | 7 | PLZELD 040020920174 | 4000 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
8 | 15. | Kraszew OSP | KRASZEW | 8.3333 | 250 | 3000 |  | C11 | 6174021 | 7 | PLZELD 040020930175 | 3000 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
9 | 16. | Świetlica profilaktyczno - wychowawcza | ZĄBKI | 5.5556 | 166.6667 | 2000 |  | C11 | 6174019 | 7 | PLZELD 040020950177 | 2000 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
10 | 17. | Ośrodek zdrowia | NAGAWKI | 22.2222 | 666.6667 | 8000 |  | C11 | 10614761 | 16 | PLZELD 040020970179 | 8000 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
11 | 18. | Ośrodek zdrowia | KOŁACIN | 8.3333 | 250 | 3000 |  | C11 | 9070537 | 6 | PLZELD 040021000182 | 3000 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
12 | 19. | Świetlica wiejska | SZCZECIN | 4.1667 | 125 | 1500 |  | C11 | 21057894 | 4 | PLZELD 040021010183 | 1500 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
13 | 20. | Ośrodek zdrowia | NAGAWKI | 9.7222 | 291.6667 | 3500 |  | C11 | 12754193 | 7 | PLZELD 040021070189 | 3500 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
14 | 21. | Zebrania wiejskie | OSINY 33 | 9.7222 | 291.6667 | 3500 |  | C11 | 8839996 | 7 | PLZELD 040021080190 | 3500 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
15 | 22. | Kołacinek OSP | KOŁACINEK 84 | 11.1111 | 333.3333 | 4000 |  | C11 | 6389087 | 7 | PLZELD 040033130134 | 4000 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
16 | 23. | Przepompownia ścieków | DMOSIN | 1.6667 | 50 | 600 |  | C11 | 43931 | 8 | PLZELD 040750590100 | 600 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
17 | 24. | Przepompownia ścieków DP3 | DMOSIN | 0.83333 | 25 | 300 |  | C11 | 168875 | 6 | PLZELD 040765000183 | 300 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
18 | 25. | Przepompownia ścieków DP4 | DMOSIN | 1.6667 | 50 | 600 |  | C11 | 172919 | 6 | PLZELD 040765010184 | 600 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
19 | 26. | Przepompownia ścieków DP2 | DMOSIN | 5.5556 | 166.6667 | 2000 |  | C11 | 176716 | 18 | PLZELD 040764880171 | 2000 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
20 | 27. | Hydrofornia Teresin | TERESIN | 69.4444 | 2083.3333 | 25000 |  | C11 | 12582918 | 25 | PLZELD 040000320151 | 25000 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
21 | 28. | Dmosin OSP | DMOSIN | 18.0556 | 541.6667 | 6500 |  | C11 | 12582916 | 19 | PLZELD 040000330152 | 6500 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
22 | 29. | Hydrofornia Dmosin | DMOSIN | 41.6667 | 1250 | 15000 | 15000 | C12a | 12636348 | 20 | PLZELD 040000340153 | 30000 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
23 | 30. | Wola Cyrusowa OSP | WOLA CYRUSOWA | 22.2222 | 666.6667 | 8000 |  | C11 | 13616836 | 17 | PLZELD 040000350154 | 8000 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
24 | 31. | Lubowidza OSP | LUBOWIDZA | 13.8889 | 416.6667 | 5000 | 5000 | C12a | 13617147 | 30 | PLZELD 040000370156 | 10000 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
25 | 32. | Zespół Boisk ORLIK | DMOSIN | 36.1111 | 1083.3333 | 13000 |  | C11 | 1279181 | 39 | PLZELD 040000380157 | 13000 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
26 | 33. | Nowostawy Dolne OSP | NOWOSTAWY | 83.3333 | 2500 | 30000 |  | C11 | 1279040 | 30 | PLZELD 040753990149 | 30000 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
27 | 34. | Oczyszczalnia ścieków Dmosin | DMOSIN | 166.6667 | 5000 | 60000 |  | B11 | 303-0002722 | 30 | PLZELD 040009060152 | 60000 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
28 | 35. | Świetlica wiejska w Szczecinie (2) | SZCZECIN 35 | 4.1667 | 125 | 1500 |  | C11 | 8743613 | 7 | PLZELD040021780163 | 1500 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
|  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | RAZEM Gmina Dmosin w kWh | 306600 |  | 306600
|  |  | OŚWIETLENIE ULICZNE GMINA DMOSIN | 0 | 0
1 | 36. | KOLONIA NADOLNA | Gmina Dmosin | 3.6111 | 108.3333 | 1300 |  | C 11 | 26633991 | 1 | PLZELD 040020340116 | 1300 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
2 | 37. | KOLONIA NADOLNA 29 | Gmina Dmosin | 3.6111 | 108.3333 | 1300 |  | C 11 | 2629416 | 1 | PLZELD 040020350117 | 1300 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
3 | 38. | KOŁACIN 1 | Gmina Dmosin | 13.8889 | 416.6667 | 5000 |  | C 11 | 21075928 | 4 | PLZELD 040020360118 | 5000 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
4 | 39. | KOŁACIN 2 | Gmina Dmosin | 69.4444 | 2083.3333 | 25000 |  | C 11 | 25816836 | 7 | PLZELD 040020360118 | 25000 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
5 | 40. | NADOLNA | Gmina Dmosin | 5.5556 | 166.6667 | 2000 |  | C 11 | 1208479 | 4 | PLZELD 040020380120 | 2000 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
6 | 41. | SZCZECIN 2 | Gmina Dmosin | 5.8333 | 175 | 2100 |  | C 11 | 6264264 | 2 | PLZELD 040020390121 | 2100 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
7 | 42. | SZCZECIN 1 | Gmina Dmosin | 3.8889 | 116.6667 | 1400 |  | C 11 | 12705171 | 2 | PLZELD 040020400122 | 1400 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
8 | 43. | NOWOSTAWY DOLNE | Gmina Dmosin | 5.5556 | 166.6667 | 2000 |  | C 11 | 1314334 | 2 | PLZELD 040020410123 | 2000 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
9 | 44. | DMOSIN | Gmina Dmosin | 38.8889 | 1166.6667 | 14000 |  | C 11 | 28526672 | 4 | PLZELD 040020420124 | 14000 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
10 | 45. | DMOSIN WIEŚ | Gmina Dmosin | 38.8889 | 1166.6667 | 14000 |  | C 11 | 25833469 | 3 | PLZELD 040020430125 | 14000 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
11 | 46. | DMOSIN 1 | Gmina Dmosin | 56.9444 | 1708.3333 | 20500 |  | C 11 | 98013100 | 5 | PLZELD 040020440126 | 20500 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
12 | 47. | NAGAWKI | Gmina Dmosin | 8.3333 | 250 | 3000 |  | C 11 | 25892755 | 3 | PLZELD 040020450127 | 3000 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
13 | 48. | WOLA CYRUSOWA 5 | Gmina Dmosin | 11.6667 | 350 | 4200 |  | C 11 | 9994231 | 3 | PLZELD 040020460128 | 4200 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
14 | 49. | KOLONIA CYRUSOWA 63 | Gmina Dmosin | 5 | 150 | 1800 |  | C 11 | 21367167 | 1 | PLZELD 040020470129 | 1800 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
15 | 50. | KOLONIA WOLA CYRUSOWA | Gmina Dmosin | 4.7222 | 141.6667 | 1700 |  | C 11 | 19970791 | 1 | PLZELD 040020480130 | 1700 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
16 | 51. | NAGAWKI 1 | Gmina Dmosin | 5.8333 | 175 | 2100 |  | C 11 | 3228117 | 2 | PLZELD 040020490131 | 2100 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
17 | 52. | LUBOWIDZA | Gmina Dmosin | 4.3056 | 129.1667 | 1550 |  | C 11 | 26808965 | 1 | PLZELD 040020500132 | 1550 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
18 | 53. | LUBOWIDZA 3 | Gmina Dmosin | 3.6111 | 108.3333 | 1300 |  | C 11 | 30521485 | 1 | PLZELD 040020510133 | 1300 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
19 | 54. | KAMIEŃ | Gmina Dmosin | 10 | 300 | 3600 |  | C 11 | 25948836 | 4 | PLZELD 040020520134 | 3600 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
20 | 55. | KAMIEŃ 38 | Gmina Dmosin | 2.6389 | 79.1667 | 950 |  | C 11 | 2935805 | 1 | PLZELD 040020530135 | 950 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
21 | 56. | KOZIOŁKI 21 | Gmina Dmosin | 9.1667 | 275 | 3300 |  | C 11 | 24517237 | 4 | PLZELD 040020540136 | 3300 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
22 | 57. | KOZIOŁKI 6 | Gmina Dmosin | 5 | 150 | 1800 |  | C 11 | 23405738 | 1 | PLZELD 040020550137 | 1800 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
23 | 58. | ZĄBKI | Gmina Dmosin | 7.2222 | 216.6667 | 2600 |  | C 11 | 22363938 | 2 | PLZELD 040020560138 | 2600 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
24 | 59. | ZAWADY | Gmina Dmosin | 8.3333 | 250 | 3000 |  | C 11 | 1016249 | 2 | PLZELD 040020570139 | 3000 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
25 | 60. | KAŁĘCZEW | Gmina Dmosin | 6.9444 | 208.3333 | 2500 |  | C 11 | 1016247 | 2 | PLZELD 040020580140 | 2500 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
26 | 61. | MICHAŁÓW | Gmina Dmosin | 4.1667 | 125 | 1500 |  | C 11 | 3616770 | 2 | PLZELD 040020590141 | 1500 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
27 | 62. | KRASZEW | Gmina Dmosin | 12.2222 | 366.6667 | 4400 |  | C 11 | 3051005 | 2 | PLZELD 040020600142 | 4400 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
28 | 63. | GOZD | Gmina Dmosin | 2.7778 | 83.3333 | 1000 |  | C 11 | 22493879 | 1 | PLZELD 040020620144 | 1000 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
29 | 64. | BORKI | Gmina Dmosin | 8.0556 | 241.6667 | 2900 |  | C 11 | 25943334 | 2 | PLZELD 040020630145 | 2900 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
30 | 65. | KRASZEW WIELKI | Gmina Dmosin | 10.2778 | 308.3333 | 3700 |  | C 11 | 25266536 | 3 | PLZELD 040020640146 | 3700 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
31 | 66. | MICHAŁÓW | Gmina Dmosin | 5 | 150 | 1800 |  | C 11 | 3623264 | 2 | PLZELD 040020650147 | 1800 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
32 | 67. | KUŹMY | Gmina Dmosin | 3.75 | 112.5 | 1350 |  | C 11 | 1208492 | 1 | PLZELD 040020660148 | 1350 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
33 | 68. | KUŹMY 19 | Gmina Dmosin | 3.0556 | 91.6667 | 1100 |  | C 11 | 26408847 | 1 | PLZELD 040020670149 | 1100 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
34 | 69. | ROZDZIELNIA | Gmina Dmosin | 5 | 150 | 1800 |  | C 11 | 26341601 | 2 | PLZELD 040020680150 | 1800 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
35 | 70. | WIESIOŁÓW | Gmina Dmosin | 8.0556 | 241.6667 | 2900 |  | C 11 | 98014232 | 2 | PLZELD 040020690151 | 2900 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
36 | 71. | GRODZISK | Gmina Dmosin | 2.2222 | 66.6667 | 800 |  | C 11 | 25962615 | 3 | PLZELD 040020700152 | 800 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
37 | 72. | NOWOSTAWY DOLNE 3 | Gmina Dmosin | 3.6111 | 108.3333 | 1300 |  | C 11 | 2176066 | 2 | PLZELD 040020710153 | 1300 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
38 | 73. | JESIONKA | Gmina Dmosin | 4.1667 | 125 | 1500 |  | C 11 | 21699034 | 2 | PLZELD 040020720154 | 1500 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
39 | 74. | WOLA CYRUSOWA 11 | Gmina Dmosin | 4.1667 | 125 | 1500 |  | C 11 | 26633879 | 2 | PLZELD 040020730155 | 1500 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
40 | 75. | WOLA CYRUSOWA | Gmina Dmosin | 4.0278 | 120.8333 | 1450 |  | C 11 | 22368494 | 2 | PLZELD 040020740156 | 1450 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
41 | 76. | KOŁACINEK | Gmina Dmosin | 18.3333 | 550 | 6600 |  | C 11 | 22331188 | 2 | PLZELD 040020750157 | 6600 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
42 | 77. | DMOSIN 2 | Gmina Dmosin | 40.8333 | 1225 | 14700 |  | C 11 | 2679922 | 4 | PLZELD 040020760158 | 14700 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
43 | 78. | DMOSIN | Gmina Dmosin | 15 | 450 | 5400 |  | C 11 | 11524080 | 2 | PLZELD 040020770159 | 5400 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
44 | 79. | OSINY | Gmina Dmosin | 40.5556 | 1216.6667 | 14600 |  | C 11 | 11556101 | 2 | PLZELD 040020780160 | 14600 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
45 | 80. | OSINY PGR | Gmina Dmosin | 94.4444 | 2833.3333 | 34000 |  | C 11 | 7604043 | 5 | PLZELD 040020790161 | 34000 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
46 | 81. | BŁOWICZ | Gmina Dmosin | 4.4444 | 133.3333 | 1600 |  | C 11 | 11546802 | 2 | PLZELD040020840166 | 1600 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
47 | 82. | DMOSIN | Gmina Dmosin | 2.2222 | 66.6667 | 800 |  | C 11 | 11546942 | 1 | PLZELD040020850167 | 800 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
48 | 83. | ZAWADY | Gmina Dmosin | 3.8889 | 116.6667 | 1400 |  | C 11 | 3409063 | 2 | PLZELD040020870169 | 1400 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
49 | 84. | WOLA CYRUSOWA 2 | Gmina Dmosin | 4.4444 | 133.3333 | 1600 |  | C 11 | 27041652 | 1 | PLZELD040020900172 | 1600 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
50 | 85. | WOLA CYRUSOWA 6 | Gmina Dmosin | 3.8889 | 116.6667 | 1400 |  | C 11 | 27007962 | 1 | PLZELD040020910173 | 1400 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
51 | 86. | KOLONIA KOŁACIN | Gmina Dmosin | 2.2222 | 66.6667 | 800 |  | C 11 | 22493029 | 1 | PLZELD040020980180 | 800 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
52 | 87. | KOZIOŁKI | Gmina Dmosin | 2.2222 | 66.6667 | 800 |  | C 11 | 26997421 | 1 | PLZELD040020990181 | 800 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
53 | 88. | BORKI | Gmina Dmosin | 4.1667 | 125 | 1500 |  | C 11 | 27007752 | 2 | PLZELD040021020184 | 1500 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
54 | 89. | DMOSIN | Gmina Dmosin | 1.8056 | 54.1667 | 650 |  | C 11 | 18893891 | 1 | PLZELD040021030185 | 650 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
55 | 90. | NOWOSTAWY DOLNE | Gmina Dmosin | 1.9444 | 58.3333 | 700 |  | C 11 | 29779792 | 2 | PLZELD040021050187 | 700 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
56 | 91. | GRODZISK | Gmina Dmosin | 3.8889 | 116.6667 | 1400 |  | C11o | 30521498 | 2 | PLZELD040021110193 | 1400 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
57 | 92. | KOLONIA WOLA CYRUSOWA | Gmina Dmosin | 1.1111 | 33.3333 | 400 |  | C 11 | 22624116 | 1 | PLZELD040021120194 | 400 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
58 | 93. | KOLONIA WOLA CYRUSOWA | Gmina Dmosin | 0.27778 | 8.3333 | 100 |  | C 11 | 27126926 | 1 | PLZELD040021130195 | 100 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
59 | 94. | KOŁACIN | Gmina Dmosin | 0.83333 | 25 | 300 |  | C 11 | 22826747 | 1 | PLZELD040021140196 | 300 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
60 | 95. | Janów działka nr1 punky powstał w 2013r. | Gmina Dmosin | 0.55556 | 16.6667 | 200 |  | C11 |  | 2 | PLZD040799180109 | 200 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
61 | 96. | Nadolna (1) punkt 2013 | Gmina Dmosin | 2.2222 | 66.6667 | 800 |  | C11 | 80366578 | 1 | PLZD040796170196 | 800 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
62 | 97. | Nadolna (2) (2013) | Gmina dmosin | 3.3333 | 100 | 1200 |  | C11 | 80371846 | 2 | PLZD04079160195 | 1200 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
63 | 98. | Nadolna nowy (3) punky (2013) | Gmina Dmosin | 1.3889 | 41.6667 | 500 |  | C11 | 80373797 | 1 | PLZD040796150194 | 500 | PGE Dystrybucja S.A Łódź- Teren
64 | 99. | ZARĘBÓW | Gmina Dmosin | 20.2778 | 608.3333 | 7300 |  | C 11o | 19169947 | 1 | PLLZED000043623500 | 7300 | PGE Dystrybucja S.A. Łódź Miasto | 249750
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 590 | Razem oświetlenie uliczne w kWh | 249750
|  |  |  | 0 | [6 empty] | Razem ilość kWh | 623415
623415
zestawienie według Grupy taryfowej
| L.p. | Taryfa | Strefa I [kWh] |  |  | Strefa II [kWh] | Łącznie w wszystkich strefach |  |  | Ilość PPE
| 1 | C 11 bud. Gmina | 206600 |  |  |  | 206600 |  |  | 25
|  | C11 GOPS | 5605 |  |  |  | 5605 |  |  | 2
|  | C11 Szkoła KOłacin | 15400 |  |  |  | 15400 |  |  | 2
0
|  | C11 Oświetlenie uliczne | 241050 |  |  |  | 241050 |  |  | 62
| 2 | G11 | 1060 |  |  |  | 1060 |  |  | 2
| 3 | C12a | 20000 |  |  | 20000 | 40000 |  |  | 2
| 4 | C21 | 45000 |  |  |  | 45000 |  |  | 1
| 5 | B11 | 60000 |  |  |  | 60000 |  |  | 1
| 6 | C11o oświet. Uliczne | 8700 |  |  |  | 8700 |  |  | 2
|  |  | 603415 |  |  | 20000 | 623415 |  |  | 99