KOSZTORYS OFERTOWY

Likwidacja ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych - studni nr 1 i nr 2 na ujęciu wód podziemnych wodociągu wiejskiego w miejscowości DMOSIN – dz. ewid. nr 303, gmina Dmosin, pow. brzeziński, woj. łódzkie.

| Lp. | Opis czynności i przedmiar robót | Jm | Ilość |  | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Roboty likwidacyjne i prace dokumentacyjne |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Demontaż obudów studziennych, żelbetowych, kręgowych ø1500 mm wraz z armaturą, przyłączem energetycznym i zabezpieczeniem przyłącza wodociągowego oraz niwelacją terenu do pierwotnej rzędnej. | kpl. | 2 |  |  |  |
| 2. | Likwidacja otworu studziennego nr 1 poprzez iłowanie compactonitem, roztworem bentonitu oraz zdezynfekowaną pospółką w interwale głębokości 41,50-2,50 m p.p. terenu. | mb | 39 |  |  |  |
| 3. | Likwidacja otworu studziennego nr 2 poprzez iłowanie compactonitem, roztworem bentonitu oraz zdezynfekowaną pospółką w interwale głębokości 68,00-2,50 m p.p. terenu wraz z próbą udrożnienia wejścia do filtra | mb | 68 |  |  |  |
| 4. | Uporządkowanie terenu wraz z wywozem elementów zdemontowanych (gruz, armatura, itp.) obudów studziennych | kpl. | 1 |  |  |  |
| 5. | Opracowanie dokumentacji geologicznej („innej niż hydrogeologiczna”) | kpl. | 1 |  |  |  |
| Razem I: |  |  |  |  |  |  |
| II. Materiały |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Compactonit | Kg |  | 100 |  |  |
| 2. | Bentonit | Kg |  | 1750 |  |  |
| 3. | Piasek ze żwirem (pospółka) | T |  | 24 |  |  |
| 4. | Wapno chlorowane | Kg |  | 100 |  |  |
| 5. | Cement | Kg |  | 50 |  |  |
| Razem II: |  |  |  |  |  |  |
| Razem netto I+II: |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 23 % |  |  |  |  |  |  |
| Razem I+II z podatkiem VAT |  |  |  |  |  |  |

Słownie złotych brutto: ……………………………………………………………………………….  00/100.

UWAGA !

Przyjęte cenowe normy jednostkowe uwzględniają pozostałe, nie wymienione w kosztorysie składniki cenotwórcze, takie jak: transport materiałów i niezbędnego sprzętu oraz narzędzi. Kosztorys uwzględnia całość robót koniecznych do zlikwidowania studni nr 1 i nr 2 na ujęciu wodociągu wiejskiego  w miejscowości DMOSIN, gm. Dmosin, ujętych  w projekcie robót  geologicznych.

…………………., dnia  ……………. .2017 r.                                                  ...............................................................................

Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy