OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Termomodernizacja   budynku Ośrodka Zdrowia w Nagawkach

Roboty objęte zamówieniem będą polegać na wykonaniu następujących robót :

- Zdjęcie supremy ze ścian budynku .

- Wymiana  okien i drzwi zewnętrznych w części budynku mieszczącej Ośrodek Zdrowia

- Ocieplenie ścian piwnic i kondygnacji naziemnych budynku .

- Ocieplenie dachu wełną mineralną granulowaną metodą natryskową , wykonanie związanych z tymi robotami  odkrywek i naprawa  dachu w miejscu odkrywek po wykonaniu ocieplenia .

- Roboty różne związane z termomodernizacją budynku t.j. niezbędne demontaże ,  wykonanie nowych obróbek blacharskich ,  demontaż i ponowny montaż elementów ( tablice , uchwyty do flag itp. )  znajdujących się na elewacji budynku , montaż daszków z poliwęglanu od strony frontowej budynku , naprawa zsypu do piwnicy , wykonanie nowej opaski z kostki przy budynku .