Zamawiający :Gmina Dmosin

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia :Wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachu Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dmosinie

zatwierdzono: ________________________

Dmosin 14.09.2006r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Nazwa oraz adres zamawiającego.

Gmina Dmosin

Dmosin 9

95-061 Dmosin

powiat Brzeziński, woj. łódzkie

adres poczty elektronicznej: e-mail: ugdmosin@poczta.onet.pl

adres strony internetowej: www.dmosin.bazagmin.pl

Godziny urzędowania 8:00 – 16:00.

- Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie przekraczającej równowartości kwoty 60.000 euro stosownie do ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wzmocnienie istniejącej konstrukcji dachu nad salą gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Dmosinie wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

Szczegółowy zakres robót określony jest w przedmiarze robót, projekcie technicznym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

4. Termin realizacji zamówienia: 15 listopada 2006r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tych warunków:

W przetargu mogą brać udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 oraz spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  zapewniającej wykonanie zamówienia

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia",

w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 18 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia

(np. w konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące

wymagania:

- umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana.

- umowa powinna określać strony umowy, cel działania, okres ważności umowy, sposób ich współdziałania, zakres zamówienia przewidziany do wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców, oraz okresu ważności umowy regulującej współpracę podmiotów  nie krótszy niż okres trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego).

- w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi złożyć oświadczenie że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy [na załączonym druku],

- oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,

- wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą.

Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z

pełnomocnikiem (liderem),

- wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na

"Wykonawcę"; w miejscu "np. nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane

dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia  spełnienia warunków udziału w postępowaniu :

6.1. podpisane oświadczenie o spełnianiu wymagań określone wart. 22 ust. 1 ustawy z dnia 	29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, oświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

6.2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania

określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda następujących dokumentów:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot,

- aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem

podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-

wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot,

6.3. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:

- wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających - referencji, że roboty te zostały wykonane należycie. Należy podać minimum dwie roboty (wg załącznika nr 6 do siwz);

- wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich

czynności; stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Do wykazu należy dołączyć uprawnienia budowlane osoby wyszczególnionej poniżej wraz z aktualnym zaświadczeniem o  przynależności do izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Osoba przewidziana do pełnienia funkcji kierownika budowy powinna posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi. Wymagany staż pełnienia funkcji kierownika budowy minimum 5 lat.

6.4. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:

- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokumenty musi złożyć każdy podmiot.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podmioty występujące wspólnie, posiadał/y/ środki własne lub zdolność kredytową z uwzględnieniem potrącenia na inne zobowiązania umowne, na kwotę nie mniejszą niż wartość brutto wykonania przedmiotu zamówienia podanej w ofercie,

- polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokumenty musi złożyć każdy podmiot.

Zamawiający wymaga, aby kwota ubezpieczenia wykonawcy lub podmiotów

występujących wspólnie wynosiła łącznie co najmniej do wysokości przedstawionej oferty brutto.

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

- Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 L, poz. 211, z późno zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

- Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem "tajemnica przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

Uwaga:

- Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych).

7.  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

7.1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz w/w dokumentów oraz informacji drogą elektroniczną, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny być kierowane na adres: Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin.

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres: Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9,  95- 061   Dmosin

Zapytania mogą być składane faksem pod  numer: (O-prefiks 46)nr 874-62-94

lub pocztą elektroniczną: ugdmosin@poczta.onet.pl pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie (np. przesłania własnoręcznie podpisanego zapytania pocztą lub doręczenia osobiście).

Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.

Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia bez wskazania źródła zapytania.

7.2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,  Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.

7.3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

Alicja Włodarczyk

tel.(046) 874-62-94 wew. 19,

8. Wymagania dotyczące wadium

8.  l. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

2.000,00 zł 	(słownie: dwa tysiące złotych)

8.2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą

8.3. Termin wniesienia wadium upływa 22 września 2006r. do godz. 10:00

8.4. Wadium może być wnoszone w jednej z następujących form:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężny,

  - Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego :

Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej O/Dmosin ,

konto nr  80928810241430059220000040

Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu jest skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

Prosimy o podanie numeru rachunku, na które należy zwrócić wadium.

8.6. Wadium wnoszone w innej formie należy złożyć w oryginale w kasie Urzędu Gminy Dmosin ( I piętro pokój nr 5). Potwierdzona kopia w/w dokumentu powinna być załączona do oferty.

8.7. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej musi być podpisane przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację. Do wadium należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające upoważnienie do reprezentowania Gwaranta. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych

w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

8.8.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

8.9.Zgodnie z art. 46 ust. l ustawy, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jeżeli:

a)  upłynie termin związania ofertą,

b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego

wykonania tej umowy,

c) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały

ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

8.10. .zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na wniosek wykonawcy:

a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

b) który został wykluczony z postępowania,

c) którego oferta została odrzucona.

9.  Termin związania ofertą wynosi -  30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowania oferty.

10.1.Oferta powinna być sporządzona zgodnie z formularzami druków załączonymi do SIWZ

10.2. Oferta powinna zawierać

- dowód wniesienia wadium wraz z podaniem numeru konta, na które należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu,

- ofertę zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ

- kosztorys ofertowy (szczegółowy) zgodny z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ

- parafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ

- wypełnione i podpisane oświadczenie o korzystaniu z podwykonawców, sporządzone według  wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ . Zamawiający żąda wskazania zakresów wykonywanych przez podwykonawców robót. Zamawiający zastrzega, że zakres robót przewidzianych do realizacji przez podwykonawców nie może przekraczać 20% wartości złożonej oferty;

- do ofert należ dołączyć dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w punkcie 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia

10.3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ

10.4.  Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

10.5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty występujące wspólnie. Oferty wykonawcy, który złoży więcej niż jedną ofertę zostaną odrzucone.

10.6. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. Wszystkie zapisane strony oferty, powinny być kolejno ponumerowane i parafowane przez osoby upoważnione do podpisania oferty. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osoby upoważnione do podpisania oferty. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. Oferta złożona przez podmioty występujące wspólnie musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie.

10.7. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

10.8. W przypadku, gdy wykonawca jako załącznik do oferty załączy kopię dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1.  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w

Urzędzie Gminy Dmosin, pokój nr 7 do dnia 22 września 2006r., do godz. 10:00

Kopertę z nazwą Wykonawcy należy zaadresować na

Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin

i  oznaczyć:

"Oferta na wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachu

sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dmosinie”

- Koperta oprócz opisu j.w. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

- Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w/w  opisem ponosi Wykonawca.

11.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert tj. 22 września 2006r , o godz. 10:30, w siedzibie  zamawiającego w Dmosinie w Urzędzie Gminy Dmosin , sala posiedzeń II piętro

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle jemu informację z otwarcia ofert, na pisemny wniosek.

11.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek i.t.p. przed terminem składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem "ZAMIANA".

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

11.4 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie "WYCOFANIE".

Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami; koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane.

Koperty oznakowane dopiskiem "ZAMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

12.1. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności,

których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

  - Wykonawca określi ceny na wszystkie pozycje określone w załączonym do SIWZ przedmiarze robót. Wymagane jest wykonanie kosztorysu szczegółowego, do wartości wszystkich pozycji wykonawca doda kwotę podatku VAT. Suma tych składników będzie stanowiła wartość brutto kosztorysów.

12.3. Ostateczną cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wynikająca z kosztorysu.

12.4. Wszystkie kwoty określone w kosztorysie muszą być wyliczone do dwóch miejsc po

przecinku.

  - Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianie.

  - Oferta, która zawiera omyłki w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6  ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Brak wypełnienia lub określenia ceny jednostkowej i wartości w którejkolwiek z pozycji kosztorysu, zmiana kolejności pozycji, zmiana podstawy wyceny, opisu bądź jednostek miary i  ilości bez wiedzy zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty.

  - Zmawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu  zamówienia może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz znaczenie tych kryteriów i sposób oceny ofert.

13.1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 	znaczeniem:

Kryterium cena ofertowa -100%

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie  kryterium ceny.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania  przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

13.2. Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana w następujący sposób:

W zakresie  kryterium oferta może uzyskać od oceniającego członka Komisji maksimum                  10 punktów.

Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

- kryterium cena:

Cena min.

X  =	------------ x 10 pkt,

Cena oferty badanej

Punkty wyliczone w kryterium przez każdego oceniającego członka Komisji zostaną zsumowane i pomnożone przez znaczenie % danego kryterium tj. przez 100%

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.

W toku oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o  wyniku postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z  wykonawców protestu. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjnego.

Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, zamawiający                        zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej   współpracę tych wykonawców.

15.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej (brutto), najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

l. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione wyłącznie w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.l1.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 115 8 z późno zm.).

- gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężny,

2. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujących terminach:

. 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

.	30%	wartości	zabezpieczenia	zostanie	zatrzymane	przez	Zamawiającego

na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości. Kwota ta zostanie zwrócona w terminie 14 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji jakości

16. Warunki umowy.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego na  warunkach określonych we wzorze umowy , który stanowi załącznik nr 4 do siwz.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać                                    uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Prawa zamówień publicznych.

Wykonawca ma prawo wnieść protest w terminie 7 dni od dnia,  w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Wykonawca ma prawo wnieść protest:

1.dotyczący treści ogłoszenia w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych;

2.dotyczący  treści SIWZ w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekaże wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana SIWZ, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. Uczestnikami    postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej  ze stron i którzy przystąpili do                                postępowania protestacyjnego:

3.w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu;

4.do upływu terminów, o których mowa w art. 180 ust. 3 pkt 1, jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ.

Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącego protest. Zamawiający rozstrzygnie protesty na  zasadach określonych w art. 183 ustawy Prawo Zamówień. Rozstrzygnięcie protestu wraz z  uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania zamawiający przekaże jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieści na stronie internetowej, na której jest udostępniana. Od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje wniesienie  odwołania.

W przypadku wniesienia protestu – protest należy złożyć w siedzibie zamawiającego:                                        Urząd Gminy Dmosin,  Dmosin 9, 95-061 Dmosin

18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

19. Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.

20. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, - Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

21. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

22. Adres poczty elektronicznej ugdmosin@poczta.onet.pl .

23. Zamawiający nie dopuszcza rozliczania między Wykonawcą w walutach obcych. Rozliczenie między Wykonawcą a Zamawiającym będzie prowadzone w polskich złotych.

24. Zamawiający nie przewiduje  aukcji elektronicznej

25. Wykonawca ponosi w pełni koszty udziału w postępowaniu, Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu.

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- Oferta – druk.

- Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy.

- Przedmiar robót

- Wzór umowy.

- Oświadczenie o korzystaniu z podwykonawców.

- Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.

- wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych.

8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Załącznik nr 1 do SIWZ

/Nazwa i adres Wykonawcy/

...............................................................

/ miejscowość i data!

OFERTA

Do …………………………………

…………………………………

…………………………………

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachu sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Dmosinie” oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferujemy wykonanie zamówienia o zakresie rzeczowym określonym w  przedmiarze robót za kwotę:

za cenę netto .......................................zł

słownie..................................................................................................................... zł netto

plus podatek VAT ...............%

cena brutto   ......................................zł,

słownie .....................................................................................................zł brutto

Zobowiązujemy się do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

Oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia do 10 grudnia 2006r.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

(w  tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki

w niej zawarte;

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177);

Oświadczamy, że:

- uważamy się związani niniejszą ofertą w okresie wskazanym w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia,

- 	w wyznaczonym terminie wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

- 	w wyznaczonym terminie dokonamy zawarcia umowy, na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącej załącznik specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- 	udzielimy 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane będące przedmiotem umowy, liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego wykonanych robót,

-	zamówienie nie zostanie wykonane przez podwykonawców (*  /

zostanie wykonane przez podwykonawców w częściach zamówienia określonych w załączniku do oferty (*

-  Oferta została złożona na .........................stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od numeru………..do numeru…………..

- Informacje  stanowiące  tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępniane stanowią odrębną część oferty.(*

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1/ …………………………

2/…………………………

3/…………………………

4/.......................................

5/.......................................

______________________________

Podpis uprawnionych

przedstawicieli Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik  nr  2

do SIWZ

O ś w i a d c z e n i e

(według art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Oświadczam (y), że

..................................................................................................................................................

/ nazwa  i  siedziba Wykonawcy /

..................................................................................................................................................

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  zapewniającej wykonanie zamówienia

4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 i 2. ustawy Prawo zamówień publicznych

...........................................................                     …………………………………

/ miejscowość, data /                                                  	 / podpisy prawnych

przedstawicieli Wykonawcy /

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do siwz

WZÓR UMOWY

UMOWA  NR  ................

zawarta w dniu ......................................................... w Dmosinie, pomiędzy: Gminą  Dmosin,

zwaną dalej „Zamawiającym ”,

reprezentowaną przez Wójta Gminy Dmosin -  Danutę Supera

przy kontrasygnacie Skarbnika Teresy Grzelak

a  ....................................................................................................................

z siedzibą w : ......................................................................................................

wpisaną/ym w dniu ............................. do ..........................................................

pod numerem  ...........................

zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowaną/ym przez:

................................................................................................................................

W wyniku wyboru oferty w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000€ na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku - Prawo zamówień publicznych zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

- Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: „Wzmocnienie istniejącej konstrukcji dachu  sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dmosinie” wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:

  - złożonej ofercie (załącznik nr 2 do umowy);

  - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zwanej dalej specyfikacją techniczną (załącznik nr 5 do umowy);

  - kosztorysie ofertowym (załącznik nr 3 do umowy);

  - projekcie budowlanym (załącznik nr 1 do umowy);

  - przedmiarze robót

- Integralną część umowy stanowią dokumenty wymienione w ust. 1-2 oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 2

- Jeżeli wymagane są instrukcje obsługi lub konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach niniejszej umowy, Wykonawca dostarczy instrukcje w terminie 7 dni od dnia zakończenia robót.

- Jeżeli wykonawca nie dostarczy instrukcji w terminie określonym w ust. 1, Zamawiający ma prawo zatrzymać kwotę w wysokości 1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy do czasu wykonania powyższego obowiązku.

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje

niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i zobowiązuje się do:

- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,

- informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Zamawiającego.

2.  Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego będzie sprawował:

......................................................................................................................................

/imię i nazwisko, nr uprawnień ,telefon kontaktowy/

posiadający przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  numer uprawnień ...................... wydanych przez ......................................

3.    Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie:

.............................................................................................................................................

/imię i nazwisko, nr uprawnień ,telefon kontaktowy/

posiadający przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  numer uprawnień ...................... wydanych przez ......................................

W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy Wykonawca natychmiast zawiadomi o tym Zamawiającego.

Kierownik budowy prowadzi dokumentację powykonawczą budowy.

4.   Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia

07 lipca 1994 - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

§  4

1.  Zamawiający zobowiązuje się do:

      - protokolarnego przekazania placu budowy do dnia ................

      - zgłoszenia rozpoczęcia robót w terminie do dnia .............................

      - przekazania dziennika  budowy do dnia ................

2.  Po przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy aż do chwili odbioru końcowego robót.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

- projektem budowlanym,

- obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych,

- ze złożoną ofertą, w tym z kosztorysem ofertowym i ze specyfikacja techniczną,

- zasadami sztuki budowlanej.

2.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu własnych urządzeń i sprzętu oraz z zastosowaniem materiałów stanowiących jego własność, chyba że zgodnie z niniejszą umową określony zakres robót wykona podwykonawca własnym sprzętem i urządzeniami.

3.  Materiały, sprzęt i urządzenia, o których mowa w ust. 2, muszą pochodzić z państw Unii Europejskiej i muszą posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:

- Polskim Normom przenoszącym normy europejskie,

- wymaganiom projektu budowlanego oraz  specyfikacji technicznej,

- wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.

5. Jeżeli Zamawiający zażąda badań wchodzących w zakres przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić na własny koszt.

6. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających. Nie zawiadomienie Zamawiającego spowoduje obowiązek – na jego żądanie – odkrycia lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania wykonania robót, na koszt Wykonawcy a następnie przywrócenia robót do stanu poprzedniego.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się do informowania:

- pisemnie Zamawiającego – za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego – o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół konieczności określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość (wg kosztorysu ofertowego),

- o zagrożeniach, które mogą mieć wpływ na tok realizacji inwestycji i jakość robót oraz opóźnienie planowanej daty zakończenia robót i do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

2.  W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych kosztorysem ofertowym     Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania zamówienia na podstawie odrębnej umowy.

3. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- urządzenia terenu budowy, oraz ponoszenia kosztów utrzymania placu budowy,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

- dokonania odkrywek w przypadku niezgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą ,

- dokonania uzgodnień i uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w tym opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego,

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu całości robót i przekazania                            go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

- wykonania oznakowania terenu budowy,

l) ponoszenia kosztów wszelkich badań użytych materiałów.

ł) uzyskania  w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy w tym w zakresie ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy i ponosi wszelkie opłaty i koszty za naruszenie obowiązujących norm i przepisów a także ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo na terenie budowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontrolom dokumenty związane z realizacją niniejszej umowy oraz wizytacjom w miejscu realizacji robót prowadzonym przez przedstawicieli organów kontrolujących, przed rozpoczęciem robót, w jej toku oraz w okresie 5 lat od dokonania ostatniej płatności przez Zamawiającego.

§ 7

- Wykonawca ubezpieczy budowę i roboty z tytułu szkód losowych i odpowiedzialności cywilnej na koszt własny. Zakres ubezpieczenia obejmować winien w szczególności:

- roboty, obiekty, budowle, urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem robót – od ognia, huraganu, powodzi, kradzieży i innych zdarzeń losowych,

- odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

Dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru w uzgodnionym terminie, przed wejściem na teren budowy.

- Jeżeli Wykonawca nie przedstawi którejkolwiek z żądanych polis lub dokumentów ubezpieczeniowych, Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę ubezpieczenia a koszt składek ubezpieczeniowych, które będą obciążały Wykonawcę, może potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Zmiana warunków ubezpieczenia wymaga zgody Zamawiającego.

§ 8

1. Przedmiot umowy będzie realizowany w terminie od dnia  .................. do dnia ................ .

§ 9

1.  Zakończenie wszystkich robót objętych umową kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru oznacza gotowość Wykonawcy do odbioru, o czym Wykonawca zawiadomi na piśmie Zamawiającego.

2.     Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca dołączy następujące dokumenty:

      - certyfikaty, atesty na wbudowane materiały,

      - oryginał dziennika budowy,

      - rozliczenie końcowe robót;

      - inwentaryzację powykonawczą,

      - protokoły badań i sprawdzeń,

      - dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robót, potwierdzonymi przez kierownika budowy , inspektora nadzoru oraz projektanta.

      - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i normami, zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego.

3.   Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru i powiadomi uczestników odbioru.

4.  Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół na formularzu określonym przez Zamawiającego, który Zamawiający doręczy Wykonawcy.

5.   Brak kompletu dokumentów wymienionych w ust. 2 przy zawiadomieniu przez Wykonawcę uprawnia Zamawiającego do zaniechania wyznaczenia terminu odbioru do czasu uzupełnienia dokumentów.

6. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

7.  W dniu odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne.

§ 10

1. Jeżeli w toku czynności odbioru  końcowego zostaną stwierdzone wady Zamawiający ma prawo:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia- odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

2. Wykonawca zawiadamia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad.

3. W przypadku gdy wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a wady nie nadają się do usunięcia:

1) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie;

2)   jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

§ 11

- Wykonawca będzie prowadził dziennik budowy oraz umieści tablicę informacyjną budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia w przekazaniu budowy do użytkowania po zawiadomieniu go na 7 dni wcześniej przez Zamawiającego.

§ 12

Wykonawca zobowiązuje się do:

- stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;

- przedkładania Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych do oceny prawidłowości wykonania umowy.

§ 13

  - Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot umowy. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przez okres 36 miesiecy. Termin gwarancji i rękojmi biegnie od dnia odbioru końcowego.

  - Zamawiający powiadomi Wykonawcę o ujawnionej usterce w terminie 7 dni od dnia ujawnienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do usuwania usterek, na własny koszy co obejmuje również koszt użytych materiałów, w terminie 15 dni od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego .

  - Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu gwarancji jakości oraz termin na protokolarne usunięcie wad po upływie okresu rękojmi za wady fizyczne.

§ 14

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami następujący zakres robót:

- ..........

- ..........

- ..........

2. Przed zawarciem umowy z podwykonawcą wskazanym w ofercie Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt umowy oraz udzieli wszelkich informacji dotyczących podwykonawcy. Zamawiający ma prawo żądać zmiany podwykonawcy jeżeli uzna, że nie gwarantuje on właściwej jakości robót lub dotrzymania terminów. Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

3. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 2, wykona następujący zakres robót:

- ....

- ......

- ........

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, zaniechania, uchybienia, jakość i terminowość robót podwykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników.

5.  W umowie z podwykonawcą Wykonawca określi terminy wykonania przedmiotu umowy zapewniając dotrzymanie terminów wskazanych w umowie z Zamawiającym.

6.  Wykonawca zapewni w umowie z podwykonawcą zakres i okres odpowiedzialności podwykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi, aby nie był on mniejszy lub krótszy od zakresu i okresu odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego.

7.  Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą z naruszeniem przepisu ust. 2 uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn po stronie Wykonawcy.

8.  Zamawiający może korzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do podwykonawcy przez Wykonawcę.

§ 15

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za szkody w tym obejmujące wydatki i koszty postępowań oraz roszczenia osób trzecich jeśli będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub  niedołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub podwykonawcę przy wykonaniu umowy.

§ 16

  - Strony postanawiają o prawie  do naliczania kar umownych w następujących wysokościach i przypadkach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu robót zgodnie z umową w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w §18 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po dniu wskazanym jako dzień zakończenia,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w §18 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie ustalonym na usunięcie wad,

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego  lub Wykonawcy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §18 ust. 1.

2)     Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w §18 ust. 1,

b)      ik nr 1   -  .wanego przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego z uwzględnieniem postanowień §000000000000000000za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru robót w wysokości 30 zł. za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po dniu, w którym odbiór miał być zakończony.

2.   Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia.

3. Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 17

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ........% wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy tj.: kwotę -   . ...................... złotych ( słownie: .................................................. ) w formie ........................

- Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej jest nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.

- Strony postanawiają, że .....% wniesionego zabezpieczenia tj.: kwota .......zł. jest przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, zaś ......% tj.: kwota ................. zł. jest przeznaczona jako gwarancja zgodnego z umową wykonania robót.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

- 70 % - jako gwarancja zgodnego z umową wykonania robót w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót, jeżeli nie zostaną stwierdzone wady, bądź nie później niż w 30 dni od daty ostatecznego usunięcia wad – na pisemny wniosek Wykonawcy,

- pozostałe 30 % -jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, jeżeli w tym okresie Zamawiający nie będzie zmuszony dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości za przedmiot umowy – na pisemny wniosek Wykonawcy.

5. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy zabezpieczenie przepada na rzecz Zamawiającego.

6. Przepadek zabezpieczenia nie ma wpływu na naliczenie kar umownych określonych w     niniejszej umowie oraz dochodzenie ewentualnego odszkodowania.

§ 18

  - Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się  wynagrodzenie kosztorysowe (ryczałtowo-ilościowe)  w wysokości nie przekraczającej :  netto ................................. zł (słownie złotych: .......................................), a z 22 % podatkiem VAT    brutto ...............................  zł (słownie................................................................)

  - Wynagrodzenie nie może zostać podwyższone w drodze aneksu do niniejszej umowy. Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy. Wynagrodzenie ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku  VAT.

  - Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktycznie wykonanego zakresu robót oraz zweryfikowanego przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego z uwzględnieniem postanowień § 9 i §10.

  - Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.

  - Termin zapłaty za przedłożoną przez Wykonawcę fakturę ustala się na 21 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu kompletnych i przyjętych przez inspektora nadzoru dokumentów rozliczeniowych i prawidłowo wystawionej faktury. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy ....................................................................................................... .

  - Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone po uprzednim uregulowaniu przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy. Wykonawca wraz z fakturą przedłoży Zamawiającemu pisemne potwierdzenie podwykonawcy, którego wierzytelność obejmuje wystawiona faktura, o zapłacie wynagrodzenia podwykonawcy.Za dokonanie zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek podwykonawcy.

  - Opóźnienia w zapłacie przez Zamawiającego niezależnym od niego brakiem środków na realizację inwestycji, będącej przedmiotem umowy, nie będzie traktowane jako zwłoka i nie uprawnia Wykonawcy do naliczania odsetek.

§ 19

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy:

- w razie zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

- jeżeli Wykonawca zaniechał realizacji robót i po wezwaniu przez Zamawiającego do ich wznowienia – nie przystąpił do realizacji robót w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania,

- jeżeli Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do robót w ciągu 7 dni od daty przekazania placu budowy,

- jeżeli Wykonawca nie poprawił robót lub nie usunął materiałów zakwestionowanych przez inspektora nadzoru w ciągu 14 dni od daty, gdy inspektor nadzoru uznał robotę za źle wykonaną bądź materiały zostały zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru,

- jeżeli mimo dwóch uprzednich pisemnych ostrzeżeń  ze strony Zamawiającego Wykonawca  nie wykonuje robót zgodnie z umową lub w inny sposób zaniedbuje obowiązki wynikające z umowy,

- w stosunku do Wykonawcy wszczęto postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub układowe.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki :

1) w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca sporządzi protokół inwentaryzacji robót  w toku wg stanu na dzień odstąpienia potwierdzony przez inspektora nadzoru,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym obustronnie,

3) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do dokonania odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające,

4) Wykonawca usunie w terminie 15 dni od daty odstąpienia urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone.

§ 20

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych,  Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane i aktów wykonawczych.

§ 21

Umowę niniejszą sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. otrzymuje Wykonawca.

§ 22

Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są:

Załącznik nr 1    – Projekt budowlany

Załącznik nr 2    – Oferta Wykonawcy

Załącznik  nr 3   – Kosztorys ofertowy

Załącznik nr  4   – Przedmiar robót

Załącznik nr  5   – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                  WYKONAWCA

Załącznik nr 5 do SIWZ

………………………………….

Nawza i adres Wykonawcy

Oświadczamy że przy wykonywaniu zamówienia będziemy */ nie będziemy korzystać z podwykonawców

(Jeżeli wykonawca będzie korzystał z podwykonawców należy wypełnić poniższą tabelę)

Szczegółowy zakres robót wykonywanych przez podwykonawców

| Szczegółowy zakres robót zleconych pocwykonwcy | Wartość robót podzleconych netto w zł | Nazwa i dane dotyczące Pod-wykonawcy (jeśli już znany) | Doświadczenie Podwykonawcy w podobnej pracy |
| --- | --- | --- | --- |
| Całkowity koszt robót, które mają być zlecone |  |  |  |

................................................

/ miejscowość, data /               	……………………………………………………….

/ podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy

Załącznik nr 6 do siwz

………………………………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

Wykaz wykonanych robót budowlanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym  przedmiot  zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania.

Wymagane jest  wykazanie wykonania minimum dwóch robót.

| Opis wykonanych robót | Wartość wykonanych robót brutto w złotych | Zamawiający ( nazwa, adres, telefon) | Daty wykonania (zgodnie z zawartą umową) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek | zakończenie |

Uwaga!

Wykonawca obowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane należycie.

.....................................................                                          ……………………………………

/ miejscowość, data /               	                                      / podpisy uprawnionych

przedstawicieli Wykonawcy/

Załącznik nr 7 do siwz

………………………………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami Prawa budowlanego, które będą wykonywać zamówienie z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia i zakres wykonywanych przez nich czynności

| L.p. | Imię i nazwisko | Posiadane uprawnienia/ specjalność | Zakres powierzonych czynności |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

UWAGA:

Do wykazu należy dołączyć stosowne uprawnienia budowlane i zaświadczenia o przynależności do izby samorządu inżynierów budownictwa.

.................................................................                                  ………………………………

/ miejscowość, data /               	                                      / podpisy uprawnionych

przedstawicieli Wykonawcy/

Załącznik nr 8

SPECYFIKACJA

WYKONANIA  I  ODBIORU

# ROBÓT  BUDOWLANYCH.

WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W DMOSINIE.

INWESTOR:	GMINA DMOSIN.

KOD  CPV:	45453000-7 ROBOTY REMONTOWE

I RENOWACYJNE.

AUTORZY  PROJEKTU:	MGR INŻ. H. MISZCZAK

MGR INŻ. Z. ŚCIBIOREK

AUTOR SPECYFIKACJI:	TADEUSZ  OSIECKI

ZAWARTOŚĆ  SPECYFIKACJI.

strona

- WYMAGANIA  OGÓLNE						3

- ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE.					7

- KONSTRUKCJE  STALOWE					9

- ROBOTY MALARSKIE						11

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT.

KOD  CPV  45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE.

B-00. 00. 00  -  WYMAGANIA OGÓLNE.

- WSTĘP.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania i odbiór robót z zakresu robót budowlanych związanych z wzmocnienia konstrukcji dachu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dmosinie.

  - Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, realizacji robót i ich rozliczania zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

  - Zakres robót ujętych w S.T.

Specyfikacja Techniczna obejmuje prace związane z realizacją następujących robót:

- Wykonanie zabezpieczeń posadzki sali na czas trwania robót.

- Wykonanie wzmocnień konstrukcji dachu sali polegających na wykonaniu uzupełnień istniejącej konstrukcji stalowej w sposób i z materiałów wskazanych w Projekcie Technicznym.

  - Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe w niniejszej S.T. są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi w Projekcie Technicznym.

- OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość użytych materiałów i ich zgodność z Dokumentacją Techniczną, S.T. i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz uzgodnieniami administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za przekazany teren do chwili końcowego odbioru robót.

  - Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy.

Wykonawca informuje niezwłocznie o wykryciu ewentualnych błędów lub opuszczeń.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub Specyfikacją Techniczną i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to te materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

  - Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robót aż do ich ostatecznego zakończenia i odbioru.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, jak: wygrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i inne środki do ochrony robót i wygody społeczności lokalnej.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i jest włączony w cenę umowną.

  - Ochrona środowiska w czasie robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska.

W czasie prowadzenia budowy Wykonawca będzie:

  - utrzymywać teren budowy stosownie do norm ochrony środowiska,

  - podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

*lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

*środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

  - zanieczyszczeniem ściekami, pyłami lub substancjami toksycznymi,

-   zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

  - możliwością powstania pożaru.

  - Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

  - Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń, jak rurociągi, kable itp.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i dojść do nich w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi użytkowników i Inspektora nadzoru oraz dostarczy wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw.

  - Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia  od władz co do przewozu nietypowych ładunków.

  - Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia socjalne, zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież ochronną.

Wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

  - Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru.

  - Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które w jakikolwiek sposób związane są z prowadzonymi robotami.

3. MATERIAŁY.

  - Źródła uzyskania materiałów.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania i aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania w czasie postępu robót.

Poszczególne materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi oraz Projektem Technicznym.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

  - Przechowywanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo przechowywane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do robót, były składowane właściwie i zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

  - Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

4. SPRZĘT.

###### Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takiego sprzętu, który

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót

ma być sprawny i ma spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego stosowania.

Jeżeli Wykonawca przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu powiadomi o tym Inspektora Nadzoru o zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.

5. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lub dojazdach do budowy.

6. WYKONANIE ROBÓT.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umowa, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za obsługę geodezyjną przy wykonywaniu robót.

Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu lub wykonaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę  nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6.1. Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

Badania i pomiar będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystąpieniem do badań lub pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badań lub pomiaru.

Po wykonaniu pomiaru lub badań Wykonawca przedstawi wyniki na piśmie do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru może prowadzić badania i pobierać próbki niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań lub pomiarów, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań albo pomiarów poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.2. Certyfikaty, deklaracje.

Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te wyroby i materiały, które

posiadają certyfikat lub znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych lub przepisach i informacjach o ich istnieniu (wykazie wyrobów) zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r (Dz. U. 99/98).

Jeżeli materiały nie spełniają powyższych wymagań, będą odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy.

  - Dziennik budowy jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy wprowadzone będą na bieżąco.

  - Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie.

  - Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty, orzeczenia o jakości, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej między Wykonawcą a Inspektorem Nadzoru,

  - Pozostałe dokumenty to: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania terenu budowy, umowy cywilnio-prawne z osobami trzecimi, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, operaty geodezyjne, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie i terminie, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów.

Błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.

Obmiar robót będzie służył płatności w czasie określonym w umowie.

Zasady określania ilości robót są podane w odpowiednich KNR-ach i KNNR-ach. Jednostki obmiaru winny odpowiadać jednostkom określonym w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urządzenia pomiarowe zostaną dostarczone przez Wykonawcę.

8. ODBIÓR ROBÓT.

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym odbiorom:

  - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiorowi częściowemu,

  - odbiorowi końcowemu,

  - odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PŁATNOŚCI.

Płatności, ich sposoby i terminy zostaną określone w umowie sporządzonej między Zamawiającym i Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

  - Ustawa z dnia 7.07.1994 r. z późniejszymi zmianami ‘Prawo budowlane’ (Dz. U. Z 2000r. nr 106 poz. 1126).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy i tablicy informacyjnej (Dz. U. Z 2000r. nr 108 poz. 953).

  - Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2002r. nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. nr 48 poz. 401).

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

B.01. 00. 00  -  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE.

- WSTĘP.

  - Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych.

  - Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, w tym robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych SST.

B.01.01.05 – Zabezpieczenie na czas budowy.

  - Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

- MATERIAŁY.

Do wykonania podstemplowań zabezpieczających stosować drewno klasy K 27, do skrzyżowań drewno klasy K 33, wg poniższych norm:

PN-B-03150:2000/Az2:2003	Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002	Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.

PN-82/D-94021	Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.

- SPRZĘT.

Do wykonania robót przygotowawczych stosować sprzęt dowolny, bezpieczny.

4. TRANSPORT.

Transport materiałów z rozbiórki dopuszczonymi środkami transportu.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Przed przystąpieniem do robót wzmacniających konstrukcję należy:

  - teren zabezpieczyć (ogrodzić) i oznakować zgodnie z wymogami bhp,

5.2. Roboty zabezpieczające

  - wykonać zabezpieczenie posadzki sali, tj. czystą posadzkę z deszczułek pokryć folią. Na folii ułożyć płyty pilśniowe.

  - Wykonać wyparcie (odciążenie) kratownic poprzez stemple w każdym z pięciu punktów węzłowych poszczególnej kratownicy. Stemple łączyć poprzez zszycie krzyżowe deskami w kierunku podłużnym i poprzecznym osi sali.

Uwaga:

Roboty zabezpieczające, rozbiórkowe z uwagi na przewidywane trudności wykonywać ze szczególną starannością, z zachowaniem wyjątkowej przezorności, sztuki budowlanej i przepisów bezpieczeństwa pracy w ścisłej współpracy z Inspektorem Nadzoru i Autorami Projektu.

Demontaż tymczasowej konstrukcji wsporczej wyłącznie w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBÓT.

Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

8. ODBIÓR ROBÓT.

Wszystkie roboty objęte B.01.00.00 podlegają zasadą odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymogami podanymi w punkcie 5 i odebranymi przez Inspektora nadzoru.

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE.

Ilości robót zabezpieczających mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

B-07.00.00  -  KONSTRUKCJE  STALOWE.

1. WSTĘP.

  - Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

  - Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, w tym robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym.

  - Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY.

2.1. Do konstrukcji stalowych ściągów i wzmocnień stosuje się wyroby walcowane ze stali St3S.

- Kształtowniki wg PN-EN 10279:2003. Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

- Płaskowniki wg PN-76/H-92325. Tolerancje wymiarowe wg normy.

- Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00. Tolerancje wymiarowe wg normy.

2.2. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy element lub partia materiału.

Atest winien zawierać:

  - znak wytwórcy,

  - profil,

  - gatunek stali,

  - numer wyrobu lub partii,

  - znak obróbki cieplnej.

2.3. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru konstrukcji.

Cechowanie elementów farbą na budowie.

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru.

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor.

3. SPRZĘT.

Roboty mogą być wykonane ręcznie właściwymi kluczami do śrub

oraz kluczem dynamometrycznym.

4. TRANSPORT.

Elementy konstrukcji stalowych winny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami ruchu drogowego i bhp.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Cięcie.

Brzegi po cięciu winny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po cięciu.

Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.

5.2. Prostowanie i gięcie.

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia.

W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia.

5.3. Połączenia spawane.

5.3.1. Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami powinny być oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń, nie powinny wykazywać rozwarstwień.

Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się wg właściwych norm spawalniczych.

Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1.5 mm.

5.3.2. Wykonanie spoin.

Rzeczywista grubość spoin może być większa od minimalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą”

o 5% - dla spoin czołowych,

o 10% - dla pozostałych.

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetoipu, kratery i nawisy lica.

5.3.4. Zalecenia technologiczne:

  - spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne. Stosować elektrody rutylowe średniootulone ER 146.

  - wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez zeszlifowanie spoin i ponowne wykonanie.

5.4. Połączenia na śruby.

  - nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych powierzchni,

  - powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą smaru,

  - śruba w otworze nie powinna się przesuwać ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.

5.5. Montaż konstrukcji.

  - montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanego sprężenia i układu geometrycznego.

  - kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu elementów uprzednio zmontowanych.

6. KONTROLA JAKOŚCI.

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej wymaganiami.

Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT.

Jednostką obmiarową jest masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. ODBIÓR ROBÓT.

Wszystkie roboty objęte B.07.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. POSDTAWA PŁATNOŚCI.

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

PN-B-06200:2002	Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002	Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91?M-69430	Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogólne badania i wymagania.

PN-75/M-69703	Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

B-15. 00. 00  -  ROBOTY MALARSKIE.

1. WSTĘP.

  - Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich konstrukcji stalowych.

  - Zastosowanie SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynność umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich w obiekcie.

W skład robót wchodzą:

B.15.02.00. Malowanie konstrukcji stalowej.

  - Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY.

2.1. Rozcieńczalniki.

W zależności od rodzaju farby należy stosować:

  - rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb, które winny odpowiadać normom państwowym i mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniami o jakości wydanymi przez producenta i z zakresem ich stosowania.

2.2. Wyroby chlorokauczukowe.

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania:

  - wydajność – 6-10 m2/dm3,

  - max. Czas schnięcia – 24 h.

Farba chlorokauczukowa  do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna:

  - wydajność – 15-16 m2/dm3,

  - max. czas schnięcia – 8 h.

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały:

  - do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,

  - rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych.

2.3. Wyroby epoksydowe.

Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

  - wydajność – 6-10 m2/dm3,

  - max. czas schnięcia – 24 h.

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97

  - wydajność - 4.5-5 m2/dm3

  - czas schnięcia – 24 h.

Emalia epoksydowa, chemoodporna, biała

  - wydajnośc - 5-6 m2/dm3,

  - max. czas schnięcia – 24 h.

Lakier bitumiczno-epoksydowy

  - wydajność – 1.2-1.5 m2/dm3,

  - czas schnięcia – 12 h.

2.4. Farby olejne i ftalowe.

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002.

  - wydajność – 6-8 m2/dm3,

  - czas schnięcia – 12 h.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002.

  - wydajność – 6-10 m2/dm3.

2.5. Wymagania dla powłok:

  - wygląd zewnętrzny – gładki, matowy, bez pomarszczeń i zacieków,

  - grubość – 100-120 mikronów,

  - przyczepność do podłoża: 1 stopień,

  - elastyczność: zgięta powłoka nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoża,

  - twardość względna – min. 0.1,

  - odporność na uderzenia – masa 0.5 kg spadająca z wysokości 1.0 m nie powinna powodować uszkodzenia powłoki,

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temp. Min. +5 st.C.

3. SPRZĘT.

Roboty wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub urządzeń natryskowych.

4. TRANSPORT.

Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/O-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8 st.C. W okresie zimowym pomieszczenia ogrzewać.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

  - całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),

  - całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,

  - całkowitym ułożeniu posadzek,

  - usunięciu usterek na stropach i na ścianach.

5.1. Przygotowanie podłoży.

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno być, naprawione przez wypełnienie ubytków. Powierzchnie winny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, rysy poszerzyć i wypełnić zaprawą.

5.1.2.Powierzchnie metalowe powinny być odtłuszczone, oczyszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

5.2. Gruntowanie.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5.

5.2.3 Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową.

5.3. Wykonanie powłok malarskich.

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.

5.3.2.Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących.

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam, śladów pędzla.

5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmian odcienia.

Powłoki powinny mieć jednolity połysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOŚCI.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

  - sprawdzenie wyglądu powierzchni,

  - sprawdzenie czystości,

  - sprawdzenie wyschnięcia podłoża lub warstwy poprzedniej,

  - sprawdzenie czystości.

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie nasiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama  zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

  - dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,

  - dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze nie niższej niż +5 st.C

przy wilgotności powietrza mniejszej niż 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmować:

  - sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

  - sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

  - dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowania i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. OBMIAR ROBÓT.

Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.1. Odbiór podłoża.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub w świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków odpowiednią szpachlówką. Jeżeli odbiór podłożą odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

8.2. Odbiór robót malarskich.

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegającym na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżeniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-62/C-81502		Szpachlówki i kity szpachlowe.

PN-C-81911:1997		Farby do gruntowania.

PN-C-81901:2002		Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998		Farby chlorokauczukowe.