Dmosin, dn.20 grudnia 2007r.

Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na "Wykonanie termomodernizacji wraz z remontem i

dostosowaniem do obowiązujących przepisów budynku ośrodka zdrowia w

Nagawkach "

W związku z wpłynięciem zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym  postępowaniu na "Wykonanie termomodernizacji wraz z remontem i               dostosowaniem do obowiązujących przepisów budynku ośrodka zdrowia w Nagawkach "

w trybie przetargu nieograniczonego zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 „ wskazanie z jakiego rodzaju ślusarka winna być wyceniona do oferty przetargowej na „Wykonanie termomodernizacji wraz z remontem i dostosowaniem do obowiązujących przepisów budynku ośrodka zdrowia w Nagawkach”. W przedmiarach zamieszczonych na stronie Zamawiającego, wykazane jest że  stolarka drzwiowa, witryna oraz ścianki wykonane będą z aluminium. Natomiast w wykazie ślusarki wykonanie tych samych drzwi, witryny oraz ścianek powinno być z PCV. Prosimy o określenie materiału, z jakiego będą w/w drzwi, witryna oraz ścianki.”

Odpowiedź:  Wykazana w przedmiarach stolarka drzwiowa, witryna oraz ścianki wykonane będą z aluminium, w związku z czym w ofercie należy wycenić wykonanie przedmiotowej stolarki zgodnie z załączonymi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiarami.

Pytanie nr 2 „ Z jakiego tworzywa wykonane jest logo na budynku i jakie ma wymiary?”

Od[powiedź: Logo na budynku nie jest przedmiotem opracowania projektowego ani częścią przedmiotu zamówienia , jest ono tylko „zasygnalizowane” na rysunku elewacji budynku w związku z czym nie jest ujęte w przedmiarach ponieważ nie będzie wykonywane.

Pytanie nr 3 „ Jakiego rodzaju są bonie na elewacji?”

Odpowiedź: Bonie widoczne na elewacji nie są boniami sensu-strikte  efekt boniowania uzyskany jest przez namalowanie farba akrylową pasów na gotowym   tynku cienkowarstwowym. Wykonanie  tychże pasów należy uwzględnić w pozycji wykonanie elewacji.

Pytanie nr 4 „Kierunek otwierania drzwi  zew. i wew.”

Odpowiedź:   Kierunek otwierania drzwi zewnętrznych i wewnętrznych  zgodnie z rysunkiem rzut parteru projektu „Termomodernizacja  wraz z remontem i             dostosowaniem do obowiązujących przepisów budynku ośrodka zdrowia w Nagawkach” – Branża :Architektura.

Pytanie 5 „Czy przy wejściach do pomieszczeń są progi jeśli tak to gdzie?”

Odpowiedź: Przy wejściach do pomieszczeń nie ma progów.

Pytanie 6 „ Jakie parametry mają spełniać płytki ceramiczne, terakota i gres?”

Odpowiedź: Płytki winny być w gatunku  I

Płytki ceramiczne ścienne powinny spełniać wymogi minimum zawarte w PN-ISO13006: 2001 wg załącznika :Płytki ceramiczne prasowane na sucho „ E>10% grupa B III GL

Płytki gress  nieszkliwiony  powinny spełniać wymogi minimum zawarte w PN-ISO13006: 2001 wg załącznika :Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej „ E<= 0,5% grupa B Ia  UGL

Płytki gress  szkliwiony  powinny spełniać wymogi minimum zawarte w PN-ISO13006: 2001 wg załącznika :Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej „ E<= 0,5% grupa B Ia  GL

Szczególną uwaga należy zwrócić na parametr decydujący o odporności na ścieranie i o własnościach antypoślizgowych.