OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Podjazd i łazienka dla niepełnosprawnych

w   budynku Ośrodka Zdrowia w Nagawkach

Roboty objęte zamówieniem będą polegać na wykonaniu następujących robót :

- Wykonanie łazienki dla niepełnosprawnych w budynku : wykonanie posadzki , montaż drzwi , wykonanie tynków , położenie glazury na ścianach , malowanie ścian i sufitu  .

- Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych  .