Zarządzenie nr 0151/37/08

Wójta Gminy Dmosin

z dnia 17 lipca 2008 r.

w sprawie postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dmosin.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z  Nr 142 , poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984,  Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) w zw. z art. 2 pkt 4 i  
art. 3 ust. 1 i art. 5 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 i z 2007 r. Nr 147, poz. 1033)  zarządza się, co następuje:

§ 1.Przyjmuje się standardową procedurę operacyjną na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych  dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dmosin stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  wydania.

Wójt Gminy Dmosin

Danuta Supera

Załącznik

do zarządzenia nr 0151/37/08

Wójta Gminy Dmosin

z dnia 17 lipca 2008 r.

|  | Rodzaj dokumentu | Standardowa procedura operacyjna | Data opracowania | 17.07.2008 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa dokumentu | Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dmosin | Podmiot opracowujący | Gmina Dmosin |

- Cel procedury:  Postępowanie na wypadek pogorszenia, w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych, jakości wody dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dmosin.

- Uczestnicy procedury:

  - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach.

  - Wójt Gminy Dmosin.

  - Sołtysi z terenu Gminy Dmosin.

  - Konserwatorzy wodociągów z terenu Gminy Dmosin.

  - Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dmosin.

- Prawne podstawy realizacji procedury:

  - Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 123, poz. 858 i z 2007 r. Nr 147, poz. 1033);

  - akty wykonawcze do ustawy,

  - uchwala Nr XXXII/187/06 Rady Gminy Dmosin z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Dmosin.

- Opis postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych

| Przedsięwzięcia | Wykonawca |
| --- | --- |
| 1. a) Uzyskanie informacji o pogorszeniu jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach, b) Uzyskanie informacji o pogorszeniu jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych w wyniku prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody, niezwłoczne przekazanie informacji Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Brzezinach. | Wójt Gminy Dmosin. |
| 2. Przekazanie informacji właściwemu konserwatorowi SUW o pogorszeniu jakości wody ( w przypadku zagrożenia zdrowia i życia – z jednoczesnym poleceniem natychmiastowego zamknięcia dopływu wody do odbiorców). | Specjalista ds. gospodarki komunalnej |
| 3. Przekazanie telefonicznie informacji o pogorszeniu jakości wody ( ewentualnym odcięciu dopływu wody do odbiorców): - właściwym sołtysom, - „większym” odbiorcom wody z terenu. | Specjalista ds. gospodarki komunalnej |
| 4. Przekazanie informacji o pogorszeniu jakości wody wszystkim mieszkańcom sołectw. | Sołtysi |
| 5. a) Powiadomienie Prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dmosin o ewentualnej konieczności dowozu samochodami strażackimi wody z ujęć, przeznaczonej do celów gospodarczych, w gospodarstwach pozbawionych wody, b) Powiadomienie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach o konieczności wynajęcia beczkowozu o pojemności 3m³ przeznaczonego do przewozu wody pitnej do czasu utworzenia awaryjnego zaopatrzenia ludności w wodę | Wójt Gminy Dmosin |
| 6. a) Dowóz samochodami strażackimi, wody przeznaczonej do celów gospodarczych do gospodarstw pozbawionych wody, b) dowóz wody pitnej przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach do gospodarstw pozbawionych wody. | Prezesi OSP ZUK Brzeziny |
| 7. „Awaryjne” zaopatrzenie ludności w wodę pitną będzie realizowane: a) poprzez połączenie dwóch sieci wodociągowych zasilanych z różnych stacji wodociągowych przy wykorzystaniu istniejących „spinek” wodociągowych łączących sąsiednie wodociągi lub przy użyciu wydezynfekowanych węży strażackich po połączeniu hydrantów na sąsiednich wodociągach w ramach wodociągów gminnych lub międzygminnych, b)w przypadku zaistnienia konieczności zasilania awaryjnego w dłuższym czasie w sytuacji braku „spinki” łączącej sąsiednie wodociągi wybudowany zostanie tymczasowy rurociąg łączący sąsiednie wodociągi. | Specjalista ds. gospodarki komunalnej |
| 8. Zarządzenie Wójta Gminy o przeprowadzeniu dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej, w której stwierdzono pogorszenie jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych oraz o ustaleniu działań naprawczych w przypadku pogorszenia parametrów fizyko-chemicznych. | Wójt Gminy Dmosin |
| 9.Badanie jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych. | Specjalista ds. gospodarki komunalnej |
| 10.Przekazanie mieszkańcom informacji o właściwej jakości wody. | Sołtysi |