Zamawiający : Gmina Dmosin

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia :

"Budowa przyłącza wodociągowego 
dla potrzeb boiska rekreacyjno - sportowego w Dmosinie Drugim”

zatwierdzono:

Dmosin, 11 sierpień 2008r.

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej „SIWZ”)

I.  Informacje ogólne.

- Nazwa Zamawiającego:

Gmina Dmosin, Dmosin 9 powiat brzeziński, województwo łódzkie

tel.: 046 874-62-94, 874-60-03 fax.:046 874-62-94 032 67-29-448.

- Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia wyrażonej w złotych powyżej 14 000 euro ale mniejszej, niż wyrażona w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) zwaną dalej "ustawą", a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16 z 1964 r., poz. 93, z późn. zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia.

3. 1. Przedmiot zamówienia:

"Budowa przyłącza wodociągowego 
dla potrzeb boiska rekreacyjno - sportowego w Dmosinie Drugim”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Realizacja będzie polegała na wykonaniu przyłącza wodociągowego o długości 135 mb 	oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót.

3.2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, w związku z art. 67 ust.

1 pkt 6 i 7  oraz art. 134 ust.6 pkt.3 ustawy.

3.3. Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny oferty

lub	pominięcia elementów ceny niezbędnych do wykonania zamówienia.

3.4. Wykonawca zapewnia dostawę wszelkich materiałów i urządzeń do realizacji przedmiotu

zamówienia. Wszystkie wbudowane i zainstalowane materiały i urządzenia muszą posiadać

świadectwa dopuszczenia, certyfikaty i atesty zgodne z obowiązującymi normami i

przepisami.

3.5. Wykonawca powinien zapoznać się z całością specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu. Zamawiający nie

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

3.7. W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami

pisemnie zgodnie z art.27 Pzp.

3.8. Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia min. 36 m-cy gwarancji. Bieg gwarancji

dla całego przedmiotu umowy rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty odbioru

końcowego robót (termin gwarancji bezwzględnie wykonawca określi w formularzu oferty).

II. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia 30 wrzesień  2008rok

Termin wykonania zamówienia jest terminem podpisania protokołu odbioru .

III.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. W przetargu mogą brać udział Wykonawcy którzy:

1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

podstawie art. 24 ust. l i 2 Pzp i spełniają wymogi Zamawiającego oraz złożą oświadczenie o

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz złożą dokumenty potwierdzające

spełnienie tych warunków zgodnie z art. 44 Prawa zamówień publicznych.

1.2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią

warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia potwierdzające

spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

2.1 podpisane oświadczenie o spełnianiu wymagań określone wart. 22 ust. 1 ustawy z dnia 	29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, oświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2.2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej" ustawą" , zamawiający żąda następujących dokumentów:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot,

- aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem

podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-

wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot,

2.3. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:

- wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich

czynności; stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Do wykazu należy dołączyć uprawnienia budowlane osób wyszczególnionych poniżej w zakresie dotyczącym tych osób wraz z aktualnym zaświadczeniem o ich przynależności do izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Osoba przewidziana do pełnienia funkcji kierownika robót  w branży sanitarnej

powinna posiadać uprawnienia do kierowania robotami w specjalności  sanitarnej. Wymagany staż pełnienia funkcji kierownika robót minimum 5 lat.

2.4. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez

Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

zamawiający żąda następujących dokumentów:

- polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokumenty musi złożyć każdy podmiot.

2.5. Oferty składane przez spółki prawa handlowego oraz konsorcja złożone z dwóch lub więcej

firm występujących jako partnerzy winny spełniać następujące wymagania:

a) oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione

rozdziale III pkt 2 dla Spółki lub partnerów konsorcjum

b) jeden z partnerów konsorcjum winien być wyznaczony jako wiodący a upoważnienie

do pełnienia takiej funkcji winno być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli

każdego z partnerów i załączone do Oferty.

c) oferta winna być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Spółki lub konsorcjum.

d) wiodący partner konsorcjum winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i

na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji zamówienia;

dotyczy to także płatności.

e) Spółka lub wszyscy partnerzy konsorcjum będą odpowiedzialni solidarnie za wypełnienie

zobowiązań dotyczących zamówienia. Takie oświadczenie złożone przez każdego z

partnerów winno być załączone do pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt.b.

W przypadku wygrania przetargu oświadczenia takie będą jednym z dokumentów Umowy.

f) każdy uczestnik wspólnej oferty musi udokumentować, iż posiada uprawnienia do

wykonywania określonej działalności lub czynności i nie podlega wykluczeniu z postępowania

Przy ocenie spełnienia warunków art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 brany będzie łączny potencjał

poszczególnych partnerów spółki lub konsorcjum,

g) dokumenty załączone do oferty przez lidera oraz innych członków konsorcjum winne

być potwierdzone "Poświadczam za zgodność z oryginałem" przez lidera konsorcjum.

2.6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokumenty zgodnie z

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie dokumentów,

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być

składane. Dziennik Ustaw z dnia 24 maja 2006 roku Nr 87 poz.605.

2.7. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów

złożonych przez wykonawców w ofercie. Sposób dokonywania oceny oparty będzie na

zasadzie spełnia/nie spełnia.

IV. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów,

1. Opis sposobu porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

1.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz w/w dokumentów oraz informacji drogą elektroniczną, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny być kierowane na adres: Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin.

Zapytania mogą być składane faksem pod  numer: (O-prefiks 46)nr 874-62-94

lub pocztą elektroniczną: ugdmosin.zp@wp.pl pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie (np. przesłania własnoręcznie podpisanego zapytania pocztą lub doręczenia osobiście). Pytania zadane drogą elektroniczną mogą zawierać załączniki wyłącznie w formacie doc.

Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.

Treść zapytań wraz wyjaśnieniem zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przesłał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia bez wskazania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej / www.dmosin.bazagmin.pl /

1.2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,  Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zamieści na stronie internetowej / www.dmosin.bazagmin.pl /

W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.

2. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami.

Alicja Włodarczyk pokój nr 15a

tel./fax (046) 874-62-94 wew. 24,  (046) 874-73-77

3. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrań z wykonawcami

V. Wymagania dotyczące wadium.

l. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 500,00  PLN

(słownie: pięćset złotych 00/100).

2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą

3. Termin wniesienia wadium upływa  w dniu 3 września 2008r. o godz. 10:00

4. Wadium może być wnoszone w jednej z następujących form:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężny,

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego :

Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej O/Dmosin ,

konto nr  80928810241430059220000040

Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu jest skuteczne jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

Prosimy o podanie numeru rachunku, na które należy zwrócić wadium.

6. Wadium wnoszone w innej formie należy złożyć w oryginale u Skarbnika Gminy Dmosin             ( II piętro pokój nr 14). Potwierdzona za  zgodność z oryginałem kopia w/w dokumentu powinna być załączona do oferty.

7. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej musi być podpisane przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację. Do wadium należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające upoważnienie do reprezentowania Gwaranta. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych

w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

8.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

9.Zgodnie z art. 46 ust. l ustawy, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jeżeli:

a)  upłynie termin związania ofertą,

b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego

wykonania tej umowy,

c) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały

ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

10. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na wniosek wykonawcy:

a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

b) który został wykluczony z postępowania,

c) którego oferta została odrzucona.

VI. Termin związania ofertą.

Składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z formularzami druków załączonymi do SIWZ

2. Oferta powinna zawierać:

- dowód wniesienia wadium wraz z podaniem numeru konta, na które należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu,

- formularz ofertowy - zgodnie z zał. Nr l,

- kosztorys ofertowy zgodny z przedmiarem robót stanowiącym załącznik Nr 6 do siwz

- szczegółowy zakres robót wykonywanych przez podwykonawców – załaczni nr 3 do siwz

- parafowany wzór umowy

Zamawiający żąda wskazania zakresów wykonywanych przez podwykonawców robót (załącznik nr 3 do siwz). Wskazanie, o którym mowa, przez wykonawcę w ofercie jest wiążące i nie może ulec zmianie bez zgody zamawiającego.

Zamawiający zastrzega , że Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcom wykonania robót w zakresie większym niż 50% wartości brutto zamówienia :

Do oferty należy dołączyć dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w punkcie III. 2. SIWZ.

3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty występujące wspólnie. Oferty wykonawcy, który złoży więcej niż jedną ofertę zostaną odrzucone.

6. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. Wszystkie zapisane strony oferty, powinny być kolejno ponumerowane i parafowane przez osoby upoważnione do podpisania oferty. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osoby upoważnione do podpisania oferty. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. Oferta złożona przez podmioty występujące wspólnie musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie.

7. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

8. W przypadku, gdy wykonawca jako załącznik do oferty załączy kopię dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

11. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią wykonawcy, zaadresowanej na adres Zamawiającego, posiadającej następujące oznaczenia:

"Oferta przetargowa:

"Budowa przyłącza wodociągowego 
dla potrzeb boiska rekreacyjno - sportowego w Dmosinie Drugim”

oraz "Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert – 03.09.2008r. godz. 10:30 "

12. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z 1993r., poz. 211 z późno zm.) , jeśli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert nie zastrzegł, że nie mogą być udostępnione. Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien zawrzeć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego zainteresowanego.

13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem "tajemnica przedsiębiorstwa" lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Nazwy dokumentów w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być w wykazie załączników graficznie wyróżnione, a dokumenty stanowiące informacje zastrzeżone winny być np.:

a) spięte i włożone w oddzielną, nieprzezroczystą okładkę,

b) opisane na okładce,

c) wewnątrz okładki winien być spis zawartości podpisany przez wykonawcę.

14. Zamawiający informuje, że wykonawca nie może zastrzec informacji jawnych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, skutkować będzie odrzuceniem oferty.

VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w

Urzędzie Gminy Dmosin, pokój nr 15a do dnia  3 września 2008r., do godz. 10:00

Kopertę z nazwą Wykonawcy należy zaadresować na

Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin

- Koperta, oprócz opisu j/w winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

- Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w/w  opisem ponosi Wykonawca.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert tj.   3 września 2008r. , o godz. 10:30, w siedzibie  zamawiającego w Dmosinie w Urzędzie Gminy Dmosin ,

pokój nr 15a

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle jemu informację z otwarcia ofert, na

pisemny wniosek.

11.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem "ZAMIANA".

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

11.4 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie "WYCOFANIE".

Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami; koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane.

Koperty oznakowane dopiskiem "ZAMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

IX.  Sposób obliczenia ceny oferty.

- Cenę ofertową za przedmiot zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ustalić w oparciu o przedmiar robót załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz opis przedmiotu zamówienia wskazany w siwz  i w projekcie umowy.

- W ofercie należy podać cenę netto i brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena oferty brutto winna być określona cyframi i słownie.

- WYKONAWCA w swojej ofercie jest zobowiązany określić podatek VAT z należytą starannością i zgodnie z przepisami prawa.

- W cenie ofertowej należy uwzględnić całkowity koszt wykonania zadania inwestycyjnego stanowiącego przedmiot zamówienia w tym m.in. niezbędne konieczne badania w terenie wynikające z prawa budowlanego, wszelkie roboty przygotowawcze towarzyszące wykonaniu zamówienia, przygotowanie zaplecza budowy, koszty utrzymania placu budowy, obsługa geodezyjna, ubezpieczenie budowy na czas prowadzenia robót, zysk i inne.

- Wartość zamówienia podana przez WYKONAWCĘ w ofercie jest ceną ostateczną i nie będzie podlegała waloryzacji ze względu na inflację.

- W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót nie objętych niniejszym zamówieniem, WYKONAWCY nie będzie wolno ich zrealizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia. Wszelkie samoistne dyspozycje WYKONAWCY w tym zakresie będą bezskuteczne.

- Podstawą do określenia robót uzupełniających i dodatkowych będzie protokół konieczności zaopiniowany i potwierdzony przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzony przez ZAMAWIAJĄCEGO.

- Należny podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej 	Polskiej.

Przy obliczaniu ceny należy przyjąć podatek  VAT – 22%:

- Cena oferty będzie ceną ryczałtową przedmiotu zamówienia.

- Cena oferty wyrażona ma być w złotych polskich (PLN).

X   Informacje dotyczące walut, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia

miedzy Zamawiającym a wykonawcą.

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich (PLN).

X. Opis kryteriów oceny ofert.

1. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie  kryterium ceny.

Kryterium cena ofertowa -100%

2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania  przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

3. Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana 
w następujący sposób:

W zakresie  kryterium oferta może uzyskać od oceniającego członka Komisji maksimum                  10 punktów.

Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

- kryterium cena:

Cena min.

X  =	------------ x 10 pkt,

Cena oferty badanej

Punkty wyliczone w kryterium przez każdego oceniającego członka Komisji zostaną zsumowane i pomnożone przez znaczenie % danego kryterium tj. przez 100%

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.

W toku oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

XI. Informacje o formalnościach , jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Przed podpisaniem umowy wykonawca, którego oferta została wybrana będzie zobowiązany:

l. Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w części XII

SIWZ.

2. Przedstawić dokument, z którego wynika uprawnienie do zaciągania zobowiązań do kwoty

stanowiącej cenę oferty.

3. Podmioty występujące wspólnie - przedstawić umowę konsorcjum oraz pełnomocnictwo do

zawarcia umowy o wykonanie zamówienia z Zamawiającym.

Umowa konsorcjum musi zawierać:

- określenie celu gospodarczego dla jakiego zostało powołane konsorcjum, przedsiębiorcówczłonków konsorcjum odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia, zasady reprezentacji konsorcjum wobec Zamawiającego, zasady odpowiedzialności, w tym w szczególności zasadę odpowiedzialności solidarnej za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,

- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,

gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne,

- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego

członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu okresu gwarancji jakości i rękojmi

za wady fizyczne,

- zakaz zmian w umowie konsorcjum bez zgody Zamawiającego.

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 7% ceny ofertowej (brutto), najpóźniej w dniu zawarcia umowy przed jej podpisaniem.

l. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.l1.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 115 8 z późno zm.).

- gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężny,

2. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujących terminach:

1) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

2) 30%	wartości	zabezpieczenia	zostanie	zatrzymane	przez

Zamawiającego	na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub

gwarancji jakości. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

XIII. Wzór umowy.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.

XIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnych przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W niniejszym postępowaniu wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2007r. Nr 223 poz.1655) przepisów przysługują środki ochrony prawnej- Dział VI Środki ochrony prawnej.

Protest wnosi się do zamawiającego na piśmie.

XVIII. Załącznikami do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 	Stanowiącymi jej integralna cześć są:

1. Formularz ofertowy.

2. Oświadczenie wykonawcy.

3. Szczegółowy zakres robót wykonywanych przez podwykonawców

4. Wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

5. Wzór umowy

6. Przedmiar robót

7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robót budowlanych.

Załącznik nr 1

do specyfikacji istotnych warunków  zamówienia

na "Budowę przyłącza wodociągowego dla potrzeb

boiska rekreacyjno-sportowego w Dmosinie Drugim "

……………………….., dn. …………………….

………………………………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym ogłoszonego przez Gminę Dmosin, na:

"Budowa przyłącza wodociągowego 
dla potrzeb boiska rekreacyjno sportowego w Dmosinie Drugim "

Oferujemy wykonanie zamówienia - robót budowlanych, polegających na wykonaniu płyty boiska sportowego o powierzchni 7521 m²   zgodnie z zakresem zamówienia

określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  i załączonym kosztorysem ofertowym:

- netto za cały przedmiot zamówienia ……………………………. zł.

(słownie złotych: …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………).

- podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22% w wysokości …………….. zł. (słownie złotych: …………………………………………………..)

- wynagrodzenie brutto za cały przedmiot zamówienia ………………………... zł. (słownie złotych: …………………………………………………………………….).

Oferowane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym obsługę geodezyjną.

2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia:

do 30 września 2008 roku

3. 	Informujemy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy warunki przetargu określone 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie przedmiotu zamówienia.

Do dokumentów przetargowych nie wnosimy zastrzeżeń.

3.	Oświadczamy, że:

- 	uważamy się związani niniejszą ofertą w okresie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- 	w wyznaczonym terminie wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

- w wyznaczonym terminie dokonamy zawarcia umowy, na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącej załącznik specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- udzielamy zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres …......…………

miesięcy (ce). Bieg gwarancji dla całego przedmiotu umowy rozpoczyna się w dniu następnym,

licząc od daty podpisania protokołu odbioru wykonanych robót,

-	zamówienie nie zostanie wykonane przez podwykonawców (*  /

zostanie wykonane przez podwykonawców w częściach zamówienia określonych w załączniku do oferty (*

-  Oferta została złożona na ......................... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od numeru………..do numeru…………..

.................................................................                                  ………………………………

/ miejscowość, data /               	                                      / podpisy uprawnionych

przedstawicieli Wykonawcy/

(* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

do specyfikacji istotnych warunków  zamówienia

na "Budowę przyłącza wodociągowego dla potrzeb

boiska rekreacyjno-sportowego w Dmosinie Drugim "

………………………………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E  W Y K O N A W C Y

o spełnieniu warunków w postępowaniu

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

"Budowa przyłącza wodociągowego 
dla potrzeb boiska rekreacyjno sportowego w Dmosinie Drugim "

Oświadczamy, że :

- Spełniamy wszystkie wymagania wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, to znaczy:

- posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Spełniamy wszystkie warunki określone przez zamawiającego w niniejszym

postępowaniu oraz wynikające z art. 44 cytowanej powyżej ustawy Prawo zamówień

publicznych.

3. Ponadto oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia oraz jej  załącznikami - ich zapisy akceptujemy.

…………………………………………

……………………………………                                                                Podpis osoby upoważnionej

miejscowość i data                                                                        do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 3

do specyfikacji istotnych warunków  zamówienia

na "Budowę przyłącza wodociągowego dla potrzeb

boiska rekreacyjno-sportowego w Dmosinie Drugim "

Szczegółowy zakres robót wykonywanych przez podwykonawców

| Szczegółowy zakres robót zleconych podwykonawcy | Wartość robót podzleconych Netto zł brutto zł | Nazwa i dane dotyczące Pod-wykonawcy (jeśli już znany) | Doświadczenie Podwykonawcy w podobnej pracy |
| --- | --- | --- | --- |
| Całkowity koszt robót, które mają być zlecone |  |  |  |

................................................

/ miejscowość, data /               	……………………………………………………….

/ podpisy uprawnionych

przedstawicieli Wykonawy /

Załącznik nr 4

do specyfikacji istotnych warunków  zamówienia

na "Budowę przyłącza wodociągowego dla potrzeb

boiska rekreacyjno-sportowego w Dmosinie Drugim "

.....................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami Prawa budowlanego, które będą wykonywać zamówienie z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia i zakres wykonywanych przez nich czynności

| L.p. | Imię i nazwisko | Posiadane uprawnienia/ specjalność | Zakres powierzonych czynności |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

UWAGA:

Do wykazu należy dołączyć stosowne uprawnienia budowlane i zaświadczenia o przynależności do izby samorządu inżynierów budownictwa.

.................................................................                                  ………………………………

/ miejscowość, data /               	                                      / podpisy uprawnionych

przedstawicieli Wykonawcy/

Załącznik nr 5

do specyfikacji istotnych warunków  zamówienia

na "Budowę przyłącza wodociągowego dla potrzeb

boiska rekreacyjno-sportowego w Dmosinie Drugim "

WZÓR UMOWY

U M O W A   Nr......../08

na wykonanie zadania pod nazwą: "Budowa przyłącza wodociągowego 
dla potrzeb boiska rekreacyjno - sportowego w Dmosinie Drugim”

W dniu ...........2008 r. w Dmosinie pomiędzy:

- Gminą Dmosin

reprezentowaną przez Wójta Gminy Dmosin – Danutę Supera

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy  - Urszuli Radzikowskiej

zwaną dalej Zamawiającym,

a

- firmą...................................................................................................................................

z siedzibą...........................................................................................................................

reprezentowaną przez .......................................................................................................

wpisaną do   ..........................   zwaną dalej Wykonawcą,

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14000 euro a nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy na "Budowa przyłącza wodociągowego dla potrzeb boiska rekreacyjno - sportowego w Dmosinie Drugim” została zawarta umowa, o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Budowa przyłącza wodociągowego 
dla potrzeb boiska rekreacyjno - sportowego w Dmosinie Drugim”

- Szczegółowy zakres robót objętych umową określony jest w przedmiarze robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz SIWZ, które są integralną częścią niniejszej umowy stanowią załączniki do umowy.

- Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z specyfikacją techniczną, pisemnymi uzgodnieniami między stronami umowy, zasadami wiedzy technicznej, poleceniami nadzoru inwestorskiego, zgodnie z prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP, z zakresu ochrony przeciwpożarowej i sanitarnymi. Wykonawca zobowiązuje się także do usunięcia wad występujących w przedmiocie umowy w okresie umownej odpowiedzialności za wady i w okresie rękojmi za wady fizyczne.

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy przeanalizował  przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz warunki wykonania robót określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zapoznał się z terenem budowy i jego otoczeniem, dokonał potrzebnych pomiarów i badań, a także uzyskał wszystkie niezbędne informacje dotyczące:

- warunków i możliwości urządzenia zaplecza technicznego,

- innych danych niezbędnych do wykonania robót i mogących mieć wpływ na ryzyko i koszty realizacji umowy.

Wykonawca oświadcza, że wszystkie wymienione wyżej okoliczności uwzględnił w cenie oferty.

§ 2

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zwanego w dalszej części umowy wynagrodzeniem, strony umowy ustalają na kwotę:

-wartość brutto /z podatkiem VAT/:		………........................................zł

(słownie:……………….......................................................................................... …………………………………………………………………..................….. zł)

w tym:........... % podatku VAT w kwocie:		....................................................zł

- Wynagrodzenie powyższe obejmuje między innymi:

a/ koszty usunięcia ewentualnych wad ujawnionych przy odbiorze oraz wad zgłoszonych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji,

b/ koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych dla funkcjonowania urządzeń i instalacji w okresie gwarancji i rękojmi,

c/ koszty obsługi geodezyjnej.

- Ustala się, że wynagrodzenie uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z przygotowaniem i wykonaniem robót, usuwaniem wad i usterek oraz konserwacją i przeglądami urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi.

- Wynagrodzenie obowiązywać będzie niezależnie od faktycznych warunków występujących podczas robót, ich zmian podczas wykonywania robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

- Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana w walucie polskiej.

- W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury za roboty wykonane przez podwykonawcę, Wykonawca wraz z  faktura przedłoży Zamawiającemu  kopię faktury wystawionej przez podwykonawcę poświadczoną za zgodność przez Wykonawcę oraz potwierdzony przez bank dokument wskazujący, że Wykonawca zapłacił wynagrodzenie należne podwykonawcy za roboty objęte fakturą Wykonawcy.

§ 3

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot umowy gwarancji na okres  .............................. licząc od daty podpisania protokółu odbioru końcowego. Wymieniony okres gwarancji obowiązywać będzie również dla wszystkich zamontowanych urządzeń i instalacji. Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu odbioru.

- Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Zamawiający może korzystać z uprawnień wynikających z rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Roszczenia gwarancyjne z tytułu wad, uszkodzeń, usterek, awarii itp. Zamawiający zgłasza Wykonawcy w dowolny sposób /telefonicznie, faksem, listownie, osobiście/ wraz z krótką informacją o rodzaju uszkodzenia. Zgłoszenie może być dokonane we wszystkie dni tygodnia o dowolnej porze doby w ciągu całego roku. Wykonawca ma obowiązek przyjąć takie zgłoszenie.

- Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania wad, usterek, uszkodzeń w okresie gwarancji i rękojmi w ciągu 2 dni od chwili zgłoszenia i zakończyć je bez zbędnej zwłoki, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wady ograniczające możliwość korzystania z obiektu wykonawca zobowiązany jest usunąć w ciągu 3 dni od zgłoszenia.  W przypadku nie przystąpienia do usuwania zgłoszonych wad lub ich nie usunięcia w wyżej wymienionych terminach, Zamawiający, bez dodatkowego wezwania, może podjąć usuwanie wad we własnym zakresie na koszt Wykonawcy, wykorzystując złożone zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W takim przypadku wykonanie robót w zastępstwie Wykonawcy nie ogranicza zakresu i terminów gwarancji.

- Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad, usterek, awarii, uszkodzeń itp. w okresie gwarancji i rękojmi ponosi Wykonawca w tym.: koszty wynagrodzenia, materiałów, urządzeń, dojazdów.

- Fakt usunięcia zgłoszonych wad Wykonawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie Zamawiającemu. W ciągu 7 dni od zgłoszenia będzie spisany protokół zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru tych robót.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez siebie podczas usuwania wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi.

§ 4

Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

1)Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

2) Odbiór powinien być dokonany nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty powiadomienia inspektora nadzoru o gotowości do odbioru.

3) Decyzję dotyczącą odbioru, ocenę jakości robót oraz zgodę na kontynuowanie robót inspektor nadzoru dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

- Odbiór końcowy.

1) Odbiór końcowy dokonany będzie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót na podstawie oświadczenia kierownika budowy potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

2) Wykonawca zgłaszając pisemnie gotowość do odbioru, wraz z oświadczeniem kierownika budowy o zakończeniu robót, przekaże inspektorowi nadzoru następujące dokumenty:

a/   inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 2 egz.,

b/  wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami deklaracje zgodności z polskimi normami, atesty higieniczne  i certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczenia do obrotu itp. dla zastosowanych materiałów, wyrobów i urządzeń,

c/  rozliczenie końcowe inwestycji  i dokumentami gwarancyjnymi.

3) Zamawiający w ciągu 7 dni sprawdzi kompletność otrzymanych dokumentów oraz potwierdzi gotowość do odbioru lub w przypadku konieczności ich uzupełnienia, zgłosi ten fakt Wykonawcy.

4) Na podstawie potwierdzonego zgłoszenia gotowości do odbioru, Zamawiający wyznaczy termin odbioru i rozpocznie go w ciągu 7 dni od stwierdzenia kompletności otrzymanych dokumentów.

5) Odbiory końcowy będzie przeprowadzony przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli Wykonawcy. Niestawiennictwo którejkolwiek ze stron nie tamuje czynności odbioru.

6) Z czynności dokonywanych podczas odbioru końcowego będą sporządzane protokoły zawierające wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy i warunki usunięcia ewentualnych wad stwierdzonych w przedmiocie odbioru.

7) Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a/ jeżeli wady nadają się do usunięcia- wyznacza termin na ich usunięcie,

a/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, obniża wynagrodzenie za prace wykonane wadliwie z uwzględnieniem charakteru tych wad,

c/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i zdaniem Zamawiającego uniemożliwiają właściwe korzystanie z obiektu, Zamawiający może żądać powtórnego wykonania robót na koszt Wykonawcy bez względu na związane z tym koszty. Wykonawca nie może odmówić wykonania tych robót i nie przysługuje mu z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

8) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz jest uprawniony do żądania wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe.

9) Odbiór końcowy robót uważa się za dokonany po komisyjnym potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad stwierdzonych podczas odbioru przy uwzględnieniu warunków określonych w pkt 7 .

-Państwowej Straży Pożarnej.

10) Od terminu dokonania odbioru końcowego rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Odbiór po okresie rękojmi.

Odbiór po okresie rękojmi będzie dokonany przez Zamawiającego z udziałem użytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.

- Odbiór ostateczny.

Odbiór ostateczny będzie dokonany przez Zamawiającego przy udziale użytkownika i Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych  w okresie gwarancji. Zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad. Dokonanie tego odbioru jest podstawą zwrotu zatrzymanej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 5

- Podstawą do rozliczenia przedmiotu umowy będzie protokół odbioru końcowego oraz protokół usunięcia ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany w trybie § 4 ust. 2 oraz prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT .

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

.............................................................................................................. w terminie 14 dni

od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z odpowiednio zatwierdzonym protokołem odbioru.

- Zamawiający może żądać odrębnego fakturowania robót powierzonych przez Wykonawcę poszczególnym podwykonawcom.

- Wierzytelności Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy nie mogą być bez pisemnej zgody Zamawiającego w jakiejkolwiek formie przenoszone na rzecz innego podmiotu.

§ 7

- Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ...................... zł /słownie .................................................................. ........................................................................................................................................... /, co stanowi 7% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 umowy w formie ................................ ważne do dnia ......................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w sposób określony w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, a pozostała część nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 7

- Strony ustalają termin zakończenia robót na dzień 30 września 2008 roku. Jako dzień zakończenia robót rozumie się termin dokonania odbioru końcowego robót na zasadach określonych w  § 4 ust. 2 umowy.

§ 8

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1/  za nieterminowe zakończenie robót w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki;

2/ za nieterminowe usuwanie wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad;

3/ za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość kar umownych.

4. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy bądź żądać zapłaty kary przez Wykonawcę.

5. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 10 dniu od wezwania do zapłaty przez Zamawiającego.

§ 9

1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w przypadku, gdy:

1/ zostanie ogłoszona likwidacja bądź upadłość Wykonawcy,

2/ Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni od podpisania umowy lub przerwał realizację robót na okres dłuższy niż 7 dni bez zgody Zamawiającego,

3/ Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

4/ Wykonawca zlecił część robót podwykonawcy bez wymaganej zgody Zamawiającego,

5/ w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie całego lub znacznej części majątku Wykonawcy,

6/ Wykonawca nie przedłużył ważności wygasającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

8/ w sytuacji określonej w §10 ust. 13 umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za robóty całkowicie zakończone do dnia odstąpienia. W takim przypadku, na żądanie Zamawiającego,  znajdujące się na budowie wskazane przez Zamawiającego materiały, urządzenia, sprzęt, elementy zaplecza itp., zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę, a pozostałe - Wykonawca usunie niezwłocznie z terenu budowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca:

1/  wstrzymuje realizację robót,

2/ w terminie 7 dni, przy udziale Zamawiającego, sporządza szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

3/ na własny koszt zabezpiecza przerwane roboty w zakresie niezbędnym dla zachowania warunków bezpieczeństwa,

4/ zgłasza Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające.

- Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie od umowy.

§ 10

- Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ustala się, że Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcom robót nie wskazanych w ofercie.

- W przypadku zamiaru powierzenia robót podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania art. 6471 Kodeksu Cywilnego z uwzględnieniem ust. 3-16 niniejszego paragrafu..

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane roboty nie może być późniejszy niż termin zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego za te roboty.

- Jeżeli faktura Wykonawcy obejmuje roboty częściowo wykonane przez Wykonawcę we własnym zakresie i częściowo przez podwykonawcę, termin płatności całej faktury ulega przesunięciu do dnia faktycznej zapłaty całej należności podwykonawcy.

- Przepis ustępu 4 stosuje się odpowiednio w przypadku złożenia przez Wykonawcę faktury za roboty zrealizowane przez różnych podwykonawców.

- W przypadku zwłoki Wykonawcy w zapłacie należności podwykonawcy, podwykonawca w ciągu 3 dni po upływie terminu wymagalności płatności zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zwłoce w zapłacie pod rygorem utraty prawa do żądania zapłaty należności od Zamawiającego. Termin 3 dni dla zawiadomienia Zamawiającego uważa się za spełniony, jeżeli do godz. 1500 trzeciego dnia Zamawiający miał możliwość zapoznać się z zawiadomieniem. Do biegu 3 - dniowego terminu nie wlicza się niedziel , sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Nadanie listem poleconym zawiadomienia nie stanowi zawiadomienia w rozumieniu niniejszego przepisu.

- Przepis ustępu 6 stosuje się odpowiednio do Wykonawcy kwestionującego należności podwykonawcy wynikające z uprzednio podpisanej faktury.

- Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwłokę, które w związku z brakiem terminowej zapłaty na rzecz podwykonawcy poniesie Zamawiający, obciążają Wykonawcę.

- W przypadku stwierdzenia zwłoki Wykonawcy w zapłacie należności podwykonawcy, Zamawiający uprawniony jest bez otrzymywania jakiejkolwiek dyspozycji do przekazania należności z odsetkami na rzecz podwykonawcy i potrącenia tej kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadkach spornych pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą, w tym w przypadku odmowy przyjęcia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury podwykonawcy, podwykonawca zobowiązany jest w ciągu 3 dni od odmowy przyjęcia faktury pisemnie zgłosić ten fakt Zamawiającemu. W przypadku bezskutecznej mediacji ze strony Zamawiającego podwykonawca w ciągu 1 miesiąca od otrzymania zawiadomienia o bezskuteczności mediacji zobowiązany jest do skierowania sprawy na drogę sądową przeciwko Wykonawcy i do doręczenia złożonego odpisu pozwu Zamawiającemu. Wówczas Zamawiający zatrzyma część wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości 150% wartości przedmiotu sporu do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu. Od zatrzymanej kwoty nie przysługują odsetki. Przepis ustępu 6 stosuje się odpowiednio.

- Niedotrzymanie przez podwykonawcę któregokolwiek z terminów określonych w niniejszym paragrafie (zawiadomienia Zamawiającego lub zwłoki w wystąpieniu na drogę sądową przeciwko Wykonawcy zgodnie z ust. 10/ powoduje obowiązek zapłaty przez podwykonawcę na rzecz Zamawiającego odszkodowania w kwocie równej wynagrodzeniu, którego od Zamawiającego mógłby żądać podwykonawca na podstawie art.6471 § 5 KC.

Zapłaty odszkodowania Zamawiający może żądać tylko w przypadku złożenia przez podwykonawcę wobec Zamawiającego żądania zapłaty w sytuacji określonej w niniejszym ustępie. Wówczas Zamawiający ma prawo do potrącenia obydwu wierzytelności.

- Odbiór faktury podwykonawcy musi być pisemnie potwierdzony przez Wykonawcę.

- Stwierdzona przez Zamawiającego zwłoka Wykonawcy w zapłacie należności podwykonawcy lub też zlecenie jakiejkolwiek części robót budowlanych podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego, upoważnia Zamawiającego do natychmiastowego odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i żądania zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne i za koordynację robót w pełnym zakresie obejmującym wszystkie roboty objęte zamówieniem.

- Wykonawca, przy powierzeniu robót podwykonawcom, musi otrzymać zgodę Zamawiającego, przedstawiając do zatwierdzenia projekt umowy.

- Umowa z podwykonawcą musi określać:

- zakres robót powierzonych podwykonawcy,

- kwotę wynagrodzenia za roboty przy czym kwota ta nie może być wyższa niż wartość danego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy ,

- termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy oraz zasady dokonywania odbiorów,

- warunki płatności przy czym zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastąpi po ich odbiorze z uwzględnieniem przepisów niniejszego paragrafu,

- postanowienia dotyczące wysokości kar umownych,

- postanowienia dotyczące okresów gwarancji jakości i rękojmi za wady przy czym nie mogą być one krótsze aniżeli okresy gwarancji i rękojmi Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Zamawiający nie wyraża  zgody na zawieranie  umów przez podwykonawców z dalszym podwykonawcą.

- Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 16, wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego.

§11

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz do ubezpieczenia budowy i robót budowlanych będących przedmiotem umowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi.

- Ubezpieczenie powinno być zawarte w szczególności z tytułu:

1/ ubezpieczenia robót budowlanych, budowli, urządzeń oraz wszelkiego mienia ruchomego związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, wiatru, zalania oraz innych zdarzeń losowych,

2/ odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, a także z ruchem pojazdów mechanicznych.

3.  Ustala się, że:

1/ wartość ubezpieczenia od zdarzeń losowych robót budowlanych oraz urządzeń budowy, sprzętu transportowego oraz innego sprzętu gromadzonego na terenie budowy uznanego przez Wykonawcę za niezbędny do wykonania robót, będzie wynosiła  nie mniej niż wartość wynagrodzenia brutto określona w § 2 ust.2,.

2/ odpowiednie polisy ubezpieczeniowe Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

4.   W przypadku niedokonania odpowiedniego ubezpieczenia lub nie przedłożenia przez Wykonawcę właściwych dokumentów ubezpieczenia, Zamawiający uprawniony jest dokonania ubezpieczenia na koszt Wykonawcy i potrącenia należności z tym związanej z najbliższej faktury Wykonawcy lub ze złożonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 12

- Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy plac budowy w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy pod warunkiem wcześniejszego przekazania przez Wykonawcę oświadczeń, zaświadczeń i informacji wynikających z Prawa budowlanego.

- Zamawiający zapewni nadzór inwestorski.

- Zamawiający dokona w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia do odbioru robót podlegających zakryciu i zanikających oraz rozpocznie czynności odbiorowe w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia pozostałych odbiorów z wyjątkiem odbioru końcowego.

- Zamawiający rozpocznie w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia odbiór końcowy i zakończy go bez zbędnej zwłoki pod warunkiem otrzymania wszelkich niezbędnych dokumentów niezbędnych do odbioru. Stwierdzenie istotnych usterek lub braków właściwych dokumentów powoduje niedokonanie odbioru. Koszt ponownego odbioru ponosi Wykonawca.

§ 13

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, opisem przedmiotu zamówienia, poleceniami nadzoru wpisanymi do dziennika budowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, normami i obowiązującymi przepisami,

- wykonania przedmiotu  umowy przy zastosowaniu wyłącznie materiałów, i urządzeń własnych nie posiadających jakichkolwiek obciążeń prawnych, posiadających wymagane przepisami atesty, aprobaty, certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny być nowe, w najwyższym gatunku, o jakości i cechach użytkowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowiązany umożliwić

- uzyskania na własny koszt wymaganych świadectw, certyfikatów itp. na zastosowane materiały, wyroby i urządzenia w tym poniesienia kosztów ewentualnych koniecznych badań, sprawdzeń, prób itp.,

- urządzenia, zorganizowania i oznakowanie na własny koszt placu budowy np. budowa zaplecza, oraz ponoszenie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i wszelkich innych opłat związanych z funkcjonowaniem budowy,

- zapewnienia przestrzegania przepisów związanych z realizacją zadania, a w szczególności przepisów BHP, ppoż., sanitarnych, ochrony środowiska naturalnego,

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci na wysypisko dostępne dla Wykonawcy,

- zapewnienia takiego prowadzenie robót i utrzymania zaplecza budowy, aby żadne substancje, śmieci czy zanieczyszczone płyny nie były odprowadzane do środowiska, a po zakończeniu budowy spełnienie powyższych wymagań Wykonawca potwierdzi pisemnym oświadczeniem,

- naprawienia ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim lub związanych z uszkodzeniem mienia publicznego powstałych na skutek prowadzonych robót, w szczególności naprawa dróg, ulic i chodników zniszczonych w czasie trwania robót przez środki transportu i maszyny budowlane Wykonawcy lub podwykonawcy oraz zapewnienie dojazdu do sąsiednich posesji podczas prowadzenia robót,

- zgłaszania do odbioru robót w tym robót zanikających i podlegających zakryciu wpisem do dziennika budowy,

- zapewnienia uprawnionego kierownictwa i nadzoru robót,

- dostarczenia kompletnej dokumentacji odbiorowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- ponoszenia odpowiedzialności i kosztów związanych z ewentualnym uszkodzeniem przez Wykonawcę lub jego podwykonawców urządzeń podziemnych w tym również urządzeń geodezyjnych. W celu uściślenia lokalizacji urządzeń podziemnych w miejscu wykonywanych prac Wykonawca jest zobowiązany wykonać ręczne przekopy kontrolne i w trakcie robót zachować szczególną ostrożność. W przypadku natrafienia na urządzenia nie zinwentaryzowane na planie uzbrojenia, Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia inspektora nadzoru i Zamawiającego,

- zapewnienia na własny koszt faktycznej i prawnej aktualności podkładów geodezyjnych oraz aktualizowanie wszelkich uzgodnień przez cały czas trwania robót, a także zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej prowadzonych robót,

- pisemnego zawiadomienie z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem wszystkich osób i jednostek będących właścicielami lub użytkownikami urządzeń podziemnych i nadziemnych znajdujących się na terenie budowy /lub z nią związanych/ o planowanym terminie przystąpienia i zakończenia robót,

- doprowadzenia na swój koszt do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania - przyległych ulic, sąsiednich nieruchomości, budynków lub lokali po zakończeniu robót,

- umożliwienia kontroli dokumentów Wykonawcy związanych z realizacją niniejszej umowy oraz poddanie się wizytacjom w miejscu realizacji umowy, prowadzonych przez upoważnionych przedstawicieli organów kontroli .

2.  Wszystkie obowiązki wymienione w ust.1  Wykonawca zobowiązany jest wykonywać na własny koszt . Koszty z tym związane są uwzględnione w cenie oferty.

§14

- Jeżeli w trakcie czynności odbioru końcowego Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nie został wykonany w całości lub ma istotne wady, albo też nie została przekazana kompletna dokumentacja, może odmówić dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. Powyższe stosuje się w przypadku kolejnych bezskutecznych odbiorów końcowych.

- Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia użyte do usunięcia wad.

§15

- Zamawiający ustanawia  inspektora nadzoru inwestorskiego - ...........................................,

- Inspektor nadzoru i inspektorzy nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach upoważnień  Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

- Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej umowy ani też dokonania zmian niniejszej umowy.

- Zamawiający może ustanowić swojego przedstawiciela na budowie.

- Przedstawicielem Wykonawcy będzie ...........................................- osoba wskazana w ofercie oraz kierownik budowy .................................................., który działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami).

- Kierownik budowy zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu  aktualnych zaświadczeń, iż jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w terminie następnego dnia roboczego po ostatnim dniu ważności zaświadczenia.

- Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, Wykonawca zatrudni osoby wymienione w załączonym do oferty wykazie lub inne zaaprobowane przez Zamawiającego. Zamawiający zaaprobuje  proponowane zastąpienie osób wskazanych w ofercie jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje i uprawnienia proponowanych osób, nie będą niższe niż osób wymienionych w wykazie.

§16

- Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego placu budowy, Wykonawca ponosi aż do dnia dokonania protokolarnego odbioru końcowego pełną odpowiedzialność za przekazany plac budowy.

- Wykonawca  przed przejęciem placu budowy przedłoży Zamawiającemu uprzednio zatwierdzone przez inspektora nadzoru oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przyjęcie obowiązku kierowania budową oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej,

§ 17

- Wykonawca, w toku prowadzenia robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu lub na jego polecenie wykonać badania, próby i sprawdzenia w zakresie, w jakim Zamawiający uzna za stosowne. Jeżeli w ich rezultacie okaże się, że wykonanie robót jest lub było niezgodne z umową, warunkami technicznymi, dokumentacją, obowiązującymi normami i przepisami, to koszty tych badań oraz usunięcie nieprawidłowości obciążają Wykonawcę.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje się do polecenia, Zamawiający może zlecić wykonanie powyższych czynności osobie trzeciej i potrącić poniesione przez siebie koszty z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§18

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody wynikłe na placu budowy lub wyrządzone w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności za szkody wyrządzone osobom trzecim lub Zamawiającemu w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub niedołożenia należytej staranności przez Wykonawcę.

§ 19

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składowane na placu budowy materiały, sprzęt i urządzenia.

§ 20

- W przypadku konieczności wykonywania robót na gruntach nie będących własnością Zamawiającego Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego i właściciela / właścicieli tych gruntów na wejście na teren nieruchomości.

- Wniosek o wyrażenie zgód, o których mowa w ust.1, Wykonawca powinien złożyć z co najmniej  trzydniowym wyprzedzeniem, a po wykonaniu robót  zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu poprzedniego na własny koszt.

§ 21

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 22

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 23

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy  Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi

§ 24

Umowę sporządza się w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach z czego 4 egz. otrzymuje Zamawiający a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

Załączniki:

1/  Przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru  robót budowlanych

2/  Kosztorys ofertowy

3/   Polisa(-y) ubezpieczeniowa(-e)

4/  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

5/  Szczegółowy zakres robót wykonywanych przez podwykonawców

ZAMAWIAJĄCY:					WYKONAWCA:

PRZY KONTRASYGNACIE:

Załącznik nr 6

do specyfikacji istotnych warunków  zamówienia

na "Budowę przyłącza wodociągowego dla potrzeb

boiska rekreacyjno-sportowego w Dmosinie Drugim "

KOSZTORYS OFERTOWY - przyłącze wod. - boisko

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość (5 x 6) zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | KNNR 1 0209-02 | Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III | m3 | 456.840 |  |  |
| 2 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm | m3 | 10.800 |  |  |
| 3 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV | m3 | 417.150 |  |  |
| 4 | KNNR 4 1206-02 | Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.219mm w gruntach kat.III-IV | m | 6.000 |  |  |
| 5 | KNNR 4 1703-03 | Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PVC o śr. 110 mm | wcin. | 1.000 |  |  |
| 6 | KNNR 4 1008-03 | Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 110 mm | m | 32.000 |  |  |
| 7 | KNNR 4 1008-02 | Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 90 mm | m | 103.000 |  |  |
| 8 | KNNR 4 1105-03 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm | kpl. | 1.000 |  |  |
| 9 | KNNR 4 1119-01 | Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm | kpl | 4.000 |  |  |
| 10 | KNNR 4 1014-03 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe - trójnik o śr. 110/80 mm | szt | 1.000 |  |  |
| 11 | KNNR 4 1014-02 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe - trójnik o śr. 80/80 mm | szt | 3.000 |  |  |
| 12 | KNNR 4 1413-03 analogia | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 2m | stud. | 1.000 |  |  |
| 13 | KNNR 4 0140-05 | Wodomierze sprzężony WS-10 o śr. nominalnej 50/15 mm | kpl. | 1.000 |  |  |
| 14 | KNNR 4 0122-04 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych o śr. nominalnej 50 mm w rurociągach stalowych | kpl. | 1.000 |  |  |
| 15 | KNNR 4 0130-06 analogia | Zawór antyskażeniowy o śr. nominalnej 50 mm | szt. | 1.000 |  |  |
| 16 | KNNR 4 1606-01 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm | 200m -1 prób. | 1.000 |  |  |
| 17 | KNNR 4 1611-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm | odc.200m | 1.000 |  |  |
| 18 | KNNR 4 1612-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm | odc.200m | 1.000 |  |  |
| 19 | KNR 2-19 0219-01 analogia | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką metalową | m | 135.000 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |

Słownie: