Zamawiający  Gmina Dmosin

Przetarg nieograniczony na  "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Dmosinie Drugim "            Sygnatura akt: Z.P/ 341/3/2009

ZATWIERDZAM

...……………………….

Dmosin, dnia   29 czerwca 2009 r.
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

NA ROBOTY BUDOWLANE 

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655, zmiany: DzU z 2008 r. nr 171, poz.1058) - zwanej dalej "ustawą"

na wykonanie boisk sportowych 

w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko - Orlik 2012 

w Dmosinie Drugim
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nazwa Zamawiającego:
Gmina Dmosin
REGON:


750148213.
NIP: 



833-10-14-738
Miejscowość


Dmosin
Adres:



Dmosin 9
Strona internetowa:

www.dmosin.com.pl
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 16.00
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9 , 95 – 061 Dmosin
znak postępowania: Z.P. 341/3/2009
SPIS TREŚCI:

3Rozdział 1.
Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu


3Rozdział 2.
Opis przedmiotu zamówienia


5Rozdział 3.
Oferty częściowe


5Rozdział 4.
Oferty wariantowe


5Rozdział 5.
Termin wykonania zamówienia


5Rozdział 6.
Informacja o podwykonawcach


6Rozdział 7.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie


6Rozdział 8.
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej …………………………………………………………..

7Rozdział 9.
Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego


7Rozdział 10.
Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków


8Rozdział 11A.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu


Rozdział 11B.
 Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających  spełnienie wymagań jakościowych ………………………………  9
10Rozdział 12.
Wymagania dotyczące wadium


10Rozdział 13.
Termin związania ofertą


11Rozdział 14.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami


12Rozdział 15.
Opis sposobu przygotowania ofert


13Rozdział 16.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert


13Rozdział 17.
Opis sposobu obliczania ceny


14Rozdział 18.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert


14Rozdział 19.
Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego


14Rozdział 20.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


15Rozdział 21.
Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego


16Rozdział 22.
Inne informacje


16Rozdział 23.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.


16Rozdział 24.
Załączniki do SIWZ


Rozdział 1. 
 Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

 

1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655, zmiany: DzU z 2008 r. nr 171, poz.1058), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

· Biuletyn Zamówień Publicznych
Nr …… poz. …… z dnia _ _ . _ _ . 2009r.

· strona internetowa Zamawiającego – www.dmosin.bazagmin.pl 
· tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012”

CPV 45 21 22 21-1      Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m2 ( pole gry 26,0 x 56,0 m)

- podbudowa przepuszczalna 

- nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa
 Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport) 

1. Typ włókna: monofil

2.  Skład chemiczny włókna; polietylen
3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej i SST (załącznik nr 1 do SIWZ)

- obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska 

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST (załącznik nr 1 do SIWZ)   

- Wyposażenie
- bramki aluminiowe mocowane w tulejach



– 2 sztuki

- siatki do bramek                                        



– 2 sztuki

2.2.
Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11m2 (pole do gry 15,1 x 28,1 m)
Podbudowa:

 
Podbudowa przepuszczalna

Wszystkie elementy  zgodne z  właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do SIWZ).

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową do i SST ( załącznik nr 1
 do SIWZ).    



Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego

nawierzchnia poliuretanowa wykonana o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej  i SST(załącznik nr 1 do SIWZ) 

Technologie układania nawierzchni:

I  Sposób: Technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET (w przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana) Dolna warstwa z granulatu  SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.

II Sposób: Technologia typu NATRYSK – na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET (w przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana). Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm.
Wyposażenie do piłki koszykowej

- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy

  

- 2 sztuki

- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm


– 2 sztuki

- mechanizm regulacji wysokości 





– 2 sztuki

- konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach 
– 2 sztuki

Wyposażenie  do piłki siatkowej

- słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka)









– 2 sztuki

- siatka do siatkówki 







– 1 sztuka

Wyposażenie do piłki ręcznej

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach




– 2 sztuki

- siatki do bramek                                        




– 2 sztuki

2.3. Ogrodzenie terenu

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej oraz SST ( załącznik nr 1 do SIWZ).

2.4. Oświetlenie terenu 

Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości min. 9m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej  oraz SST ( załącznik nr 1 do SIWZ).

2.5. Chodniki

Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) – kostka polbrukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej oraz SST ( zał. Nr 1 do SIWZ).

2.6. Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego 

Fundamenty i roboty związane z ich wykonaniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową  i SST (załącznik nr 1 do SIWZ)   

2.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa , specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót
Wymagany okres gwarancji:

· na wykonane roboty ( materiały, sprzęt, urządzenia i robociznę) wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych 
i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

3. Budowa budynku sanitarno-szatniowego

3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.
Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały, sprzęt, urządzenia 
i robociznę) wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia tj. dokumentacjach projektowych , specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót , przedmiarach robót - nastąpiło opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych patentów lub pochodzenia należy opis taki traktować jako podany przykład.
Rozdział 3. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Rozdział 4. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie 
do 30 października  2009r. od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy dla realizacji prac. 

Rozdział 6. Informacja o podwykonawcach

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac. 
Rozdział 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich dokumentów;

3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

4) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2. Składając ofertę wspólnie (art.23 ustawy Prawo zamówień publicznych) przez dwóch lub więcej Wykonawców należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania:

a) następujące dokumenty i oświadczenia: 

· oferta,

· wykaz wykonanych robót budowlanych (Załącznik Nr 2 do SIWZ),

· oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3) ustawy (Załącznik Nr 3 do SIWZ), 

podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

b) następujące dokumenty i oświadczenia: 
· oświadczenie o spełnianiu warunku podanego w art. 22 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 1 – 9 ustawy (Załącznik Nr 4  do SIWZ),

· odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

· zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, 

· zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 
· dokumenty potwierdzające, że roboty  te zostały wykonane należycie

składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym.

Rozdział 8. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z §2 i §4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605). 

Rozdział 9. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [ PLN ]. 

Rozdział 10. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

1.1. Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,  dysponowania  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad :
1)  udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych (CPV 45 21 22 21-1), w tym: jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej i jednego boiska z nawierzchnią poliuretanową (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców). 
2) dysponowaniem w celu wykonania zamówienia przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności:
a) konstrukcyjno-budowlanej, 

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
3) ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN. 
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

3. Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 3 oraz Załącznik Nr  4  do niniejszej SIWZ.

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy do oferty dołączyć należy:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

3) Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty dołączyć należy:

1) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych (CPV 45 21 22 21-1), w tym: jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej i jednego boiska z nawierzchnią poliuretanową, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.) Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2  do niniejszej SIWZ.
2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach: 

1) konstrukcyjno-budowlanej, 

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

 3)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

oraz zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa), potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby.
Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5  do niniejszej SIWZ.
3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia do oferty dołączyć należy:

1)    Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN. 
Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN.
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, które należy dołączyć do oferty:
A. Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:
1. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub 

aprobata techniczna ITB, lub 
rekomendacja techniczna ITB, lub 
wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny.

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.
B. Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej:
1. Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com).
2. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub
aprobata techniczna ITB, lub 

rekomendacja techniczna ITB, lub
wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny. 

3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

4. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Rozdział 11. Wymagania dotyczące wadium

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy  złotych).

2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275).

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na konto Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu Oddział Dmosin                          
Nr  80928810241430059220000040

W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego u Skarbnika Gminy Dmosin  pok. 14 a kserokopię dokumenty potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

Rozdział 12.  Termin związania ofertą

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna swój bieg wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.

2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na piśmie i jest dopuszczalna tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą
5. Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu rozstrzygnięcia protestu.

Rozdział 13.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie 

· pisemnej, 

· faksem (nr ( 046) 874-62-94) 

· drogą elektroniczną (adresy:  ugdmosin.zp@wp.pl ), 

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. we wniosku należy podać: 

1) nazwę i adres Wykonawcy, 

2) nr telefonu i faksu, e-mail,

3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania,

4) znak postępowania – Z.P. 341/3/2009
4. SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, w godzinach urzędowania Zamawiającego 
5. Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Jednocześnie, Zamawiający prosi o przesyłanie treści pytań również w wersji elektronicznej na adres: ugdmosin.zp@wp.pl 
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego – www.dmosin.bazagmin.pl  oraz niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy zarejestrowali się u Zamawiającego (faks  (046) 874-62-94)
7. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny będzie  do​datko​wy czas na wprowadzenie zmian w  ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i  poinformuje o tym wykonawców, na stronie internetowej.
8. Dokonując rejestracji należy podać:

1) nazwę i adres Wykonawcy, 

2) nr telefonu i faksu, e-mail,

3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania,

4) określenie sposobu przekazania informacji (pocztą, pocztą elektroniczną),

5) znak postępowania – Z.P. 341/3/2009
9. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: 

· Alicję Włodarczyk – inspektor d/s zamówień publicznych tel. (046) 874-73-77
 fax (046) 874-62-94, e-mail: ugdmosin.zp@wp.pl 
Rozdział 14.  Opis sposobu przygotowania ofert

1. Opakowanie i adresowanie oferty.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:
Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

……………………………………………………………..

OFERTA NA
 Przetarg nieograniczony na  "Wykonaniu boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Dmosinie Drugim "            
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

 20 .07 . 2009 r. godz. 10 . 30 
2. Podpisy.

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,

2) w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo. 

3. Forma dokumentów i oświadczeń.

1) Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika, 

2) W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.

4. Tajemnica przedsiębiorstwa:

1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),

2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

5. Informacje pozostałe:

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,

3) Oferta musi być sporządzona:

a) w języku polskim, 

b) w formie pisemnej, 

6. Zaleca się, aby:

a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,

b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i ponumerowana kolejnymi numerami,

c) kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),

d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr  6 do SIWZ).

7. Zmiana / wycofanie oferty:

a) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,

c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
8. Zwrot oferty bez otwierania

Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Rozdział 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć  Zamawiającemu,  Gmina Dmosin,  Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, pokój nr 15A , w terminie do dnia 20 . 07 . 2009 roku, godz. 10 . 00 
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

3. Otwarcie ofert nastąpi w  siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin  w sali konferencyjnej (parter) dnia 20 . 07 . 2009 roku, godz. 10 : 30 
4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także informacje dotyczące cen terminu wykonania , okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
6. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

7. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
Rozdział 16.  Opis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z przedmiarami robót, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.

3. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 17.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt


[image: image1.wmf]´

=

 

C

 

C

OB

N

KC

100 (max liczba punktów  w ocenianej pozycji)

Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy 

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu 

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej 

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
Rozdział 18. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie wcześniej niż 8 dnia od dnia przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty.
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację  o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. 
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:

a)  wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
b) przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót ze wskazaniem robót wykonywanych przez podwykonawców.
Rozdział 19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2.   Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny podanej w ofercie.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu Oddział Dmosin                          
Nr  80928810241430059220000040

z podaniem tytułu: 

„zabezpieczenie należytego wykonania umowy na  "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Dmosinie Drugim "”.
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 

10. Kwota, o której mowa w pkt 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (tj. 15 dni po upływie 36 miesięcy od daty odbioru końcowego).

11. W przypadku gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od  wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokółu Odbioru Końcowego).
Rozdział 20. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 7 do SIWZ.
2. Zamawiający  - na podstawie art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

3. W szczególności Zamawiający ustanawia następujące warunki umożliwiające zmianę treści umowy:

a) wystąpienie warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie robót w umówiony sposób;

b) konieczność zmiany osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub innych osób wyznaczonych do nadzorowania procesu budowlanego;

c) zaistnienie konieczności wykonania robót zamiennych , korzystnych dla zamawiającego;

d) wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych, od których zależy należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

4. Dopuszczalny zakres zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego obejmuje:

a) możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych;

b) możliwość zmiany osób uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie  lub innych osób wyznaczonych do nadzorowania procesu budowlanego;

c) w przypadku robót zamiennych możliwość zmiany umówionego wynagrodzenia wynikającej z porównania rozmiaru i wartości robót zamiennych z robotami pierwotnie zamówionymi z zastrzeżeniem nieprzekraczalności ceny ofertowej, która będzie stanowić maksymalną graniczną kwotę umówionego wynagrodzenia.  

Rozdział 21. Inne informacje

Nie przewiduje się:

1) zawarcia umowy ramowej,

2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozdział 22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – protest, odwołanie oraz skarga.
Przy czym, zgodnie z przepisem art.184 ust.1a odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

1) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia wykonawcy z postępowania o  udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty.

Rozdział 23.  Załączniki do SIWZ

Załącznik Nr 1
Dokumentacje  projektowe, Specyfikacje Techniczne Wykonania i          

                                 Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiary robót.
Załącznik Nr 2
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych.
Załącznik Nr 3
Oświadczenie Wykonawcy – art. 22 ust 1 pkt 1-3 ustawy Prawo 
                                 zamówień publicznych.
Załącznik Nr 4
Oświadczenie Wykonawcy – art. 22 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień 
                                 publicznych.
Załącznik Nr 5         Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.


Załącznik Nr 6
Wzór oferty.
Załącznik Nr 7         Istotne postanowienia umowy.


Załącznik Nr 1 do SIWZ - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,
- SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 
  I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
                                              - PRZEDMIARY ROBÓT 
Załącznik Nr 2 do SIWZ WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH









Wykonawca 

………….

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych 

polegających na budowie boisk sportowych (CPV 45 21 22 21-1), 

w tym: jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej 

i jednego boiska z nawierzchnią poliuretanową,

z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Całkowita

wartość  brutto

roboty budowlanej

w PLN
	Termin  realizacji 
	Nazwa Zleceniodawcy



	
	
	
	Data

rozpoczęcia
	Data

zakończenia
	

	1. 
	Boisko piłkarskie z nawierzchnią ze sztucznej trawy
	
	
	
	

	2. 
	Boisko z nawierzchnią poliuretanową

	
	
	
	


Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty budowlane zostały wykonane należycie.
......................., dn. _ _ . _ _ . 2009
                                    ...................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
Załącznik Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU OKREŚLONYCH ART. 22 UST. 1 pkt 1 - 3 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Wykonawca/wykonawcy………..

Oświadczenie 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ………………………………………………, oświadczam/my że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2007.223.1655): 
1) Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał  techniczny, a także dysponuję/my osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
lub

2) Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie i będziemy dysponowali potencjałem  technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, na potwierdzenie czego załączamy pisemne oświadczenie podmiotu, który zobowiązuje się udostępnić nam wymagany potencjał techniczny i osoby 
;   
3) Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

........................., dn. .........................
               ........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątk/
Załącznik Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 22 UST. 1 pkt 4 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wykonawca/wykonawcy…………..

Oświadczenie 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na……………………………, oświadczam/my że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2007.223.1655)  : 

nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
.........................., dn. _ _ . _ _ .2009              ....................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/

Załącznik Nr 5 do SIWZ WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ 
                                        W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 



   (nazwa i adres wykonawcy) 
                                                                                              

                              Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
jakimi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca.
	Lp.
	Imię i nazwisko / wykształcenie
	doświadczenie (należy podać w latach) 
	dysponuje */

będzie dysponował*
	Pełniona funkcja przy realizacji zamówienia

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	
	6

	
	
	
	
	


Jeżeli wykonawca wskazał w wykazie osoby , którymi będzie dysponował - zamawiający żąda przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia tych osób do wykonania zamówienia.

...................................................                                     .................................................................

           / miejscowość, data /                                                     / podpisy prawnych przedstawicieli wykonawcy /

* wpisać właściwe
Załącznik nr 6  do SIWZ 


WZÓR OFERTY 

Zamawiający …..

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na  "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Dmosinie Drugim" oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz według załączonych kosztorysów ofertowych za cenę:

CENA OFERTOWA (BRUTTO)

_ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN

słownie złotych: ........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….

Cena zawiera podatek VAT, w wysokości  …….....…%.

1. Oświadczamy, że:

1) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do 
30 października 2009 roku;

2) na wykonane roboty i zastosowane materiały udzielamy GWARANCJI zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ; 

3) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

4) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

5) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,

6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

7) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

a)  …..

b) ……

c)  …..

3. W   przypadku   udzielenia   nam    zamówienia   zobowiązujemy   się   do   zawarcia   umowy  w  miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

4. Oferta została złożona na …………………….. stronach 

5. Do oferty dołączono następujące dokumenty :

· Kosztorysy ofertowe.

· Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –
· Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 

· Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, 
· Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
· Wykaz wykonanych robót budowlanych - Załącznik Nr 5 
· Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby oraz zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa), potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby.

· Polisę / inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
· Karty techniczne oferowanych nawierzchni 
· Atesty PZH oferowanych nawierzchni

· Autoryzacje producentów oferowanych nawierzchni wystawione dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem okresu gwarancji

· Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny (dla nawierzchni poliuretanowej)

· Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny ( dla nawierzchni z trawy syntetycznej)

· Pełnomocnictwo do złożenia oferty oraz reprezentacji wykonawcy 
w postępowaniu – jeżeli dotyczy
· ..........................................................................................................................................

· ..........................................................................................................................................
Nazwa i adres WYKONAWCY :

.................................................................................................................................................................................................................................................

NIP .......................................................   

REGON ..................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

.................................................................................................................................................
Strona internetowa Wykonawcy :

.......................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: 

........................................................................................................................... numer telefonu:
0 (**) 

Numer faksu:
0 (**)

e-mail             ................................................................................................
...................., dn. _ _ . _ _ . 2009r.
     ..........................................................................






Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń 






woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
Załącznik nr 9 do SIWZ 


ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Projekt Umowy 

W dniu ……….2009 r. pomiędzy Gminą Dmosin, reprezentowaną przez :

Wójta Gminy Dmosin - Danutę Supera

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dmosin - Urszuli Radzikowskiej


a 




, 

..................................................
z siedzibą. w : .................................................


, 

zwanym dalej "Wykonawcą. ", reprezentowanym przez : 

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………

NIP - 
, 
REGON - 

. 

wpisanym do…………………… pod nr …………

została zawarta umowa o następującej treści:


§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót polegających na " Wykonaniu boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Dmosinie Drugim ", w zakresie szczegółowo określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki nr ..................... do niniejszej umowy i jej integralne części. 

2. Wykonawca  oświadcza, że  zapoznał się z warunkami realizacji inwestycji ,sprawdził dokumentację projektową, o której mowa w ust. 1,  i nie wnosi do niej  uwag i zastrzeżeń . 

3 .Wykonawca przyjmuje do wykonania: 

1) budowę boiska do piłki nożnej, 

2) budowę boiska uniwersalnego, 

3) budowę budynku szatniowo-gospodarczego, 

4) budowę ogrodzenia terenu, 

5) budowę  oświetlenia terenu, 

6) budowę chodników, 

7)  wykonanie zieleni .

§ 2

1.
Przedmiot umowy wykonany zostanie przy użyciu sprzętu i urządzeń oraz z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

2.
Materiały,  których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom określonym w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym w dokumentacji projektowej. 

3.
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2. 

4.
Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 1, uzyskać od Inspektora Nadzoru zatwierdzenie zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane i dokumentacją projektową. 

§ 3 

1.
Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy: ............................................................

2.
Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy: ………………….

3.   Szczegółowy harmonogram realizacji robót i fakturowania  stanowi załącznik nr …… będący integralną częścią niniejszej umowy. Harmonogram opracuje Wykonawca  i przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia przed podpisaniem umowy.

§4 

1.
Strony ustalają, że przedstawicielem Zamawiającego na budowie są Inspektorzy Nadzoru: 

1)
w zakresie  robót budowlanych : .............................................................................................

2)
w zakresie robót  elektrycznych: .............................................................................................

3)
 w zakresie robót sanitarnych: ...............................................................................................

zatrudnieni przez Zamawiającego, działający w ramach obowiązków ustalonych 
w ustawie  - Prawo budowlane. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy:

 .........................................................................................................

zatrudniony przez Wykonawcę, działający w ramach obowiązków ustalonych 
w ustawie-  Prawo budowlane.

§ 5

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto………………zł, 


(słownie złotych: 


) 


plus 
% podatek V AT w wysokości : 
zł 


(słownie  złotych: 



) 


co łącznie stanowi kwotę brutto……………………… 
zł


(słownie złotych: 


) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją robót objętych dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót w szczególności koszty materiałów, ubezpieczenia, wynagrodzenia podwykonawców a także koszty usuwania wad w okresie rękojmi i gwarancji. Niedoszacowanie kosztów lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów robót i innych świadczeń.

3. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT.

4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy, nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowe protokoły odbioru częściowego robót i końcowego przedmiotu umowy, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

5.  Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 60 % wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy.

6. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 27 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy w ...................................................................nr ........................

7. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur VAT 


(NIP: 
) i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. 

8.Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone po uprzednim uregulowaniu przez niego wynagrodzenia należnego podwykonawcy. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury za roboty wykonane przez podwykonawcę, Wykonawca wraz z  fakturą przedłoży Zamawiającemu  kopię faktury wystawionej przez podwykonawcę poświadczoną za zgodność przez Wykonawcę, oświadczenie podwykonawcy, że otrzymał od Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane i odebrane przez Zamawiającego roboty objęte fakturą Wykonawcy oraz potwierdzony przez bank dokument wskazujący, że Wykonawca zapłacił wynagrodzenie należne podwykonawcy za roboty objęte fakturą Wykonawcy.

9. Strony mogą postanowić , że zapłata wynagrodzenia podwykonawcy ........................... Nr rachunku ............................. dokonywana będzie przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy podwykonawcy po uprzednim zatwierdzeniu faktury przez Wykonawcę.
§6
1.
 Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod  warunkiem, że  posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

2.Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą , który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia   projekt umowy z podwykonawcą ,wraz z szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, uwzględniającym terminy wykonania poszczególnych robót oraz kwoty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu tych robót . Umowa z podwykonawcą musi zawierać uregulowania odpowiadające uregulowaniom zawartym w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą  w szczególności dotyczące zakresu robót, kwoty wynagrodzenia , która nie może być wyższa od wartości tego zakresu robót wskazanej w ofercie Wykonawcy , terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane roboty, który nie może być późniejszy niż termin zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego za te roboty, wysokości kar umownych , nie niższych niż określone w niniejszej umowie oraz  powinna  zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią, przy czym zakres i okres odpowiedzialności podwykonawcy z tych tytułów nie może być mniejszy lub krótszy od zakresu i okresu odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego .Projekt umowy z podwykonawcą będzie przedkładany Zamawiającemu z odpowiednim wyprzedzeniem, jednak nie później niż  14  dni przed  planowanym rozpoczęciem robót przez podwykonawcę.

3.
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, przy czym  termin ten  nie może być krótszy niż 3 dni.

4.
Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku wraz z  projektem umowy , o  których mowa w ust.2 , może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

5.
Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu  umowy z podwykonawcą  wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie , nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6.
Umowa pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

7.
W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 

8.
Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 Kodeksu Cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. 
9.
Zamawiający dokona potrącenia  kwoty, o której mowa w ust. 8, z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy. 

10.
Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą . 

11.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za  swoje własne. Zamawiający może korzystać z wszystkich praw nabytych w stosunku do podwykonawcy przez Wykonawcę.

§ 7
1.  Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) przekazanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę 
w terminie  14 dni od daty zawarcia umowy, 

b) przekazanie terenu budowy w terminie  14 dni od daty zawarcia umowy, 

c) zapłata za wykonane i odebrane roboty, 

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

e) zapewnienie nadzoru autorskiego, 

f) przeprowadzenie odbiorów częściowych robót i  końcowego przedmiotu umowy .


2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a)
wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, 

b)
zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie, 

c)
wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację  projektową, 

d)
realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 

e)
wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych, 

f)
oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe, 

g)
skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę  prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności: powykonawczą dokumentację projektową, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, protokoły badań i sprawdzeń, zastosowanych materiałów ,protokoły odbiorów technicznych, instrukcje obsługi i eksploatacji, dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów wymagane przepisami i dokumentacją projektową, niezbędne świadectwa kontroli jakości, oświadczenia kierownika budowy, o których mowa  w art. 57 ustawy Prawo budowlane, 

h)
dostarczenie Zamawiającemu dokumentów dotyczących Kierownika budowy i robót wymaganych do zgłoszenia o rozpoczęciu robót, 

i)
utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

j)
zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach szczegółowych, usuwanie na własny koszt odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą o odpadach,

k)
informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt, 

l)
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź majątku Zamawiającego - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój koszt oraz naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych osobom trzecim,

m)
strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w czasie od chwili przejęcia terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji, 

n)
wykonanie na własny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej, 

o)
opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającemu nie później niż 3 dni przed dniem przekazania placu budowy, 

p)
utrzymywanie stałego kontaktu z Inspektorem Nadzoru w sprawach prawidłowej realizacji  zadania i czynnościach opisanych w umowie,

q)
zabezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt poboru energii elektrycznej,

r)   przeprowadzenie na własny koszt niezbędnych badań laboratoryjnych w pełnym zakresie, 

s)  zapewnienie na własny koszt obsługi geodezyjnej budowy,

t)  przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności wyrobów z normą oraz aprobat technicznych, a także gwarancji na użyte materiały oraz zamontowane urządzenia i sprzęt.  

§ 8

1. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wbudowywanych materiałów i wykonywanych robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. 

2. Badania, o których mowa w ust. 1, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

4. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana osoby kierującej budową lub robotami  w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego, który zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą co najmniej takie jak wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

5. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 4, nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kierowania budową lub robotami przez tę osobę. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy lub robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy uprawnia Zamawiającego do  odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze gwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy ​w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień przerwy, 

d) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w tym wskazanych w § 15 ust. 1 umowy - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, 

e) za opóźnienie w wykonaniu poszczegó1nych  części  robót określonych w  harmonogramie rzeczowo - finansowym z przyczyn zależnych  od Wykonawcy 
w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu określonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym, zaakceptowanym przez Zamawiającego i stanowiącym załącznik i integralną część umowy,

f) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż podwykonawca zgłoszony w ofercie - karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, 

g) jeżeli czynności kierownika budowy lub kierownika robót będzie wykonywała inna osoba niż wskazana w ofercie- w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

2.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego- w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Kary nie obowiązują  jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w §15 ust.1.

3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokości kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

4.   Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy. 

5.   W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót lub stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie tych wad na koszt Wykonawcy.

§ 10

Wykonawca nie ma prawa bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić w jakiejkolwiek formie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
§ 11

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów :

          1) odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za     

              wykonanie części robót,

          2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

          3) odbiór końcowy przedmiotu umowy.

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do dziennika budowy a ponadto w przypadku odbioru częściowego - ma obowiązek zawiadomić na piśmie Zamawiającego w jego siedzibie. Z odbioru częściowego będzie sporządzony protokół. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu uznaje się za dokonany na podstawie wpisu dokonanego w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru potwierdzającego prawidłowość  wykonanych  robót.       

3. Odbiór końcowy przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony 
w dniu odbioru ostatniej części robót wskazanej w harmonogramie rzeczowo – finansowym.

4. Odbiór częściowy i końcowy przedmiotu umowy, dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 

5. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach prób technicznych wykonanych instalacji. 

6. W dniu końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: dokumentację powykonawczą; dziennik budowy; dokumentację geodezyjną powykonawczą z klauzulą przyjęcia do zasobów geodezyjnych; zaświadczenia właściwych jednostek i organów wymagane przepisami i dokumentacją projektową; niezbędne świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane przepisami, protokoły odbiorów technicznych, instrukcje obsługi i eksploatacji, protokoły badan i sprawdzeń, oświadczenia kierownika budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. "a", lit. "b" ustawy Prawo Budowlane. 

7. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiory, o których mowa w ust. 3  w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

8. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru końcowego jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawi   dokumentów , o których mowa w ust. 6. 

9. Strony postanawiają, ze termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w trakcie przeglądu w okresie gwarancyjnym i w okresie rękojmi wynosić będzie 14 dni, chyba, ze w trakcie odbioru lub przeglądu strony postanowią inaczej. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 7. 

11. Z czynności odbioru końcowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 9 na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. 

12. Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robot przed upływem terminu gwarancji, oraz datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający powiadomi o tych terminach  Wykonawcę  w  formie pisemnej. 

§ 12

1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

    1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i żądać ich usunięcia, 

    2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. Jeżeli Zamawiający żąda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykonania  przedmiotu odbioru wykonanego wadliwie. 

2. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeśli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad. 


§ 13

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 60 miesięcy i ustala rękojmię na przedmiot umowy na okres 60 miesięcy. Wymieniony okres gwarancji obowiązywać będzie również dla wszystkich zamontowanych urządzeń i sprzętu oraz zastosowanego materiału i jest liczony od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy , z zastrzeżeniem  ust. 3.

2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych przeglądów i konserwacji urządzeń w okresie gwarancji z częstotliwością nie rzadziej niż jeden raz w roku. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania usterek na własny koszt co obejmuje również koszt użytych materiałów.

3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się  w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. l, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni albo z uwagi na charakter wady w  innym ustalonym przez strony od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich innemu przedsiębiorcy na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

6.  Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad, usterek, awarii, uszkodzeń itp. w okresie gwarancji i rękojmi a w szczególności: koszty wynagrodzenia, materiałów, urządzeń, dojazdów - ponosi Wykonawca. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

§ 14

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę 
 ..................... zł (słownie złotych: ...................................................................................) 

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust.1 kwotę zabezpieczenia  należytego wykonania umowy w formie .......................................... 

3. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości, 
zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej: 

a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy,

b)   30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi za wady. 
5.  Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust 4, w przypadku  jeśli Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres  gwarancji ulega wydłużeniu o czas przeznaczony na usunięcie wad.

§ 15

1.
Zamawiającemu przysługuje prawo  odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 7,
b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 

c) czynności objęte niniejszą umową. wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot lub osoba inna niż wskazane w ofercie Wykonawcy lub umowie, chyba że Wykonawca zapłacił karę umowną, o której mowa w §  9 ust. 1 lit. f), g), 

d) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim wypadku Wykonawca może żadać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą. umową. w sposób niezgodny z dokumentacją. projektową, wskazaniami Inspektora nadzoru i Zamawiającego lub niniejszą umową, 

f) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części lub Wykonawca przystąpił do likwidacji swojego przedsiębiorstwa.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie miesiąca od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 2 i musi zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają. następujące obowiązki szczegółowe: 

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której  winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robot, 

b) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą. umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

c) Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

d) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w lit. c Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do inwentaryzacji Zamawiający jest uprawniony do jej dokonania jednostronnie,

e) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w §  5 ust. 6  niniejszej umowy, 

b) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. 

§ 16

1.
Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą  zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. 

2.
Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

a) roboty objęte niniejszą umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem  robót-   od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość urządzeń , mienia ruchomego oraz robót objętych niniejszą umową ,
b) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone Zamawiającemu (z tytułu deliktu i kontraktu)   oraz odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód wyrządzonych pracownikom Zamawiającego, pracownikom Wykonawcy i osobom trzecim, a powstałe  w związku z prowadzonymi robotami – na sumę  ubezpieczenia nie mniejszą niż dwa miliony złotych.

3.     Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy , przedłoży do wglądu Zamawiającemu umowy   

4. ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1. 

3. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robot. 

§ 17
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. . Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 § 18
Umowę niniejszą sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach z czego 1 egz. otrzymuje Wykonawca a 4 egzemplarze Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY 





WYKONAWCA












Pieczęć Wykonawcy




















Pieczęć Wykonawcy








� Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.





� treść punktu 2) należy zawrzeć w oświadczeniu, zgodnie ze stanem faktycznym


� Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.





PAGE  
--------------------------------------------

Strona 23

_1298283812.unknown

