PRZEDMIAR ROBÓT

km 1+055 ÷ 1+255

| POZYCJA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ | PODSTAWA WYCENY | WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH | JEDNOSTKA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NAZWA | ILOŚĆ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DM.00.00.00 |  | WYMAGANIA OGÓLNE | * | * |
| D.04.00.00. |  | PODBUDOWY | * | * |
| D.04.03.01. | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 700,00 |
|  |  | km 1+055 - 1+255 - 200,00*3,50 |  |  |
| D.04.08.00. | KNR 2-31 0108-02 | Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową o uziarnieniu 0/12,8 mm z transportem masy na odl. 15 km | Mg | 36,92 |
|  |  | obmiar zgodnie z zestawieniem |  |  |
| D.05.00.00. | NAWIERZCHNIE |  | * | * |
| D.05.03.05 | KNR 2-31 0310-05 1501-02 1502-02 | Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12.8 mm, gr 3 cm z transportem masy na odl.15 km | m2 | 700,00 |
|  |  | 200,00*3,50 |  |  |
| D.06.00.00. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  | * | * |
| D.06.03.01 | KNR 2-31 1401-06 analogia | Wyrównanie i uzupełnienie poboczy gruntem śr. grubość 3 cm | m2 | 200,00 |
|  |  | 200*0,50*2 |  |  |