Dobrzyca, dnia 14.09.2011r.

ZPI.271.11.2011

**ODPOWIEDZI**

Odpowiedź dot. przetargu nr ZPI.271.11.2011 REMONT STACJI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDA

W odpowiedzi na otrzymane zapytania udzielamy wyjaśnień:

- wymagane referencje dotyczące remontu lub budowy stacji uzdatniania wody – obiekt o

 kubaturze min. ca 200 m3 oczywista długość rurociągu oraz zakres budowy chodników z

 kostki brukowej mogą odnosić się do innych zadań o wymaganym zakresie

- z użyciem betonu są do wykonania tylko prace związane z wylaniem płyty dennej na

 ujęciu wody. Beton nabiera wytrzymałości normowej po 28 dniach, ale można przyjąć że

 ok. 70% nabiera po 7 dniach. Czas realizacji całości zadania wynosi ok. 60 dni,

- konieczność zamówienia urządzeń 4-6 tygodni z czasem realizacji całości zadania wynosi

 ok. 8 tygodni,

- termin przekazania placu budowy jest planowany na ok. 7 października 2011r. a nie 22-23

 październik 2011r.

- termin realizacji robót wyniesie ok. 8 tygodni, czyli wystarczająco na realizację tego

 zadania.

 Wójt

 mgr. Jarosław Pietrzak