Załącznik nr 10

HARMONOGRAM  RZECZOWO – FINANSOWY  w  zakresie  realizacji  przedsięwzięcia/inwestycji  p.n.:

„REMONT STACJI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDA”

| L.p. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego wg rodzaju robót do wykonania | Zakres rzeczowy Jednostki i ilość elementów robót do wykonania |  |  | Całkowity koszt inwestycji |  |  | Okres finansowania realizacji inwestycji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | brutto | netto |  | 2011 rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | jednostka |  | ilość | w zł. |  |  | VII |  |  |  | VIII | IX | X | XI |  |  |
|  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| 1. | Ujęcie wody – studnia głębinowa Qh=45 m3/h | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Stacja uzdatniania wody Qd=300 m3/d | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Przebudowa sieci wodociągowej – rura PCV Ø 110mm | mb | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Roboty rozbiórkowo - naprawcze | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Roboty drogowe | m2 | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ogrodzenie terenu z siatki na słupkach stalowych | mb | 148,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Remont instalacji elektrycznej | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Razem 1p.1 Remont stacji wodociągowej | m3/d | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dobrzyca, dnia …………          …………………………                    ………………………….                                         ........................................................

Inspektor                                                      Zamawiający                                                           Podpis  i  pieczęć – Pełnomocny

Przedstawiciel  Wykonawcy