Dotyczy: PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI TRZEBOWA

- Prosimy o jednoznaczne określenie czy stropodach na belkach żelbetowych należy rozebrać, ponieważ w dokumentacji przetargowej występuje sprzeczność w tym zakresie (strona 8 projektu budowlanego)?

- Prosimy o podanie sposobu zamontowania blachy trapezowej (rysunek), ponieważ brak takiej informacji w opisie i na rysunkach. W dokumentacji podano jedynie, iż należy zamontować dwie murłaty RK 80x80x5,0 mm o długości 16,60 m. Czy należy wykonać dodatkową konstrukcję stalową? Jeżeli tak to czy należy dodać pozycje kosztorysowe dotyczące tego zakresu prac?

- Prosimy o podanie sposobu montowania sufitów podwieszanych?

- Prosimy o udostępnienie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót(STWiOR), o której mowa w projekcie umowy oraz SIWZ.

- Prosimy o umożliwienie dokonania wizji lokalnej w terenie w celu zdobycia koniecznych informacji do przygotowania rzetelnej i konkurencyjnej oferty. Proponowany termin to 28.09.2012 r. około godziny 9,00

Dobrzyca, dnia 28.09.2012r.

ZPI.271.11.2012

Wykonawcy – Nabywcy SIWZ

Dot.  przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI TRZEBOWA”.

Urząd Gminy w załączeniu przesyła odpowiedzi na zadane pytania:

- Odpowiedzi do pytania nr 1

Stropodach należy rozebrać. Pozycja 1.1.2 do 1.1.3.4. Kosztorysu ofertowego.
Na str. 8 projektu budowlanego nie występuje sprzeczność, ponieważ w pkt. 5 opisujemy w ekspertyzie technicznej stan konstrukcji budynku objętego projektem i stwierdzamy, że stropodach należy rozebrać. Natomiast w pkt. 6 opisujemy ekspertyzę techniczną stanu budynku sąsiedniego, stwierdzamy, że stropodach betonowy jest w stanie zadawalającym.

- Odpowiedź do pytania nr 2

Blachę trapezową dachową ( konstrukcyjną) mocować zgodnie z projektem i kosztorysem do płatwi stalowych z RK 80x80x5 zakotwione w wieńcu. Pozycja 1.5.16 i 1.6.1 kosztorysów.

- Odpowiedź do pytania nr 3

Zgodnie z pozycją kosztorysu 1.7.17 sufit podwieszony wykonać z płyt z włókien mineralnych, konstrukcję sufitu mocować za pomocą zawiesi i prętów do żeber blachy trapezowej, konstrukcyjnej.

- Odpowiedź do pytania nr 4

Na stronie internetowej została udostępniona STWiOR, o której mowa w SIWZ.

- Odpowiedź do pytania nr 5

Urząd Gminy w Dobrzycy umożliwia dokonanie wizji lokalnej w terminie zaproponowanym zainteresowanego Wykonawcę.

Zatwierdził:

Wójt

/-/ mgr Jarosław Pietrzak