Dobrzyca, dnia 15.05.2014r.

ZPI.271.2.2014

Wykonawcy – Nabywcy SIWZ

Dot.  przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZJUM W DOBRZYCY WRAZ Z MODERNIZACJĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA”.

Urząd Miejski Gminy Dobrzyca wyjaśnia, że w poz. 176 Kosztorysu ofertowego nie została podana ilość pn. Dostawa i montaż Filtroodmulnik  terFOM DN65.

Należy w kosztorysie uwzględnić 1 szt. tego urządzenia.

W związku z wprowadzoną zmianą Zamawiający nie przedłuża terminu złożenia ofert i podtrzymuje termin 19.05.2014r. do godz. 9.00 (otwarcie godz. 11.00) .

Burmistrz

/-/ mgr Jarosław Pietrzak