Gmina Domaniów

Domaniów 56

55-216 Domaniów

tel. (071) 3017726,  fax. (071) 3017883

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: BGK  341-3/2010

Odpowiedź na zapytanie przetargowe

Do wszystkich uczestników przetargu nieograniczonego

Nr ogłoszenia:  63564 – 2010 ; data zamieszczenia: 08.03.2010

Dotyczy: Ogłoszonego przetargu nieograniczonego – zadania pod nazwą:

Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kończycach.

W dniu  16 marca 2010 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) następującej treści:

- Proszę jednoznacznie określić jaki należy wykonać sufit z płyty Fermacel czy kasetonów jak w kosztorysie.

- Proszę o podanie rodzaju farby na konstrukcję kratową dachu.

- Czy nie należy uwzględnić foli paroszczelnej pod izolację z wełny mineralnej?

- Proszę o zamieszczenie zestawień stolarki okiennej i drzwiowej (PCV, aluminiowej, drewnianej), oraz ścianek kabin sanitarnych

- Proszę o zamieszczenie rys. śmietnika

- Proszę o umieszczenie specyfikacji urządzeń gastronomicznych

- Proszę o zamieszczenie specyfikacji mebli

- Proszę o zamieszczenie specyfikacji wyposażenia kuchennego

- Jaką posadzkę należy przewidzieć w Sali tanecznej parkiet czy płytki jak w kosztorysie.

- Proszę o zamieszczenie schematu kotłowni.

- Proszę o zamieszczenie rysunków instalacji c.o. wod-kan, wentylacji

- Jaką blachę należy przyjąć wg  Projektu T18 – Kosztorys T55

Odpowiedz.

Ad. 1. Zastosować płyty o odporności ogniowej EI 30.

Ad. 2. Konstrukcje stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie farbą. Wybór farby do uzgodnienia z kierownikiem budowy i Inwestorem.

Ad. 3. Nie ma potrzeby stosowania foli paroszczelnej.

Ad.4. Projekt budowlany nie obejmuje zestawień stolarki okiennej i drzwiowej.

Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej należy zweryfikować wymiary okien i drzwi rys. nr 2 – rzut przyziemia

Stolarka o wymiarach typowych drewniana  lub PCV.

W Sali konsumpcyjno – tanecznej, kuchni, pomieszczeniu zmywania naczyń kuchennych oraz magazynie mięsa zastosowano okna nierozwierane, matowe.

W pomieszczeniach sanitarnych stosować drzwi z kratką nawiewową.

Drzwi wewnętrzne drewniane lub wg indywidualnego zamówienia Inwestora.

Drzwi na drogę ewakuacyjną zastosować z zamkiem antypanicznym.

Drzwi do kotłowni zastosować o odporności ogniowej EI – 0,30h

Ad. 5. Śmietnik standardowy o pojemności 1100 l.

Ad. 6. 7. 8. W załączonym do przetargu kosztorysie dział 31 pozycja od 318 do 324 urządzenia   gastronomiczne,  meble oraz wyposażenie kuchni   nie wchodzi w zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia są wyłącznie roboty budowlane.

Ad. 9. W sali tanecznej zastosować posadzki ceramiczne

Ad. 10. Projekt  budowlany nie obejmuje  schematu kotłowni.

Ad. 11. Rysunki S01 i S01 w załączeniu

Ad. 12. Na sufit zastosować  blachę T18