…………………………

pieczątka zamawiającego

Znak: OŚ-ZP.271.5.2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana dalej „specyfikacją” lub „SIWZ”)

dla postępowania pn:

„Modernizacja kotłowni olejowej z wykorzystaniem kotła na pelety

w Zespole Szkół w Domaniowie”

Informacje o zamawiającym

Nazwa Zamawiającego:    	Gmina Domaniów.

REGON:			931934851

NIP: 				912 17 16 512

Miejscowość:			Domaniów

Adres:				Domaniów 56; 55 – 216 Domaniów

Strona internetowa (BIP):	ug_domaniow.bipgmina.pl

Adres e-mail:			sekretariat@gminadomaniow.pl

Godziny urzędowania:	poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 715 – 1515. Środa 800 - 1600

Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759), zwaną dalej „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Wartość szacunkowa zamówienia: o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Specyfikację zatwierdził w dniu ...……..08.2012r.

…………………………………….

(Podpis kierownika zamawiającego)

- Opis przedmiotu zamówienia:

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj robót budowlanych polegających na „Modernizacji kotłowni olejowej z wykorzystaniem kotła na pelety w Zespole Szkół w Domaniowie”

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji kotłowni olejowej do spalania peletu z trocin drzewnych.

Zakres prac:

- wykonanie Projektu Technicznego kotłowni wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i zezwoleń wynikających z przepisów Prawa budowlanego.

- wymiana 1 kotła olejowego na kocioł na drewno z palnikiem na pelety mocy 300 kW,

- montaż komina(czopuch i wkład kominowy) z atestem do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych drewnem odpornym na pożar sadzy,

- adaptacja istniejącej instalacji grzewczej, wraz z częścią hydrauliczną i elektryczną.

- budowa fundamentu pod zewnętrzny zasobnik główny na pelety,

- montaż zasobnika głównego wraz z automatycznym systemem transportu peletu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.

  - W programie funkcjonalno-użytkowym podane są odnośniki do norm krajowych. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z projektem budowlanym i Specyfikacjami. Na wykonawcy robót ciąży obowiązek przestrzegania pozostałych norm krajowych, które dotyczą wykonywanych prac objętych zamówieniem i stosowania postanowień na równi z wszystkimi innymi wymogami zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym. Wychodzi się z założenia, iż Wykonawca wnikliwie zapoznał się z treścią i wymaganiami norm.

  - Zamawiający dopuszcza zamieszczenie w ofercie materiałów równoważnych materiałom wskazanym z nazwy w opisie przedmiotu zamówienia. Użycie nazw w opisie przedmiotu zamówienia miało na celu uszczegółowienie. Zaoferowane materiały równoważne muszą posiadać parametry techniczne jakościowo i użytkowo nie gorsze od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 36-miesięcznej gwarancji oraz 36-miesięcznej rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia.

  - Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- 71320000‐7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

- 45111300‐1 – Roboty rozbiórkowe

- 44621210‐4 – Kotły grzewcze

- 45331110‐0 – Instalowanie kotłów

- 45332200‐5 – Prace dotyczące instalacji hydraulicznej

- 45262610‐0 – Kominy

- 45310000‐3 – Roboty instalacyjne elektryczne

- 71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego

- 45251200-3 – Roboty budowlane

- 45232460-4 – Roboty sanitarne

- 45317000-2 – Roboty elektryczne

  - Zamawiający, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp, zobowiązuje wykonawcę do wskazania w ofercie tych części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

  - Tam, gdzie w dokumentacji zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent) materiałów lub wskazanie normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej specyfikacji.

- Termin wykonania zamówienia: do 15.10.2012r. do 15.11.2012r.

Do 15 października 2012r. należy uruchomić instalację grzewczą za pomocą olejowego kotła rezerwowego.

- Warunki udziału w postępowaniu:

  - W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w tym w szczególności:

    - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

    - posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – należycie wykonali, co najmniej 2 zadania polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji kotłowni z zastosowaniem kotłów na ekopelet o mocy nie mniejszej niż 200 kW, a wartość każdego z zadań nie była mniejsza niż 200 tys. zł brutto.

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

- potencjał techniczny – na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

- dysponują lub będą dysponowali osobą lub osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą(ymi) uprawnienia  do wykonywania projektów budowlanych, oraz budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych i elektrycznych.

    - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.:

Wykonawca/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 250 000 zł.

  - W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków, oświadczenia i dokumenty, jakie wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie, forma dokumentów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego i niepodleganie wykluczeniu:

  - Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu – o których mowa w pkt 3. specyfikacji  zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

Złożenie przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. 4.3. i 4.4. SIWZ będzie stanowiło podstawę do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający sprawdzi z treści tych dokumentów i oświadczeń czy Wykonawca spełnia wszystkie ww. warunki.

  - Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca wykazał, nie później niż na dzień składania ofert, spełniania warunków, o których mowa powyżej.

  - Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie:

- w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:

    - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

    - Wykaz robót budowlanych (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – należycie wykonali, co najmniej 2 zadania polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji kotłowni z zastosowaniem kotłów na ekopelet o mocy nie mniejszej niż 200 kW, a wartość każdego z zadań nie była mniejsza niż 200 tys. zł brutto.

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

- potencjał techniczny – na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 1 do specyfikacji).

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji), posiadającą(ymi) uprawnienia  do wykonywania projektów budowlanych, oraz budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych i elektrycznych.

Do wykazu należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (do prowadzenia prac projektowych w  ramach przedmiotowej inwestycji).

- w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:

    - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 4 do specyfikacji),

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

- oraz:

    - Druk „Formularz oferty”, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.

    - Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, złożony na druku stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ (Wykonawca, który nie przewiduje udziału podwykonawców w realizacji zamówienia – nie składa tego dokumentu).

    - Pełnomocnictwo – do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

  - Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą.

    - Gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa:

      - dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

      - dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

      - dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

      - zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Forma dokumentów.

    - Wszystkie dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być dokonane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy).

    - W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

    - Uwaga! Zasada z pkt 4.6.1. nie dotyczy pełnomocnictw, które zawsze winny być przedstawione w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

    - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

    - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

    - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oraz w przypadku podmiotów, których potencjałem Zamawiający dysponuje na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

- Informacje dla Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (członkowie konsorcjum):

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.

  - Pełnomocnictwo należy przedłożyć wraz z ofertą. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

  - Formę składanych dokumentów określono powyżej w pkt 4.5. specyfikacji.

  - W miejsce oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ustawy Pzp, oraz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp, stosowne oświadczenie składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub każdy z wykonawców składa stosowne oświadczenie za siebie.

- Informacja o sposobie porozumiewania się stron w niniejszym postępowaniu oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują drogą pisemną, elektroniczną lub faksem.

  - Ofertę w postępowaniu można złożyć wyłącznie w formie pisemnej.

  - W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Korespondencję pisemną należy kierować na adres Urzędu Gminy Domaniów, Domaniów 56, 55-216 Domaniów.

  - Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminadomaniow.pl.

  - Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug_domaniow.bipgmina.pl

  - Korespondencję w formie faksowej należy kierować na numer faksu: 71-301-78-70

  - Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

    - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia i w sprawach formalnych: Marcin Siewicki , tel. 71-301-77-35.

- Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. jest wymagane

  - Przed podpisaniem umowy wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10%  ceny brutto podanej w ofercie.

  - 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, natomiast 30% kwoty zabezpieczenia, służące do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady – w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

  - Zabezpieczenie może być wnoszone:

    - przelewem – poprzez wpłatę na rachunek Urzędu Gminy Domaniów.

    - w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – należy dostarczyć przed podpisaniem umowy.

  - Dopuszczalne jest złożenie zabezpieczenia w więcej niż jednej formie, a także za zgodą Zamawiającego zmiana formy wniesionego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia może być dokonywana jedynie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości.

  - Weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zastaw rejestrowy – nie będą akceptowane jako formy wniesienia zabezpieczenia w niniejszym postępowaniu.

  - Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonane zamówienie.

- Termin związania ofertą

  - Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Wyjaśnienia i zmiana specyfikacji oraz sposób przygotowania oferty:

  - Każdy wykonawca, ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.

  - Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane na zasadach i w trybie art. 38 ustawy Pzp.

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Wykonawca sporządza pisemną ofertę w języku polskim w sposób czytelny i trwały.

  - Ewentualne poprawki dopuszczalne są pod warunkiem, że będą naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.

  - W Formularzu Oferty wartości liczbowe należy wpisywać w każdej pozycji wyłącznie cyframi, a w miejscach gdzie jest to wyraźnie wskazane także słownie (nie stosuje się wyrażenia „jw.” i równoważnych).

  - Wykonawca może zastrzec poufność części oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).

  - Zastrzeżoną część oferty zaleca się umieścić w odrębnej kopercie z stosownym opisem np. „Część poufna”. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

  - Wykonawca powinien ponumerować każdą zapisaną stronę oferty oraz wpisać liczbę stron w ”Formularzu Oferty”.

  - Dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte (spięte, oprawione, zbindowane itp.) w sposób zapewniający zachowanie integralności oferty.

  - Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu.

  - Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje:

[Nazwa i adres wykonawcy]

„Modernizacja kotłowni olejowej z wykorzystaniem kotła na pelety

w Zespole Szkół w Domaniowie”

Nie otwierać przed  20.08.2012 r. godz. 10:30

- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

  - Oferty należy składać na adres: Urzędu Gminy Domaniów, Domaniów 56, 55-216 Domaniów – nie później niż do dnia 20.08.2012r. godz. 10:00 Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i zostaną zwrócone niezwłocznie.

  - Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.08.2012r., o godz. 10:30 w budynku Urzędu Gminy Domaniów, Domaniów 56, 55-216 Domaniów, pokój nr 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

  - Na wniosek wykonawców nieobecnych przy otwarciu ofert zamawiający przekazuje niezwłocznie tym wykonawcom informacje, podane podczas otwarcia ofert.

- Sposób obliczenia ceny oferty:

  - Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Wykonawca ma obowiązek podać w „Formularzu Oferty” cenę (brutto) za wykonanie  całości zamówienia oraz zastosowaną stawkę podatku VAT.

  - Potwierdzeniem proponowanej ceny oferty winien być dołączony kosztorys ofertowy

  - W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić koszty wszelkich czynności Wykonawcy, również tych nie wynikających wprost z dokumentów opisujących zamówienie, których wykonanie jest jednak niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

- organizacji i zabezpieczenia terenu budowy,

- zasilania energetycznego i doprowadzenia mediów,

- usuwania odpadów,

- instrukcji obsługi urządzeń,

- przeszkolenia obsługi,

- wykonania wszelkich niezbędnych pomiarów i przeglądów

- wykonania dokumentacji odbiorowej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, w tym powykonawczego operatu geodezyjnego, a także innych niezbędnych czynności, celem zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu budowlanego.

  - W przypadku wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli to zamawiający będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług, zamawiający – wyłącznie dla celów porównania ofert – doliczy do podanej ceny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta cenę wskazaną w „Formularzu Oferty”.

- Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert:

  - Oferty będą oceniane według kryterium najniższa cena 100%.

  - Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

P=CminCbadx 100 %

gdzie:	P – liczba punktów przyznanych badanej ofercie, przy czym 1%=1 pkt

Cmin – najniższa cena zaoferowana w badanych ofertach

Cbad – cena oferty badanej

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

  - Ogłoszenie wyników postępowania – niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

    - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

    - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

    - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

    - terminie, określonym odpowiednio zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, oraz zamieszcza informacje wskazane w pkt. 14.1.1. na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

  - W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy ci – przed zawarciem umowy z zamawiającym – są zobowiązani do przedłożenia zamawiającemu umowy określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawca, który jest przedsiębiorcą wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

- Pozostałe informacje:

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

  - Zmiany dokonuje się przez złożenie nowej oferty, która musi odpowiadać wszystkim warunkom niniejszej specyfikacji. Dodatkowo oferta taka powinna być oznaczona stosownym opisem np. „Oferta zamienna”. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności.

  - Wycofania dokonuje się na wniosek wykonawcy złożony zamawiającemu przed upływem terminu do składania ofert. Wniosek winien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

  - Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie złożenie w terminie określonym przez zamawiającego wyjaśnień spowoduje odrzucenie oferty.

  - Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy.

  - Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy w przypadku, gdy:

    - Nastąpi zmiana postanowień obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

    - Wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.

    - Wystąpienie warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie robót w umówiony sposób;

    - Przekształcenia przedmiotowego wykonawcy.

    - Zaistnienie konieczności wykonania robót zamiennych, korzystnych dla zamawiającego;

    - Wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych, od których zależy wykonanie przedmiotu umowy,

  - Dopuszczalny zakres zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego obejmuje:

- możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych lub skrócenia terminu wykonania zamówienia za zgodą wykonawcy;

- możliwość zmiany osób uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub innych osób wyznaczonych do nadzorowania procesu budowlanego;

- możliwość zmiany umówionego wynagrodzenia wynikającej z porównania rozmiaru i wartości robót zamiennych z robotami pierwotnie zamówionymi z zastrzeżeniem nieprzekraczalności ceny ofertowej, która będzie stanowić maksymalną graniczną kwotę umówionego wynagrodzenia;

- modyfikację rozmiaru i rodzaju robót w zakresie ustalonych robót zamiennych, bez możliwości rozszerzenia zakresu zamówienia w związku z zakazem wynikającym z art. 140 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- modyfikację zmiany warunków udzielonej gwarancji na przedmiot umowy,

- zmianę wynagrodzenia brutto jedynie w przypadku zmiany stawki VAT. Zmiana ta nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.

- Środki ochrony prawnej:

  - Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu. Wykonawcy może, w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania, poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

  - Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz sposób procedowania w postępowaniu toczonym wskutek ich wniesienia określa Dział VI Prawa zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”

- Przepisy właściwe dla postępowania: do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Maksymalna liczba wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej

- Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

- Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Wykaz załączników:

- wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

- wzór wykazu wykonanych robót budowlanych,

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,

- wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

- Druk „Formularz ofertowy”

- Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom,

- Wzór umowy.

Pozostałe załączniki:

- program funkcjonalno-użytkowy

Załącznik Nr 1

……………………………..

(Pieczęć Wykonawcy/ów )

Oświadczenie *

o spełnieniu warunków art. 22 ust.1 ustawy

Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn:

„Modernizacja kotłowni olejowej z wykorzystaniem kotła na pelety  
w Zespole Szkół w Domaniowie”

( ja/my) niżej podpisany/i) 	( ............................................................)

reprezentując firmę/y** 	( ............................................................)

( ............................................................)

( ............................................................)

w imieniu swoim oraz reprezentowanej firmy oświadczam/my, że spełniamy warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

* W przypadku składania oferty wspólnej powyższe oświadczenie składa Pełnomocnik w imieniu   wszystkich Wykonawców

** W przypadku składania oświadczenia przez Pełnomocnika należy podać nazwy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

(......................................................) 		(..........................................................)

Miejscowość i data 		Podpis (czytelny) i pieczęć pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2

……………………………..

(Pieczęć Wykonawcy/ów )

Wykaz wykonanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dla zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

„Modernizacja kotłowni olejowej z wykorzystaniem kotła na pelety  
w Zespole Szkół w Domaniowie”

| l.p. | Nazwa zamówienia i miejsce jego wykonania | Wartość w zł (brutto) | Zakres wykonywanych prac | Termin |  | Zamawiający (nazwa, adres) | Partner3 (nazwa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Początek (data) | Zakończenie (data) |  |  |

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające, że wskazane w tabeli powyżej zamówienia zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje).

(......................................................) 		(..........................................................)

Miejscowość i data 		Podpis (czytelny) i pieczęć pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy

………………………………………………………

3  Wypełnia wykonawca składający ofertę wspólną.

Załącznik nr 3

……………………………..

(Pieczęć Wykonawcy/ów )

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE

dla zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

„Modernizacja kotłowni olejowej z wykorzystaniem kotła na pelety  
w Zespole Szkół w Domaniowie”

OŚWIADCZAM(Y), ŻE

Zamówienie będą wykonywać następujące osoby:

Załącznik nr 4

………………………..

(Pieczęć Wykonawcy/ów )

Oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1

ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn:

„Modernizacja kotłowni olejowej z wykorzystaniem kotła na pelety  
w Zespole Szkół w Domaniowie”

( ja/my) niżej podpisany/i) (................................................)

reprezentując firmę (............................................................)

w imieniu swoim oraz reprezentowanej firmy

oświadczam/my*, iż nie podlegam/my* wykluczeniu z niniejszego postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

*niepotrzebne skreślić

(......................................................) 		(..........................................................)

Miejscowość i data 		Podpis (czytelny) i pieczęć pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 5

1.	ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Domaniów

Domaniów 56

55-216 Domaniów

2. WYKONAWCA/CY:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

………………………………………….

………………………………………….

FORMULARZ OFERTOWY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:
„Modernizacja kotłowni olejowej z wykorzystaniem kotła na pelety  
w Zespole Szkół w Domaniowie”

Dane dotyczące wykonawcy/ów

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks.....................................................................................................

nr NIP................................................. REGON....................................................

- Dane dotyczące zamawiającego

Gmina Domaniów

Domaniów 56

55-216 Domaniów

- OŚWIADCZAM/Y*, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami oraz zasadami postępowania.

- ZOBOWIĄZUJĘ/ZOBOWIĄZUJEMY* SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

OFERUJĘ/OFERUJEMY* wykonanie przedmiot zamówienia pn. „Modernizacja kotłowni olejowej z wykorzystaniem kotła na pelety  
w Zespole Szkół w Domaniowie”

w zakresie podanym w SIWZ i programie funkcjonalno-użytkowym za kwotę:

cenę netto.............................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

podatek VAT – ……...........................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

cena z podatkiem VAT........................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

zgodnie z wypełnionym kosztorysem ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszej oferty.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 15.10.2012r. 15.11.2012r.

Do 15 października 2012r. uruchomimy instalację grzewczą za pomocą olejowego kotła rezerwowego.

- Udzielamy  36-miesięcznej gwarancji oraz  36-miesięcznej rękojmi na wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości przedmiotu zamówienia w formie:……………………. ………………………………………………………………………………………………

- ZAPOZNAŁEM/ZAPOZNALIŚMY* SIĘ z warunkami realizacji zamówienia oraz uzyskaliśmy wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty.

- UWAŻAM/Y* SIĘ związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- ZAMÓWIENIE ZREALIZUJĘ / ZREALIZUJEMY* sami bez udziału podwykonawców/ z udziałem podwykonawców * - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.

- OŚWIADCZAM/Y*, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Załącznikami do niniejszej oferty są :

...................................................... 		......................................................

...................................................... 		......................................................

...................................................... 		......................................................

...................................................... 		......................................................

...................................................... 		......................................................

...................................................... 		......................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ................................. kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach.

- Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Inne informacje Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

(......................................................) 	     (.......................................................)

Miejscowość i data 	Podpis (czytelny) i pieczęć pełnomocnego     przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 6

…………………………….

(Pieczęć Wykonawcy/ów )

Informacja o części zamówienia,

której wykonanie powierzone zostanie podwykonawcy, dla zadania pn.

„Modernizacja kotłowni olejowej z wykorzystaniem kotła na pelety  
w Zespole Szkół w Domaniowie”

Zakres zamówienia (rzeczowy)

(...........................................................................................................) (...........................................................................................................)

(.............................................................................................................) (.............................................................................................................)

(.............................................................................................................) (.............................................................................................................)

(......................................................) 	     (.......................................................)

Miejscowość i data 	Podpis (czytelny) i pieczęć pełnomocnego     przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 7

UMOWA Nr       /2012)

Zawarta dnia …………………..2012r.

pomiędzy:

Gminą Domaniów
Domaniów 56, 55-216 Domaniów

## NIP: 912-17-15-512

### REGON: 931934851

Zwaną dalej „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez:

Dorotę Swadek-Schneider – Wójta Gminy Domaniów

przy kontrasygnacie:

Małgorzaty Wesołowskiej – Skarbnika Gminy

a

………………………………………………….

………………………………………………….

NIP:

REGON:

reprezentowaną przez:

Zwanym dalej „Wykonawcą”,

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy  prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie pn: „Modernizacja kotłowni olejowej z wykorzystaniem kotła na pelety  
w Zespole Szkół w Domaniowie”.

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

- program funkcjonalno-użytkowy

które łącznie stanowią dokumentację zamówienia.

- Wykonawca zapewni pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji prac budowlano-montażowych.

- Wykonawca oświadcza Zamawiającemu, że przed złożeniem swojej oferty przeprowadził wizję lokalną, a informacje w ten sposób uzyskane uwzględnił w swojej ofercie złożonej Zamawiającemu. Z uwagi na poniższą okoliczność Wykonawca zrzeka się wszelkich zarzutów i roszczeń opartych na nieznajomości stanu faktycznego mających wpływ na zakres realizowanego zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz oświadcza, że zostaną wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu maja służyć.

§ 2.

- Termin wykonania całości zadania ustala się do dnia 15.10.2012 r. 15.11.2012r.

Do 15 października 2012r. należy uruchomić instalację grzewczą za pomocą olejowego kotła rezerwowego.

§3

- Pracę stanowiącą etap projektowy przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ilości:

- projekt budowlany i wykonawczy				- … egzemplarzy

- kosztorys inwestorski					- … egzemplarzy

- przedmiar robót						- … egzemplarzy

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót	- … egzemplarzy

- dokumentacja w wersji elektronicznej dla części opisowej, rysunki, tekst  w formacie PDF								- … egzemplarzy

- Zamawiający zgłosi  swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie budowlanym w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentacji.

- Wykonawca uwzględni zalecenia Zamawiającego w projekcie.

§ 4.

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na budowie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 5.

Wykonawca zrealizuje roboty będące przedmiotem umowy:

- z materiałów Wykonawcy ( zakupione przez siebie ), które będą odpowiadały

normom (wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu) pozwalającym na ich stosowanie w budownictwie, określonym w prawie budowlanym. Wykonawca przed zastosowaniem materiałów zakupionych na potrzeby robót przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty przesądzające o ich zgodności z normami ( np. certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską normą lub aprobatą techniczną). Z przedstawienia dokumentów Strony umowy każdorazowo sporządzą protokół, w którym Inspektor nadzoru potwierdzi wykonanie przez Wykonawcę obowiązku oznaczonego w zdaniu poprzedzającym.

§ 6.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru, posiadaną dokumentacją techniczną, swoją ofertą oraz z obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi.

- Od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do czasu oddania przedmiotu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie.

- Wykonawca pokrywa koszty wytyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej.

- Wykonawca skompletuje dokumentację powykonawczą i przekaże ją Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego.

- Wykonawca pokrywa koszty uporządkowania terenu budowy oraz doprowadzenia do stanu zgodnego z dokumentacją projektową miejsc prowadzenia robót, a także zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu oraz właścicielom terenu budowy w terminie 10 dni od daty zakończenia robót.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

§ 7.

- Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym, założeniami, o których mowa w dokumentacji zamówienia, warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona osobiście, za wyjątkiem następującego zakresu robót, które zleci podwykonawcom: ……………………………………………………………………………………………. Zlecenie podwykonawcom wykonania robót zastrzeżonych wyłącznie do wykonania siłami wykonawcy stanowi podstawę do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.                                                                                                           
Jeżeli Zamawiający w terminie 3 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Postanowienia ustępu 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

- Umowy, o których mowa w ustępie 3 i 4 muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Za działanie lub zaniechanie podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak za swoje własne działanie i zaniechanie.

§ 8.

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie z wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie w formie ryczałtu.

- Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wynosi ogółem: ......................... zł.  / słownie złotych:.............................................................................. /

plus podatek VAT w wysokości : ................. % , w kwocie ...........................................

/ słownie złotych : ............................................................................................................. /

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy .................................................................................................................................................

- Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury po zakończeniu i odbiorze końcowym robót.

- Podstawą wystawienia faktury jest sporządzenie protokołu odbioru końcowego  bez uwag.

- Faktura będzie płatna  w terminie 21 dni, licząc od daty dostarczenia do Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przedłożenia w terminie 15 dni od dnia wystawienia faktury, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawców, których wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych podwykonawców.

- Za dokonanie zapłaty, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym podwykonawcy.

- Kwota umówionego wynagrodzenia nie może być przekroczona bez względu na okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 9.

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

§ 10.

Strony postanawiają, że formą odszkodowania będą kary umowne .

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości :

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, za które odpowiada Zamawiający - 10% wartości wynagrodzenia umownego z wyjątkiem okoliczności określonych w art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych,

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości :

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% wartości wynagrodzenia umownego,

- z tytułu przekroczenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia lub opóźnienia w terminowym usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – 0,2% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia.

- Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych o ile kary umowne nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Do podstawy naliczenia kar umownych nie nalicza się podatku VAT.

- Zamawiający potrąci z faktury ewentualne należności z tytułu kar umownych.

§ 11.

Strony uzgadniają następujące warunki zabezpieczenia należytego wykonania robót:

- Ustala się kwotę zabezpieczenia w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie,                      tj. ……........... zł./ słownie złotych : ..................................................................................../

- Wykonawca dokona wniesienia zabezpieczenia w formie dopuszczonej ustawą Prawo zamówień publicznych  najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze przedmiotu zamówienia. Pozostała część, 30% to jest .................. zł.. zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji. W przypadku zabezpieczenia w formie innej niż pieniężna po upływie 30 dni od odbioru końcowego zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia nowego dokumentu na kwotę 30% całkowitej sumy zabezpieczenia, który będzie obowiązywał do upływu 15 dnia po upływie okresu gwarancji.

§ 12.

- Gwarancja  Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia wynosi – 36 miesięcy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji, na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

- W okresie gwarancji Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę                     o stwierdzonych wadach przedmiotu odbioru w ciągu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia.

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania go po raz drugi lub powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 13.

Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbiorów:

- Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu wpisem do dziennika budowy. Właściwy Inspektor nadzoru Zamawiającego ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy.

Potwierdzenie wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu oznaczać będzie, iż roboty te zostały zaakceptowane i odebrane

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy wpisem w dzienniku budowy oraz pismem.

Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności:

  - dziennik budowy,

  - protokoły odbiorów technicznych,

  - dokumenty, o których mowa w §5,

  - dokumentację powykonawczą wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji przedmiotu umowy,

  - Oświadczenie kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.).

- Jeżeli Zamawiający uzna po sprawdzeniu, że realizacja przedmiotu umowy została zakończona i nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości przekazanej dokumentacji, złożenie wniosku będzie skuteczne, co inspektorzy nadzoru Zamawiającego potwierdzą wpisem do dziennika budowy.

Na sprawdzenie, że realizacja przedmiotu umowy została zakończona oraz potwierdzenie kompletności i prawidłowości przekazanej dokumentacji określonej w pkt. 3 Zamawiający ma 2 dni robocze.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że realizacja umowy nie została zakończona lub gdy będzie miał zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości przekazanej dokumentacji, o czym powiadomi Wykonawcę na piśmie w ciągu 3 dni od złożenia wniosku, złożenie wniosku nie będzie skuteczne i Wykonawca będzie musiał ponownie złożyć wniosek o dokonanie odbioru końcowego po usunięciu zastrzeżeń.

- Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się datę skutecznego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

- Zamawiający rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od        skutecznego potwierdzenia złożonego wniosku o dokonanie odbioru końcowego przez   Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :

a/ jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,

b/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia ( wady trwałe ), to :

jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający obniży odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

c/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

d/ jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może      powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Końcowy odbiór robót dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli  Wykonawcy i Zamawiającego.

9. Strony ustalają, że  z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół.

§ 14.

- Wszelkie zmiany tej umowy będą odbywały się za zgodą obu stron i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści zawartej umowy w zakresie i na warunkach przewidzianych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 15.

Strony ustalają, iż :

a/ kierownikiem budowy będzie ..........................................................................................

b/ inspektorem nadzoru będzie ............................................................................................

c/ prowadzącym zadanie inwestycyjne w imieniu Zamawiającego będzie …………………………………

§ 16.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 17.

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – oferta wykonawcy i kosztorys ofertowy,

Załącznik nr 2 – specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 3 – dokumentacja projektowa

Zamawiający :                                                                                                      Wykonawca :