Domaniów, dnia 22.12.2015 r.

Znak sprawy: RGK.271.5.2015

Zapytanie ofertowe

Gmina Domaniów działając jako Zamawiający w trybie postępowania art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013.907 j.t.) na podstawie § 9 regulaminu udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro w Urzędzie Gminy Domaniów Wójta Gminy Domaniów z dnia 7 października 2014 r.) zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Wierzbnie w 2016 roku.”

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Domaniów, 55-216 Domaniów 56; NIP: 912-17-16-512, REGON: 931934851; tel.:

71 301 77 35, fax: 71 301 78 70; http://ug_domaniow.bipgmina.pl; http://www.gminadomaniow.pl; e-mail: sekretariat@gminadomaniow.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 – 15:15, środa 8:00 – 16:15, piątek 7:00 – 14:00.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest  trybie zapytania ofertowego w oparciu o § 9 regulaminu udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro w Urzędzie Gminy w Domaniowie (zarządzenie nr 513/2014 Wójta Gminy Domaniów z dnia 7 października 2014r.  przy uwzględnieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 j.t.)

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Wierzbnie” w ilości około 220 Mg. Kod odpadu 19 08 05.

W terminie 3 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca podstawi na swój koszt kontener, do którego trafiać będą sprasowane osady. Częstotliwość wywozy będzie ustalana indywidualnie w zależności od potrzeb. W miejscu prasowania osadów istnieje możliwość podstawienia dużych kontenerów o pojemności do 36 m3.

Zamawiający ustala dla Wykonawcy podstawowe wytyczne przy realizacji zadania:

a) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.  o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zmianami)

b) przestrzeganie przepisów Rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (dz. u. z dnia 25 lutego 2015 r.)

c) przestrzeganie przepisów Ustawy Prawo ochrony środowiska z 27.04.2001 r. (Dz. U. z 2013 poz. 1232 j.t. )

Zamawiający wymaga od Wykonawcy zorganizowania niezbędnego nadzoru w trakcie transportu i zagospodarowaniem osadów.

Ustalenie ilości odbieranego osadu ściekowego następować będzie poprzez ważenie na wadze samochodowej we własnym zakresie i na swój koszt przez Wykonawcę.

Rozliczenie za odbiór osadu odbywać się będzie na podstawie karty przekazania odpadów. Ustabilizowane komunalne osady ściekowe ( kod: 19 08 05 ) będą stosowane w miejscu i na zasadach określonych w posiadanej decyzji na unieszkodliwianie lub zagospodarowanie.

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za stosowanie w/w osadów w sposób i miejscu innym niż określona w przedstawionej decyzji.

W przypadku kontroli Inspekcji Państwowych i ewentualnych kar finansowych nałożonych na Zamawiającego (jako na wytwórcę) wynikających z zagospodarowania osadu ściekowego niezgodnie z warunkami zawartymi w umowie, Zamawiający obciąży finansowo Wykonawcę.

O potrzebie wywozu osadu Wykonawca zamówienia zostanie poinformowany każdorazowo e-mailem, pisemnie lub telefoniczne .

Transport Wykonawcy musi być przystosowany do przewozu osadów ściekowych tj.: musi mieć zabezpieczenia uniemożliwiające zanieczyszczenia tras przejazdu, oraz być:  dopuszczony do poruszania się po drogach, szczelny ( nie powodować wycieków), stabilny

(uniemożliwiający osuwanie się osadów oraz ewentualne ich pylenie), mieć ładowność i wytrzymałość przystosowaną do wywozu osadów i pozwalającą na ich odbiór z oczyszczalni w wymaganym terminie realizacji.

Odpady powinny być zagospodarowane na terenie wyznaczonym w decyzjach z zachowaniem wymogów określonych przepisami:

a) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.  o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zmianami

b) przestrzeganie przepisów Ustawy Prawo ochrony środowiska z 27.04.2001 r. (Dz. U. z 2013 poz. 1232 j.t. )

Z chwilą odebrania osadów ściekowych z Oczyszczalni w Wierzbnie Wykonawca staje się posiadaczem odpadu ( komunalnego osadu ściekowego).

Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu prowadzenia działalności przez Wykonawcę.

Jakość osadu podlegającego odbiorowi określony został w Sprawozdaniu z badań wykonanych przez Ośrodek Badań Podstawowych Projektów i Wdrożeń Ochrony Środowiska i Biotechnologii „OIKOS” Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 8, 55 – 010 Święta Katarzyna z dnia 27 kwietnia 2015r, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego opisu.

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe ( kod: 19 08 05 ) będą stosowane w miejscu i na zasadach określonych w posiadanej przez Wykonawcę decyzji na unieszkodliwianie lub zagospodarowanie.

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za stosowanie w/w osadów w sposób i miejscu innym niż określona w przedstawionej decyzji.

W przypadku unieszkodliwiania, lub zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod: 19 08 05) na innych zasadach niż określone w art. 96  ustawy o odpadach Wykonawca nie jest zobowiązany do dostarczenia dodatkowych dokumentów.

Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Zagospodarowanie odebranych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, zgodnie                   z obowiązującymi przepisami,

Każdorazowy odbiór ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, wymaga potwierdzenia przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną na karcie przekazania odpadu przygotowanej                 w dwóch egzemplarzach przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązującym wzorem, określonym                w rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2014 r.)

Wykonawca zobowiązany jest do przetransportowania odebranych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, przy użyciu własnego sprzętu wskazanego w wydanej Wykonawcy przez właściwe organy decyzji o zezwoleniu na prowadzenie zbierania odpadów oraz transport odpadów bądź innych decyzji uwzględniających zezwolenie na zbieranie, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych.

Załadunek ustabilizowanych osadów ściekowych leży po stronie Wykonawcy.

Przewidywana ilość to około 200 ton w ciągu roku osadu uwodnionego.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1.	Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia: do 31.12.2016 r.

2.	Okres gwarancji dla wykonanych robót wynosi 24 miesiące.

3.	Należności    płatne    będą    przez    Zamawiającego   przelewem   na   wskazane w  rachunku konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty złożenia przez niego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Zamawiający wymaga sporządzenia przez Wykonawcę zestawienia potwierdzającego wykonane zadanie. Zestawienie powinno zawierać informacje: na które pola został wywieziony osad, w jakiej ilości, imię i nazwisko władającego gruntem - podane dane muszą być zgodne z oświadczeniami władających gruntem, złożonymi przed wywózką osadu. Zagospodarowanie osadów ściekowych winno się odbywać na terenie woj. dolnośląskiego (art. 20 ust. 3 ustawy o odpadach).

Wybrany w drodze Wykonawca, posiadający wymagane przepisami prawa zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z art. 27 ust.3 Ustawy o odpadach staje się legalnym posiadaczem odpadów z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z zapisów Ustawy o odpadach w tym zakresie, a w szczególności przejmuje odpowiedzialność za postępowanie z odpadami, w tym obowiązek prowadzenia na swój koszt badania osadów ściekowych.

W przypadku stosowania osadów w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne:

a) dokument potwierdzający prawo do władania gruntami spełniającymi wymagania w/w ustawy o odpadach o powierzchni niezbędnej do zagospodarowania wytwarzanych w ciągu trwania umowy osadów ściekowych

b) oświadczenie podmiotu mającego prawo do władania gruntami pod jakie cele/uprawy w ciągu najbliższych 5 lat są te grunty przeznaczone

c) w przypadku gdy stosowanie osadów ściekowych odbywać się będzie na gruntach dzierżawionych lub użyczonych wymagane jest dostarczenie kopii umowy dzierżawy lub użyczenia oraz pisemnej zgody właściciela dzierżawionego lub użyczonego gruntu na stosowanie komunalnych osadów ściekowych wraz ze wskazaniem jak te grunty będą zagospodarowane w ciągu najbliższych lat, tj. czy będą one użytkowane rolniczo – uprawa wszystkich płodów rolnych w tym do produkcji pasz (zgodnie z ustawą o odpadach).

d) oświadczenie, że grunty na których będą stosowane osady ściekowe nie są objęte zakazami

ustalonymi w ustawie o odpadach i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (dz. u. z dnia 25 lutego 2015 r.)

e) oświadczenie, że Wykonawca zobowiązuje się, wykonać na własny koszt w imieniu Zamawiającego badania gruntów (1 próbka / 5 ha) na których mają być stosowane komunalne osady ściekowe każdorazowo przed ich zastosowaniem, na których były stosowane osady ściekowe oraz przekazania badań gruntów Zamawiającemu. Badania gruntów winny być wykonane metodykami referencyjnymi wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych(Dz. U. z dnia 25 lutego 2015 r.) Zakres badań gruntów powinien być zgodny w/w rozporządzeniem.

Zamawiający jako wytwórca komunalnych osadów ściekowych zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy zamówienia wykonanej najaktualniejszej analizy fizykochemicznej przekazywanych osadów.

Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, mają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia a także znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację.

2.	Wykonawca określi cenę oferty netto i brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia.

3.	Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

4.	Zaleceniem jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej, w celu zapoznania się z obiektem oraz zakresem prac objętych niniejszym zamówieniem

5.	Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

VI. ZAWARTOŚĆ ORAZ FORMA OFERTY

Wykonawca składa:

I) Formularz ofertowy, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Wykonawca załączy do formularza oferty następujące dokumenty:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Decyzję na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem tj. transport komunalnych osadów ściekowych i decyzję na zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych lub

3. Decyzję na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem tj. unieszkodliwiania osadów, transport osadów ściekowych.

Wykonawca oświadczy jaki będzie sposób zagospodarowania w/w osadów ściekowych :

4. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

II) Zaparafowany wzór umowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do oferty.

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

VII. KRYTERIA WYBORU

Wybór najkorzystniejszej oferty odbywał się będzie w oparciu o jedno kryterium:

cena: 100%,

liczone wg wzoru:

Cmin

C = ————— x  100

Cx

C - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę,

Cmin -  najniższa zaoferowana cena,

Cx - cena rozpatrywanej oferty.

VIII. TERMIN, SPOSÓB ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

- Oferty należy przesyłać mailowo na adres: m.siewicki@gminadomaniow.pl

do dnia 30 grudnia 2015 r. do godz. 10:00.

2.	Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

3.	Adresy do doręczeń w formie:

a)	pisemnej na adres: Gmina Domaniów, 55-216 Domaniów 56,

b)	faksem na numer: 71 301 78 70 z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed dniem podpisania umowy,

4.	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

5.	Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Marcin Siewicki  nr tel. 71 301 77 35, e-mail: m.siewicki@gminadomaniow.pl

Załączniki:

1.	Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2.	Wzór umowy – załącznik nr 2

3.	Wyniki badań osadu – załącznik nr 3

Wójt Gminy Domaniów

/-/ Wojciech Głogulski