Znak sprawy: RIR.271.31.2017                                                                 Domaniów, 05 lipca 2017 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Domaniów działając jako Zamawiający w trybie postępowania art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na podstawie pkt 3 regulaminu udzielania w Urzędzie Gminy Domaniów zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (załącznik do zarządzenia nr 172/2016 Wójta Gminy Domaniów z dnia 27 stycznia 2016 r.)

zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania pn.:

Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynkach świetlic wiejskich w miejscowości Domaniów, Swojków, Kończyce i Goszczyna oraz wykonanie wentylacji w świetlicy wiejskiej w Goszczynie

Prosimy o złożenie oferty wg załączników.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Domaniów, 55-216 Domaniów 56

NIP: 912-17-16-512, REGON: 931934851

tel.: 71 301 77 35, fax: 71 301 78 70

http://ug_domaniow.bipgmina.pl

http://www.gminadomaniow.pl

e-mail: sekretariat@gminadomaniow.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, czwartek 700 – 1515, środa 800 - 1615, piątek 700 – 1400.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest  trybie zaproszenia do składania ofert w oparciu o pkt 3 regulaminu udzielania w Urzędzie Gminy Domaniów zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 (załącznik do zarządzenia nr 172/2016 Wójta Gminy Domaniów z dnia 27 stycznia 2016 r., dostępny na:

http://ug_domaniow.bipgmina.pl/wiadomosci/180/wiadomosc/315979/regulamin_udzielania_w_urzedzie_gminy_domaniow_zamowien_publiczn) przy uwzględnieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zapytania jest wykonanie zadania pn. ,,Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynkach świetlic wiejskich w miejscowości Domaniów, Swojków, Kończyce i Goszczyna oraz wykonanie wentylacji w świetlicy wiejskiej w Goszczynie’’

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę i montaż klimatyzacji w salach głównych świetlic wiejskich w miejscowości Domaniów, Swojków, Kończyce i Goszczyna oraz wykonanie wentylacji w świetlicy wiejskiej w Goszczynie, w szczególności wykonanie następujących robót:

a) Świetlica wiejska w Goszczynie

- dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora ściennego typu split na sali głównej (inwerter o wydajności chłodniczej 3,5 kW z funkcją grzania i chłodzenia, pilot bezprzewodowy) – 3 szt.

- dostawa i montaż wentylatora ściennego osiowego na sali głównej w istniejących otworach ściennych o średnicy 300 mm (przepływ powietrza 600m3/h) – 3 szt.

- wybicie otworu w ścianie oraz dostawa i montaż wentylatora ściennego osiowego w pomieszczeniu kuchennym (przepływ powietrza 200m3/h)  - 1 szt.

- dostawa i montaż wyrzutni ściennej z żaluzjami grawitacyjnymi - 4 szt.

b) Świetlica wiejska w Kończycach

- dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora sufitowego kasetonowego na sali głównej (inwerter o wydajności chłodniczej 7,5 kW z funkcją grzania i chłodzenia, w układzie split lub multi-split) – 4 szt.

c) Świetlica w Swojkowie

- dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora ściennego typu split na sali głównej (inwerter o wydajności chłodniczej 7 kW z funkcją grzania i chłodzenia, pilot bezprzewodowy) – 4 szt.

d) Świetlica w Domaniowie

- dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora ściennego typu split na sali głównej (inwerter o wydajności chłodniczej 7 kW z funkcją grzania i chłodzenia, pilot bezprzewodowy) – 4 szt.

3. Klimatyzatory muszą być w klasie energetycznej A+ lub wyższej.

4. Po wykonanych montażach należy doprowadzić ściany do stanu pierwotnego (otynkowanie i malowanie ścian – likwidacja skutków przebić).

5. Zaleca się złożenie oferty po wcześniejszej wizji lokalnej w miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia, tj. świetlica wiejska w miejscowości Goszczyna, Kończyce, Swojków i Domaniów. W powyższym zakresie należy kontaktować się z Panem Sebastianem Sowińskim – Referent ds. inwestycji i remontów – tel. 71 382 81 23.

6. Wykonawca dostarczy i zamontuje fabrycznie nowe klimatyzatory i wentylatory w świetlicy wiejskiej w Goszczynie, Goszczyna 34B, 55-216 Domaniów oraz fabrycznie nowe klimatyzatory w świetlicy wiejskiej w Kończycach, Kończyce 26, 55-216 Domaniów, w świetlicy wiejskiej w Swojkowie, Swojków 11, 55-216 Domaniów, w świetlicy wiejskiej w Domaniowie, Domaniów 65, 55-216 Domaniów.

7. Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy należy przedłożyć koncepcję montażu urządzeń klimatyzacyjnych do akceptacji Zamawiającego.

8. Zamawiający wymaga co najmniej 36-miesięcznego okresu gwarancji na zastosowane urządzenia. Okres rękojmi zgodny z postanowieniami Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. 2017 poz. 459, z późn. zm.)

9. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego (podjęcie czynności w celu usunięcia usterki) wyniesie 3 dni od momentu jej zgłoszenia.

10. Maksymalny czas na usunięcie uszkodzenia wynosi 7 dni od dnia zgłoszenia

11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

12. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

13. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia: do 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przez Wykonawcę.

- Należności    płatne    będą    przez    Zamawiającego   przelewem   na   wskazane w  rachunku konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty złożenia przez niego prawidłowo wystawionej faktury.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, mają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia a także znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację.

- Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia.

- Cena określona w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

VI. ZAWARTOŚĆ ORAZ FORMA OFERTY

- Formularz ofertowy, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania oferty a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie, że w stosunku do wykonawcy nie otwarto likwidacji lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem, gdy po ogłoszeniu upadłości wykonawca zawarł układ.

- Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

- Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Do oferty należy załączyć specyfikacje techniczne oferowanych urządzeń.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

VII. KRYTERIA WYBORU

Wybór najkorzystniejszej oferty odbywał się będzie w oparciu o jedno kryterium:

cena: 100%, liczone wg wzoru:

Cmin

C = ————— x  100

Cx

C - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę,

Cmin -  najniższa zaoferowana cena,

Cx - cena rozpatrywanej oferty.

VIII. TERMIN, SPOSÓB ORAZ MIEJSCE ZŁOZENIA OFERTY

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 8 (sekretariat) do dnia 12.07.2017 r. do godz. 1615.

- Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

- Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej lub faksem.

Oferta musi zawierać oznaczenie: „Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynkach świetlic wiejskich w miejscowości Domaniów, Swojków, Kończyce i Goszczyna oraz wykonanie wentylacji w świetlicy wiejskiej w Goszczynie’’

- Adresy do doręczeń w formie:

  - pisemnej na adres: Gmina Domaniów, 55-216 Domaniów 56,

  - faksem na numer: 71 301 78 70 z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed dniem podpisania umowy,

  - w wersji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@gminadomaniow.pl z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed dniem podpisania umowy.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

- Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w niniejszym zaproszeniu i przekaże informację o wyborze oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.

- Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej oferty.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Sebastian Sowiński pod nr tel. 71 382 81 23, e-mail: s.sowinski@gminadomaniow.pl

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

- Załącznik nr 2 – Wzór umowy