Domaniów, 10.04.2009r.

BGK 341/2/2009

Dla wszystkich uczestników przetargu nieograniczonego:

Numer ogłoszenia: 76956 - 2009; data zamieszczenia: 25.03.2009

Dotyczy: Ogłoszonego przetargu nieograniczonego – zadania pod nazwą:

„Przebudowa obiektu szkolnego na potrzeby Przedszkola w Zespole

Szkolno – Przedszkolnym w Danielowicach” – roboty budowlane.

W dniu 10.04.2009 r. wpłynęło zapytanie skierowane do Gminy Domaniów

następującej treści:

- W projekcie budowlanym jest do wykonania remont dachu z wymianą stropu nad II piętrem. Pod stropem są mieszkania w których mieszkają ludzie. Czy wzięto pod uwagę wykwaterowanie i opróżnienie całkowite mieszkań?

- Nie uwzględniono żadnych robót odtworzeniowych w tych mieszkaniach po wymianie stropu (inst. elektryczna, tynki, podmurowania, itd.) Po wymianie stropu mieszkania będą do całkowitego remontu.

- Do wykonania projektu i wyceny stropu „filigran” potrzebny jest rzut II piętra.

- Drzwi wejściowe zewnętrzne zaprojektowano jako PCV w kolorze , przeszklone. Cena tych drzwi jest porównywalna z drzwiami z aluminium malowanymi proszkowo czy nie powinno się zamienić? W drzwiach powinny być szyby bezpieczne (brak w opisie)?

- Drzwi wewnętrzne w wiatrołapie są pełne – brak doświetlenia korytarza, czy tak ma być?

- Proszę o podanie rozwiązania połączenia urządzeń w kotłowni.

- Czy zbiornik 100L 1500W elektryczny na ciepłą wodę użytkową, na sezon letni na 5 rodzin + przedszkole jest wystarczające?

Odpowiedź:

„Przebudowa obiektu szkolnego na potrzeby Przedszkola w Zespole

Szkolno – Przedszkolnym w Danielowicach” jest projektem współfinansowanym z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Projekt został zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Oławie i zostało wydane pozwolenie na budowę.

Ad. 1,2. Jeżeli w trakcie wykonywania robót remontowo – budowlanych na obiekcie wynikną nieprzewidziane trudności, Gmina podejmie określone działania.

Ad. 3. Gmina Domaniów nie posiada rzutu II piętra, wszystkie niezbędne rzuty zostały zamieszczone na stronie internetowej.

Ad. 4,5. Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Ad. 6. Nie przewiduje się zmiany instalacji do podłączenia kotłowni.

Ad.7. Zbiornik na ciepłą wodę użytkowa będzie wystarczający, gdyż będzie on zasilał tylko część szkolno – przedszkolną.

Z poważaniem

Wójt Gminy Domaniów