BGK.341-2/2009

GMINA DOMANIÓW

55-216 Domaniów

Domaniów 56

tel: 071-301-77-26,    fax: 071-301-78-70

e-mail; ug_domaniow@op.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze. zm.)

Przebudowa obiektu szkolnego na potrzeby Przedszkola w Zespole

Szkolno – Przedszkolnym w Danielowicach

Zatwierdzam:

............................................

Domaniów, 25.03.2009r.

Nazwa zamówienia:

Przebudowa obiektu szkolnego na potrzeby Przedszkola w Zespole

Szkolno – Przedszkolnym w Danielowicach

I. Zamawiający

Gmina Domaniów

Adres: Domaniów 56, 55-216 Domaniów

Adres e-mail : ug_domaniow@op.pl

Adres internetowy: www.domaniow.bazagmin.pl

Godziny urzędowania : 715 – 1515

Telefon : 071 3017726

Fax : 0713017870

Ogłoszenie przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych.

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – art.39 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ zamieszczone zostały na stronie internetowej

zamawiającego: www.domaniow.bazagmin.pl

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa obiektu szkolnego na potrzeby przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Danielowicach  z zastosowaniem  rozwiązań technicznych i materiałowych odpowiednich do rangi przeznaczenia obiektu.

Przebudowa dotyczy przede wszystkim „starego” budynku szkoły i ma na celu:

- przystosowanie istniejących pomieszczeń do nowych dodatkowych funkcji i podniesienie ogólnego standardu istniejącego obiektu. Pomieszczenia szkolne są usytuowane na parterze i I piętrze oraz 70 % powierzchni piwnic jest użytkowana przez szkołę.

Podstawowe parametry przestrzenne budynku:

Powierzchnia całkowita budynku - 922,85m2

Kubatura – 4181,00m3

Powierzchnia budynku objęta opracowaniem – 384,57m2 .

Zakres prac obejmuje między innymi:

- ocieplenie budynku wraz z nową kolorystyką elewacji

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej dla kondygnacji szkolnych

- przebudowa stropodachu wraz z instalacją odgromową i deszczową

- nowa kotłownia dla budynku

- instalacje c.o  dla kondygnacji szkolnych

- wymiana instalacji wod-kan dla kondygnacji szkolnych

- przebudowa parteru na potrzeby przedszkola

- przebudowa części pomieszczeń I piętra wynikające ze zmiany funkcji i charakteru parteru

- przebudowa instalacji elektrycznych parteru i i projekt rozdzielnicy parteru

- przebudowa części instalacji elektrycznych I piętra w zakresie objętym przebudową.

Wszystkie zespoły pomieszczeń  będą ze sobą powiązane  funkcjonalnie co zapewni  właściwe użytkowanie obiektu, efektywne wykorzystanie pomieszczeń, spełnienie wymogów sanitarnych , p.poż i bezpieczeństwa pracy.

Szczegóły  określa projekt budowlany oraz zał. 1 do  SIWZ.

2. Nomenklatura CPV : 45214210-5 Szkoły podstawowe

IV. Informacja o ofertach częściowych wariantowych  i aukcji elektronicznej.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .

2. Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert  wariantowych .

3. Zamawiający  nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej,

nie ustanowi też dynamicznego systemu zakupów.

4. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie, które części zamówienia powierzy

podwykonawcom.

V. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający  nie przewiduje  zamówień uzupełniających.

VI.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

VII. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia : od 28.04.2009 do  15.10.2009 r.

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

1. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie,

i skierowane na adres:

Urząd Gminy w Domaniowie, faksem: nr 0713017870 lub na adres e-mail: ug_domaniow@op.pl.

Pisma skierowane do Zamawiającego faksem  nie muszą  być potwierdzone pisemnie ( przez pocztę) z wyjątkiem wniesienia protestu lub odwołania.

2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert wyjaśniać treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

4. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

5. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

6. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

7.Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest

Monika Posala, tel 0713017726.

X. Warunki udziału w postępowaniu

1. Warunki udziału w postępowaniu

1.1.O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują  potencjałem technicznym i     osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Powyższe wymagania mają zastosowanie do wszystkich wykonawców, również wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.

5) spełniają  warunki określone w niniejszym  SIWZ

1.2.Warunki szczegółowe wymagane od wykonawców

1)  Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  wykonał przynajmniej dwa zadania związane z remontami i przebudową budynków o podobnym zakresie robót  - wykaz wg wzoru zał. nr 4.

2) Wykonawca zatrudnia osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.

4) Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne :

2.1.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne,

wymaganych ustawą

- wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub  posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w  dokonywaniu tych  czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji

- wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego

postępowania

- wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy Pzp.

- wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą ,

-  wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

2.2.  Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, która:

- jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków  zamówienia

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert ,

- zawiera omyłki, których nie można poprawić na podstawie art. 87

- w której w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

3. Ocena spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  zostanie dokonana według formuły "spełnia - nie spełnia", na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawcę do oferty i wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ, a także w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy Pzp lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust 4 ustawy.

XI. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu .

1)	w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujących dokumentów:

a) 	aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,

b) 	aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

c) 	aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

d) 	aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

2) 	w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) 	informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

b) 	wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca,

c) 	wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,

- wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych obejmujących roboty podobne do przedmiotu zamówienia.

Za roboty podobne co do rodzaju uznaje się roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. remont  lub budowę budynków użyteczności publicznej łącznie z robotami wykończeniowymi wraz z załączeniem dokumentów (referencje) potwierdzających, że roboty  zostały wykonane należycie, oraz z podaniem wartości, daty i miejsca ich wykonania- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

- dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, (co najmniej osoby kierujące wykonaniem świadczenia muszą mieć uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi,  sanitarnymi i elektrycznymi oraz należeć do Izby Inżynierów Budownictwa) ,

3) 	w celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) 	polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

4) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz art.24 ust.1 i 2 ustawy pzp o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu, zgodnie z art.44 ustawy Pzp  i ze wzorem zał. Nr 3 SIWZ

5) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2,4 i 5 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu.

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 Ustawy pzp.

Dokumenty wymienione w pkt a) i c) oraz w zdaniu poprzednim powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

Dokument, o którym mowa w pkt b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z zastrzeżeniem terminów, o których mowa powyżej.

6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, a do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

XII. Dokumenty dodatkowe wymagane przy składaniu oferty :

1)  formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 2 do SIWZ,

2)  w przypadku składania oferty wspólnej -  oferta winna zawierać oświadczenie, zaświadczenia, o którym mowa w pkt. XI – 1, 2, 3, 4,5,6 każdego partnera z osobna, pozostałe wspólnie

3) oświadczenie dot. zaangażowania podwykonawców

3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – patrz zapisy pkt. XI. ppkt.5

Pozostałe dokumenty zgodnie z w/w zapisami SIWZ.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

XIII. Wadium i wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł.

1. Wykonawca wnosi wadium:

- w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem na  rachunek bankowy Urząd Gminy Domaniów

Bank Spółdzielczy w Oławie O/Domaniów nr: 35 95850007 0030 0300 0550 0030

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych  lub bankowych,

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.) sposób przekazania: przed upływem terminu składania ofert.

Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

2. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.

3. Wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert.

Wadium wnoszone w formie papierowej (gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych) powinno być złożone (oryginały gwarancji) w pok. nr 8  Urzędu Gminy Domaniów, kserokopie umieszcza się w ofercie.

W przypadku przesyłania oferty przez pocztę – Wykonawca oryginał umieszcza w osobnej kopercie .

Zwrot wadium reguluje art.46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany do wniesienia wymaganego

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  10 % ceny  podanej

w ofercie. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego

wykonania umowy przed podpisaniem umowy.

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku

następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek

Bankowy: Urząd Gminy Domaniów Bank Spółdzielczy W Oławie O/Domaniów

35 95850007 0030 0300 0550 0030

z dopiskiem „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy” -  „Przebudowa obiektu szkolnego na potrzeby Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Danielowicach”.

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione

w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego

wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych

ofert stosownie do treści art. 94 ust. 2 ustawy pzp.

7. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149

ustawy pzp.

8. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

    - Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

    - Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości kwotę wynoszącą 30 % wysokości zabezpieczenia.

3)	Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie niniejszej SIWZ jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XIV. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez  okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

XV. Opis przygotowania oferty

1.Przygotowanie oferty

1)   oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

2)    koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3)    wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

4)    oferta oraz wszystkie strony załączników wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym,  wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

5)    jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

6)    oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i  załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

7)    dokumenty winny być sporządzone na podstawie  zaleceń oraz przedstawionymi przez

Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

8)   poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

9)  wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte (lub zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty także wszystkie strony kosztorysu muszą być podpisane.

2.Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

2.1. Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.

2.2.Upoważnienie (oryginał dokumentu) do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.

2.3 Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub

nienależyte wykonanie zobowiązań.

3.1 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu ( zamkniętej kopercie)  w:

-  siedzibie zamawiającego w sekretariacie pok. nr 8 Urzędu Gminy w Domaniowie

Koperta zewnętrzna opatrzona napisem :  Gmina Domaniów, Domaniów 56, 55-216 Domaniów

Przetarg nieograniczony –„Przebudowa obiektu szkolnego na potrzeby Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Danielowicach”

nie otwierać przed dniem: 17.04.2009 do godz. 1400.

3.2 Koperta wewnętrzna -  opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane  jak wyżej +  powinna zawierać pieczątkę wykonawcy z adresem i telefonem.

XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  :

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Urzędu Gminy w Domaniowie, Domaniów 56 do dnia:  17.04.2009 r.  do godz. 1000.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.

2. Miejsce otwarcia ofert:  w siedzibie Zamawiającego,  Urząd Gminy w Domaniowie, Domaniów 56, 55 – 216 Domaniów; pokój nr 8

3. Sesja otwarcia ofert    - Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Następnie zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu rękojmi – zawartych w ofercie.

Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia jej do siedziby Zamawiającego.

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

Zmiana i wycofanie oferty.

Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo z dopiskiem „ZMIANA”.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”

Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert nie będą otwierane.

Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia -   Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XVIII. Kryteria oceny oferty

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1 oferta, co do  treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2 z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne

określone niniejszą specyfikacją,

1.3 złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby

uprawnione,

1.4 oferta została złożona  w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.5 wniesiono poprawnie wadium,

1.6 wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert – cena – 100 %  - Zamawiający zastosuje matematyczne obliczenie.

Wykonawca z najniższą ceną brutto – waga 100%  - uzyska 100 punktów

Ocena punktowa  zostanie wyliczona zgodnie z następującą formułą :

Minimalizacja :

Cena oferty najniższej

Wartość punktowa  =  ------------------------------------------    x 100

Cena badanej oferty

Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

XIX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Zamawiający dokona oceny ofert  w następujący sposób :

1. Cena oferty jest ceną ryczałtową i uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie  z wyodrębnieniem podatku VAT .

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z

wykonaniem zamówienia określonym w załączniku Nr 1.

3.  Cena może być tylko jedna i nie można jej zmieniać.

XX. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego.

2.  W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała kolejno ( 2 miejsce) - chyba, że  upłynie termin związania ofertą.

XXI. Warunki umowy.

1.  O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę.

2.   Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 SIWZ.

3.  Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej

specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

XXII. Środki ochrony prawnej.

1. Środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

3. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, zawierający żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, a w przypadku protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej .

4. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem.

5. Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopie Zamawiającemu.

7. Zamawiający przekaże Kopię odwołania jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu. Wykonawca może zgłosić, przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia zespołu arbitrów, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił.

9. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej".

XXIII. Ogłoszenia wyników przetargu

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXIV. Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

-  zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

-  zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty

- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

Załączniki składające się na integralną część SIWZ :

Zał. Nr 1 - określenie przedmiotu zamówienia

Zał. Nr 2 - wzór formularza  oferty

Zał. Nr 3 oświadczenie

Zał. Nr 4 -  wzór wykazu robót

Zał. Nr 5 - projekt umowy

Zał. Nr 6 - Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom

Zał. Nr 7 -  Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Zał. Nr 8 -  Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat,

Zał. Nr 9 – Projekt budowlany.

Zał. Nr 10 – Ogłoszenie o zamówieniu.

Z a t w i e r d z a m

Wójt Gminy

Marek Chudy

Zał. Nr 1 do SIWZ

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przebudowa obiektu szkolnego na potrzeby Przedszkola w Zespole

Szkolno – Przedszkolnym w Danielowicach

- Projektowana przebudowa dotyczy  budynku szkolnego  na potrzeby szkolno – przedszkolne z zastosowaniem  rozwiązań technicznych i materiałowych odpowiednich do rangi przeznaczenia obiektu.

Przebudowa dotyczy przede wszystkim „starego” budynku szkoły i ma na celu:

- przystosowanie istniejących pomieszczeń do nowych dodatkowych funkcji i podniesienie ogólnego standardu istniejącego obiektu. Pomieszczenia szkolne są usytuowane na parterze i I piętrze oraz 70 % powierzchni piwnic jest użytkowana przez szkołę.

Podstawowe parametry przestrzenne budynku:

Powierzchnia całkowita budynku - 922,85m2

Kubatura – 4181,00m3

Powierzchnia budynku objęta opracowaniem – 384,57m2 .

Zakres prac obejmuje między innymi:

- ocieplenie budynku wraz z nową kolorystyką elewacji

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej dla kondygnacji szkolnych

- przebudowa stropodachu wraz z instalacją odgromową i deszczową

- nowa kotłownia dla budynku

- instalacje c.o  dla kondygnacji szkolnych

- wymiana instalacji wod-kan dla kondygnacji szkolnych

- przebudowa parteru na potrzeby przedszkola

- przebudowa części pomieszczeń I piętra wynikające ze zmiany funkcji i charakteru parteru

- przebudowa instalacji elektrycznych parteru i i projekt rozdzielnicy parteru

- przebudowa części instalacji elektrycznych I piętra w zakresie objętym przebudową.

- Cena musi uwzględniać wszelkie koszty  związane z wykonaniem całości zamówienia,  przekazaniem obiektu do  użytkowania i osiągnięciem o zamierzonego efektu rzeczowego i uwzględniać między innymi koszty:

- wykonania przedmiotu umowy ,

- urządzenia i likwidacji placu budowy ,

- wykonania zabezpieczeń bhp ,

- zabezpieczenia robót przed wpływami  warunków atmosferycznych ,

- pozyskania atestów technicznych i  innych dokumentów świadczących o jakości wbudowanych materiałów i zainstalowanych urządzeń ,

- zakupu i dostawy materiałów i  urządzeń wymagających montażu i przewidzianych w dokumentacji przetargowej

  - wszelkich niezbędnych uzgodnień pozwoleń i innych podobnych czynności niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia ,

- Oferent powinien zapoznać się  z terenem  przewidzianym do realizacji zamówienia.

- Zamawiający  wymaga aby zakres prac był  zgodny z  zamówieniem.

- Wykonawca powinien powiadomić wszystkich właścicieli – dostawców mediów  do obiektu w sytuacji gdy w trakcie robót będzie potrzeba przenosić lub ingerować w urządzenia pomiarowe.

- Wykonawca wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe, ustalając cenę ofertową

- powinien uzupełnić drobne braki i usterki mogące ewentualnie  wystąpić w poszczególnych  częściach dokumentacji i przedmiaru robót , powinien je bezwzględnie zgłosić Zamawiającemu.

- Wykonawca  doliczy  i uwzględni w kosztach  realizacji przedmiotu zamówienia koszty wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

- Cenę oferty należy policzyć  na podstawie projektu budowlanego w oparciu o załączony przedmiar robót.

- Częścią składową tego załącznika są  : projekt budowlano – techniczny.

pieczątka wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP................................................. REGON...................................

1.  Dane dotyczące zamawiającego

Gmina Domaniów

Domaniów 56

55-216 Domaniów

2.  Zobowiązania wykonawcy:

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia pn.

Przebudowa obiektu szkolnego na potrzeby Przedszkola w Zespole

Szkolno – Przedszkolnym w Danielowicach

o zakresie podanym w SIWZ za :

cenę netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT – ……...........................................................................................zł

cena z podatkiem VAT........................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

3. Na wykonanie przedmiotu zamówienia udzielam 36 miesięcznej gwarancji .

4.  Oświadczam, że w oparciu o art.44 ustawy Prawo zamówień publicznych spełniam warunki udziału  w postępowaniu - załączam oświadczenie i wymagane dokumenty.

Zapoznałem się  z treścią SIWZ i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.

5.  Zobowiązuję się wykonać zamówienie do dnia: …………………….

6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu .....................................

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy ...........................

7. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu

składania  ofert.

8. Akceptuję projekt  umowy. Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w  wysokości: 10 % ceny podanej w ofercie, w formie: ................................................

9. Poświadczam wniesienie wadium w wysokości:....................................., w formie: ....................................................

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam dokumenty wymagane w SIWZ, tj.:

1. ...........................................................

2. ..........................................................

3. ...........................................................

4. ............................................................

5............................................................

6. .............................................................

Zastrzeżenie Wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

______________________________________

(miejscowość , data, podpis i pieczątka

uprawnionego przedstawiciela wykonawcy)

Zał. nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

w postępowaniu :

Przebudowa obiektu szkolnego na potrzeby Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Danielowicach

Data:	……………………………………

Nazwa wykonawcy, adres          .....................................................................................

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu wymienione w

art. 22 ust. 1 oraz nie podlegam wykluczeniu na podstawie   art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych, a mianowicie:

1.posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej działalności, czynności zgodnie z

wymogami ustawowymi,

2. posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie, dysponuję potencjałem  technicznym i

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3.znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4.w żadnym z zamówień publicznych, realizowanych w ciągu ostatnich trzech lat przed

wszczęciem postępowania nie wyrządzono szkody, za którą ponosimy odpowiedzialność

przez niewykonanie lub nienależyte jego wykonanie lub szkoda została dobrowolnie

naprawiona,

5.nie otwarto likwidacji ani też nie została ogłoszona upadłość, a w przypadku otwarcia

likwidacji lub gdy ogłoszono upadłość zastosowanie ma sytuacja , o której mowa w

art.24.ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

6.nie zalegam z uiszczaniem opłat, składek i podatków na ubezpieczenie społeczne lub

zdrowotne bądź uzyskano przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego  organu podatkowego,

7.jako osoba fizyczna (w przypadku osób fizycznych ) lub wspólnik, partner, członek zarządu,

komplementariusz, członek organu zarządzającego (w przypadku spółek jawnych, spółek

partnerskich, komandytowych lub komandytowo - akcyjnych lub osób prawnych) nie był

prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie

zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace

zarobkową, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwo przekupstwa

albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku

mających na celu popełnienie przestępstwa  lub przestępstwa skarbowego

8.nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, na podstawie przepisów ustawy

z  dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny

zabronione pod groźbą kary (Dz. U Nr 197 poz. 1661 ze zm.),

9.nie wykonywano czynności na rzecz zamawiającego związanych z przygotowaniem

prowadzonego postępowania ani też nie posługiwano się w celu sporządzenia oferty osobami

uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności po stronie Zamawiającego.

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

……..………………………………………………

Podpisy osób (z pieczęcią ) uprawnionych

do  reprezentowania Wykonawcy

Zał nr 4 do SIWZ

Adres i nazwa wykonawcy	 ..............................................................

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH

5 LAT ROBÓT BUDOWLANYCH

Lp.	Odbiorca *	     Wartość 	         Szczegółowy    	              Data i miejsce wykonania

Nr telefonu                                        zakres

Adres

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*do prac wyszczególnionych należy załączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające ich należyte wykonanie

………………………                                          ………………………………………………

Miejscowość, data                                		podpisy z pieczęcią osób   uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom

| lp. | nazwa firmy | powierzane czynności | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Miejsce i data _ _ _ _

Podpisano (imię, nazwisko i podpis) _ _ _ _

Podpisano (imię, nazwisko i podpis) _ _ _ _

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym

Załącznik nr 7 do SIWZ

(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

| lp. | imię | nazwisko | kwalifikacje | wykonywane czynności | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

Co najmniej osoby kierujące wykonaniem świadczenia muszą mieć uprawnienia budowlane i branżowe oraz należeć do Izby Inżynierów Budownictwa.

Miejsce i data _ _ _ _

Podpisano (imię, nazwisko i podpis) _ _ _ _

Podpisano (imię, nazwisko i podpis) _ _ _ _

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

Załącznik nr 8 do SIWZ

(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

| rok | przeciętna liczba zatrudnionych | liczebności personelu kierowniczego | uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006 |  |  |  |
| 2007 |  |  |  |
| 2008 |  |  |  |

Miejsce i data _ _ _ _

Podpisano (imię, nazwisko i podpis) _ _ _ _

Podpisano (imię, nazwisko i podpis) _ _ _ _

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

Projekt

Zał. Nr 5 do SIWZ

UMOWA Nr    /2009

z dnia zawarta w Domaniowie  pomiędzy Gminą Domaniów  zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:

Wójt Gminy Domaniów –  Marek Chudy,

przy kontrasygnacie

Skarbnik Gminy Domaniów - Joanna Skowrońska

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

NIP ........................   REGON:  ..........................            zwana dalej Wykonawcą.

którą reprezentuje  :  1. ................................................

2. .................................................

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 223 z 2007 r. poz.1655) następującej treści :

- W oparciu o dane zawarte w ofercie Wykonawcy, opracowanej na podstawie

dokumentacji przetargowej przekazanej przez Zamawiającego, Zamawiający zleca a

Wykonawca przyjmuje do realizacji kompleksowe wykonanie zadania pod nazwą

Przebudowa obiektu szkolnego na potrzeby Przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Danielowicach zgodnie z SIWZ i projektem budowlanym.

- Przedsięwzięcie, o którym mowa w ustępie 2, polegają na realizacji  prac budowlanych , tj:

Projektowana przebudowa dotyczy  budynku szkolnego  na potrzeby szkolno – przedszkolne z zastosowaniem  rozwiązań technicznych i materiałowych odpowiednich do rangi przeznaczenia obiektu.

Przebudowa dotyczy przede wszystkim „starego” budynku szkoły i ma na celu:

- przystosowanie istniejących pomieszczeń do nowych dodatkowych funkcji i podniesienie ogólnego standardu istniejącego obiektu oraz dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do obowiązujących przepisów .

- Pomieszczenia szkolne są usytuowane na parterze i I piętrze oraz 70 % powierzchni piwnic jest użytkowana przez szkołę.

Podstawowe parametry przestrzenne budynku:

Powierzchnia całkowita budynku - 922,85m2

Kubatura – 4181,00m3

Powierzchnia budynku objęta opracowaniem – 384,57m2 .

Zakres prac obejmuje między innymi:

- ocieplenie budynku wraz z nową kolorystyką elewacji

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej dla kondygnacji szkolnych

- przebudowa stropodachu wraz z instalacją odgromową i deszczową

- nowa kotłownia dla budynku

- instalacje c.o  dla kondygnacji szkolnych

- wymiana instalacji wod-kan dla kondygnacji szkolnych

- przebudowa parteru na potrzeby przedszkola

- przebudowa części pomieszczeń I piętra wynikające ze zmiany funkcji i charakteru parteru

- przebudowa instalacji elektrycznych parteru i i projekt rozdzielnicy parteru

- przebudowa części instalacji elektrycznych I piętra w zakresie objętym przebudową.

Wszystkie zespoły pomieszczeń  będą ze sobą powiązane  funkcjonalnie co zapewni  właściwe użytkowanie obiektu, efektywne wykorzystanie pomieszczeń, spełnienie wymogów sanitarnych , p.poż i bezpieczeństwa pracy.

4. 	Zadanie  zostanie wykonane zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przedłożoną ofertą przetargową w standardzie i zakresie określonym w projekcie wykonawczym.

§ 2. TERMINY UMOWNE

1.	Zamawiający przekaże plac budowy oraz punkty poboru wody i energii elektrycznej po zawarciu umowy (protokolarnie).

2. Wykonawca wykona inwestycję będącą przedmiotem zamówienia w terminie do ....................r. , zgodnie ze złożoną ofertą  i harmonogramem rzeczowo-finansowy .

§ 3. CENA UMOWNA

1. 	Strony ustalają, że Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, w wysokości:  .......................... plus podatek VAT, czyli

brutto ............................................... zł

(słownie:  ...........................................................  złote )

2.	Wynagrodzenie obejmuje wszelkie  koszty związane z realizacją i oddaniem do użytkowania przedmiotu umownego .

3.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie podlega indeksacji z tytułu inflacji.

4.	Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie mogło ulec zmianie w przypadku odstępstwa przez Zamawiającego od przyjętych standardów materiałowych.

§ 4. PŁATNOŚCI

- Zapłata za wykonane prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy dokonywana będzie przez Zamawiającego w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktur wystawianych przez Wykonawcę i zatwierdzonych pod względem rachunkowym, formalnym i merytorycznym przez Zamawiającego. Podstawą fakturowania jest protokół częściowego odbioru robót, podpisany przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru  .

2.	Łączna suma wynagrodzeń objętych fakturami częściowymi nie może przekroczyć 80% ceny brutto za przedmiot umowy, określonej w § 3 ust. 1.

3.	Z tytułu nieterminowej zapłaty faktur będą naliczane odsetki ustawowe.

4.	Za datę płatności faktury uważa się datę dyspozycji przelewu środków finansowych na konto Wykonawcy.

5.	Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT

6.	Po podpisaniu protokołu odbioru końcowego Wykonawca wystawi fakturę końcową obejmującą pozostałą część zapłaty za przedmiot umowy.

§ 5. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)	przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2)	zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3)	dokonanie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, a w przypadku odbiorów wymagających powołania komisji z udziałem osób trzecich - w terminie 14 dni; brak odbioru lub nie zgłoszenie uwag w tym terminie uznaje się za dokonanie odbioru bez zastrzeżeń;

4)	dokonanie zapłaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na zasadach określonych w § 4.

2.	Zamawiający i Nadzór Inwestorski mają prawo w trakcie realizacji inwestycji odmówić przyjęcia fragmentu lub całości robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacją lub obowiązującym prawem.

§ 6. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1.	Do obowiązków Wykonawcy należy:

1)	wykonanie siłami własnymi (przez które rozumie się także podwykonawców) i oddanie do użytku przedmiot Umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych oraz z  Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) i obowiązującymi Polskimi Normami i Normami Branżowymi oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690);

2)	przejęcie terenu budowy i przygotowanie go do realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności, zagospodarowanie placu budowy i dozór terenu budowy,

3)	opracowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych; opracowane harmonogramy Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym,

4)	zapewnienie na czas trwania budowy kierownictwa robót;

5)	zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracowników wykwalifikowanych w zakresie niezbędnym do odpowiedniego i terminowego wykonania robót;

6)	utrzymanie terenu budowy w należytym stanie i usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadków oraz śmieci;

7)	przywrócenie, po zakończeniu robót, placu budowy oraz terenu stanowiącego zaplecze budowy do stanu przewidzianego w projekcie;

8)	bieżące informowanie Zamawiającego o sposobie prowadzenia jakościowych prób na budowie;

9)	zawiadamianie Zamawiającego w obowiązującym trybie i sposobie o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie umożliwiającym ich odbiór;

10)	przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami eksploatacyjnymi i protokółami po montażowymi , badaniami poprawności  wykonania instalacji występujących w projekcie technicznym ;

11)   zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy wraz z wykonaniem map inwentaryzacyjnych

12)	ubezpieczenie budowy na okres jej  realizacji  od zniszczenia wszelkiej własności prywatnej spowodowanego działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmującej m.in. ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa osób upoważnionych do przebywania na placu budowy oraz osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na placu budowy, a także od zniszczeń: robót objętych umową, materiałów i sprzętu oraz innego mienia podczas budowy; polisa ubezpieczenia powinna być przedstawiona do wglądu Zamawiającemu, jeżeli Wykonawca nie ubezpieczy budowy, Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową opłacając składki z kwot należnych Wykonawcy;

13)	zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego;

14)	zapewnienie nadzoru oraz wykonanie prac zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;

15)	bieżące regulowanie należności za zużytą wodę i energię elektryczną;

16)	zapewnienie ochrony środowiska na terenie budowy oraz w bezpośrednim otoczeniu.

2.	Wykonawca  realizować będzie roboty związane z wykonaniem zadania z/bez pomocy podwykonawców zgodnie ze złożoną ofertą przetargową .

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za podwykonawców.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty  budowlane z podwykonawcą  jest wymagana zgoda Zamawiającego . Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia  mu przez wykonawcę umowy  z podwykonawcą  lub jej projektu , wraz z częścią dokumentacji dotyczącą  wykonania robót określonych w umowie  lub projekcie  nie zgłosi na piśmie sprzeciwu  lub zastrzeżeń , uważa się , że wyraził zgodę  na zawarcie umowy

Umowa o której mowa w pkt 3 i 4  powinny być dokonane w formie pisemnej  pod rygorem nieważności

§ 7. ODBIÓR ROBÓT

1.	Zamawiający dokonuje sprawdzenia robót zanikających, ulegających zakryciu w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę.

2.	Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru przedmiotu umowy .

3.	Gotowość do odbioru potwierdza Inspektor Nadzoru.

4.	Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.

5.	Przystąpienie Zamawiającego do odbioru przedmiotu Umowy wywołuje skutek w postaci zawieszenia biegu terminów, z których upływem Zamawiającemu przysługują kary umowne.

6.	W przypadku konieczności przerwania czynności odbioru z powodu występujących wad i usterek, komisja odbiorowa ustali termin ich usunięcia. Powoduje to odwieszenie biegu terminów, z których upływem Zamawiającemu przysługują kary umowne.

7.	Zamawiający na podstawie zgłoszenia przez Wykonawcę, że wady i usterki usunął, ustali ponowny termin odbioru, nie później jednak niż 7 dni od otrzymania informacji.

8.	Komisja może ponownie przerwać czynności odbioru w przypadku, gdy informacje Wykonawcy o usunięciu wad i usterek okazały się nieprawdziwe w całości lub części. Należy wówczas postąpić jak w ust. 6 i 7.

9.	Wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty związane ze wznowieniem czynności odbioru ponosi Wykonawca niezależnie od kar umownych.

10.	Przez ,,gotowość do odbioru przedmiotu Umowy” rozumie się także skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami dokumentów.

11.	Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury końcowej po usunięciu wszystkich wad i usterek poodbiorowych.

12.	Potwierdzenie usunięcia wad i usterek wymaga formy pisemnej.

13.	Żądając usunięcia wad i usterek, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie.

14.	Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady lub usterki bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

15.	W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady lub usterki w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

16.	W razie stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości przedmiotu umowy .

17.	Do czasu zakończenia czynności związanych z odbiorem Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za obiekt.

§ 8. GWARANCJE i RĘKOJMIA ZA WADY

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem umowy na okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego inwestycji.

2.	Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie z zasadami określonymi przez Kodeks Cywilny. Rękojmia wygasa po upływie  6 miesięcy od zakończenia terminu gwarancji.

3.	Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu Umowy w wysokości 10 % ceny podanej w ofercie, w formie ………………………………

4.	Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy, w następujący sposób:

1)	70% po odbiorze przedmiotu Umowy i po usunięciu wad i usterek poodbiorowych – w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru lub daty usunięcia usterek,

2)	30% po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy – w terminie 15 dni od daty bezusterkowego odbioru pogwarancyjnego lub daty usunięcia usterek.

§ 9. KARY UMOWNE

1.	Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1)	Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) 	za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy- 0,1% za każdy dzień zwłoki liczone od wartości umownej,

b) 	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie rękojmi- w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki,  od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, liczonej od wartości elementu robót, którego usterka dotyczy (np. od wartości stolarki okiennej w całym budynku),

c) 	za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia za przedmiot Umowy;

2)	Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) 	za zwłokę w przystąpieniu do odbioru przedmiotu Umowy z winy Zamawiającego - w wysokości 0,1% wartości przedmiotu Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór powinien się rozpocząć,

b)	z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia za przedmiot Umowy, chyba że odstąpienie od umowy nastąpiło na podstawie art. 145 ust. 1 p.z.p.

2.	Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych przez Kodeks Cywilny.

§ 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.	Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w tytule XV Kodeksu Cywilnego oraz art. 145 Prawa zamówień publicznych, przysługuje im prawo odstąpienia od Umowy w następujących wypadkach:

1)	Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli:

a) Zamawiający nie dokonuje zapłaty za faktury Wykonawcy w okresie dłuższym niż 150 dni licząc od ustalonego terminu zapłaty jak w § 4 ust. 1,

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót,

c) Zamawiający ogłasza upadłość lub rozwiązuje firmę;

2)	Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli:

a) 	zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy,

b) 	Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub przerwał rozpoczęte już prace i nie kontynuuje ich przez 30 dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego.

c) 	opóźnienie zaawansowania robót w stosunku do harmonogramu wynosi dwa miesiące.

2.	Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

3.	W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz:

1) 	zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy;

2)	wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

4.	W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest obowiązany do:

1) 	dokonania odbioru robót, o których mowa w § 4 oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonany zakres robót;

2) 	dokonania zapłaty za materiał i urządzenia sprowadzone na potrzeby tej budowy, a nie wbudowane, których Wykonawca nie ma możliwości zagospodarowania, a zostały zakupione przez Wykonawcę za zgodą Zamawiającego.

§ 11. SIŁA WYŻSZA

W razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia Umowy, o charakterze działania siły wyższej, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań – strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu realizacji przedmiotu umowy.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.	Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami objętymi umową w osobie Pana  ....................................... .

2.	Wykonawca  ustanowi Kierownika Budowy w osobie Pana ............................................ .

3.	Wszelkie spory, których stronom nie udało się rozstrzygnąć polubownie będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4.	W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień publicznych.

5.	Strony ustalają, że wszystkie zmiany postanowień Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, w postaci aneksu.

6.	Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

......................................................				                         ...............................................

Kontrasygnata