Gminne Centrum Kultury

I Kultury Fizycznej w Domaniowie

Domaniów 15

55-216 Domaniów

Tel. (071) 3017879, fax. (071) 3017879

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: BGK  341-6/2009

Odpowiedź na zapytanie przetargowe

Do wszystkich uczestników przetargu nieograniczonego

Nr ogłoszenia: 250460 – 2009; data zamieszczenia: 23.07.2009

Dotyczy: Ogłoszonego przetargu nieograniczonego – zadania pod nazwą:

Budowa placów zabaw w 2 miejscowościach w Gminie Domaniów.

W dniu 5 sierpnia 2009 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058)

następującej treści:

W załączniku nr 6 SIWZ, w części Opis i Zakres Robót, w dziale I. Opis Gotowych Elementów Wyposażenia Placów Zabaw zastrzeżono wymóg zastosowania nawierzchni amortyzującej ewentualne upadki i konieczność jej wykonania w zależności od WSU poszczególnych urządzeń. Dla WSU ≤ 1000mm wskazano trawę, WSU ≤ 3000mm nawierzchnię wykonaną z piasku 0, 2-2mm o głębokości 300mm.

W pozostałej części dokumentacji przetargowej BGK 341-6/2009, w szczególności; książkach przedmiarów, opisie robót budowlanych w załączniku nr 6 do SIWZ, projektach zagospodarowania działek nie wspomniano o wykonaniu w strefach upadku urządzeń o WSU większym niż 1000mm pól piaskowych grubości 300mm. Wymienione w załączniku nr 6 SIWZ, w części opis i zakres robót, w dziale I. Opis gotowych elementów wyposażenia placu zabaw poz. 3 huśtawka podwójna i poz. 4 zjeżdżalnia, wymagają zastosowania wskazanych przez Zamawiającego dal WSU  ≤ 3000mm nawierzchni wykonanych z piasku 0, 2 do 2mm o głębokości 300mm.

Proszę o wyjaśnienie czy przedmiotem zamówienia jest wykonanie pól piaskowych w strefach bezpieczeństwa huśtawek łańcuchowych i zjeżdżalni.

Poz. 1 karuzela krzyżowa wymaga, aby nawierzchnia w strefie bezpieczeństwa charakteryzowała się parametrami dostatecznymi dla WSU ≤1000mm. Nawierzchnia trawiasta ze względu na wzmożoną aktywność dzieci i ich opiekunów użytkujących i obsługujących karuzelę, może w toku eksploatacji ulec wydeptaniu i zbiciu w klepisko uniemożliwiające bezpieczną eksploatację. Czy w związku z tym, Zamawiający uzna kiełkującą wysiewkę w strefie bezpieczeństwa karuzeli za wykonaną zgodnie z przedmiotem zamówienia, czy należy wykonać pole piaskowe lub ułożyć trawnik gotowy?

Po wykonaniu zadania w tym orce glebogryzarką i wykonaniu trawników dywanowych siewem nawierzchnia w Stefie bezpieczeństwa urządzeń nie będzie spełniała kryterium dobrze utrzymanego trawnika bezpośrednio po wykonaniu zadania. Czy w związku z tym przedmiotem zamówienia jest dodatkowo układanie trawy w rolkach, lub inną techniką umożliwiającą wykonanie dobrze utrzymanego trawnika w zakresie wymaganym przez strefy bezpieczeństwa urządzeń o WSU  ≤600mm i w terminie wykonania niniejszego zadania?

Odpowiedz.

- Przedmiotem zamówienia jest zakres robót określony w SIWZ a załącznik nr 6 stanowi jego integralną część.

- Zamawiający uzna wykonanie nawierzchni amortyzującej w formie pól piaskowych za zgodne z przedmiotem zamówienia w miejscach, gdzie po wykonaniu trawników dywanowych siewem, bezpośrednio po wykonaniu zadania, nawierzchnia nie będzie spełniała kryterium dobrze utrzymanego trawnika.